Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _______________

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края: лот № 1 пер. Базарный, 131; лот № 2 пер. Гоголевский, 37Г; лот № 3 пр-д Кирпичного завода, 1; лот № 4 Угловский тр-т, 55; лот № 5 ул. Жуковского, 01; лот № 6 ул. Комсомольская, 208; лот № 7 ул. Комсомольская, 214; лот № 8 ул. Комсомольская, 222; лот № 9 ул. Комсомольская, 230; лот № 10 ул. Короленко, 19; лот № 11 ул. Локомотивная, 2; лот № 12 ул. Локомотивная, 03; лот № 13 ул. Локомотивная, 09; лот № 14 ул. Пушкина, 2; лот № 15 ул. Районная, 23; лот № 16 ул. Спортивная, 22; лот № 17 ул. Спортивная, 24; лот № 18 ул. Спортивная, 30; лот № 19; пер. Фруктовый,9; лот № 20 ул. Заводская, 09; лот № 21 ул. Калинина, 8; лот № 22 пр. Ленина, 68

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору управляющей организации  для управления многоквартирными домами  в городе Рубцовске Алтайского края (приложение № 1).

1.2. Смету расходов на представление конкурсной документации (приложение № 2).

2. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края: лот № 1 пер. Базарный, 131; лот № 2 пер. Гоголевский, 37Г; лот № 3  пр-д Кирпичного завода, 1; лот № 4 Угловский тр-т, 55; лот № 5 ул.Жуковского, 01; лот № 6 ул. Комсомольская, 208; лот № 7 ул.Комсомольская, 214; лот № 8 ул. Комсомольская, 222; лот № 9 
ул. Комсомольская, 230; лот № 10  ул. Короленко, 19; лот № 11 
ул. Локомотивная, 2; лот № 12 ул. Локомотивная, 03; лот № 13 
ул. Локомотивная, 09; лот № 14 ул. Пушкина, 2; лот № 15 ул. Районная, 23; лот № 16 ул. Спортивная, 22; лот № 17 ул. Спортивная, 24; лот № 18 
ул. Спортивная, 30; лот № 19 пер. Фруктовый,9; лот № 20 ул. Заводская, 09; лот № 21 ул. Калинина, 8; лот № 22 пр. Ленина, 68, не позднее 38 дней со дня принятия решения о его проведении.

3. Опубликовать настоящее постановление и извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края: лот № 1 пер. Базарный, 131; лот № 2 пер. Гоголевский, 37Г; лот № 3  
пр-д. Кирпичного завода, 1; лот № 4 Угловский тр-т, 55; лот № 5 ул.Жуковского, 01; лот № 6 ул. Комсомольская, 208; лот № 7 ул.Комсомольская, 214; лот № 8 ул. Комсомольская, 222; лот № 9 
ул. Комсомольская, 230; лот № 10  ул. Короленко, 19; лот № 11 
ул. Локомотивная, 2; лот № 12 ул. Локомотивная, 03; лот № 13 
ул. Локомотивная, 09; лот № 14 ул. Пушкина, 2; лот № 15 ул. Районная, 23; лот № 16 ул. Спортивная, 22; лот № 17 ул. Спортивная, 24; лот № 18 
ул. Спортивная, 30; лот № 19 пер. Фруктовый,9; лот № 20 ул. Заводская, 09; лот № 21 ул. Калинина, 8, лот № 22 пр. Ленина, 68 в газете «Местное время».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                   Д.З. Фельдман

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от «___» _________ 2018 № ______

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Конкурсная документация к открытому конкурсу по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на граничащих земельных участках, на территории муниципального образования  город Рубцовск Алтайского края  в 2018 году (далее – документация) разработана в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.05.2018 № 1301 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края».

Предметом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования  город Рубцовск Алтайского края является право заключения договора управления многоквартирными домами  в отношении объекта  конкурса. Объектом конкурса является общее имущество собственников помещений в многоквартирных  домах по адресу: лот № 1 пер. Базарный, 131, S=198,04 кв.м; лот № 2 пер. Гоголевский, 37Г, S=789,05 кв.м; лот № 3 пр-д Кирпичного завода, 1, S=421,72 кв.м; лот № 4 Угловский тр-т, 55, S=130,05 кв.м; лот № 5 ул. Жуковского, 01, S=581,85 кв.м; лот № 6 ул. Комсомольская, 208, S=468,14 кв.м; лот № 7 ул. Комсомольская, 214, 
S=856,2 кв.м; лот № 8 ул. Комсомольская, 222, S=214,5 кв.м; лот № 9 
ул. Комсомольская, 230, S=468,79 кв.м; лот № 10 ул. Короленко, 19, S=276,48 кв.м; лот № 11 ул. Локомотивная, 2, S=489,03 кв.м; лот № 12 
ул. Локомотивная, 03, S=293,2 кв.м; лот № 13 ул. Локомотивная, 09, S=413,18 кв.м; лот № 14 ул. Пушкина, 2, S=2109 кв.м; лот № 15 
ул. Районная, 23, S=323,6 кв.м; лот № 16 ул. Спортивная, 22, S=519,66 кв.м; лот № 17 ул. Спортивная, 24, S=443,09 кв.м; лот № 18 ул. Спортивная, 30, S=595,89 кв.м; лот № 19 пер. Фруктовый, 9, S=572 кв.м; лот № 20 
ул. Заводская, 09, S=661,4 кв.м; лот № 21 ул. Калинина, 8, S= 1789,01 лот 
№ 22 пр. Ленина, 68, S=5176,6 кв.м.

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса, включает в себя:

1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса (приложение №1 к конкурсной документации);

2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель – УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края л/с  05173011690)

ИНН  2209011079  КПП 220901001

Отделение Барнаул г. Барнаул  БИК 040173001

р/с 40302810501733006900

КБК 30330399040040000180
КТМО 01716000

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

3. Порядок проведения и график проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса.

3.1. При проведении осмотра объектов конкурса претендентам будет представлена возможность проведения визуальной оценки несущих ограждающих строительных конструкций жилого здания (зданий), инженерного оборудования и внутридомовых сетей (за исключением внутриквартирных), помещений, относящихся к общему имуществу дома, придомовой территории.

3.2. Организация проведения осмотров и обследований жилых зданий осуществляется следующим образом:

Общие плановые осмотры, а также частичные осмотры проводятся по требованию участников осмотра объекта организатором конкурса на основании письменного заявления. Заявления участников осмотра объектов конкурса принимаются по адресу организатора конкурса: 658200, 
г. Рубцовск, ул. Ленина, 117, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с графиком проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Ответственный за проведение осмотров -  ведущий специалист управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию жилищного фонда в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Результаты осмотров должны отражаться в журнале осмотров технического состояния объектов конкурса.

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, частичных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов дома.

График проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса

| Дата проведения осмотра | Время проведения | Должность представителя Администрации города Рубцовска, ответственного за обеспечение осмотра |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2018 лот №1 лот №2 лот №3 14.12.2018 лот №4 лот №5 лот №6 17.12.2018 лот №7 лот №8 лот №9 18.12.2018 лот №10 лот №11 лот №12 19.12.2018 лот №13 лот №14 лот №15 20.12.2018 лот №16 лот №17 лот №18 21.12.2018 лот №19 лот №20 | 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 11-00 10-00 10-30 | Ведущий специалист управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 1 переулок Базарный, 131

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 29,00 | 2,42 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 57,29 | 4,77 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 14,97 | 1,25 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 31,10 | 2,59 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 10,52 | 0,88 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,47 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,51 | 0,29 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 150,36 | 12,53 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 16,60 | 1,38 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 16,60 | 1,38 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,34 | 0,19 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,34 | 0,19 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 23,38 | 1,95 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,49 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,49 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,97 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 42,33 | 3,53 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 7,25 | 0,60 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | 0,39 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | 0,19 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | 0,02 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 8,89 | 0,74 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,39 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,29 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,06 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | - | - |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | - |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 46,77 | 3,90 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,02 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,39 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,49 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4,68 | 0,39 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 8,89 | 0,74 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 76,47 | 6,37 |
| ИТОГО |  |  |  | 269,16 | 22,43 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 2 переулок Гоголевский, 37Г

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 6,38 | 0,53 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,64 | 0,05 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 7,44 | 0,62 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,26 | 0,77 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 0,30 | 0,03 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 29,76 | 2,48 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 6,38 | 0,53 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 48,68 | 4,06 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,53 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,53 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,21 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 2,78 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 17,13 | 1,43 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,21 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,21 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 34,77 | 2,90 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,53 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,53 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,95 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 106,96 | 8,91 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 55,67 | 4,64 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 2,79 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 0,89 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,34 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,18 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,18 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,27 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 44,98 | 3,75 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,09 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,66 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,11 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,97 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,74 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,18 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 29,76 | 2,48 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,97 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,92 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,46 |
|  |  |  |  |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,09 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,21 | 3,52 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,72 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 10,33 | 0,86 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 27,97 | 2,33 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 210,92 | 17,58 |
| ИТОГО |  |  |  | 347,65 | 28,97 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 3 проезд Кирпичного завода, 1

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,82 | 1,15 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 29,76 | 2,48 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,64 | 0,05 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 139,67 | 11,64 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 15,94 | 1,33 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 15,94 | 1,33 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 39,33 | 3,28 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 7,65 | 0,64 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | 0,27 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | 0,02 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 8,08 | 0,67 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,35 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,27 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 35,93 | 2,99 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,89 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,89 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,35 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,80 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,04 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 10,63 | 0,89 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 28,27 | 2,36 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 133,08 | 11,09 |
| ИТОГО |  |  |  | 312,08 | 26,01 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 4 Угловский тракт, 55

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,09 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,27 | 2,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 135,66 | 11,30 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 14,88 | 1,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 38,27 | 3,19 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | - |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | - |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | - |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | - |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | - | - |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | - |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 48,76 | 4,06 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,27 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4,25 | 0,35 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 8,08 | 0,67 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 61,09 | 5,09 |
| ИТОГО |  |  |  | 235,01 | 19,58 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 5 улица Жуковского, 01

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,77 | 0,06 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,77 | 0,06 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 9,00 | 0,75 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 11,58 | 0,96 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,51 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,86 | 0,32 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 33,98 | 2,83 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 12,86 | 1,07 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 78,46 | 6,54 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,75 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,75 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,32 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 4,72 |
|  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 26,24 | 2,19 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,93 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,26 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 29,58 | 2,47 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,64 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,64 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,18 |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 147,14 | 12,26 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 71,51 | 5,96 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 3,41 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 1,59 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,32 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,21 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,11 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,32 |
|  | 18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 54,79 | 4,57 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,11 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 2,04 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,13 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,90 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,21 |
|  | 19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 52,51 | 4,38 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 1,21 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 1,11 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,67 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 1,21 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,06 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,11 |
|  | 20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 22,80 | 1,90 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 0,94 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,43 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,54 |
|  | 21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 34,37 | 2,86 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 235,98 | 19,66 |
| ИТОГО |  |  |  | 417,09 | 34,76 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 6 улица Комсомольская, 208

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год |  | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц |  | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год |  | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 9,00 | 0,75 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно |  | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год |  | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 11,58 | 0,96 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,51 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,86 | 0,32 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 32,67 | 2,72 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 12,86 | 1,07 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 8,23 | 0,69 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 8,23 | 0,69 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | - |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 21,09 | 1,76 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,50 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,26 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 45,53 | 3,79 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,77 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,77 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,18 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 1,07 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 87,72 | 7,31 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 71,51 | 5,96 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно | 40,90 | 3,41 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю | 19,04 | 1,59 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц | 3,86 | 0,32 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год | 2,57 | 0,21 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год | 3,86 | 0,32 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 53,50 | 4,46 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 24,44 | 2,04 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1,54 | 0,13 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда | 14,15 | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки | 10,80 | 0,90 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно | 2,57 | 0,21 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 48,91 | 4,08 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно | 14,15 | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки | 13,38 | 1,11 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю | 6,69 | 0,56 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон | 13,42 | 1,12 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю | 1,29 | 0,11 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 52,63 | 4,39 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно | 39,87 | 3,32 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости | 6,33 | 0,53 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости | 6,43 | 0,54 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 12,86 | 1,07 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 34,21 | 2,85 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 273,63 | 22,80 |
| ИТОГО |  |  |  | 394,02 | 32,84 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 7 улица Комсомольская, 214

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1 864,80 | 0,18 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - |  |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - |  |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 497,28 | 0,05 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - |  |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 7 210,57 | 0,70 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - |  |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - |  |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 5 221,45 | 0,51 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - |  |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - |  |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 621,60 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1 864,80 | 0,18 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - |  |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 20 388,52 | 1,98 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  |  |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  |  |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 25 361,33 | 2,47 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,15 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,39 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | 19 891,24 | 1,94 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 10 194,26 | 0,99 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 0,85 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,15 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 20 512,84 | 2,00 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,36 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,36 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,67 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,61 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  |  |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  |  |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 56 068,43 | 5,46 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 29 588,22 | 2,88 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 1,92 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 0,41 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,18 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,12 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,06 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,18 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 26 480,21 | 2,58 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,06 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,15 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,07 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,67 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,51 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,12 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 23 869,49 | 2,32 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,67 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,63 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,31 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,63 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,02 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,06 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 24 864,05 | 2,42 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 1,88 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,24 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,30 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 6 216,01 | 0,61 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 16 534,59 | 1,61 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 127 552,57 | 12,41 |
| ИТОГО |  |  |  | 204 009,51 | 19,86 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 8 улица Комсомольская, 222

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,27 | 2,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 136,69 | 11,39 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 14,88 | 1,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 38,27 | 3,19 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | - |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | - |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | - |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | - |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | - | - |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | - |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4,25 | 0,35 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 8,08 | 0,67 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 54,85 | 4,57 |
| ИТОГО |  |  |  | 229,81 | 19,15 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 9 улица Комсомольская, 230

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,77 | 0,06 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,77 | 0,06 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 9,00 | 0,75 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 11,58 | 0,96 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,51 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,29 | 0,11 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 4,12 | 0,34 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 36,50 | 3,04 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 12,86 | 1,07 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 63,28 | 5,27 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,79 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,79 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,26 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 3,43 |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 12,35 | 1,03 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | 0,94 |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. |  | 0,09 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 51,45 | 4,29 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,96 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,96 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,29 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 1,07 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 139,93 | 11,66 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 71,51 | 5,96 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 3,41 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 1,59 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,32 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,21 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,11 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,32 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 53,50 | 4,46 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 2,04 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,13 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,90 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,21 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 48,87 | 4,07 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 1,11 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,56 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 1,11 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,11 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 51,45 | 4,29 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,32 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,43 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,54 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 12,86 | 1,07 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 34,40 | 2,87 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 272,59 | 22,72 |
| ИТОГО |  |  |  | 449,03 | 37,42 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 10 улица Короленко, 19

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,27 | 2,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 8,50 | 0,71 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 0,85 | 0,07 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 2,55 | 0,21 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 134,78 | 11,23 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 14,88 | 1,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 38,27 | 3,19 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | - |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | - |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | - |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 4,25 | 0,35 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,35 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | - |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | - | - |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | - |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4,25 | 0,35 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 8,08 | 0,67 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 59,10 | 4,92 |
| ИТОГО |  |  |  | 232,15 | 19,35 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 11 улица Локомотивная, 2

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,70 | 0,06 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,70 | 0,06 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 8,18 | 0,68 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 10,52 | 0,88 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,47 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,51 | 0,29 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 29,93 | 2,49 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 2,34 | 0,19 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 7,48 | 0,62 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,62 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | - |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 19,18 | 1,60 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,36 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,23 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 38,58 | 3,22 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,58 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,58 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,07 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,97 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 67,58 | 5,63 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 65,01 | 5,42 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 3,10 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 1,44 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,29 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,19 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,10 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,29 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 49,81 | 4,15 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,10 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,85 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,12 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 1,07 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,82 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,19 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 43,74 | 3,64 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 1,07 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 1,01 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,48 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 1,02 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,06 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 47,24 | 3,94 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,02 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,43 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,49 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 11,69 | 0,97 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 31,10 | 2,59 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 248,59 | 20,72 |
| ИТОГО |  |  |  | 346,10 | 28,84 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 12 улица Локомотивная, 03

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 27,55 | 2,30 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,19 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,61 | 2,38 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 138,35 | 11,53 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 14,88 | 1,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 19,33 | 1,61 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 1,00 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 36,33 | 3,03 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | - | - |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | - |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | - |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | - |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 4,52 | 0,38 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,38 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | - |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | - | - |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | - |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4,25 | 0,35 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 8,08 | 0,67 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 59,36 | 4,95 |
| ИТОГО |  |  |  | 234,05 | 19,50 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 13 улица Локомотивная, 09

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,70 | 0,06 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,70 | 0,06 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 8,18 | 0,68 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 10,52 | 0,88 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,47 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,51 | 0,29 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 29,93 | 2,49 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 2,34 | 0,19 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 7,48 | 0,62 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,62 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | - |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 19,18 | 1,60 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,36 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,23 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 38,58 | 3,22 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,58 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,58 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,07 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,97 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 67,58 | 5,63 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 37,18 | 3,10 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 3,10 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | - |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | - |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 47,47 | 3,96 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,10 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,85 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,12 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 1,07 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,82 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 43,73 | 3,64 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 1,07 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 1,01 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,51 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 1,01 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 46,77 | 3,90 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,02 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,39 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,49 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 11,69 | 0,97 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 31,10 | 2,59 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 217,94 | 18,16 |
| ИТОГО |  |  |  | 315,46 | 26,29 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 14 улица Пушкина, 2

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,34 | 0,11 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | 1,41 | 0,12 |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц |  | 0,00 |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,85 | 0,07 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,41 | 0,12 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,85 | 0,07 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 9,90 | 0,83 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно |  | 0,00 |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,41 | 0,12 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 12,73 | 1,06 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | 0,00 |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,41 | 0,12 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,57 | 0,05 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,41 | 0,12 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 4,24 | 0,35 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | 0,00 |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 37,56 | 3,13 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  |  | 0,00 |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | 0,00 |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 14,15 | 1,18 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | 0,00 |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 79,23 | 6,60 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,59 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,59 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,24 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 5,19 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 16,13 | 1,34 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,06 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,28 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 46,69 | 3,89 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,71 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,71 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 1,30 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 1,18 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  | 0,00 |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | 0,00 |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | 0,00 |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | 0,00 |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | 0,00 |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 156,19 | 13,02 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 66,49 | 5,54 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 3,07 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 1,41 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,35 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,24 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,12 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,35 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 58,29 | 4,86 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,12 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 2,24 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,14 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 1,30 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,83 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,24 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 67,52 | 5,63 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 1,18 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 1,12 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,71 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 2,13 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,45 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 59,27 | 4,94 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 3,65 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,36 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,92 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 15,48 | 1,29 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 37,63 | 3,14 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 304,69 | 25,39 |
| ИТОГО |  |  |  | 498,44 | 41,54 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 15 улица Районная, 23

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 29,00 | 2,42 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 57,29 | 4,77 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 14,97 | 1,25 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 31,10 | 2,59 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 10,52 | 0,88 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 4,68 | 0,39 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,17 | 0,10 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,51 | 0,29 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 155,74 | 12,98 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 16,60 | 1,38 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 16,60 | 1,38 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | - | - |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,34 | 0,19 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,34 | 0,19 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 23,38 | 1,95 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,49 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,49 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,97 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 42,33 | 3,53 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 7,25 | 0,60 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | 0,39 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | 0,19 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | 0,02 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 8,89 | 0,74 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,39 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,29 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,06 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 36,88 | 3,07 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,86 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,86 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,39 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,88 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,04 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 45,45 | 3,79 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,91 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,39 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,49 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 11,43 | 0,95 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 31,10 | 2,59 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 140,99 | 11,75 |
| ИТОГО |  |  |  | 339,06 | 28,26 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 16 улица Спортивная, 22

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,27 | 2,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 137,76 | 11,48 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 48,90 | 4,07 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | 2,13 | 0,18 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | 31,89 | 2,66 |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 72,28 | 6,02 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 6,59 | 0,55 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | 0,18 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | 0,02 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 8,08 | 0,67 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,35 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,27 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 35,93 | 2,99 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,89 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,89 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,35 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,80 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,04 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 10,63 | 0,89 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 28,27 | 2,36 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 132,02 | 11,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 342,05 | 28,50 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 17 улица Спортивная, 24.

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,64 | 0,05 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,64 | 0,05 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 7,44 | 0,62 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 27,21 | 2,27 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 6,38 | 0,53 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 49,11 | 4,09 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,53 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,53 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,19 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 2,83 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 17,43 | 1,45 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 1,24 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,21 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 34,01 | 2,83 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,53 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,53 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,89 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 106,93 | 8,91 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 54,21 | 4,52 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 2,66 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 0,89 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,35 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,18 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,18 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,27 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 44,64 | 3,72 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,09 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,68 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,09 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,97 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,71 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,18 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 29,12 | 2,43 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,97 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,89 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,44 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | - |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,09 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 10,63 | 0,89 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 28,27 | 2,36 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 209,40 | 17,45 |
| ИТОГО |  |  |  | 343,54 | 28,63 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 18 улица Спортивная, 30

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 26,36 | 2,20 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 52,08 | 4,34 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 13,61 | 1,13 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 28,27 | 2,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 9,57 | 0,80 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,43 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,06 | 0,09 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3,19 | 0,27 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | - |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 137,76 | 11,48 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | - |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | - |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | - |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 48,90 | 4,07 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно | 14,88 | 1,24 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | 2,13 | 0,18 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | 31,89 | 2,66 |
|  | 16. Печи, камины |  |  | 2,13 | 0,18 |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | по мере необходимости |  | - |
|  |  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год. | 2,13 | 0,18 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 21,26 | 1,77 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,44 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | - |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,89 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | не оказывается |  | - |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | - |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности |  |  | - |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 72,28 | 6,02 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | - |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 6,59 | 0,55 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; |  |  | 0,18 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | - |
|  |  | мытье окон; |  |  | 0,02 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | - |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков |  |  | - |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 8,08 | 0,67 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,35 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | - |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,27 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | - |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 35,93 | 2,99 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,89 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,89 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,35 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,80 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,04 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,04 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 42,52 | 3,54 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 2,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,35 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,44 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 10,63 | 0,89 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | постоянно | 28,27 | 2,36 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 132,02 | 11,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 342,05 | 28,50 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 19 пер. Фруктовый, 9

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 2 344,19 | 0,39 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 1 607,44 | 0,26 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1 674,42 | 0,28 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1 004,65 | 0,17 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 5 224,19 | 0,86 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 334,88 | 0,06 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 2 813,03 | 0,46 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 334,88 | 0,06 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 334,88 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 334,88 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1 004,65 | 0,17 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - |  |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 17 012,11 | 2,79 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  |  |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 3 348,84 | 0,55 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  |  |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 13 663,27 | 2,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,13 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,35 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | 10 716,29 | 1,76 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 5 492,10 | 0,90 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 0,77 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,13 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 11 051,17 | 1,82 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,33 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,33 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,61 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,55 |
|  | 18. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 4 487,45 | 0,74 |
|  |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  |
|  |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  |
|  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  |  |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  |  |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 38 042,82 | 6,25 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 11 988,85 | 1,97 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 1,75 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  |  |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,06 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,17 |
|  | 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 14 266,06 | 2,34 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,06 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,05 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,07 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,61 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,46 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,11 |
|  | 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 7 166,52 | 1,18 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,61 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,57 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 13 395,36 | 2,20 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 1,71 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,22 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,28 |
|  | 24. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 3 348,84 | 0,55 |
|  | 25. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 8 907,91 | 1,46 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 59 073,54 | 9,70 |
| ИТОГО |  |  |  | 114 128,47 | 18,74 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 20 ул.  Заводская, 09

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 2 808,96 | 0,39 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - | - |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | - | - |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - | - |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 1 926,14 | 0,26 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - | - |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 2 006,40 | 0,28 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1 203,84 | 0,17 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 6 259,97 | 0,86 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - | - |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 401,28 | 0,06 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - | - |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 3 370,75 | 0,46 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - | - |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 334,88 | 0,06 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 401,28 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - | - |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 401,28 | 0,06 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - | - |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1 203,84 | 0,17 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - |  |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 20 385,02 | 2,79 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | - | - |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  |  |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 4 012,80 | 0,55 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  |  |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 16 372,22 | 2,24 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,13 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,35 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости | - | - |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости | 12 840,96 | 1,76 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 6 580,99 | 0,90 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 0,77 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,13 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 13 242,24 | 1,82 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,33 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,33 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,61 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,55 |
|  | 18. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 5 377,15 | 0,74 |
|  |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  |
|  |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  |
|  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | - | - |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  |  |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  |  |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  |  |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 45 585,41 | 6,25 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 14 365,82 | 1,97 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 1,75 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  |  |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,06 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,17 |
|  | 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 17 094,53 | 2,34 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,06 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 1,05 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,07 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,61 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,46 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,11 |
|  | 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 8 587,39 | 1,18 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,61 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | - |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | - |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,57 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | - |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | - |
|  | 23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 16 051,20 | 2,20 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 1,71 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,22 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,28 |
|  | 24. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 4 012,80 | 0,55 |
|  | 25. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 12 038,40 | 1,65 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 72 150,14 | 9,89 |
| ИТОГО |  |  |  | 138 120,58 | 18,93 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 21, ул. Калинина, 8

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ на 1 кв.м | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 0,60 | 0,05 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | 0,72 | 0,06 |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц |  | 0,00 |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 0,48 | 0,04 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,60 | 0,05 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,48 | 0,04 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 0,60 | 0,05 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно |  | 0,00 |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 0,60 | 0,05 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 0,72 | 0,06 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | 0,00 |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 7,20 | 0,60 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,48 | 0,04 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 0,60 | 0,05 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 1,20 | 0,10 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год |  | 0,00 |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 14,28 | 1,19 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  |  | 0,00 |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  | 0,00 |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  | 0,00 |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 3,60 | 0,30 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  | 0,00 |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 18,00 | 1,50 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,10 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,10 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,05 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 1,25 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 4,80 | 0,40 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 0,35 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,05 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 9,60 | 0,80 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,15 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,15 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,35 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,15 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | 0,00 |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | 0,00 |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | 0,00 |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | 0,00 |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 36,00 | 3,00 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 15,60 | 1,30 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 0,40 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 0,50 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,10 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,10 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,06 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,14 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 15,60 | 1,30 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,06 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,25 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,07 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,57 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,25 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,10 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладные расх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 12,00 | 1,00 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,25 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,25 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,15 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,10 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,20 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 9,60 | 0,80 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 0,30 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,20 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,30 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 3,60 | 0,30 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 8,28 | 0,69 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 64,68 | 5,39 |
| ИТОГО |  |  |  | 114,96 | 9,58 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом  конкурса: лот № 22, пр. Ленина, 68

| ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ |  |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ НА 1 КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | - |  |
|  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц | - |  |
|  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  | 1 863,58 | 0,03 |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | - |  |
|  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,;выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 1 242,38 | 0,02 |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок); ;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 22 362,91 | 0,36 |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек;проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | ежемесячно | - |  |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками;выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя. | 2 раза в год | - |  |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  | 4 969,54 | 0,08 |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на , лоджиях и козырьках;контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год | - |  |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 1 242,38 | 0,02 |
|  |  | проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | - |  |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 3 105,96 | 0,05 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | - |  |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  | 4 969,54 | 0,08 |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 4 раза в год | - |  |
| ИТОГО п.I |  |  |  | 55 286,09 | 0,89 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  | 13 666,22 | 0,22 |
|  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | ежедневно |  |  |
|  |  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
|  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 9 317,88 | 0,15 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; осмотр чердаков,проверка плотности закрытия входов на них;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год |  |  |
|  | 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  | 134 177,47 | 2,16 |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | ежемесячно |  | 0,15 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 4 раза в месяц |  | 0,15 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 4 раза в год, замена по мере необходимости |  | 0,10 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  | 1,76 |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  | 63 361,58 | 1,02 |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  | 0,90 |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,12 |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 63 982,78 | 1,03 |
|  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год. Спец организацией |  | 0,15 |
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раз в год. Спец организацией |  | 0,15 |
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 3-6 раз в год |  | 0,30 |
|  |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 4 раза в год |  | 0,43 |
|  | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме в том числе: |  |  | 272 082,10 | 4,38 |
|  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;влажная уборка лифтовых кабин | круглосуточно |  | 1,40 |
|  |  | влажная уборка лифтовых кабин; | ежедневно |  | 0,15 |
|  |  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | ежемесячно |  | 1,57 |
|  |  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), обязательное страхование риска гражданской ответственности | 1 раз в год |  | 1,26 |
| ИТОГО п.II |  |  |  | 556 588,03 | 8,96 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, с учетом накладных расходов: |  |  | 71 437,08 | 1,15 |
|  |  | сухая и влажная уборка тамбуров (подметание), холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |  | 0,42 |
|  |  | мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю |  | 0,38 |
|  |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  | 0,05 |
|  |  | мытье окон; | 2 раз в год |  | 0,10 |
|  |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков);уборка площадки перед входом в подъезд | ежемесячно |  | 0,05 |
|  |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков | 2 раза в год |  | 0,15 |
|  | 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года, с учетом накладных расходов: |  |  | 41 619,86 | 0,67 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 2 раза в сутки во время снегопада |  | 0,05 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,28 |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  | 0,06 |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток в во время гололеда |  | 0,18 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,05 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно |  | 0,05 |
|  | 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (в том числе накладныерасх., перечисл в ФОНДы) : |  |  | 32 301,98 | 0,52 |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |  | 0,25 |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |  | 0,08 |
|  |  | уборка газонов; | 1 раз в неделю |  | 0,05 |
|  |  | выкашивание газонов; | 3 раза в сезон |  | 0,10 |
|  |  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в сезон |  | 0,02 |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0,02 |
|  | 22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  | 62 119,20 | 1,00 |
|  |  | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |  | 0,75 |
|  |  | замена контейнеров для сбора мусора | по мере необходимости |  | 0,15 |
|  |  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости |  | 0,10 |
|  | 23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 31 059,60 | 0,50 |
|  | 24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | 82 618,54 | 1,33 |
| ИТОГО п.III |  |  |  | 321 156,26 | 5,17 |
| ИТОГО |  |  |  | 933 030,38 | 15,02 |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, пер. Базарный, 131 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Деревянные стены. Устранение крена, просадок, выпучивания стен; по дефектным актам; 1,20; 0,1. Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками,дереворазрушающими насекомыми; по дефектным актам; 0,36; 0,03. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки; по дефектным актам; 0,60; 0,05. Восстановление и модернизация теплозащиты стен; по дефектным актам; 0,48; 0,04. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин; по дефектным актам; 0,84; 0,07. итого; 3,48; 0,29. Перекрытия. Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах); по дефектным актам; 4,8; 0,4. Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов; по дефектным актам; 6; 0,5. итого; 10,8; 0,9. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 7,20; 0,6. итого; 7,20; 0,6. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов; по дефектным актам; 4,8; 0,4. итого; 4,80; 0,4. ВСЕГО; 26,28; 2,19. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, пер. Гоголевский, 37 Г Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Устранение повреждений фундаментов; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 2,28; 0,19. Кирпичные стены. Устранение повреждений стен; по дефектным актам; 7,20; 0,6. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 11,40; 0,95. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 3,00; 0,25. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 32,64; 2,72. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 6,60; 0,55. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, бордюров; 1 раз в год; 5,04; 0,42. итого; 6,24; 0,52. ВСЕГО; 62,16; 5,18. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, Угловский тр-т, 55 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 11,4; 0,95. итого; 11,40; 0,95. ВСЕГО; 15,00; 1,25. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Жуковского, 01 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 1,32; 0,11. Уборка чердачного и подвального помещений; 1; раз(а) в год; 0,24; 0,02. итого; 1,56; 0,13. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Полив газонов; 1; раз(а) в месяц; 0,12; 0,01. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,24; 0,02. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,12; 0,01. итого; 0,48; 0,04. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Устранение повреждений фундаментов; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; по дефектным актам; 1,20; 0,10. Восстановление (ремонт) отмостки; по дефектным актам; 1,56; 0,13. итого; 8,16; 0,68. Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках; по дефектным актам; 6,00; 0,5. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств; по дефектным актам; 1,80; 0,15. наружных стен. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.); по дефектным актам; 1,44; 0,12. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 11,64; 0,97. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования); по дефектным актам; 2,64; 0,22. Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях; по дефектным актам; 1,32; 0,11. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции; по дефектным актам; 1,44; 0,12. Восстановление (ремонт) выходов на крышу; по дефектным актам; 1,44; 0,12. Восстановление (ремонт) систем водоотвода; по дефектным актам; 3,84; 0,32. итого; 12,48; 1,04. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. Замена окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 6,00; 0,5. итого; 8,40; 0,7. Лестницы. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 29,40; 2,45. итого; 29,40; 2,45. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 10,80; 0,9. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения; по дефектным актам; 1,44; 0,12. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 18,84; 1,57. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Очистка входных дверей и досок объявлений от надписей и листовок; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Окраска труб ливневой канализации выходящих из фасада дома; по мере необходимости; 0,36; 0,03. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, бордюров; 1 раз в год; 15,12; 1,26. итого; 17,88; 1,49. ВСЕГО; 117,72; 9,81. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 208 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Уборка чердачного помещений; 1; раз(а) в год; 3,36; 0,28. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 1,44; 0,12. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 1,68; 0,14. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 34,20; 2,85. Восстановление (ремонт) выходов на крышу; по дефектным актам; 1,44; 0,12. итого; 35,64; 2,97. Лестницы. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 43,68; 3,64. итого; 43,68; 3,64. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 4,80; 0,4. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 10,80; 0,9. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 18,60; 1,55. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 18,72; 1,56. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования; по дефектным актам; 9,6; 0,8. итого; 28,32; 2,36. ВСЕГО; 140,16; 11,68. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 222 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Деревянные стены. Устранение крена, просадок, выпучивания стен; по дефектным актам; 2,40; 0,2. Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками,дереворазрушающими насекомыми; по дефектным актам; 0,60; 0,05. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки; по дефектным актам; 0,60; 0,05. Восстановление и модернизация теплозащиты стен; по дефектным актам; 0,48; 0,04. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин; по дефектным актам; 0,96; 0,08. итого; 5,04; 0,42. Перекрытия. Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах); по дефектным актам; 4,8; 0,4. Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов; по дефектным актам; 6; 0,5. итого; 10,8; 0,9. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 8,40; 0,7. итого; 8,40; 0,7. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов; по дефектным актам; 4,8; 0,4. итого; 4,80; 0,4. ВСЕГО; 29,04; 2,42. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 230 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Уборка чердачного помещений; 1; раз(а) в год; 3,36; 0,28. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 1,44; 0,12. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 1,68; 0,14. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 34,20; 2,85. Восстановление (ремонт) выходов на крышу; по дефектным актам; 1,44; 0,12. итого; 35,64; 2,97. Лестницы. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 43,68; 3,64. итого; 43,68; 3,64. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 4,80; 0,4. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 10,80; 0,9. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 18,60; 1,55. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 18,72; 1,56. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования; по дефектным актам; 9,6; 0,8. итого; 28,32; 2,36. ВСЕГО; 140,16; 11,68. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 2 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Устранение повреждений фундаментов; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 2,28; 0,19. Деревянные стены. Устранение повреждений стен; по дефектным актам; 6,00; 0,5. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 10,20; 0,85. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 3,00; 0,25. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 32,64; 2,72. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 6,60; 0,55. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, бордюров; 1 раз в год; 5,04; 0,42. итого; 6,24; 0,52. ВСЕГО; 62,76; 5,23. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 03 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Деревянные стены. Устранение крена, просадок, выпучивания стен; по дефектным актам; 1,20; 0,1. Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками,дереворазрушающими насекомыми; по дефектным актам; 0,36; 0,03. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки; по дефектным актам; 0,60; 0,05. Восстановление и модернизация теплозащиты стен; по дефектным актам; 0,48; 0,04. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин; по дефектным актам; 0,84; 0,07. итого; 3,48; 0,29. Перекрытия. Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах); по дефектным актам; 4,8; 0,4. Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов; по дефектным актам; 6; 0,5. итого; 10,8; 0,9. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 7,20; 0,6. итого; 7,20; 0,6. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов; по дефектным актам; 4,8; 0,4. итого; 4,80; 0,4. ВСЕГО; 26,28; 2,19. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 09 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Устранение повреждений фундаментов; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 2,28; 0,19. Кирпичные стены. Устранение повреждений стен; по дефектным актам; 6,00; 0,5. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 10,20; 0,85. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 3,00; 0,25. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 32,64; 2,72. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 6,60; 0,55. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, бордюров; 1 раз в год; 5,04; 0,42. итого; 6,24; 0,52. ВСЕГО; 62,76; 5,23. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Пушкина, 2 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 2,52; 0,21. Уборка чердачного и подвального помещений; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. итого; 2,88; 0,24. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Полив газонов; 1; раз(а) в месяц; 0,24; 0,02. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 0,84; 0,07. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. IV. Прочие услуги. Замена ламп в осветительных приборов; по мере необходимости; 0,60; 0,05. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Восстановление (ремонт) отмостки; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 4,20; 0,35. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования); по дефектным актам; 2,64; 0,22. Покрытие мягких кровель защитными мастиками; по дефектным актам; 2,76; 0,23. Ремонт примыканий и заделка стыков; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 9,48; 0,79. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Ремонт, замена перил; по дефектным актам; 3,00; 0,25. Окраска металлических элементов лестниц; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 37,44; 3,12. Внутридомовое электрооборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 11,40; 0,95. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования; по дефектным актам; 9,60; 0,8. итого; 22,56; 1,88. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 10,80; 0,9. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 18,96; 1,58. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Очистка входных дверей и досок объявлений от надписей и листовок; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Окраска труб ливневой канализации выходящих из фасада дома; по мере необходимости; 0,36; 0,03. итого; 2,76; 0,23. ВСЕГО; 112,08; 9,34. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Районная, 23 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 2,52; 0,21. итого; 2,52; 0,21. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 0,6; 0,05. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Лестницы. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 30,72; 2,56. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 11,4; 0,95. итого; 11,40; 0,95. ВСЕГО; 57,72; 4,81. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Спортивная, 22 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 2,52; 0,21. итого; 2,52; 0,21. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 0,6; 0,05. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Лестницы. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 30,72; 2,56. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 11,4; 0,95. итого; 11,40; 0,95. ВСЕГО; 57,72; 4,81. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Спортивная, 24 Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Устранение повреждений фундаментов; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 2,28; 0,19. Кирпичные стены. Устранение повреждений стен; по дефектным актам; 6,00; 0,5. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 10,20; 0,85. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,80; 0,15. итого; 1,80; 0,15. Окна, двери, световые фонари. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 3,00; 0,25. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,72; 2,56. итого; 32,64; 2,72. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 6,60; 0,55. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, бордюров; 1 раз в год; 5,04; 0,42. итого; 6,24; 0,52. ВСЕГО; 62,76; 5,23. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 8 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 2,40; 0,2. Уборка чердачного и подвального помещений; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. итого; 2,76; 0,23. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Полив газонов; 1; раз(а) в месяц; 0,24; 0,02. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,36; 0,03. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 0,24; 0,02. итого; 0,84; 0,07. III. Услуги вывоза бытовых отходов. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,7. IV. Прочие услуги. Замена ламп в осветительных приборов; по мере необходимости; 0,60; 0,05. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Восстановление (ремонт) отмостки; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,40; 0,2. итого; 3,96; 0,33. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров; по дефектным актам; 1,92; 0,16. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,68; 0,14. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования); по дефектным актам; 2,40; 0,2. Покрытие мягких кровель защитными мастиками; по дефектным актам; 2,76; 0,23. Ремонт примыканий и заделка стыков; по дефектным актам; 2,28; 0,19. итого; 9,12; 0,76. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Ремонт, замена перил; по дефектным актам; 2,64; 0,22. Окраска металлических элементов лестниц; по дефектным актам; 1,80; 0,15. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,24; 2,52. итого; 36,48; 3,04. Внутридомовое электрооборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 10,80; 0,9. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования; по дефектным актам; 9,60; 0,8. итого; 21,96; 1,83. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,60; 0,3. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 9,60; 0,8. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения; по дефектным актам; 1,56; 0,13. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,00; 0,25. итого; 17,76; 1,48. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Очистка входных дверей и досок объявлений от надписей и листовок; по мере необходимости; 1,20; 0,1. Окраска труб ливневой канализации выходящих из фасада дома; по мере необходимости; 0,36; 0,03. итого; 2,76; 0,23. ВСЕГО; 108,60; 9,01. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Рубцовск, пр-т. Ленина, 68 Вид работ; Периодичность; Годовая плата 1 кв.м (рублей); Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб.в мес.). I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. Обметание пыли с потолков; 4; раз(а) в год; 0,64; 0,21. Уборка чердачного и подвального помещений; 1; раз(а) в год; 0,39; 0,03. Подготовка зданий к праздникам; 5; раз(а) в год; 0,26; 0,11. итого; 1,29; 0,35. II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Полив тротуаров; 1; раз(а) в месяц; 0,12; 0,01. Полив газонов; 1; раз(а) в месяц; 0,24; 0,02. Подрезка деревьев и кустов; 1; раз(а) в год; 0,03; 0,03. 2; раз(а) в год; 0,85; 0,85. Уборка контейнерных площадок; 1; раз(а) в сутки; 5,04; 0,02. итого; 6,28; 0,93. III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта. Вывоз крупногабаритного мусора; По мере необходимости; 8,88; 0,74. IV. Прочие услуги. Замена ламп в осветительных приборов; по мере необходимости; 0,55; 0,05. 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества. Наименование; Перечень работ, материалы; Объем работ; Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения; Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц). Фундаменты. Восстановление (ремонт) отмостки; по дефектным актам; 1,57; 0,13. Каменные, кирпичные, железобетонные стены. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; по дефектным актам; 1,98; 0,15. Окраска стен помещений общего пользования; по дефектным актам; 2,41; 0,2. итого; 4,39; 0,35. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров; по дефектным актам; 1,93; 0,16. Крыши. Устранение протечек кровли; по дефектным актам; 1,81; 0,15. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования); по дефектным актам; 2,65; 0,22. Покрытие мягких кровель защитными мастиками; по дефектным актам; 2,77; 0,23. Ремонт примыканий и заделка стыков; по дефектным актам; 2,29; 0,19. итого; 9,52; 0,79. Лестницы. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток; по дефектным актам; 1,93; 0,16. Ремонт, замена перил; по дефектным актам; 3,01; 0,25. Окраска металлических элементов лестниц; по дефектным актам; 1,81; 0,15. Устройство, ремонт пандусов; по дефектным актам; 0,96; 0,08. Ремонт подъездов; по дефектным актам; 30,88; 2,56. итого; 38,59; 3,2. Внутридомовое электрооборудование. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; по дефектным актам; 11,45; 0,95. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования; по дефектным актам; 1,57; 0,13. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования; по дефектным актам; 9,64; 0,8. итого; 22,66; 1,88. Водопровод и водоотведение. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения; по дефектным актам; 3,62; 0,3. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации; по дефектным актам; 10,85; 0,9. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения; по дефектным актам; 1,57; 0,13. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; по дефектным актам; 3,01; 0,25. итого; 19,05; 1,58. Прочие работы. Очистка фасада здания от надписей и объявлений; по мере необходимости; 1,21; 0,1. Очистка входных дверей и досок объявлений от надписей и листовок; по мере необходимости; 1,21; 0,1. Окраска труб ливневой канализации выходящих из фасада дома; по мере необходимости; 0,36; 0,03. итого; 2,78; 0,23. ВСЕГО; 98,92; 8,19.

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится собственником жилого помещения в многоквартирном доме ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

6. Требования к претендентам конкурса при рассмотрении заявок на участие в конкурсе.

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.

2.  В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации.

3. Отсутствие факта приостановления деятельности по Кодексу об административных правонарушениях РФ.

4.  Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу.

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

6.1. Порядок проведения открытого конкурса.

6.1.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса  в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующие при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

6.1.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

6.1.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

6.1.4. Указанный в п.3 участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

6.1.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

6.1.6. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

6.1.7. В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг,  такой участник конкурса признается победителем конкурса.

7. Форма заявки на участие в конкурсе,  инструкция по её заполнению и порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.

Инструкция по заполнению заявки указана в приложении № 3  к настоящей конкурсной документации.

Представление заявки на  участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Форма заявки на участие в конкурсе включает в себя три раздела.

Первый раздел включает сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Второй раздел включает документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным федеральными законами к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Третий раздел включает реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, к заявке прилагаются заверенные  в установленном порядке копии документов, указанных в ней. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка и претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае, если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее, чем на 10 процентов.

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.   Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.  	Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. Срок и подписание договоров  управления многоквартирными домами, предоставление  обеспечения  исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет в Администрацию города Рубцовска подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее  чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им  проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещения для подписания  указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса РФ.

В случае, если победитель конкурса в 10-ти  дневный  срок  не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае, признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если, единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае, уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

10. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией.

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Размер предоставления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу:

по лоту № 1 пер. Базарный, 131 составляет 4146,77 (четыре тысячи сорок шесть рублей 77 копеек); по лоту № 2 пер. Гоголевский, 37Г составляет 31145,01 (тридцать одна тысяча сто сорок пять рублей 01 копйка); по лоту 
№ 3  пр-д Кирпичного завода, 1 составляет 9434,08 (девять тысяч четыреста тридцать четыре рубля 08 копеек); по лоту № 4 Угловский тр-т, 55 составляет 4020,28 (четыре тысячи двадцать рублей 28 копеек); по лоту № 5 
ул. Жуковского, 01 составляет 7642,84 (семь тысяч шестьсот сорок два рубля 84 копейки); по лоту № 6 ул. Комсомольская, 208 составляет 7980,63 (семь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 63 копейки); по лоту № 7
 ул. Комсомольская, 214 составляет 19599,78  (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей 78 копеек ); по лоту № 8 ул. Комсомольская, 222 составляет 5113,93 (пять тысяч сто тринадцать  рублей 93 копейки); по лоту № 9 ул. Комсомольская, 230 составляет 10679,19 (десять тысяч шесть сот семьдесят девять  рублей 19 копеек); по лоту № 10 ул. Короленко, 19 составляет 6865,04 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 04 копейки); по лоту № 11 ул. Локомотивная, 2 составляет 8707,81 (восемь тысяч семьсот семь рублей 81 копейка); по лоту № 12 ул. Локомотивная, 03 составляет 7469,86 (семь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 86 копеек); по лоту № 13 ул. Локомотивная, 09 составляет 6995,87 (шесть тысяч девятьсот девяносто пять рублей 87 копейки); по лоту № 14 ул. Пушкина, 2 составляет 73676,91 (семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 91 копейка); по лоту № 15 ул. Районная, 23 составляет 6971,62 (шесть тысяч девятьсот семьдесят один рубль 62 копейки); по лоту № 16 ул. Спортивная, 22 составляет 16670,16 (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 16 копеек); по лоту № 17 ул. Спортивная, 24 составляет 16416,33 (шестнадцать тысяч четыреста  шестнадцать рублей 33 копейки); по лоту № 18 ул. Спортивная, 30 составляет 13313,90 (тринадцать тысяч триста тринадцать рублей 90 копеек); по лоту № 20 пер. Фруктовый, 9 составляет 13307,53 (тринадцать тысяч триста семь рублей 53 копейки); по лоту № 21 ул. Заводская, 09 составляет 25522,48 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать два рубля 48 копеек); по лоту № 22 ул. Калинина, 8 составляет  54937,61 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей 61 копейка); по лоту № 23 пр. Ленина, 68 составляет 102962 (сто две тысячи девятьсот шестьдесят два рубля).

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу = К х (Pои + Рку), где:

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент 0,5;

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер обеспечения исполнения обязательств не может быть менее одной второй и более трех четвертой цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Срок представления обеспечения исполнения обязательств составляет 10 рабочих дней с момента неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирными домами.

Обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией собственнику помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственника помещений в многоквартирном доме. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом производится перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества в соответствии с фактически выполненными работами и услугами по содержанию общего имущества.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

14. Срок действия договоров управления многоквартирными  домами составляет 3 года и может быть продлен на 3 месяца в случае, если:

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная организатором конкурса для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

Договор управления многоквартирными домами заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечение исполнения обязательств.

Срок действия настоящего договора продляется до момента возникновения обязательств, связанных с управлением многоквартирным домом в соответствии с положениями раздела VIII Жилищного кодекса Российской Федерации, если по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации управляющая организация не назначена.

15. Разъяснение положений конкурсной документации.

Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении конкурса.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса заявление о предоставлении конкурсной документации в форме электронного документа либо о предоставлении копий конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты получения заявления организатор конкурса обязан направить конкурсную документацию в форме электронного документа либо в письменной форме.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте http://torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

16. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте http://torgi.gov.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

17. Проект договора управления многоквартирным домом.

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение № 5).

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                  А.В. Инютина

Приложение № 1

к конкурсной документации

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома:    Алтайский      край,      город     Рубцовск,         __________________________________________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):_____

3. Серия, тип постройки  ___многоквартирный жилой дом_____________________

4. Год постройки ________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _____

6. Степень фактического износа _______

7. Год последнего капитального ремонта _______

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и    подлежащим сносу: _______

9. Количество этажей   _____

10. Наличие подвала _____

11. Наличие цокольного этажа ____

12. Наличие мансарды _____

13. Наличие мезонина ____

14. Количество квартир ____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 
имущества  ____

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ______

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем ______  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного  дома  с лестничными клетками  ______ кв. м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____  кв. м;

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)___кв. м;

г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____ кв. м.

20. Количество лестниц ___ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) _____ кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____ кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома ____ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)______

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы: окна, двери (другое) |  |  |
| 8. Отделка: внутренняя, наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, мусоропровод, лифт, вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление |  |  |

Заместитель начальника управления Администрации города Рубцовска по  жилищно- коммунальному хозяйству и экологии В.В. Веснин

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ ______________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

"___" _____________ 2018г.

М.П.

Приложение № 2

к конкурсной документации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными  домами

- Заявление об участии в конкурсе

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________	(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2.Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

__________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

__________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет __________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 6 настоящей конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в случае,  если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Заявка на участие в конкурсе является основным документом, которым претендент на участие в конкурсе (далее претендент) изъявляет свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных организатором конкурса.

Перечень документов, которые должны быть представлены всеми без исключения претендентами:

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе (доверенность);

3. документ, подтверждающий внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

4. справка о непроведении в отношении претендента процесса банкротства предприятия;

5. справка о непроведении в отношении претендента процесса ликвидации предприятия;

6. справка о том, что деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

7. справка о сумме задолженности претендента (с расшифровкой) по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджет любого уровня, государственные внебюджетные фонды за календарный год;

8. справка о сумме кредиторской задолженности за календарный год.

Все представленные документы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению официальной документации: составляться на официальном бланке организации, заверяться в установленном порядке и иметь все необходимые реквизиты.

Претендент на участие в конкурсе несет ответственность за полноту и достоверность представленных сведений.

Приложение № 4

к конкурсной документации

.

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами

Настоящая расписка выдана претенденту________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г.№ 75, __________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами)

__________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| Заявка зарегистрирована |  |  |  | 20 |  | г. в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером___________________________________________________________

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________

(должность)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Договор
управления многоквартирным домом

г. Рубцовск                                                                              «___»________ 2018

Администрация города Рубцовска, именуемое в дальнейшем – Собственник, действующее от имени и в интересах Российской Федерации, в лице начальника ________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и _________________________ именуемое в дальнейшем - Управляющая организация, в лице _____________________, действующего на основании  _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины, используемые в договоре

1.1. Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

1.2. Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе. В состав Общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (приложение № 1 настоящему к договору).

1.3. Многоквартирный	дом, расположенный по адресу: ____________________________, общей площадью ____________ кв. метров -  недвижимое имущество, включающее земельные  участки в установленных границах и расположенные  на них жилые  дома.

1.4. Собственник – субъект гражданского права, право собственности которого на жилое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке (далее – «Собственник»).

1.5. Потребитель – Собственник и/или Наниматель помещения, у которого имеются отвечающие установленным техническим требованиям энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование (далее – «Потребитель»).

1.6. Наниматель – физические лица и члены их семей, занимающие жилое помещение по договору социального найма, либо по договору найма специализированного жилого помещения, принадлежащего Собственнику (далее – «Наниматель»).

1.7. Коммунальные услуги – предоставляемые потребителям услуги электроснабжения, захоронение ТБО.

1.8. Содержание – обслуживание общего имущества, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с установленным нормативными правовыми актами и перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг.

1.9. Текущий ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с требованиями Собственника и с установленным нормативными правовыми актами перечнем ремонтных работ.

1.10. Управление многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, направленных на обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а так же организация обеспечения коммунальными и прочими услугами в интересах собственников помещений как потребителей жилищных, коммунальных и прочих услуг.

1.11. Ресурсоснабжающие организации – организации, предоставляющие коммунальные услуги.

1.12. Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса (далее – «Управляющая организация»).

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Управляющая организация, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами по заданию Собственника обязуется осуществлять управление многоквартирным  домом, расположенном  по адресу:  ___________________________, ___________________ общей площадью кв. метров а именно:

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и сохранности общего имущества многоквартирных  домов.

2.1.2. Выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных  домов.

2.1.3. Совершать фактические и юридические действия по управлению многоквартирными домами.

Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от ________________ года №_______.

2.2. Перечень обязательных и дополнительных услуг и работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме утвержден организатором открытого конкурса (приложение № 2 к настоящему договору)

2.3. Управление многоквартирными домами – совокупность фактических и юридических действий:

2.3.1. Заключение договоров со сторонними организациями на оказание услуг, выполнение работ, приобретение оборудования, материалов, необходимых для поддержания общего имущества многоквартирных  домов в надлежащем состоянии, приобретение имущества во временное владение и пользование.

2.3.2. Организация процесса выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных  домов.

2.3.3. Контроль за надлежащим предоставлением коммунальных услуг, а также за обеспечением ресурсоснабжающими организациями надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей.

2.3.4. Открытие и ведение отдельного лицевого счета на многоквартирный дом.

2.3.5. Выставление Собственнику (Нанимателю) расчетных документов за оказываемые услуги и выполняемые работы.

2.3.6. Контроль за своевременным внесением Собственником (Нанимателем) установленных обязательных платежей и взносов.

2.3.7. Ведение технической, бухгалтерской, статистической и прочей документации, связанной с выполнением работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных  домах.

2.3.8. Ведение реестра Собственников (Нанимателей).

2.3.9. Составление сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчета о финансово-хозяйственной деятельности.

2.3.10. Учет и хранение договоров управления многоквартирными домами, других гражданско-правовых договоров.

2.3.11. Представление интересов Собственника (Нанимателя) в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов, предоставления коммунальных услуг.

2.3.12. Осуществление контроля за целевым использованием жилых и нежилых помещений и применение мер, предусмотренных действующим законодательством, в случае использования помещений не по назначению.

2.3.13. Организационное содействие при проведении общих собраний Собственников (Нанимателей) многоквартирных  домов.

2.3.14. Совершение других действий, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, сохранности многоквартирных  домов.

2.4. Собственник (Наниматель) жилого помещения поручает Управляющей организации от имени Собственника заключить договоры на предоставление коммунальных услуг, необходимых для содержания общего имущества многоквартирных  домов.

2.5. Работы и услуги, составляющие предмет настоящего договора могут выполняться и оказываться как лично Управляющей организацией, так и с привлечением третьих лиц без согласования с Собственником (Нанимателем). При этом Управляющая организация несет полную ответственность за своевременность и качество выполняемых и оказываемых третьими лицами работ и услуг.

2.6. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным является:

по электрооборудованию – отходящий от аппарата защиты (автоматический выключатель, УЗО, предохранитель и т.п.) провод квартирной электросети;

по инженерным сетям водоснабжения – приборы учета;

по системе теплоснабжения – внутренняя поверхность (стен, полов и потолков) квартиры;

по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию, текущему ремонту, обеспечению сохранности общего имущества многоквартирных  домов  в соответствии с условиями настоящего Договора и правилами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», надлежащего качества в соответствии с требованиями и параметрами, установленными действующим законодательством.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ и оказание услуг в соответствии с предметом договора самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц.

3.1.3. Обеспечивать возможность получения Собственником (Нанимателем), коммунальных услуг путем надлежащего содержания инженерных сетей и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирных  домов.

3.1.4. Контролировать качество поставляемых коммунальных услуг. Выявлять и фиксировать факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

3.1.5. Регулярно вести учет и фиксировать следующие параметры предоставляемых коммунальных услуг:

холодное водоснабжение: давление на вводе в многоквартирный дом;

центральное отопление: давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, после смешения;

температура воздуха в жилом помещении (замер выполняется по соответствующей заявке Собственника (Нанимателя));

электроснабжение: напряжение на вводе в многоквартирный дом (распределительный узел энергоснабжения).

3.1.6. Регулярно вести учет и фиксировать параметры предоставляемых услуг по сбору и вывозу  твердых бытовых отходов, объем вывозимых отходов и соответствие графику вывоза отходов.

3.1.7. Составлять и оформлять в надлежащем порядке соответствующие акты нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Привлекать при необходимости для участия в составлении актов поставщиков соответствующих видов услуг.

3.1.8. Обеспечить на основании соответствующих актов нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ соразмерное уменьшение сумм оплаты собственника за недопоставленные или не оказанные услуги или работы.

3.1.9. Обеспечивать своевременное проведение плановой (внеплановой) инвентаризации многоквартирных  домов.

3.1.10. Составлять и обеспечивать выполнение графиков плановых (весенних и осенних) осмотров и внеплановых обследований (осмотров) общего имущества многоквартирных  домов, жилых и нежилых помещений, иных, связанных с многоквартирным домом объектов недвижимости. Вести журнал регистрации результатов осмотров (обследований) и учет выполненных объемов работ на каждом элементе (виде инженерного оборудования) многоквартирного дома. При необходимости или по требованию Собственника (Нанимателя) составлять дефектные ведомости на неисправности элементов общего имущества дома.

3.1.11. По заявке Собственника (Нанимателя), переданной в устной или письменной форме, обеспечить прибытие специалистов, которые обязаны принять меры в соответствии с настоящим договором. Специалисты обязаны прибыть в срок не более трех рабочих дней.

3.1.12. Обеспечить сбор платежей Собственника (Нанимателя) за предоставленные по настоящему договору работы и услуги.

3.1.13. Согласовывать с Собственником (Нанимателем) условия установки в помещениях и подключения различного вида инженерного оборудования индивидуального пользования, указывать точку подключения, сообщать об иных условиях, выполнение которых необходимо для подключения, контролировать выполнение этих условий.

3.1.14. Своевременно доводить до Собственников информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решения по которым могут быть приняты согласно действующему законодательству только общим собранием Собственников помещений.

3.1.15. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирных  домов, полученного по актам приема-передачи в управление, подписанным обеими сторонами (приложение № 3 к настоящему договору).

3.1.16. Составлять необходимые документы (акты, претензии, расчеты и пр.), имеющие отношение к исполнению настоящего договора по своей инициативе или по требованию Собственника (Нанимателя).

3.1.17. Разместить доски объявлений во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

3.1.18. Обеспечить ежедневный (в рабочие дни) прием Собственника (Нанимателя) по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора.

3.1.19. Рассматривать письменные обращения Собственника (Нанимателя), направленные по указанному в настоящем договоре адресу Управляющей организации, по вопросам, относящимся к предмету настоящего договора. Предоставлять Собственнику (Нанимателю) ответы в сроки, установленные действующим законодательством. Вести учет поступивших устных и письменных обращений Собственника (Нанимателя).

3.1.20. Организовать раздельный учет расходов на управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

3.1.21. Анализировать расходы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и выносить предложения Собственнику (Нанимателю) по изменению их стоимости для утверждения.

3.1.22. Осуществлять подготовку экономических расчетов по планируемым работам и услугам, касающимся содержания, текущего ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества многоквартирного дома.

3.1.23. Ежеквартально на общем собрании отчитываться перед Собственником за выполнение обязанностей по настоящему договору.

3.1.24. Представлять по требованию Собственника (Нанимателя) отчет об исполнении договора в течение 3 (трех) рабочих дней с приложением по запросу Собственника (Нанимателя) копий документов, подтверждающих представленные в отчете данные об исполнении настоящего договора.

3.1.25. Предъявлять по запросу Собственника (Нанимателя) в течение 3 (трех) рабочих дней (либо больший срок, указанный Собственником (Нанимателем)) для ознакомления сведения и документы (договоры, расчеты, акты приемки, платежные документы и пр.), связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.

3.1.26. Ежеквартально (до 25-го числа третьего месяца) составлять плановую смету расходов на очередной квартал. До 20-го числа первого месяца следующего квартала составлять итоговую смету расходов и отчет о хозяйственно-финансовой деятельности Управляющей организации по управлению многоквартирным домом за предыдущий квартал, корректировать отчетные документы в течение 7 (семи) дней с целью устранения замечаний, указанных на основании соответствующего решения общего собрания Собственников. Отчетную смету расходов составлять ежемесячно.

3.1.27. Планировать и осуществлять мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в многоквартирном доме.

3.1.28. Обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных установленных законодательством требований.

3.1.29. Принимать необходимые организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, обильные снегопады, обледенения, резкие понижения температур и др.).

3.1.30. Своевременно оплачивать коммунальные услуги, фактически использованные для общедомовых нужд (отопление подъездов, освещение мест общего пользования дома, электроэнергия, используемая на силовое оборудование (насосы и пр.), холодная вода для промывки системы отопления, полив территорий). Оплату производить после подтверждения обоснованности представленных ресурсоснабжающей организацией расчетов стоимости таких услуг, используемых для общедомовых нужд.

3.1.31. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, организовывать работы по ликвидации аварий и их последствий. Информацию о номерах телефонов аварийных служб доводить до сведения Собственника (Нанимателя) ежемесячно, а в случае изменения номеров телефонов - заблаговременно, не менее чем за три дня. При возникновении в многоквартирном доме (помещении) аварийной ситуации обеспечить прибытие специалистов для ликвидации (локализации) аварии в течение тридцати минут.

3.1.32. Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов на содержание, ремонт и управление многоквартирным домом.

3.1.33. Заключить со сторонними организациями договоры на предоставление Собственнику (Нанимателю) коммунальных услуг, необходимых для содержания общего имущества многоквартирного дома.

3.1.34. Производить начисление платежей, предусмотренных настоящим договором.

3.1.35. Не позднее, чем за один месяц до изменения тарифов на коммунальные услуги в письменной форме извещать Собственника (Нанимателя).

3.1.36. При прекращении действия настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором, передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо (в случае непосредственного управления многоквартирным домом Собственниками помещений в многоквартирном доме) одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в многоквартирном доме.

3.1.37. Принять от Собственника общее имущество многоквартирного дома путем подписания акта приема-передачи общего имущества многоквартирного дома Сторонами (приложение № 3 к настоящему договору).

3.2. Управляющая организация имеет право:

3.2.1. Привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.2. Принимать от Собственника (Нанимателя) плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным домом и суммы возмещенных затрат по содержанию в надлежащем санитарном состоянии прилегающей к дому территории и элементов озеленения и благоустройства.

3.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированных перепланировках и переустройствах помещений в многоквартирном доме, общего имущества, а также использования их не по назначению.

3.2.4. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника (Нанимателя) по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги.

3.3. Собственник (Наниматель) обязуется:

3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, соблюдать правила и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановление Правительства РФ от 21.01.2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями».

3.3.2. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения холлов, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.3.4. Не устанавливать, не подключать и не пользоваться электробытовыми приборами и машинами мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления без согласования с Управляющей организацией и соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

3.3.5. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:

3.3.5.1. О количестве граждан, проживающих совместно с Собственником (Нанимателем), и наличии у граждан, зарегистрированных в помещении, льгот для расчетов платы за коммунальные услуги;

3.3.5.2. О смене Собственника, путем предоставления правоустанавливающего документа.

3.3.6. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей организации.

3.3.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества многоквартирного дома.

3.3.8. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения.

3.3.9. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией.

3.3.10. Ознакомить всех совместно проживающих с Собственником (Нанимателем) дееспособных граждан с условиями настоящего договора.

3.3.11. Своевременно производить оплату коммунальных ресурсов, поставленных Ресурсоснабжающей организацией для надлежащей эксплуатации общедомовой инженерной инфраструктуры многоквартирного дома (освещение мест общего пользования и др.).

3.4. Собственник (Наниматель) имеет право:

3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.

3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку помещения, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном действующим законодательством порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из прав собственности на помещение предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.4.4. Контролировать выполнение Управляющей организацией своих обязательств по договору управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.4.6. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри помещения.

3.4.7. Получать от Управляющей организации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ.

3.4.8. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ.

3.4.9. Требовать от Управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

3.4.10. Привлекать для контроля за содержанием общего имущества органы Администрации муниципального  образования город Рубцовск  и Государственную жилищную инспекцию.

4. Расчеты по договору

4.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения установлен из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения, включая плату за работу и услуги по управлению многоквартирным домом, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и составляет ________________________________.

4.2. Цена Договора определяется как сумма платы за жилые помещения и коммунальные услуги. Управляющая организация выполняет обязанности по настоящему Договору за счет денежных средств Собственников (Нанимателей), вселенных в жилые помещения. Общая сумма оплаты по договору составляет сумму расчетов по каждому жилому помещению.

4.3. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:

Нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора;

Собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

4.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.

4.4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) плату за коммунальные услуги.

4.4.3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, захоронение ТБО.

4.5. Расчетный период для оплаты услуг составляет один календарный месяц.

4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным на основании действующего законодательства Российской Федерации, и определяется на основании показаний индивидуальных приборов учета.

4.7. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг в период действия договора при расчетах с Собственником (Нанимателем) будут применяться новые тарифы с даты введения их действие.

4.8. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.10. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником (Нанимателем) помещений осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении или в кассу Управляющей организацией на основании платежных документов, выставляемых Управляющей организацией в адрес соответствующего Собственника (Нанимателя).

4.11. В качестве платежных документов Управляющая организация вправе использовать расчетные книжки с бланками: заявлений и квитанций на оплату услуг на весь период их оказания, устанавливаемый в соответствии с настоящим Договором, или ежемесячные бланки счетов или квитанций на оплату услуг.

4.12. При использовании Управляющей организацией в качестве платежных документов расчетных книжек, расчетные книжки направляются Собственнику (Нанимателю) не позднее, чем за 10 календарных дней до начала расчетов по настоящему договору. Кроме указанного порядка расчетные книжки выдаются Собственнику (Нанимателю) по Договору в момент соответствующего обращения Собственника (Нанимателя) в указанных целях в Управляющую организацию.

4.13. При использовании Управляющей компанией в качестве платежных документов ежемесячных бланков счетов или квитанций на оплату услуг, соответствующие платежные документы представляются Собственнику (Нанимателю) не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.14. Срок внесения ежемесячных платежей Собственником (Нанимателем) помещений по настоящему договору устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом Собственник (Наниматель) помещений имеет право вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги частями за прошедший месяц до окончания установленного срока внесения соответствующих платежей или осуществлять предварительную оплату услуг в счет будущих периодов.

4.15. Неиспользование помещений их Собственником (Нанимателем) не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.16. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за данные услуги определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

4.17. В случае невыполнения отдельных видов услуг Управляющей организацией производится перерасчет платы за содержание и ремонт помещений.

В случае некачественного оказания услуг Собственник (Наниматель) вправе требовать соразмерного уменьшения цены договора и соответственно пересчета размеров платы, либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5. Контроль за деятельностью Управляющей организации

5.1. Собственники помещений имеют право осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации путем ознакомления с технической, финансовой, бухгалтерской и иной документацией Управляющей организации, связанной с управлением в рамках настоящего Договора, в любой период времени.

5.2. Собственники помещений вправе:

5.2.1. Получать от Управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты письменного обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ.

5.2.2. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ, в том числе путем проведения соответствующей экспертизы, в любой период времени.

5.2.3. Требовать от Управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

5.3. Собственники помещений многоквартирных  домов  могут выбирать «Доверенное лицо», через которого может осуществляться проверка и контроль объемов выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

5.4. Управляющая организация, оказывающая услуги и выполняющая работы по содержанию и ремонту многоквартирных  домов, несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.5. Управляющая организация обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты письменного обращения Собственника (Нанимателя), представлять Собственнику (Нанимателю) документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

5.6. Собственник (Наниматель) за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора вправе ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении настоящего договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую Управляющими организациями.

6. Форс-мажор

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7. Ответственность сторон.

7.1. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющей организации признается неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и устанавливается срок для улучшения работы.

7.2. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Ответственность Собственника (Нанимателя) помещения:

7.3.1. В случае несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги с Собственника (Нанимателя) взимается пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.

7.3.2. В случае порчи или повреждения мест общего пользования, инженерных систем и оборудования, имущества придомовой территории, Собственник (Наниматель) несет материальную ответственность в объеме причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Ответственность Управляющей организации:

7.4.1. Управляющая организация несет ответственность в виде:

а) возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника (Нанимателя), в результате неисполнения Управляющей организацией настоящего договора, а также действующего законодательства Российской Федерации;

б) возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств.

7.4.2. При обнаружении существенных недостатков выполненной работы по содержанию имущества многоквартирного дома Собственник вправе потребовать повторного выполнения работы (оказания услуги).

8. Изменение договора и разрешение споров

8.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных действующим законодательством.

9. Расторжение договора

9.1. Изменение и расторжение настоящего договора, заключенного по результатам открытого конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Все изменения по договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.3. При расторжении договора учетная, расчетная, бухгалтерская, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, или новой Управляющей организации.

9.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами сроком на 3 года.

10.2. Срок начала выполнения Управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств:

срок начала выполнения Управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления Собственнику помещения в многоквартирном доме подписанных Управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с Собственников (Нанимателей) помещений в многоквартирном доме плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и настоящим договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.

10.3. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора, за месяц до окончания срока его действия, настоящий договор считается продленным на три месяца и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором, если:

большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество Собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая Управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная организатором конкурса для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

11. Приложения

Приложения:

1. Состав общего имущества многоквартирного  дома, расположенного  по адресу: _________________________________ общая площадь ________ кв.м. (приложение № 1 к настоящему договору).

2. Перечень обязательных и дополнительных услуг и работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 2 к настоящему договору).

3. Акт приема-передачи общего имущества многоквартирного  дома  (приложение № 3 к настоящему договору).

4. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией (приложение № 4 к настоящему договору).

12. Реквизиты и подписи сторон

| Управляющая организация ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ | Собственник ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ___ от « __ » __________ 2018

Состав общего имущества многоквартирного

дома, расположенного по адресу

В соответствии с Правилами содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, в состав общего имущества многоквартирного дома включаются:

1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (инженерное оборудование).

2. Конструкция кровли.

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, иные ограждающие несущие конструкции).

4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции).

5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.

7. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая тепловой и водоразборный пункт, предназначенный для обслуживания многоквартирного дома, детская площадка, расположенная в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

8. Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

9. Внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

10. Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

| Управляющая организация ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ | Собственник ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ___ от « __ » __________ 2018

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных  домах.

Перечень обязательных и дополнительных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса.

| Управляющая организация ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ | Собственник ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ___ от « __ » __________ 2018

АКТ

приема-передачи общего имущества

многоквартирных  домов

| № п/п | Наименование оборудования, имущества | Марка, тип, год выпуска, № и т.д. | Ед. изм. |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Место нахождения имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Принял: Управляющая организация ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |  |  |  | Сдал: Собственник ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |  |  |

Приложение № 4

к договору № ___ от « __ » __________ 2018

Перечень коммунальных услуг,

предоставляемых Управляющей организацией

Содержание жилья

Электрическая энергия (электроснабжение)

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжения

Водоотведение

Теплоснабжение

| Принял: Управляющая организация ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ | Сдал: Собственник _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Руководитель ____________ /Ф.И.О./ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от «___» __________ 2018 № _____

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цена 1 страницы пакета документации – 3,0 рубля.

Количество страниц – 210 шт.

Стоимость пакета документации – 630 рублей.

Почтовые расходы на доставку пакета документации – 70 рублей.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                  А.В. Инютина