Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021  № 450

# Об утверждении Положения о системе оповещения населения города Рубцовска Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказами МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановлением Администрации Алтайского края от 18.03.2011 № 127 «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Алтайского края», в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения  города Рубцовска Алтайского края и обеспечения доведения до органов управления и населения информации, сигналов оповещения в мирное и военное время, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения города  Рубцовска Алтайского края (приложение).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации  города Рубцовска края от 21.02.2020 № 414  «Об утверждении Положения о местной  системе оповещения гражданской обороны города Рубцовска Алтайского края» 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О. Г.

#### Глава города Рубцовска                                                                 Д. З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 26.02.2021  № 450

# Положение

# о системе оповещения населения города Рубцовска Алтайского края

# Общие положения

1.1.  Положение о системе оповещения населения города Рубцовска  Алтайского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказами МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020    № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановлением Администрации Алтайского края от 18.03.2011 № 127 «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Алтайского края».

1.2. Положение определяет назначение, основные задачи и требования к  системе оповещения населения города Рубцовска Алтайского края                  (далее – система оповещения), а также порядок реализации мероприятий по её совершенствованию, поддержанию в постоянной готовности к использованию.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятия по защите;

2) сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты;

3) экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения;

4) комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения города Рубцовска о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах;

5) зона экстренного оповещения населения города Рубцовска - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

1.4. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) и населения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

1.5. Система оповещения населения на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) создается на следующих уровнях:

1) на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – муниципальная система оповещения),

2) на объектовом уровне - локальная система оповещения.

Муниципальная система оповещения населения создается в городе Рубцовске.

Границами зоны действия муниципальной системы оповещения населения являются административные границы города Рубцовска.

КСЭОН создается на муниципальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

1.6. На территории города Рубцовска создана муниципальная система оповещения, в состав которой входят организационно и технически сопряженные объектовые системы оповещения, сформированные на территории города и объектах экономики.

Муниципальная система оповещения населения города Рубцовска представляет собой специальный комплекс технических средств оповещения П-160, П-164 с центром оповещения в пункте управления МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска".

Сопряжение муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения обеспечивается Правительством Алтайского края.

1.7. Муниципальная система оповещения населения города Рубцовска должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

1.8. На муниципальную систему оповещения населения города Рубцовска оформляется паспорт, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 2 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

# Назначение и основные задачи системы оповещения

2.1. Муниципальная система оповещения населения города Рубцовска  предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления, сил гражданской обороны и ТП РСЧС.

Муниципальная система оповещения населения города Рубцовска представляет собой специальный комплекс технических средств оповещения на базе аппаратуры П-160, П-164 с пункта управления, расположенного в единой дежурно-диспетчерской службе (далее – ЕДДС) МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска». Кроме того, при оповещении населения города Рубцовска задействуются местные каналы телерадиовещания телерадиокомпаний «РТВ-3» и ТВ «Экспресс», которые также используют каналы FM радио «Европа+», «Шансон», «Юмор FM», «Рекорд», «Хит FM», а также РА «НеонМастер», которая использует информационную стойку для экстренного информирования населения.

Для оповещения населения города Рубцовска привлекаются:

МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;

Межрегиональный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Рубцовск;

МО МВД России «Рубцовский»;

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Рубцовска»;

МУП «Рубцовский водоканал»;

АО «Рубцовский мясокомбинат».

Управление муниципальной системой оповещения населения города Рубцовска осуществляется с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

1) руководящего состава гражданской обороны и Рубцовского городского звена ТП РСЧС;

2) сил гражданской обороны и  Рубцовского городского звена ТП РСЧС;

3) дежурно-диспетчерских служб организаций города Рубцовска, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

4) людей, находящихся на территории города Рубцовска.

2.3. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также до ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

# Порядок задействования системы оповещения населения

3.1.

  - Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска планируется и осуществляется в соответствии с положением о системе оповещения населения города Рубцовска Алтайского края, планами гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Может быть задействована как в мирное, так и в военное время.

  - Решение на задействование муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска принимается Главой города Рубцовска, а непосредственные работы по задействованию средств оповещения и информирования проводятся ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

КСЭОН задействуется в автоматическом (автоматизированном) режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов (МУП «Рубцовский водоканал», АО «Рубцовский мясокомбинат»).

  - ЕДДС, получив сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы города Рубцовска, органов управления, сил гражданской обороны и Рубцовского городского звена ТП РСЧС, МУП «Рубцовский водоканал», АО «Рубцовский мясокомбинат», на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.

  - Передача сигналов (распоряжений) и экстренной информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в ручном режимах. Приоритетный режим функционирования – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов с использованием специальных технических средств оповещения.

Основным способом оповещения населения города Рубцовска  является автоматизированный режим.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по всем средствам связи и телерадиовещания.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.

Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия – должностными лицами уполномоченных организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких речевых сообщений непосредственно с пункта управления ЕДДС.

До населения, не охваченного муниципальной системой оповещения населения города Рубцовска, сигналы оповещения и экстренная информация доводятся громкоговорящими средствами на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения.

При использовании любого режима оповещения ЕДДС, организации связи и организации телерадиовещания осуществляют контроль за ходом оповещения,  проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

В случаях несанкционированного включения КСЭОН организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации связи и радиовещания немедленно извещают ЕДДС, и немедленно принимают меры к опровержению переданной информации по проводному вещанию и радиовещательным станциям.

3.5. В целях обеспечения готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска в различных режимах функционирования ТП РСЧС основными мероприятиями являются:

1) при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повседневной деятельности):

поддержание систем оповещения в состоянии постоянной готовности к задействованию, с этой целью периодически проводятся технические проверки готовности к работе систем оповещения;

проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию систем оповещения населения;

2) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим повышенной готовности):

усиление состава дежурных служб;

проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию и устранению выявленных недостатков;

подготовка к работе сетей связи и мобильных средств оповещения;

3) при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации (режим чрезвычайной ситуации):

задействование муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска;

задействование мобильных средств оповещения в зонах чрезвычайных ситуаций;

проверка состояния технических средств оповещения населения и проведение работ по восстановлению их работоспособности.

# Поддержание в готовности системы оповещения населения

  - Муниципальная система оповещения населения город Рубцовска создаётся и совершенствуется заблаговременно в мирное время и поддерживается в постоянной готовности к использованию.

4.2. Орган, специально уполномоченный на решение задач в области ГОЧС (МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»):

1) организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС по передаче сигналов оповещения и информации в мирное и военное время;

2) организует эксплуатационно-технического обслуживание, поддерживает в постоянной готовности и совершенствует технические средства (стационарные и мобильные) муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска;

3) планирует и организует совместно с организациями связи и радиовещания проверки аппаратуры оповещения;

4) разрабатывает план-графики технических проверок и технического обслуживания;

5) разрабатывает порядок взаимодействия дежурных служб при передаче сигналов оповещения и информации;

6) вносит предложения о порядке создания запасов мобильных средств оповещения их необходимых объемах и сроках хранения.

4.3. Организации связи и радиовещания на территории города Рубцовска обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи и радиовещания, каналов и линий связи используемых в муниципальной системе оповещения.

4.4. Организации, расположенные на территории города Рубцовска и привлекаемые к обеспечению оповещения населения:

1) предоставляют Администрации города Рубцовска Алтайского края места для установки технических средств оповещения населения с заключением договора ответственного хранения;

2) осуществляют в установленном порядке распространение экстренной информации путем использования имеющихся у организаций технических устройств оповещения населения.

4.5. В целях поддержания муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска в постоянной готовности к использованию, оценки её состояния и способности к выполнению задач по предназначению проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска  без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления ТП РСЧС, организаций связи. Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г. Рубцовска могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

По результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска, определяемая в соответствии с приложением 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также уточняется паспорт муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей ЕДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" с периодичностью не реже одного раза в сутки.

4.6. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются Администрацией города Рубцовска Алтайского края.

Местом хранения запасов определить склад МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

# Организация финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения

Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения города Рубцовска, создания и содержания запасов средств для системы оповещения осуществляется в соответствий со статьей 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного й техногенного характера», статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28- ФЗ «О гражданской обороне» и статьей 16 п. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Начальник отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска Алтайского края | А. В. Инютина |
| --- | --- |