

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.01.2016 № 134

Об утверждении Перечня муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.08.2015 №648л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (приложение).

2. Разместить Перечень муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Рубцовска http://rubadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01.02.2016.

3. Установить что указанный выше Перечень может быть уточнен после проведения технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты теплоснабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска

от 22.01.2016 №134

**ПЕРЕЧЕНЬ**

муниципальных объектов теплоснабжения,

 в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер, адрес, наименование  | Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый номер |  Правоустанавливающий документ  |
| **Недвижимое казенное имущество, расположенное по адресу: г. Рубцовск, ул. Красная,100** |
| 1 | ОС00992  | Красная,100 -3351,2 кв.м (здание энергосилового цеха с новой котельной и трансформаторной подстанцией) | 22АГ 504315 от 31.05.2001322:70:000000:184 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3077/12 |
| 2 | 340064  | Дымовая труба 60 м |  |  |
| 3 | 20069  | Красная,100 - 123,8 кв.м. (здание мазутонасосной тепловой станции) |  22 АГ 718787 от 13.08.2013  22:70:000000:100 | Договор купли продажи №2 от 25.04.2003Дополнительное соглашение от 30.08.2002Соглашение о внесении изменений в договор №2 от 30.08.2002 |
| 4 | 100126  | Красная,100 - 1887,6 кв.м.(здание бойлерной с бытовыми помещениями) | 22 АГ 718701 от 13.08.2013  22:70:000000:153 | Договор купли продажи №2 от 25.04.2003Дополнительное соглашение от 30.08.2002Соглашение о внесении изменений в договор №2 от 30.08.2002 |
| 5 | 100129  | Красная,100 – 3051 кв.м. (здание глав. корпуса с химочисткой и пешеход. галереей) | 22 АГ 718703 от 13.08.2013 22:70:000000:136 | Договор купли продажи №2 от 25.04.2003Дополнительное соглашение от 30.08.2002Соглашение о внесении изменений в договор №2 от 30.08.2002  |
| 6 | 100082  | Красная,100 - 4590,9 кв.м.(здание заводской тепловой станции с химводоочисткой) | 22 АГ 718702 от 13.08.2013  22:70:000000:139 | Договор купли продажи №2 от 25.04.2003Дополнительное соглашение от 30.08.2002Соглашение о внесении изменений в договор №2 от 30.08.2002 |
| 7 | 340060  | Красная,100 - 921,6 кв.м. (здание топливоподачи с галереями и узлом пересыпки) | 22 АГ 718704 от 13.08.2013  22:70:000000:104 | Договор купли продажи №2 от 25.04.2003Дополнительное соглашение от 30.08.2002Соглашение о внесении изменений в договор №2 от 30.08.2002 |
| 8 | ОС01036  | Фекальная канализация – 54 м |  22 АГ 504316 от 31.05.2013  22:70:00 00 00: 173 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3072/12 |
| 9 | ос00130  | Хозяйственная фекальная канализация – 111 м | 22 АГ 504313 от 31.05.2013  22:70:00 00 00:25 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3079/12 |
| 10 | ОС01033  | Насосная станция водопровода - 1257,3м | 22 АГ 887373 от 26.08.2013 22:70:000000:107 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3032/12 |
| 11 | ОС01034  | Насосная станция канализации - 50,2кв.м |  22 АГ 505417 от 10.07.2013  22:70:000000:175 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3031/12 |
| 12 | ОС01035  | Насосная станция мазута - 119,2 кв.м | 22 АГ 505416 от 10.07.2013 22:70:000000:141 | Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 24.07.2012 № 2-3030/12 |
| 13 | 320234  | Резервуар пожарный 250 куб.м. |  |  |
| 14 | 200008  | Трубопровод 108\*4,5 |  |  |
| 15 | 200011  | Трубопровод 133\*4,0 |  |  |
| 16 | 200012  | Трубопровод 133\*6,0 |  |  |
| 17 | 200002  | Трубопровод 159\*4,5 |  |  |
| 18 | 200001  | Трубопровод 219\*6,0 |  |  |
| 19 | 200003  | Трубопровод 273\*7,0 |  |  |
| 20 | 200007  | Трубопровод 325\*8,0 |  |  |
| 21 | 200010  | Трубопровод 377\*9,0 |  |  |
| 22 | 200006  | Трубопровод 426\*9,0 |  |  |
| 23 | 200013  | Трубопровод 478\*6,0 |  |  |
| 24 | 200005  | Трубопровод 529\*6,0 |  |  |
| 25 | 200009  | Трубопровод 57\*3,0 |  |  |
| 26 | 200004  | Трубопровод 630\*6,0 |  |  |
| **Движимое казенное имущество, расположенное по адресу: г. Рубцовск ул. Красная,100** |
| 27 | ос00058  | Агрегат воздушно-отопительный СТД-300 |  |  |
| 28 | 100110  | Бак конденсатный V=10куб.м. |  |  |
| 29 | 100105  | Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| 30 | 100106  | Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| 31 | 100107  | Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| 32 | 100108  | Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| 33 | 100109  | Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| 34 | 340022  | Бойлерная БО-200М |  |  |
| 35 | 340023  | Бойлерная БО-200М |  |  |
| 36 | 340024  | Бойлерная БО-200М |  |  |
| 37 | 340046  | Бункер мельничный V=85куб.м  |  |  |
| 38 | 340041  | Бункер угольный V=100 куб.м |  |  |
| 39 | ос00128  | Вентилятор |  |  |
| 40 | 416001  | Вентилятор ВДН-11,2 |  |  |
| 41 | 331185  | Вентилятор ВДН-17 |  |  |
| 42 | 331074  | Вентилятор ВДН-18 |  |  |
| 43 | 311139  | Вентилятор дутьевой ВДН-17 |  |  |
| 44 | 331184  | Вентилятор дутьевой ВДН-17 |  |  |
| 45 | ос00061  | Вентиляторы осевые ВО 12-303-22 |  |  |
| 46 | 511825  | Датчик ДМ 3583 |  |  |
| 47 | ос00131  | Дымосос |  |  |
| 48 | ос00150  | Дымосос |  |  |
| 49 | 331076  | Дымосос Д18\*2 |  |  |
| 50 | 331134  | Дымосос Д18\*2 |  |  |
| 51 | 3400019  | Дымосос Д18\*2 |  |  |
| 52 | 34161  | Дымосос ДН 13/1500 |  |  |
| 53 | 331075  | Дымосос ДН 22-2 |  |  |
| 54 | ос00047  | Кабель от ячеек 17 и 19 ГПП 1 |  |  |
| 55 | ос00048  | Кабель от ячеек 6 и 33 ГПП 10 |  |  |
| 56 | ос00158  | Кабель питающий фидера №35,37 |  |  |
| 57 | 511394  | Каллориметр |  |  |
| 58 | 511419  | Каллориметр |  |  |
| 59 | 00000104  | Камера высоковольтная КСО 272 |  |  |
| 60 | ОС00005  | Камера высоковольтная КСО 272 |  |  |
| 61 | 414002  | Карман всасывающий |  |  |
| 62 | 340056  | Колонка деаэраторная ДА-100 |  |  |
| 63 | ОС00064  | Колорифер КСК 4-10 блоки |  |  |
| 64 | ОС00080  | Колорифер КСК 4-10 блоки |  |  |
| 65 | ОС00079  | Колорифер КСК 4-11 блоки |  |  |
| 66 | ОС00077  | Колорифер КСК 4-12 |  |  |
| 67 | ОС00049  | Компрессор Э-500 |  |  |
| 68 | 340043  | Конвейер ленточн. Q=45т/ч |  |  |
| 69 | 340044  | Конвейер ленточный Q=45т/ч |  |  |
| 70 | 340045  | Конвейер ленточный Q=45т/ч |  |  |
| 71 | 331022  | Конструкции фильтров |  |  |
| 72 | 331023  | Конструкции фильтров |  |  |
| 73 | 331024  | Конструкции фильтров |  |  |
| 74 | 00000016  | Котел №5 |  |  |
| 75 | 340018  | Котел тепловой БКЗ-85/13 |  |  |
| 76 | 340019  | Котел тепловой №2 |  |  |
| 77 | 340020  | Котел тепловой №3 БКЗ-85/13 |  |  |
| 78 | 340053  | Котел тепловой №4 КВГМ-100-150 |  |  |
| 79 | ОС00050  | Кран мостовой |  |  |
| 80 | 465003  | Кран-балка Q=10т, L=8м, Н=18м |  |  |
| 81 | 460784  | Кран-балка Q=1т |  |  |
| 82 | 460809  | Кран-балка Q=1т, L=6м, Н=8м |  |  |
| 83 | 460785  | Кран-балка Q=2т, L=6м, Н=8м |  |  |
| 84 | 406829  | Кран-балка Q=5т, L=16м, Н=12м |  |  |
| 85 | 461090  | Кран-балка Q=5т, L=16м, Н=12м |  |  |
| 86 | 460698  | Лебедка ЛНЦ-8 |  |  |
| 87 | ОС01622  | Лента конвейерная ГОСТ 20-85 2.2-650-5-ТК-200-5-2РБ (Красная,100 топливоподача) |  |  |
| 88 | ОС01624  | Латунная трубка диам. 19х1,0х3500 |  |  |
| 89 | ОС01623  | Латунная трубка диам. 19х1,0х4600 |  |  |
| 90 | 100078  | Магазин сопротивлений Р4831 |  |  |
| 91 | 100079  | Магазин сопротивлений Р4831 |  |  |
| 92 | 100065  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 93 | 100066  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 94 | 100067  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 95 | 100068  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 96 | 100069  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 97 | 100070  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 98 | 100071  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 99 | 100072  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 100 | 100073  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 101 | 100074  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 102 | 100076  | Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| 103 | 340057  | Мельница ММТ 1300/2030/750 |  |  |
| 104 | 340058  | Мельница ММТ 1300/2030/750 |  |  |
| 105 | 495512  | Мельница ММТ 1500/2030/750 |  |  |
| 106 | 495513  | Мельница ММТ 1500/2030/750 |  |  |
|  107 | 362516  | Мельница ММТ 1500/2510/750К |  |  |
| 108 | 406002  | Мельница ММТ 1500/2510/750К |  |  |
| 109 | 00000099  | Насос Д-320-50 |  |  |
| 110 | 00000100  | Насос Д-320-50(а) |  |  |
| 111 | 340038  | Насос дозатор НД1-100/10 |  |  |
| 112 | 340039  | Насос дозатор НД1-100/10 |  |  |
| 113 | 337080  | Насос исходной воды Д-320 |  |  |
| 114 | 415009  | Насос конденсатный К 100/65-250 |  |  |
| 115 | 415010  | Насос конденсатный К 100/65-250 |  |  |
| 116 | 2000069  | Насос перекачки Ш-80/6 |  |  |
| 117 | 200070  | Насос перекачки Ш-80/6 |  |  |
| 118 | 415012  | Насос питательный ПЭ 150 |  |  |
| 119 | 200071  | Насос подачи мазута А 13 В 16125 |  |  |
| 120 | 200072  | Насос подачи мазута КМ-80/50-200 |  |  |
| 121 | 415014  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 122 | 415015  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 123 | 415016  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 124 | 415017  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 125 | 415018  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 126 | 415019  | Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| 127 | 336975  | Насос сетевой Д1250/125 |  |  |
| 128 | 336976  | Насос сетевой Д1250/125 |  |  |
| 129 | 362513  | Насос сетевой Д2000/100 |  |  |
| 130 | 362514  | Насос сетевой Д2000/100 |  |  |
| 131 | 337054  | Насос солевой Сд 80 |  |  |
| 132 | 00000101  | Насос СЭ-800 |  |  |
| 133 | 336953  | Насос хим. воды Д320/50 |  |  |
| 134 | 336969  | Насос хим. воды Д320/50 |  |  |
| 135 | 337040  | Насос химический АХ-125-80 |  |  |
| 136 | 410011  | Насос ЦНСГ 38/198 |  |  |
| 137 | 410012  | Насос ЦНСГ 38/198 |  |  |
| 138 | ОС01978  | Насос ЦНСГ 105-932 марки АИР 315 М2 с электродвигателем 200/3000 |  |  |
| 139 | ОСО 1621  | Насосный агрегат ЦНСГ-300-420 |  |  |
| 140 | 340042  | Питатель сырого угля П-1 Q=75т/ч |  |  |
| 141 | 340055  | Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| 142 | 494824  | Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| 143 | 494825  | Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| 144 | 494826  | Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| 145 | 350650  | Подстанция КТП |  |  |
| 146 | 350648  | Подстанция КТП-630УЗ |  |  |
| 147 | 00000076  | Пресс 150т |  |  |
| 148 | 511519  | Прибор для опред. зернового состава |  |  |
| 149 | 100080  | Прибор проверки ДМ ППР-2М |  |  |
| 150 | ОС00082  | Прибор расхода НО 1227 |  |  |
| 151 | 100077  | Прибор универсальный Р4833 |  |  |
| 152 | 100125  | Счетчик мазута ШШУ-40 |  |  |
| 153 | ОС00054  | Таль эл. 2 т |  |  |
| 154 | ОС00053  | Таль эл. h 24 |  |  |
| 155 | 461308  | Таль электро Q=1т,Н=6 с |  |  |
| 156 | ОС00159  | Тепловизор в стандартной комплектации |  |  |
| 157 | 100112  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 158 | 100115  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 159 | 100116  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 160 | 100117  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 161 | 100118  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 162 | 100119  | Теплосчетчик UFEC-005-1 |  |  |
| 163 | 100085  | Транспортер выносной Q=16т/ч, L=18м |  |  |
| 164 | 460464  | Транспортер шлаковый Q=16т/ч |  |  |
| 165 | ОС00038  | Трансформатор МТЗ-1000/10-755 УЗ |  |  |
| 166 | 360124  | Трансформатор силовой ТДО-1000/10 |  |  |
| 167 | ОС00013  | Трансформатор ТМГ 1000/6 |  |  |
| 168 | ОС00036  | Трансформатор ТМГ 1000/6 |  |  |
| 169 | ОС00014  | Трансформатор ТМЗ-1000/10-755 УЗ |  |  |
| 170 | 340040  | Угледробилка СМ-19 Q=109т/ч |  |  |
| 171 | 511823  | Указатель уровня мазута |  |  |
| 172 | 100111  | Установка деаэрац. ГВС ДВ-400 |  |  |
| 173 | 100060  | Установка деаэрац. питатель ДСА-100-75 |  |  |
| 174 | 100061  | Установка деаэрац. питатель ДСА-100-75 |  |  |
| 175 | 100062  | Установка деаэрац. сетевая ДСА-100-75 |  |  |
| 176 | 490161  | Установка для протирки клапанов |  |  |
| 177 | 3400163  | Устройство горелочное ГМП-60 |  |  |
| 178 | 350649  | Устройство комплексное распределительное КСО-272 |  |  |
| 179 | 100101  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 180 | 100102  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 181 | 100103  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 182 | 100104  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 183 | 500040  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 184 | 500041  | Устройство редукционно-охладительное 50т/ч 14/7 |  |  |
| 185 | 320215  | Устройство редукционно-охладительное 60т/ч 14/1,2 |  |  |
| 186 | 320216  | Устройство редукционно-охладительное 60т/ч 14/1,2 |  |  |
| 187 | 340025  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| 188 | 340027  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| 189 | 340028  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| 190 | 340029  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| 191 | 240031  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2400мм |  |  |
| 192 | 340026  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2400мм |  |  |
| 193 | 340032  | Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2400мм |  |  |
| 194 | 340033  | Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3400мм |  |  |
| 195 | 340035  | Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3400мм |  |  |
| 196 | 340036  | Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3400мм |  |  |
| 197 | 340037  | Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3400мм |  |  |
| 198 | ОС01979  | Частотный преобразователь «Веспер» ЕД-Р7012-200Н |  |  |
| 199 | 34160  | Экономайзер ЭБ-1-808-И |  |  |
| 200 | 402012  | Электродвигатель А-55-S4У |  |  |
| 201 | 402013  | Электродвигатель А-55-S4У |  |  |
| 202 | ОС01621  | Электродвигатель А4-400Х4  500 кВт/1500 об/мин (Красная,100 питательный насос) |  |  |
| 203 |  ОС01976  | Электродвигатель ДАЗО 4-400У-8У |  |  |
| 204 |  ОС1977  | Электродвигатель ДАЗО 4-400У-4УЗ |  |  |
| 205 | ОС01620  | Электродвигатель ДА304-400У-8СУ1 250 кВт/750 об/мин (Красная,100 мельница МЗ»Б» |  |  |
| 206 | 461516  | Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| 207 | 461574  | Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| 208 | 461700  | Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| 209 | 461621  | Электротельфер Q=3,2т, Н=4м |  |  |
| 210 | 461622  | Электротельфер Q=3,2т, Н=4м |  |  |
| 211 | 461472  | Электротельфер Q=5т, Н=12м |  |  |
| 212 | 461383  | Электротельфер Q=5т, Н=30м |  |  |
| 213 | 0000015  | Электрошкаф суш. лаб. SNOL |  |  |
|  | **Котельные малые с установленным в них технологическим оборудованием** |
| 214 | 8 |  Отдельно стоящее здание котельной по ул.Платова,3 площадью 411,8 кв.м, с технологическим оборудованием: -дымосос ДН 6,3 Л -вентилятор ВД-2,8-3000 -золоуловитель ЗУ-/-1 -насос циркулярный КО 100-65-200 А-прибор учета  | 22АГ №046039 от 21.02.201222:70:011205:11:01:416:600:000068400 | Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 |
| 215 |  11 | Отдельно стоящее здание котельной по ул.Мелиоративной,15а площадью 76,5 кв.м с технологическим оборудованием:  -котёл КВ-0,3 (самосварной-шатровый),  -насос К100-65-200 А, -вентилятор ВЦ, -котёл КВ-0,3 (самосварной-шатровый),-насос К 100-65-200, -прибор учёта  | 22АВ №932614 от 01.11.201122:70:011712:21:01:416:600:000068410  | Постановление Администрации города Рубцовска от 27.09.1994 № 1471  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 |  9 | Отдельно стоящее здание котельной по ул.Рихарда Зорге,27г площадью 235,8 кв.м с технологическим оборудованием:-котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, -дымосос БАМ 112 М 4 УЗ,  -насос К 100-80-160-С-УХЛ-1, -поддув (вентилятор) ВЦ 14-46,-котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, -дымосос БАМ 112 М 4 УЗ,-насос К-80-50-200,  -поддув (вентилятор) ВЦ 14-46-котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, -дымосос БАМ 112 М 4 УЗ,-насос К-65-50-125,  -поддув (вентилятор) ВЦ 14-46,-котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, -дымосос БАМ 112 М 4 УЗ,-насос 90/20,  -поддув (вентилятор) ВЦ 14-46,-прибор учёта  | 22АГ №179615 от 18.09.201222:70:011603:21:01:416:600:000068420  | Постановление Администрации города Рубцовска от 25.05.2004 № 1477 |
| 217 | 10  | Отдельно стоящее здание котельной по ул.Оросительной,217 площадью 499,6 кв.м с технологическим оборудованием: -котёл КВЦ 2,0-95 ШП,  -дымосос ДН 6,3 Л,-насос К 100-65-200 А, -вентилятор ВД-2,8-3000, -прибор учета, -котёл КВЦ 1,6-95 ОУР-ПМЗ-ПК,-дымосос ДН 6,3 Л,  -насос К 90-35,-вентилятор ВД-2,8-3000, -прибор учета  | 22АВ №932633 от 02.11.2011 22:70:011604:4:01:416:002:000160460:0500:20002  | Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 |
| 218 | 13 | Отдельно стоящее здание котельной по пер. Фруктовому, 6 площадью 214,3 кв.м с технологическим оборудованием: -котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, - дымосос, -вентилятор, -прибор учета, - котел КВ-0,3 (самосварной-шатровый), -котел КВ-0,3 (самосварной-шатровый)  | 22АВ №932775 от 09.11.2011 22:70:010642:11:01:416:600:000068470  | Постановление Администрации города Рубцовска от 11.06.1996 № 33 |
| 219 |  14 | Отдельно стоящее здание котельной по ул.Сенной,40Б площадью 1206,2 кв.м с технологическим оборудованием:-котёл КВЦ 2,0-95 ШП, -дымосос ДН 6,3 Л,-насос К 100-65-200 А, -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25,- котёл КВЦ 2,0-95 ШП, дымосос ДН 6,3 Л,-насос К 100-65-200 А,  -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25,-котёл КВЦ 2,0-95 ШП, -дымосос ДН 6,3 Л,насос К 100-65-200 А, -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25,-котёл КВЦ 2,0-95 ШП, -дымосос ДН 6,3 Л,-насос К 100-65-200 А, -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25,-котёл КВЦ 2,0-95 ШП, -дымосос ДН 6,3 Л,-насос К 100-65-200 А, -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25,-прибор учета  | 22АГ №179898 от 03.10.201222:70:011058:2:01:416:600:000068510  | Постановление Администрации города Рубцовска от 18.03.1998 № 390,Постановление Администрации города Рубцовска от 19.03.2012 № 1348 |
| 220 |  7 | Отдельно стоящее здание котельной по ул. Одесской, 8 площадью 249,5 кв.м с технологическим оборудованием:- котёл водогрейный КВЦ 08.-95 ОУР с ручной топкой, -дымосос Д 3,5 М, -насос подпиточный К-50-32-125, -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25, -прибор учёта  | 22АГ №715763 от 05.07.2013 22:70:010701:33 | Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 |
| 221 |  00000022 | Отдельно стоящее здание котельной по Угловскому тракту, 49 площадью 453,7 кв.м с технологическим оборудованием:-котел КВ самоварной №1, - дымосос ВД-9, -насос циркуляционный, -вентилятор, -котел КВ самоварной №1, -дымосос ВД-9, -насос без маркировки,  -вентилятор, -прибор учета   | 22АА №204074 от 18.11.2005 22:70:011709:0002:01:416:002:000202510 | Договор о безвозмездной передаче в собственность недвижимого имущества от 09.11.2005 |
| 222 | 12  | Отдельно стоящее здание котельной по ул. Путевой,15 площадью 76,2 кв.мс технологическим оборудованием:-котёл КВ-03 (самосварной-шатровый), -двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 25, -насос К 65-50-125, -котёл КВ-0,3 (самосварной-шатровый), -насос К 8/18, -прибор учёта  | 22АГ №231994 от 07.12.2012 22:70:000000:0000:01:416:600:000068480 | Распоряжение Территориального управления по Новосибирской области Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.04.2006 № 427-р |
| 223 | ОС01041 | Технологическое оборудование котельной по ул.Комсомольской,216 - котел КВ стальной трубный в легкой обмуровке |  |  |
|   | **Тепловые сети (север, центр)** |
| 1 | 30121042 | Т/трасса Барнаул от ТК1вдоль жел.дор.до АЗТЭ отопления и ГВС |  | Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №3020-1, Решение Малого Совета Рубцовского городского Совета народных депутатов от 13.01.1993 № 223  |
| 2 | 30121255 | Т/трасса на 16 кв-ле маг.от ТК-35 до ТК-36 |  | -/- |
| 3 | 30121256 | Т/трасса от КТ41ч/зТК329доОктябр.,117а отопления и ГВС |  | -/- |
| 4 | 30121295 | Т/трасса от ТК-1 до ТК-Ц отопления и ГВС |  | -/- |
| 5 | 30121287 | Т/трасса от ТК32 ч/з КТ41 до Ленинград. отопления и ГВС |  | -/- |
| 6 | 30121048 | Т/трасса от ТК-391 до Алтайской,94 МКР-2 отопления и ГВС |  | -/- |
| 7 | 30121281 | Т/трасса от ТК-46 ч/з ТК347,348,349 отопления и ГВС |  | -/- |
| 8 | 30121251 | Т/трасса от ТК-5 ч/з ТК-73,74, к Тракт.,74 Комсом.76,78 отопления и ГВС |  | -/- |
| 9 | 30121283 | Т/трасса от ТК-55 к Светлова,60,64,68,70 отопления и ГВС |  | -/- |
| 10 | 30121205 | Т/трасса от ТК-96,97,98 к Комсомольс.,128,130 отопления и ГВС |  | -/- |
| 11 | 30121276 | Т/трасса Тихвинская,2,4,6,8. Киевск.,1 Комсом.,64 отопления и ГВС |  | -/- |
| 12 | 30121252 | Т/трасса 1-2кв-ла Тракт.,40-58, Мира,2-8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 13 | 30121207 | Т/трасса 14 до 12 квартир жил.д.Комсом.,89 отопления и ГВС |  | -/- |
| 14 | 30121151 | Т/трасса 43кв от К-12 до РМТ |  | -/- |
| 15 | 30121125 | Т/трасса Б.Победы,8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 16 | 30121145 | Т/трасса Б.Победы-10 от ГК-217ч/з ТК-218 отопления и ГВС |  | -/- |
| 17 | 30121142 | Т/трасса Б.Победы-4 от ТК-216а отопления и ГВС  |  | -/- |
| 18 | 30121143 | Т/трасса Б.Победы-6 от ТК-216ч/з ТК-217 отопления и ГВС |  | -/- |
| 19 | 30121144 | Т/трасса Б.Победы-8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 20 | 30121160 | Т/трасса Б.Победы-8до9 ч/з ТК-229,230 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 21 | 30121262 | Т/трасса в кв-ле 11 от ТК-30 к Комс.71а отопления и ГВС |  | -/- |
| 22 | 30121272 | Т/трасса восточного пос. от ТК-94 Моск.,7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 23 | 30121282 | Т/трасса до дома пр.Ленина,18 от ТК-293 отопления и ГВС |  | -/- |
| 24 | 30121259 | Т/трасса дома 1кв 1-2 до Комс. 90 к Комс.96 отопления и ГВС |  | -/- |
| 25 | 30121317 | Т/трасса Зап.поселка, терр.АТЗ отопления и ГВС  |  | -/- |
| 26 | 30121229 | Т/трасса к д/с по ул.Мечникова,51 отопления и ГВС |  | -/- |
| 27 | 30121274 | Т/трасса к домам Октябрьская,121,123 отопления и ГВС |  |  |
| 28 | 30121263 | Т/трасса к домам Октябрьская,80 кв-ла 11 отопления и ГВС |  | -/- |
| 29 | 30121280 | Т/трасса к дому Ленинградская,15а от ТК-333 отопления и ГВС |  | -/- |
| 30 | 30121308 | Т/трасса к зданию Диагност.центра отопления и ГВС  |  | -/- |
| 31 | 30121273 | Т/трасса к общежитию 2 от Комсомольской,53 к 55 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 32 | 30121215 | Т/трасса К-11, К-15  |  | -/- |
| 33 | 30121254 | Т/трасса кв-17 от ТК-320,321 к д.Ленина,2,4 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 34 | 30121201 | Т/трасса кв-41 от ТК-125,129,130 Комсом.146,148 отопления и ГВС |  | -/- |
| 35 | 30121226 | Т/трасса квартала 1-7 ТК-69 к Тракт.,76 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 36 | 30121258 | Т/трасса кв-л 10 от ТК-42 к Комсом.,67,69, Октяб.,78 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 37 | 30121261 | Т/трасса кв-л 1-2 от ТК-7 до ТК-12, Тракт.62-40 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 38 | 30121257 | Т/трасса кв-ла 5 к Тракторн.,66-68 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 39 | 30121225 | Т/трасса кв-ла 7 от ТК-6 до ТК-4 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 40 | 30121228 | Т/трасса кв-ла 7 от ТК-69 к д.Тракторн.,80 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 41 | 30121260 | Т/трасса кв-ла2 от ТК-102 к Комсом.,122 Д/с17,29 отопления и ГВС |  | -/- |
| 42 | 30121210 | Т/трасса Комсом.132,ТК-267-269 к Тракт.20,22 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 43 | 30121015 | Т/трасса МКР-1 от ТК-51 на Алтайской отопления и ГВС  |  | -/- |
| 44 | 30121221 | Т/трасса на зап.пос.Ростовс.,Павл.65,67 |  | -/- |
| 45 | 30121044 | Т/трасса от АЗТЭ до ТК 81 |  | -/- |
| 46 | 30121011 | Т/трасса от Алтай.,197 к д.Сев.,22 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 47 | 30121022 | Т/трасса от д.Алтай. ч/з ТК-380,381 |  | -/- |
| 48 | 30121043 | Т/трасса от д.Алтай.199 к д.Алей.,201 отопления и ГВС |  | -/- |
| 49 | 30121045 | Т/трасса от д.Октяб.020 к д.Октяб.22 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 50 | 30121023 | Т/трасса от д.Октяб.03 к д.Федор.,10 отопления и ГВС |  | -/- |
| 51 | 30121014 | Т/трасса от д.Свет.,25 к д.Свет.,21 отопления и ГВС |  | -/- |
| 52 | 30121034 | Т/трасса от д.Север.,29 к д.Федор.,14 отопления и ГВС |  | -/- |
| 53 | 30121040 | Т/трасса от д.Север.3 к д.Трактор.158 отопления и ГВС |  | -/- |
| 54 | 30121035 | Т/трасса от д.Федор.23 к д.Никольс.20 отопления и ГВС |  | -/- |
| 55 | 30121218 | Т/трасса от К-21 ч/з ТК-125,129 до Комс.,148 отопления и ГВС |  | -/- |
| 56 | 30121231 | Т/трасса от ТК134 до Пед.училища Комсом.,158 отопления и ГВС |  | -/- |
| 57 | 30121104 | Т/трасса от ТК-1-36 Ком.119-127 Дзерж.8,10 отопления и ГВС |  | -/- |
| 58 | 84 | Т/трасса от ТК1-36,ТК1-34,ТК1-33 |  | -/- |
| 59 | 81 | Т/трасса от ТК1-38.ТК1-39.ТК1-41 |  | -/- |
| 60 | 82 | Т/трасса от ТК1-4,ТК1-35,ТК1-36 |  | -/- |
| 61 | 30121106 | Т/трасса от ТК-140 ч/з ТК-140-142 к шк.7 Дзерж.,25 ПУ-9 отопления и ГВС |  | -/- |
| 62 | 3012114 | Т/трасса от ТК-140 ч/з ТК-168-172 к МЧС-1ГР2,4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 63 | 30121110 | Т/трасса от ТК-142 ч/з ТК-147,150,151 отопления и ГВС |  | -/- |
| 64 | 30121150 | Т/трасса от ТК-142 ч/з ТК-158-162 отопления и ГВС |  | -/- |
| 65 | 30121113 | Т/трасса от ТК-143 до ТК145 отопления и ГВС |  | -/- |
| 66 | 30121164 | Т/трасса от ТК-1-43 ч/з ТК-160 к Дзержин.25 отопления и ГВС |  | -/- |
| 67 | 30121109 | Т/трасса от ТК-143а ч/з ТК-143 отопления и ГВС |  | -/- |
| 68 | 30121158 | Т/трасса от ТК-145 к Калинина,28 отопления и ГВС |  | -/- |
| 69 | 63 | Т/трасса от ТК-1-5 до ТК1-69 |  | -/- |
| 70 | 30121127 | Т/трасса от ТК-152 до Краснознам.,88 отопления и ГВС |  | -/- |
| 71 | 30121162 | Т/трасса от ТК-152,153,155 Краснознам.96-102 отопления и ГВС |  | -/- |
| 72 | 30121156 | Т/трасса от ТК-162 к Калинина,24 отопления и ГВС |  | -/- |
| 73 | 30121103 | Т/трасса от ТК-168 ч/з ТК-178,179,180 к Дз.,17,19,Гром.,4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 74 | 126 | Т/трасса от ТК1-69,ТК1-70 к Алейс.,38 отопления и ГВС |  | -/- |
| 75 | 30121102 | Т/трасса от ТК-172-176 Кал.16,18,20,Гром.2 отопления и ГВС |  | -/- |
| 76 | 30121154 | Т/трасса от ТК-188 Комсом.121 отопления и ГВС |  | -/- |
| 77 | 30121148 | Т/трасса от ТК-19 ч/з ТК-20,21,22,23 отопления и ГВС |  | -/- |
|  78 | 30121129 | Т/трасса от ТК-190 к Комсом., 129 отопления и ГВС |  | -/- |
| 79 | 3121204 | Т/трасса от ТК-2 к ТК-22 Октябр.,Дзерж. отопления и ГВС |  | -/- |
| 80 | 30121118 | Т/трасса от ТК-205 ч/з ТК-207,208 к Гром.,22 отопления и ГВС |  | -/- |
| 81 | 30121124 | Т/трасса от ТК-206 до Ленина,39 отопления и ГВС |  | -/- |
| 82 | 30121121 | Т/трасса от ТК-207 к д/с36 до Ленина,37 отопления и ГВС |  | -/- |
| 83 | 30121155 | Т/трасса от ТК-208 к Громова,20 отопления и ГВС |  | -/- |
| 84 | 30121119 | Т/трасса от ТК-208 ч/з ТК-209 к Громова,24 отопления и ГВС |  | -/- |
| 85 | 30121120 | Т/трасса от ТК-209 к Б.Победы,7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 86 | 30121307 | Т/трасса от ТК-211 до ТК-215 до здан."Гарант" отопления и ГВС |  | -/- |
| 87 | 30121159 | Т/трасса от ТК- 218а,218 к Б.П,14-20, Краснознам.114,11 отопления и ГВС |  | -/- |
| 88 | 30121130 | Т/трасса от ТК-219 до школы №3 |  | -/- |
| 89 | 30121147 | Т/трасса от ТК222 до Пушкина,2 отопления и ГВС |  | -/- |
| 90 | 30121203 | Т/трасса от ТК23 (Дзер.) ч/з дорог.Ленина отопления и ГВС |  | -/- |
| 91 | 30121101 | Т/трасса от ТК23 к ТК-140 отопления и ГВС |  | -/- |
| 92 | 176 | Т/трасса от ТК2-30 до ТК-140 отопления и ГВС |  | -/- |
| 93 | 30121131 | Т/трасса от ТК-231 до Громова,32 отопления и ГВС |  | -/- |
| 94 | 30121134 | Т/трасса от ТК-233 к Ленина,53 отопления и ГВС |  | -/- |
| 95 | 30121107 | Т/трасса от ТК-24 ч/з ТК-182,186 у Комсом.125 отопления и ГВС |  | -/- |
| 96 | 30121112 | Т/трасса от ТК-24 ч/з ТК-25,26,Ленина,38-50 отопления и ГВС |  | -/- |
| 97 | 30121288 | Т/трасса от ТК-242 до Ленина,60, Роспечать отопления и ГВС |  | -/- |
| 98 | 30121211 | Т/трасса от ТК-249 в дом Комсом.132 отопления и ГВС |  | -/- |
| 99 | 30121213 | Т/трасса от ТК-249 к Комсом.136-142, Трактор.8-18 отопления и ГВС |  | -/- |
| 100 | 30121108 | Т/трасса от ТК-25 ч/з ТК-196,197 пер.Союзный отопления и ГВС |  | -/- |
| 101 | 30121122 | Т/трасса от ТК-25 ч/з ТК-203,204 транзитЛенина,35 отопления и ГВС |  | -/- |
| 102 | 30121111 | Т/трасса от ТК-26 ч/з ТК27,28 Ленина,64 отопления и ГВС |  | -/- |
| 103 | 30121296 | Т/трасса от ТК273 к КНС-1 у Калин.,7  |  | -/- |
| 104 | 30121216 | Т/трасса от ТК276-280 к Октяб.147,149,151 Лен.22 отопления и ГВС |  | -/- |
| 105 | 30121202 | Т/трасса от ТК276-281-284 к Лен.3,5,24,26ДК  |  | -/- |
| 106 | 30121163 | Т/трасса от ТК-28 ч/з ТК238-240 Ленина,64,66 отопления и ГВС |  | -/- |
| 107 | 30121271 | Т/трасса от ТК-306,307 до д/с18 |  | -/- |
| 108 | 30121270 | Т/трасса от ТК320 к Октяб.,127,129 отопления и ГВС |  | -/- |
| 109 | 30121266 | Т/трасса от ТК-34 ч/з ТК-317-317 к Уриц.2,4,5,Комс.83 отопления и ГВС |  | -/- |
| 110 | 30121269 | Т/трасса от ТК-36 ч/з ТК-306,307 |  | -/- |
| 111 | 30121212 | Т/трасса от ТК-37 до ТК-39 |  | -/- |
| 112 | 30121017 | Т/трасса от ТК-370 к д.Алтай.45 |  | -/- |
| 113 | 30121039 | Т/трасса от ТК-381 к профилакт. отопления и ГВС |  | -/- |
| 114 | 30121049 | Т/трасса от ТК-387 к Алт.80 отопления и ГВС |  | -/- |
| 115 | 30121050 | Т/трасса от ТК-389 отопления и ГВС |  | -/- |
| 116 | 30121208 | Т/трасса от ТК-39 до ТК-40 Октябрьск. отопления и ГВС |  | -/- |
| 117 | 30121214 | Т/трасса от ТК-39 ч/з ТК-272-275 к Калин.7,9,11 отопления и ГВС |  | -/- |
| 118 | 30121047 | Т/трасса от ТК-394 к Алтайской,112 отопления и ГВС |  | -/- |
| 119 | 30121222 | Т/трасса от ТК-4 Зап.пос.Ростовс.Мечникова53-55 |  | -/- |
| 120 | 30121001 | Т/трасса от ТК-4 ч/з ТК47,48,49,50 отопления и ГВС |  | -/- |
| 121 | 30121224 | Т/трасса от ТК-4 ч/з ТК69-72 к Киевс.4,6 Комсом.,68 отопления и ГВС |  | -/- |
| 122 | 30121209 | Т/трасса от ТК-40 к ТК249 по Жданова отопления и ГВС |  | -/- |
| 123 | 30121087 | Т/трасса от ТК-403 ч/з ТК-404 до СТО стад.РЗЗ отопления и ГВС |  | -/- |
| 124 | 30121012 | Т/трасса от ТК-407 ч/з ТК-408 Светлова,25 отопления и ГВС |  | -/- |
| 125 | 30121005 | Т/трасса от ТК-410 ч/з ТК-412,413,414 по Окт.29 отопления и ГВС |  | -/- |
| 126 | 30121013 | Т/трасса от ТК-414 ч/з ТК-415 до ТК417 ОКТ.3 отопления и ГВС |  | -/- |
| 127 | 30121004 | Т/трасса от ТК-415 ч/з д.Октяб.13 ДО Окт.5 отопления и ГВС |  | -/- |
| 128 | 30121009 | Т/трасса от ТК-416 ч/з ТК-417 к Север.8-14 отопления и ГВС |  | -/- |
| 129 | 30121002 | Т/трасса от ТК-418 ч/з д.Октяб.5,7,9 отопления и ГВС |  | -/- |
| 130 | 30121008 | Т/трасса от ТК-430,431,432 к Алт.181,183,185 отопления и ГВС |  | -/- |
| 131 | 30121278 | Т/трасса от ТК-44 ул.Октяб.,91,101 Харьк.,17,19 отопления и ГВС |  | -/- |
| 132 | 30121036 | Т/трасса от ТК-440 к д.Сев.19,19а МКР-1В отопления и ГВС |  | -/- |
| 133 | 30121078 | Т/трасса от ТК-446 к Алт.76 отопления и ГВС |  | -/- |
| 134 | 30121016 | Т/трасса от ТК-51 ч/з ТК-368-372к до Алт.39-49 отопления и ГВС |  | -/- |
| 135 | 30121074 | Т/трасса от ТК-52 ч/з ТК-447 к Тихв.32  |  | -/- |
| 136 | 30121082 | Т/трасса от ТК-57 до ТК399 к Светлова,43 отопления и ГВС |  | -/- |
| 137 | 30121223 | Т/трасса от ТК5-7 по ул.Павл.,Мечн.,Мичур.,Циалк.. отопления и ГВС |  | -/- |
| 138 | 30121010 | Т/трасса от ТК-58 до ТК-61 по Алт.169-187 |  | -/- |
| 139 | 30121003 | Т/трасса от ТК-58 ч/з ТК-406-410 Окт,29 отопления и ГВС |  | -/- |
| 140 | 78 | Т/трасса от ТК-59,ТК1-57,ТК1-58 до Осип.180а,Сельм.30 отопления и ГВС |  | -/- |
| 141 | 30121253 | Т/трасса от ТК-6 к Тракт.70, Танк.4, Комсом.80-84 отопления и ГВС |  | -/- |
| 142 | 30121006 | Т/трасса от ТК-61 до ТК-62 Алтай.191 отопления и ГВС |  | -/- |
| 143 | 30121007 | Т/трасса от ТК-61 ч/з ТК-429,430,431 отопления и ГВС |  | -/- |
| 144 | 30121026 | Т/трасса от ТК-62 ч/з ТК-63,64 до ТК65 Северн.23 отопления и ГВС |  | -/- |
| 145 | 30121038 | Т/трасса от ТК-63 ч/з Федор.26 отопления и ГВС |  | -/- |
| 146 | 30121275 | Т/трасса от ТК-638 ч/з ТК-639 до Комсом.,176 "Лотос" отопления и ГВС |  | -/- |
| 147 | 30121033 | Т/трасса от ТК-63до ТК-75 Федоренко,20  |  | -/- |
| 148 | 30121029 | Т/трасса от ТК-66 до ТК-69 Север.,15 отопления и ГВС |  | -/- |
| 149 | 30121025 | Т/трасса от ТК-66,65 к д.Север.21,23,25 отопления и ГВС |  | -/- |
| 150 | 30121032 | Т/трасса от ТК-67 к д.Север.15 отопления и ГВС |  | -/- |
| 151 | 30121028 | Т/трасса от ТК-68 до ТК-71 Октяб.03 отопления и ГВС |  | -/- |
| 152 | 193 | Т/трасса от ТК8 до ТК2 |  | -/- |
| 153 | 30121041 | Т/трасса от ТК-81 ч/з ТК-80,79,78,77,76 отопления и ГВС |  | -/- |
| 154 | 70 | Т/трасса от ТК86, ТК1-87 до ТК1-80 |  | -/- |
| 155 | 30121206 | Т/трасса от ТК-95,99,100,101 Тракт.24,26 Комсом,126 отопления и ГВС |  | -/- |
| 156 | 3012126 | Т/трасса от ТК-С к Октяб.,88,98,шк.9,Дет.парк отопления и ГВС |  | -/- |
| 157 | 30121037 | Т/трасса от ТУ-436 к д/с57 |  | -/- |
| 158 | 30121114 | Т/трасса пер.Семафорный,4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 159 | 1066 | Т/трасса по Б.Победы,11,13 от ГОУ ПУ №17 отопления и ГВС |  | -/- |
| 160 | 30121279 | Т/трасса по Октябрьской,107,109,111,113 |  | -/- |
| 161 | 1084 | Т/трасса по ул. Алтайская 189а отопления и ГВС |  | -/- |
| 162 | 10 | Т/трасса по ул.Алтайской 175 отопления и ГВС |  | -/- |
| 163 | 30121219 | Т/трасса по ул.Дзержин.13 Лен.30,32 Окт.157,161 отопления и ГВС |  | -/- |
| 164 | 1088 | Т/трасса по ул.Ленина 10 отопления и ГВС |  | -/- |
| 165 | 1087 | Т/трасса по ул.Ленинградская, 1а отопления и ГВС |  | -/- |
| 166 | 30121290 | Т/трасса по ул.Октябрьская до ТК-46 отопления и ГВС |  | -/- |
| 167 | 1082 | Т/трасса по ул.Октябрьская, 23 отопления и ГВС |  | -/- |
| 168 | 1069 | Т/трасса по ул.Октябрьская, 25 отопления и ГВС |  | -/- |
| 169 | 1083 | Т/трасса по ул.Октябрьская, 3 отопления и ГВС |  | -/- |
| 170 | 30121306 | Т/трасса по ул.Октябрьская94,96 КВД отопления и ГВС |  | -/- |
| 171 | 1062 | Т/трасса по ул.Октябрьской,6  |  | -/- |
| 172 | 1086 | Т/трасса по ул.Федоренко 12 отопления и ГВС |  | -/- |
| 173 | 30121161 | Т/трасса пр.Ленина,38,23,21,19,25Гр.10-18.Дз14,16 отопления и ГВС |  |  -/- |
| 174 | 30121264 | Т/трасса пр.Ленина,20 от ТК-292 отопления и ГВС |  | -/- |
| 175 | 30121157 | Т/трасса пр.Ленина,27 д/с14 отопления и ГВС |  | -/- |
| 176 | 30121117 | Т/трасса пр.Ленина,31 от ТК-204 отопления и ГВС |  | -/- |
| 177 | 30121116 | Т/трасса пр.Ленина,33 от ТК-204 отопления и ГВС |  | -/- |
| 178 | 30121123 | Т/трасса пр.Ленина,41 от ТК-206 отопления и ГВС |  | -/- |
| 179 | 30121141 | Т/трасса пр.Ленина,43 от ТК-216 отопления и ГВС |  | -/- |
| 180 | 30121140 | Т/трасса пр.Ленина,45 от ТК-2 отопления и ГВС |  | -/- |
| 181 | 30121304 | Т/трасса пр.Ленина,47 ч/з Ленина,45 отопления и ГВС |  | -/- |
| 182 | 30121146 | Т/трасса пр.Ленина,51 отопления и ГВС |  | -/- |
| 183 | 30121153 | Т/трасса пр.Ленина,52 отопления и ГВС |  | -/- |
| 184 | 30121126 | Т/трасса пр.Ленина,54 отопления и ГВС |  | -/- |
| 185 | 30121137 | Т/трасса пр.Ленина,55 от ТК-233 ч/з Ленина,51 отопления и ГВС |  | -/- |
| 186 | 30121135 | Т/трасса пр.Ленина,57 отопления и ГВС |  | -/- |
| 187 | 30121136 | Т/трасса пр.Ленина,59 от ТК-234,235 отопления и ГВС |  | -/- |
| 188 | 30121310 | Т/трасса пр.Ленина,62 отопления и ГВС |  | -/- |
| 189 | 30121291 | Т/трасса пр.Ленина,70 отопления и ГВС |  | -/- |
| 190 | 30121133 | Т/трасса прокуратура, гаражи |  | -/- |
| 191 | 30121227 | Т/трасса ТК1-118,119,120 Ленин.32,Окт.157 отопления и ГВС |  | -/- |
| 192 | 30121220 | Т/трасса ТК140,168,169Лен.9,11,Д/с30 отопления и ГВС |  | -/- |
| 193 | 30121217 | Т/трасса ТК-20 ч/з ТК-107-114 отопления и ГВС |  | -/- |
| 194 | 30121313 | Т/трасса ул.Алтайская,102а отопления и ГВС |  | -/- |
| 195 | 30121286 | Т/трасса ул.Алтайская,108 до Светлова,72 отопления и ГВС |  | -/- |
|  196 | 30121081 | Т/трасса ул.Алтайская,112а,94а,104,106,100,Свет.62 отопления и ГВС |  | -/- |
| 197 | 30121314 | Т/трасса ул.Алтайская,114 отопления и ГВС |  | -/- |
| 198 | 30121292 | Т/трасса ул.Алтайская,177а от ТК-420 отопления и ГВС |  | -/- |
| 199 | 30121060 | Т/трасса ул.Алтайская,187а от ТК-60 отопления и ГВС |  | -/- |
| 200 | 30121299 | Т/трасса ул.Алтайская,189 КНС-4 |  | -/- |
| 201 | 30121072 | Т/трасса ул.Алтайская,29 от Т-374 отопления и ГВС |  | -/- |
| 202 | 30121075 | Т/трасса ул.Алтайская,74 к д/с8 отопления и ГВС |  | -/- |
|  203 | 30121301 | Т/трасса ул.Алтайская,76 к ГНС |  | -/- |
| 204 | 30121285 | Т/трасса ул.Алтайская,82,88,92,98 отопления и ГВС |  | -/- |
| 205 | 30121300 | Т/трасса ул.Алтайская,96 к КНС-9 |  | -/- |
| 206 | 30121316 | Т/трасса ул.Громова,27 маг.ОАО "Мельник" отопления и ГВС |  | -/- |
| 207 | 30121132 | Т/трасса ул.Громова,34 из д.Громова,32 отопления и ГВС |  | -/- |
| 208 | 30121139 | Т/трасса ул.Громова,36 из д.Громова,38 отопления и ГВС |  | -/- |
| 209 | 30121138 | Т/трасса ул.Громова,38 из д.Лен.55 ТК-236 отопления и ГВС |  | -/- |
| 210 | 30121297 | Т/трасса ул.Калинина,18 КНС-5 |  | -/- |
| 211 | 30121165 | Т/трасса ул.Калинина,32 отопления и ГВС |  | -/- |
| 212 | 30121311 | Т/трасса ул.Комсомольская,135,137,139,143 отопления и ГВС |  | -/- |
| 213 | 30121294 | Т/трасса ул.Комсомольская,208а дисп.ПАТП |  | -/- |
| 214 | 30121277 | Т/трасса ул.Комсомольская,47,49 Тихв.12,14 МЧС,шк.24 отопления и ГВС |  | -/- |
| 215 | 30121152 | Т/трасса ул.Краснознаменская-106 отопления и ГВС |  | -/- |
| 216 | 30121105 | Т/трасса ул.Ленина,40,42,44,46 отопления и ГВС |  | -/- |
| 217 | 30121303 | Т/трасса ул.Московская,4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 218 | 30121073 | Т/трасса ул.Никольская,10 отопления и ГВС |  | -/- |
| 219 | 30121054 | Т/трасса ул.Никольская,12 отопления и ГВС |  | -/- |
| 220 | 30121064 | Т/трасса ул.Никольская,14 отопления и ГВС |  | -/- |
| 221 | 30121076 | Т/трасса ул.Никольская,14 отопления и ГВС |  | -/- |
| 222 | 30121079 | Т/трасса ул.Никольская,16 отопления и ГВС |  | -/- |
| 223 | 1085 | Т/трасса ул.Никольская,16 (по 0.01) отопления и ГВС |  | -/- |
| 224 | 30121077 | Т/трасса ул.Никольская,2 |  | -/- |
| 225 | 30121080 | Т/трасса ул.Никольская,6 отопления и ГВС |  | -/- |
| 226 | 30121052 | Т/трасса ул.Октябрьс.108 МКР-2 |  | -/- |
| 227 | 30121084 | Т/трасса ул.Октябрьская,018 отопления и ГВС |  | -/- |
| 228 | 30121063 | Т/трасса ул.Октябрьская,024 отопления и ГВС |  | -/- |
| 229 | 30121265 | Т/трасса ул.Октябрьская,119 отопления и ГВС |  | -/- |
| 230 | 30121312 | Т/трасса ул.Октябрьская,121 отопления и ГВС |  | -/- |
| 231 | 30121232 | Т/трасса ул.Октябрьская,159,106 отопления и ГВС |  | -/- |
| 232 | 30121071 | Т/трасса ул.Октябрьская,3А отопления и ГВС |  | -/- |
| 233 | 30121309 | Т/трасса ул.Светлова,17 |  | -/- |
| 234 | 30121315 | Т/трасса ул.Светлова,23 маг.Орфей |  | -/- |
| 235 | 30121046 | Т/трасса ул.Светлова,76 отопления и ГВС |  | -/- |
| 236 | 30121065 | Т/трасса ул.Светлова,78 отопления и ГВС |  | -/- |
| 237 | 30121066 | Т/трасса ул.Светлова,82 отопления и ГВС |  | -/- |
| 238 | 30121067 | Т/трасса ул.Светлова,86 отопления и ГВС |  | -/- |
| 239 | 30121068 | Т/трасса ул.Светлова,88 отопления и ГВС |  | -/- |
| 240 | 30121305 | Т/трасса ул.Светлова,92 отопления и ГВС |  | -/- |
| 241 | 30121284 | Т/трасса ул.Светлова,94 отопления и ГВС |  | -/- |
| 242 | 30121289 | Т/трасса ул.Северная,26 отопления и ГВС |  | -/- |
| 243 | 3012107 | Т/трасса ул.Северная,29 отопления и ГВС |  | -/- |
| 244 | 30121083 | Т/трасса ул.Северная,31 отопления и ГВС |  | -/- |
| 245 | 30121302 | Т/трасса ул.Тихвинская,22 отопления и ГВС |  | -/- |
| 246 | 30121059 | Т/трасса ул.Тихвинская,30 отопления и ГВС |  | -/- |
| 247 | 30121061 | Т/трасса ул.Тракторная,152 отопления и ГВС |  | -/- |
| 248 | 30121298 | Т/трасса ул.Федоренко,10 отопления и ГВС |  | -/- |
| 249 | 30121055 | Т/трасса ул.Федоренко,16 отопления и ГВС |  | -/- |
| 250 | 30121057 | Т/трасса ул.Федоренко,16а отопления и ГВС |  | -/- |
| 251 | 30121051 | Т/трасса ул.Федоренко,17 отопления и ГВС |  | -/- |
| 252 | 30121062 | Т/трасса ул.Федоренко,19 отопления и ГВС |  | -/- |
| 253 | 30121058 | Т/трасса ул.Федоренко,20 отопления и ГВС |  | -/- |
| 254 | 30121069 | Т/трасса ул.Федоренко,22 отопления и ГВС |  | -/- |
| 255 | 30121056 | Т/трасса ул.Федоренко,26 отопления и ГВС |  | -/- |
| 256 | 30121293 | Т/трасса ул.Федоренко,3 к Никольск.4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 257 | 30121088 | Т/трасса ул.Федоренко,6 отопления и ГВС |  | -/- |
| 258 | 30121053 | Т/трасса ул.Федоренко,7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 259 | 722 | Теплосеть к 56кв. жил.дому 12 д/инвал.(Ленина,68) |  | -/- |
| 260 | 926 | Теплосеть к адм.зд.Светлова,43а |  | -/- |
| 261 | 910 | Теплосеть к д.Никольская,18 отопления и ГВС |  | -/- |
| 262 | 914 | Теплосеть к д.Улежникова,3 |  | -/- |
| 263 | 912 | Теплосеть к д.Федоренко,11а |  | -/- |
| 264 | 911 | Теплосеть к д.Федоренко,3 |  | -/- |
| 265 | 1090 | Теплосеть к жилому дому по Тракторной 24 отопления и ГВС |  | -/- |
| 266 | 1089 | Теплосеть к жилому дому по Федоренко 64 |  | -/- |
| 267 | 913 | Теплосеть к Калинина,17 отопления и ГВС |  | -/- |
| 268 | 734 | Теплосеть наружн. к зд.Октябрьская,16 |  | -/- |
| 269 | 736 | Теплосеть наружн. к зд.Октябрьская,90а отопления и ГВС |  | -/- |
| 270 | 735 | Теплосеть наружн. к зд.Урицкого,4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 271 | 733 | Теплосеть наружн. к здан.Краснознамен.108 отопления и ГВС |  | -/- |
| 272 | 894 | Теплосеть наружн. к К.Маркса.117 и Улежн.8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 273 | 837 | Теплосеть наружн. ул.Октяб.127,129,135,137 |  | -/- |
| 274 | 881 | Теплосеть наружн.к сп.залу ДЮСШ-2 по Тракт.21 |  | -/- |
| 275 | 10067 | Теплосеть по переулку Союзному 1 от ГОУ ПУ № 17 |  | -/- |
| 276 493 | 6638005 | Теплосеть от коллектора ТЭЦ до ТК1 ВПЧ16-1044 (ул. Тракторная) | 22 АД 282941 от 21.07.201422:70:010303:489 | Решение от 16.04.2014 № А03-21403/2013 Арбитражного суда Алтайского края |
| 277 |  ОС 01497 | Тепловая сеть к жилым домам № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 по ул. Ключевской – 1130 м | 22 АД 283951 от 08.08.201422:70:020111:75 | Решение от 06.06.2014 № 2-3046/14 Рубцовского городского суда Алтайского края |
|  |  **Тепловые сети (юг)** |
| 1 | 129 | Т/трасса Граж.46 до Гр.10 отопления и ГВС  |  | Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №3020-1, Решение Малого Совета Рубцовского городского Совета народных депутатов от 13.01.1993 № 223  |
| 2 | 127 | Т/трасса Граж.4 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 3 | 73 | Т/трасса до ТК1-95, шк.22, гост.Уют |  | -/- |
| 4 | 445 | Т/трасса закольц.РМЗ-АСМ |   | -/- |
| 5 | 30121030 | Т/трасса к д/с-53 отопления и ГВС |  | -/- |
| 6 | 664 | Т/трасса к дому Короленко,122 отопления и ГВС |  | -/- |
| 7 | 451 | Т/трасса к жил.дому Ленина,247 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 8 | 452 | Т/трасса к жил.дому Ленина,249 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 9 | 217,737 | Т/трасса к наркологическому диспансеру отопления и ГВС  |  | -/- |
| 10 | 171 | Т/трасса К.Мар.231 до Кр.62 отопления и ГВС |  | -/- |
| 11 | 172 | Т/трасса К.Мар.233 до д/с10 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 12 | 130 | Т/трасса Ленина,162 до Гр.18 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 13 | 212 | Т/трасса м/о 54 шк.13 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 14 | 215 | Т/трасса мкр-н45 к Ленина,199,в.г. отопления и ГВС |  | -/- |
| 15 | 83 | Т/трасса от 1-35 до ДК АСМ отопления и ГВС |  | -/- |
| 16 | 71 | Т/трасса от 1-50 до ТК1-56 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 17 | 75 | Т/трасса от 1-54, ТК1-55,ТК1-60 до Сельмаш.28 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 18 | 76 | Т/трасса от 1-54, ТК1-61,ТК1-63 до Сельмаш.33,35,37 отопления и ГВС |  | -/- |
| 19 | 117 | Т/трасса от Граж.28 до Граж.26 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 20 | 113 | Т/трасса от Граж.,38 до Граж.,48 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 21 | 108 | Т/трасса от Граж.,40 до Граж.,44 отопления и ГВС |  | -/- |
| 22 | 112 | Т/трасса от Граж.,48 до Граж.,50 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 23 | 104 | Т/трасса от Гражд.38 до Гр.46 отопления и ГВС |  | -/- |
| 24 | 79 | Т/трасса от ЗТС АСМ до ТК1-6 отопления и ГВС |  | -/- |
| 25 | 150 | Т/трасса от ЗТС до ТК3-15а отопления и ГВС |  | -/- |
| 26 | 97 | Т/трасса от К2-15 до Граждан.,40 отопления и ГВС |  | -/- |
| 27 | 133 | Т/трасса от Лен.,137б до Лен.,137 отопления и ГВС |  | -/- |
| 28 | 103 | Т/трасса от Прол.413 до Прол.421 отопления и ГВС |  | -/- |
| 29 | 192 | Т/трасса от Руб.,15 до Руб.,11 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 30 | 105 | Т/трасса от Руб.,43 до Руб.,49 отопления и ГВС |  | -/- |
| 31 | 106 | Т/трасса от Руб.,53 до Руб.,57 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 32 | 107 | Т/трасса от Руб.,57 до Руб.,59 отопления и ГВС |  | -/- |
| 33 | 191 | Т/трасса от Руб.,7 до ТК2-6 Комсом.,295 отопления и ГВС |  | -/- |
| 34 | 102,472 | Т/трасса от Руб.49 до Граж.58 отопления и ГВС |  | -/- |
| 35 | 178 | Т/трасса от Руб.17 до Руб.19-21 отопления и ГВС |  | -/- |
| 36 | 72 | Т/трасса от ТК 1-47 до ТК 1-46 отопления и ГВС |  | -/- |
| 37 | 66 | Т/трасса от ТК 1-6 до ТК 1-79 отопления и ГВС |  | -/- |
| 38 | 67 | Т/трасса от ТК 1-79а до ТК 1 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 39 | 62 | Т/трасса от ТК 1-87 до домиков отопления и ГВС |  | -/- |
| 40 | 87 | Т/трасса от ТК1-11,ТК1-29,ТК1-25 отопления и ГВС |  | -/- |
| 41 | 85 | Т/трасса от ТК1-12,ТК1-13,ТК1-14 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 42 | 89 | Т/трасса от ТК-1-18,ТК1-16,ТК1-17 до ЖкоПЖЭТ Южн. отопления и ГВС |  | -/- |
| 43 | 88 | Т/трасса от ТК1-18,ТК1-19,ТК1-11 отопления и ГВС |  | -/- |
| 44 | 91 | Т/трасса от ТК1-29,ТК1-13 отопления и ГВС |  | -/- |
| 45 | 77 | Т/трасса от ТК1-62а,ТК1-65 до Коммун.32,Осип,178 отопления и ГВС |  | -/- |
| 46 | 64 | Т/трасса от ТК-1-67 до ТК1-7 |  | -/- |
| 47 | 136 | Т/трасса от ТК1-7 до Кор.,140 отопления и ГВС |  | -/- |
| 48 | 65 | Т/трасса от ТК-1-7 до ТК1-8 шк.5 отопления и ГВС |  | -/- |
| 49 | 180 | Т/трасса от ТК1-77а до ТК-1,78 отопления и ГВС |  | -/- |
| 50 | 68 | Т/трасса от ТК1-79а до ТК1-86Корол.122,Куйб.127,127а отопления и ГВС |  | -/- |
| 51 | 197 | Т/трасса от ТК1-8 до Казначейства отопления и ГВС |  | -/- |
| 52 | 196 | Т/трасса от ТК1-82 до Д.Спорта отопления и ГВС |  | -/- |
| 53 | 69 | Т/трасса от ТК-1-84в до Рубцов.46,48 отопления и ГВС |  | -/- |
| 54 | 137 | Т/трасса от ТК-1-86д к Осип.140 отопления и ГВС |  | -/- |
| 55 | 135 | Т/трасса от ТК-1-89 до Алейск.37 отопления и ГВС |  | -/- |
| 56 | 198 | Т/трасса от ТК-1-95 до Полз.  |  | -/- |
| 57 | 201 | Т/трасса от ТК-1-95 до шк.22  |  | -/- |
| 58 | 199 | Т/трасса от ТК-1-99 до Лен.203 отопления и ГВС |  | -/- |
| 59 | 200 | Т/трасса от ТК-1-99 до ТК1-103 отопления и ГВС |  | -/- |
| 60 | 194 | Т/трасса от ТК2 до Прол.,416 отопления и ГВС  |  | -/- |
| 61 | 195 | Т/трасса от ТК2 до ПТУ-47 отопления и ГВС |  | -/- |
| 62 | 134 | Т/трасса от ТК2-11 до Лен.,139 отопления и ГВС |  | -/- |
| 63 | 93 | Т/трасса от ТК2-11,ТК2-44 Лен.,137б отопления и ГВС |  | -/- |
| 64 | 30121166 | Т/трасса от ТК212 до маг.25 Хозяюшка |  | -/- |
| 65 | 109 | Т/трасса от ТК2-13 до Руб.31 отопления и ГВС |  | -/- |
| 66 | 92 | Т/трасса от ТК2-14 до д.сада 54,7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 67 | 115 | Т/трасса от ТК2-14 до ТК2-13 отопления и ГВС |  | -/- |
| 68 | 118 | Т/трасса от ТК2-15 до Граж.33а отопления и ГВС |  | -/- |
| 69 | 116 | Т/трасса от ТК2-16 до Граж.30 отопления и ГВС |  | -/- |
| 70 | 114 | Т/трасса от ТК2-16 до Гражд.38 отопления и ГВС |  | -/- |
| 71 | 94 | Т/трасса от ТК2-17 до ТК2-67 Ленин,131,135,Гр.27 отопления и ГВС |  | -/- |
| 72 | 203 | Т/трасса от ТК2-18 до УППВОС отопления и ГВС |  | -/- |
| 73 | 202 | Т/трасса от ТК2-19 до д/с4 отопления и ГВС |  | -/- |
| 74 | 90 | Т/трасса от ТК2-2,ТК1-9 до Стол.4. Единство отопления и ГВС |  | -/- |
| 75 | 110 | Т/трасса от ТК2-20 до Граж.,33 отопления и ГВС |  | -/- |
| 76 | 120 | Т/трасса от ТК2-22 до ТК2-55 Гражд.,49 отопления и ГВС |  | -/- |
| 77 | 101 | Т/трасса от ТК2-23 и до Прол.240 отопления и ГВС |  | -/- |
| 78 | 86,205 | Т/трасса от ТК2-24 до Водоканала отопления и ГВС |  | -/- |
| 79 | 121 | Т/трасса от ТК2-27 к Юбил.28,38а отопления и ГВС |  | -/- |
| 80 | 122 | Т/трасса от ТК2-27.2-26.2-25 к Юбил.34 отопления и ГВС |  | -/- |
| 81 | 179 | Т/трасса от ТК2-32 до Кр.54 отопления и ГВС |  | -/- |
| 82 | 184 | Т/трасса от ТК2-41 до д/с56 отопления и ГВС |  | -/- |
| 83 | 132 | Т/трасса от ТК2-42 до Лен.164 отопления и ГВС |  | -/- |
| 84 | 186 | Т/трасса от ТК2-42 до Ленина,160,162 отопления и ГВС |  | -/- |
| 85 | 131 | Т/трасса от ТК2-42а до Гр.20 отопления и ГВС |  | -/- |
| 86 | 30121128 | Т/трасса от ТК243 до Комсомол.185 отопления и ГВС |  | -/- |
| 87 | 111 | Т/трасса от ТК2-45 до Руб.,31 отопления и ГВС |  | -/- |
| 88 | 96 | Т/трасса от ТК2-45 до Руб.37,45 отопления и ГВС |  | -/- |
| 89 | 175 | Т/трасса от ТК-2-5 до Руб.30 отопления и ГВС |  | -/- |
| 90 | 98 | Т/трасса от ТК-2-5, ТК-2-70 ТК2-71 до Д/С31 отопления и ГВС |  | -/- |
| 91 | 125 | Т/трасса от ТК-2-52 до Граж.58 отопления и ГВС |  | -/- |
| 92 | 124 | Т/трасса от ТК-2-52а до Граж.56 отопления и ГВС |  | -/- |
| 93 | 123 | Т/трасса от ТК-2-52а до ТК2-52 Граж.40 отопления и ГВС |  | -/- |
| 94 | 181 | Т/трасса от ТК2-61 до шк.Пушкина отопления и ГВС |  | -/- |
| 95 | 99 | Т/трасса от ТК2-62.ТК2-63.ТК2-63а отопления и ГВС |  | -/- |
| 96 | 95 | Т/трасса от ТК-2-69.2-68 ТК2-70 до Ленина,125-133 отопления и ГВС |  | -/- |
| 97 | 182,177 | Т/трасса от ТК2-7 до Руб.17 отопления и ГВС |  | -/- |
| 98 | 189 | Т/трасса от ТК2-7 до Руб.9,13,15 отопления и ГВС |  | -/- |
| 99 | 187 | Т/трасса от ТК2-8 до Граж.12,14  |  | -/- |
| 100 | 188 | Т/трасса от ТК2-8 до Руб.11  |  | -/- |
| 101 | 183 | Т/трасса от ТК2-8 до ТК-241  |  | -/- |
| 102 | 185 | Т/трасса от ТК-2-9 до ТК2-42а отопления и ГВС |  | -/- |
| 103 | 204 | Т/трасса от ТК3-17 до Зеленг. |  | -/- |
| 104 | 30121019 | Т/трасса от ТК-372 ч/з д.Алей.35 |  | -/- |
| 105 | 30121031 | Т/трасса от ТК-372 ч/з ТК-373,374,375 |  | -/- |
| 106 | 30121027 | Т/трасса от ТК-373 ч/з Алей.27 |  | -/- |
| 107 | 30121024 | Т/трасса от ТК-373 ч/з Алей.31 |  | -/- |
| 108 | 30121018 | Т/трасса от ТК-376 до ТК-382 |  | -/- |
| 109 | 30121021 | Т/трасса от ТК-377 ч/з ТК-378 |  | -/- |
| 110 | 30121020 | Т/трасса от ТК-378 ч/з ТК-379 |  | -/- |
| 111 | 74 | Т/трасса от ТК-48,ТК1-49,ТК1-50 к Ленина,189,191,193 отопления и ГВС |  | -/- |
| 112 | 208 | Т/трасса ПАТП отопления и ГВС |  | -/- |
| 113 | 190 | Т/трасса по дом.Руб.9,7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 114 | 216 | Т/трасса по пер.Деповскому,28 отопления и ГВС |  | -/- |
| 115 | 927 | Т/трасса по ул.Жемчужной отопления и ГВС |  | -/- |
| 116 | 138 | Т/трасса ПР.,395 до ПР.,397 отопления и ГВС |  | -/- |
| 117 | 139 | Т/трасса ПР.,397 до ПР.,401 отопления и ГВС |  | -/- |
| 118 | 450 | Т/трасса Пролетарская,248 ОАО "Продукты" |  | -/- |
| 119 | 449 | Т/трасса Пролетарская,422 ОАО "Продукты" отопления и ГВС |  | -/- |
| 120 | 148 | Т/трасса ТК1-1 до ТК3-9 от Теплич.-Пролет.,413 отопления и ГВС |  | -/- |
| 121 | 151 | Т/трасса ТК1-102 до Осип.182б отопления и ГВС |  | -/- |
| 122 | 153 | Т/трасса ТК1-3 до Осип.160,158 отопления и ГВС |  | -/- |
| 123 | 152 | Т/трасса ТК2-14 до Гр.36 отопления и ГВС |  | -/- |
| 124 | 149,1 | Т/трасса ТК2-17 до Гр.35 отопления и ГВС |  | -/- |
| 125 | 145,119 | Т/трасса ТК2-25 до Юб.34 отопления и ГВС |  | -/- |
| 126 | 168 | Т/трасса ТК2-3 до теплиц ПЖЭТ Южный отопления и ГВС |  | -/- |
| 127 | 174 | Т/трасса ТК2-30 до Кр.58 отопления и ГВС |  | -/- |
| 128 | 158 | Т/трасса ТК2-31а до ТК2-34 отопления и ГВС |  | -/- |
| 129 | 159 | Т/трасса ТК2-31а до ТК2-35а отопления и ГВС |  | -/- |
| 130 | 156 | Т/трасса ТК2-33 до д/с33 отопления и ГВС |  | -/- |
| 131 | 155 | Т/трасса ТК2-33 до Кр.91 отопления и ГВС |  | -/- |
| 132 | 161 | Т/трасса ТК2-34 до д/с41 отопления и ГВС |  | -/- |
| 133 | 173 | Т/трасса ТК2-34 до Кр.58 отопления и ГВС |  | -/- |
| 134 | 157 | Т/трасса ТК2-34 до ТК2-33 отопления и ГВС |  | -/- |
| 135 | 164 | Т/трасса ТК2-35 до Руб.38 отопления и ГВС |  | -/- |
| 136 | 162 | Т/трасса ТК2-35 до ТК2-37 отопления и ГВС |  | -/- |
| 137 | 160 | Т/трасса ТК2-35а до ТК2-35 отопления и ГВС |  | -/- |
| 138 | 163 | Т/трасса ТК2-37 до 2-39 и Лен.168 отопления и ГВС |  | -/- |
| 139 | 167 | Т/трасса ТК2-37 до ТК2-36 Ленин.174 отопления и ГВС |  | -/- |
| 140 | 166 | Т/трасса ТК2-37 до ТК2-39 отопления и ГВС |  | -/- |
| 141 | 165 | Т/трасса ТК2-38 до Лен.170 отопления и ГВС |  | -/- |
| 142 | 170 | Т/трасса ТК2-4 до К.Маркса,229 отопления и ГВС |  | -/- |
| 143 | 128 | Т/трасса ТК2-40 до Гр.16 отопления и ГВС |  | -/- |
| 144 | 147 | Т/трасса ТК2-42а до Лен.162 отопления и ГВС |  | -/- |
| 145 | 154 | Т/трасса ТК2-52 до Шк.8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 146 | 169 | Т/трасса ТК2-6,2-11 до ТТК-2-13 отопления и ГВС |  | -/- |
| 147 | 146 | Т/трасса ТК2-62а до Адм.ТК2-64  |  | -/- |
| 148 | 140 | Т/трасса ТК2-9 до Руб.23 отопления и ГВС |  | -/- |
| 149 | 141 | Т/трасса ТК3-6 до Пр.391 отопления и ГВС |  | -/- |
| 150 | 142 | Т/трасса ТК3-7 до Пр.403 отопления и ГВС |  | -/- |
| 151 | 144 | Т/трасса ТК3-9 до Пр.413 отопления и ГВС |  | -/- |
| 152 | 143 | Т/трасса ТК3-9а до Пр.409 отопления и ГВС |  | -/- |
| 153 | 80 | Т/трассы от ТК1-3.ТК1-66.ТК1-66а отопления и ГВС |  | -/- |
| 154 | 139 | Тепловая сеть к ж/д по ул.Тенистой,12,13,19-22,24,25 и Кленовой,15,17 |  | -/- |
| 155 | 207 | Теплосеть Горбольница №2 отопления и ГВС |  | -/- |
| 156 | 921 | Теплосеть к д.Алейский,40 |  | -/- |
| 157 | 916 | Теплосеть к д.Гражданский,36 отопления и ГВС |  | -/- |
| 158 | 915 | Теплосеть к д.Гражданский,45 отопления и ГВС |  | -/- |
| 159 | 922 | Теплосеть к д.Гражданский,8 отопления и ГВС |  | -/- |
| 160 | 924 | Теплосеть к д.Карла-Маркса,229 отопления и ГВС |  | -/- |
| 161 | 920 | Теплосеть к д.Ленина,173 отопления и ГВС |  | -/- |
| 162 | 917 | Теплосеть к д.Осипенко,144 отопления и ГВС |  | -/- |
| 163 | 918 | Теплосеть к д.Осипенко,195 отопления и ГВС |  | -/- |
| 164 | 925 | Теплосеть к д.Пролетарская,411 отопления и ГВС |  | -/- |
| 165 | 923 | Теплосеть к д.Рубцовский,19,21 отопления и ГВС |  | -/- |
| 166 | 919 | Теплосеть к д.Рубцовский,41 отопления и ГВС |  | -/- |
| 167 | 209 | Теплосеть м/р Граж.46а отопления и ГВС |  | -/- |
| 168 | 738 | Теплосеть наружн. к зд.Революционная,12 |  | -/- |
| 169 | 732 | Теплосеть наружн. к здан.Рубцовский,35а отопления и ГВС |  | -/- |
| 170 | 763 | Теплосеть наружн. от ТК по ул.Жуковского до ул. Ползунова,53 отопления и ГВС |  | -/- |
| 171 | 756 | Теплосеть наружн. пер.Гражданский,51 |  | -/- |
| 172 | 836 | Теплосеть наружн. пер.Коммунистический,37 отопления и ГВС |  | -/- |
| 173 | 765 | Теплосеть наружн. от ТК1-54, ТК1-61, ТК-62,ТК-63 по ул.Сельмаш. до Фестивальной |  | -/- |
| 174 | 764 | Теплосеть наружн. по ТКЗ-2,5 до ТКЗ-24 от ул. Ельницкой к ул.Янтарная отопления и ГВС |  | -/- |
| 175 | 761 | Теплосеть наружн. пр.Ленина,215-235 отопления и ГВС |  | -/- |
| 176 | 760 | Теплосеть наружн. ул.Гончарова,22-44 отопления и ГВС |  | -/- |
| 177 | 827 | Теплосеть наружн. ул.Гончарова,№3-22 отопления и ГВС |  | -/- |
| 178 | 834 | Теплосеть наружн. ул.Ельницкая,25 от ТК3-91 отопления и ГВС |  | -/- |
| 179 | 832 | Теплосеть наружн. ул.Изумрудная,30 от ТК3-24 отопления и ГВС |  | -/- |
| 180 | 828 | Теплосеть наружн. ул.Красноармейская №1-7 отопления и ГВС |  | -/- |
| 181 | 826 | Теплосеть наружн. ул.Крылова №3-16 отопления и ГВС |  | -/- |
| 182 | 825 | Теплосеть наружн. ул.Ленина,№207-213 отопления и ГВС |  | -/- |
| 183 | 829 | Теплосеть наружн. ул.Осипенко,251-258,229 отопления и ГВС |  | -/- |
| 184 | 758 | Теплосеть наружн. ул.Островского отопления и ГВС |  | -/- |
| 185 | 762 | Теплосеть наружн. ул.Островского отопления и ГВС |  | -/- |
| 186 | 833 | Теплосеть наружн. ул.Тенистая,10 от ТК3-2 |  | -/- |
| 187 | 831 | Теплосеть наружн. ул.Тихая,28 от ТК3-3н |  | -/- |
| 188 | 830 | Теплосеть наружн. ул.Тургенева,3-16,17-43 отопления и ГВС |  | -/- |
| 189 | 759 | Теплосеть наружн. ул.Фадеева,7-29 отопления и ГВС |  | -/- |
| 190 | 824 | Теплосеть наружн. ул.Фадеева,№1-6 отопления и ГВС |  | -/- |
| 191 | 757 | Теплосеть наружн. ч/з ул.Крылова,17-31 отопления и ГВС |  | -/- |
| 192 | 880 | Теплосеть наружн.по Бульварн. к д.Комс.234 |  | -/- |
| 193 | 213 | Теплосеть от ТК2-41 до ТК2-87 от ул.К.Маркса до пер.Гражданского |  | -/- |
| 194 | 211 | Теплосеть от ТК-1-116 до Ос.Жук.Панф. |  | -/- |
| 195 | 210 | Теплосеть от ТК-3-42 до м/р51 пр.Ленина,269 отопления и ГВС |  | -/- |
| 196 | 214 | Теплосеть от ТК3-8 до маг. м/р52 Аграрн.,40 отопления и ГВС |  | -/- |
| 197 | 935 | Теплосеть от Фестивал.87 до Машиностр.10 |  | -/- |
| 198 | 727 | Теплосеть по пр.Ленина,206 к зд. Детс.псих.больницы отопления и ГВС |  | -/- |
| 199 485 | ОС 00250 | Теплосеть по ул. Пролетарская №393,№393а отопления и ГВС |  | -/- |
| 200 | 206 | Т/сеть Алт.водстрой |  | -/- |
| 201 |  С01456 | Теплосеть к домам № 200,202 по ул. Крупской, №49 по Революционной, №11,17а по Рублевскому  | 22 АГ 716971 от 25.07.201300:00:000000:0000:01: 416:002:000231050 | Решение от 30.04.2013 № 2-1962/2013 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 202  | ОС01384  | Теплосеть к домам по ул. Чехова,14,17,18,19,23,25-27,31,33 по ул. Южной,12,16, 43-570 п.м | 22 АГ 180356 от 04.10.201200:00:000000:0000:01:416:002:000230990 | Решение от 20.06.2012 № 2-2733/2012Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 203 | ОС01453 | Теплосеть к дому по проезду Сухова,10 – 0,06 км | 22 АГ 890624 от 09.10.201301:416:002:000230910 | Решение от 12.11.2012 №2-5108/12Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 204 | ОС01037 | Теплосеть от ЗТС –+217,6 м (Красная,100) | 22 АГ 505415 от 21.07.201422:70:000000:167 | Решение от 24.07.2012 № 2-3078/12 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 205 | ОС01051 | Теплосеть от ТК-1Г до здания корпуса №1 института по Ленина,200Б | 22 АГ 503805 от 13.06.201300:00:0000000000:01:416:002:000231590 | Решение от 11.04.2013 № 2-1849/13 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 206 | ОС01026 | Теплосеть от ТКЗ-6а до здания корпуса института по Ленина,243 | 22 АГ 505914 от 09.07.201300:00:0000000000:01:416:002:000231080 | Решение от 07.05.2013 № 2-1863/13 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 207 | ОСО01248 | Теплосеть пр. Рубцовский,61-195,5 п.м | 22 АГ 1887279 от 22.08.201322:70:021236:69 | Решение от 12.11.2012 №2-5107/12Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 208 | ОС01247 | Теплосеть ул. Медовая - 83,6 п.м | 22 АГ 180353 от 04.10.201222:70:0000000000:01:416:600:0000475000 | Решение от 20.06.2012 № 2-2736/12 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 209 | ОС01454 | Тепловая сеть ул. Светлая - 247,3 п.м | 22 АГ 891812 от 30.10.201322:70:020301:2484 | Решение от 12.11.2012 № 2-5106/12 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 210 | ОС01465 | Тепловая сеть к домам по ул.Крупской, № 225,256 - 0,10 км | 22 АД 081898 от 28.05.201422:70:021406:118 | Решение от 11.04.2014 № 2-1456/14 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 211 | ОС01466 | Тепловая сеть ул.Изумрудная – 112,2 п.м | 22 АД 082887 от 27.05.201422:70:022204:66 | Решение от 11.04.2014 № 2-1455/14 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 212 | ОС01467 | Тепловая сеть к дому по ул.Комсомольская, 234 – 0,0925 км | 22 АД 081897 от 28.05.201422:70:021114:271 | Решение от 11.04.2014 № 2-1453/14 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 213 | ОС01468 | Тепловая сеть ул.Белгородская – 360,5 п.м | 22 АГ 233023 от 10.12.201222:70:000000:01:416:600:000047510 | Решение от 20.06.2012 № 2-2732/2012Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 214 |  ОС 01496 | Тепловая сеть к домам по ул. Снежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,29,30,31, по пр. Ленина. 218,222,224 – 1,06 км | 22 АД 283950 от 08.08.201422:70:022111:55 | Решение от 21.05.2014 № 2-2797/14Рубцовского городского суда Алтайского края |
|  | **Тепловые сети (запад)** |
| 1 | 977 | Т/трасса от котельн.№1 по ул.Платова,5 |  | Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №3020-1, Решение Малого Совета Рубцовского городского Совета народных депутатов от 13.01.1993 № 223  |
| 2 | 986 | Т/трасса от котельн.№10 по ул.Брусилова,43 шк.23 |  | -/- |
| 3 | 978 | Т/трасса от котельн.№2 по ул.Мелиоративной,15а |  | -/- |
| 4 | 979 | Т/трасса от котельн.№3 по ул.Р.Зорге,27г отопления и ГВС |  | -/- |
| 5 | 981 | Т/трасса от котельн.№5 по ул.Фруктовая,9а |  | -/- |
| 6 | 982 | Т/трасса от котельн.№6 по ул.Ипподромская,41 отопления и ГВС |  | -/- |
| 7 | 983 | Т/трасса от котельн.№7 по ул. Сенная,40 Б |  | -/- |
| 8 | 984 | Т/трасса от котельн.№8 по ул.Путевая,15 д/сад234 |  | -/- |
|  9 | 988 | Т/трасса по ул.Кондратюка от котельн.ОАО"Мельник" |  | -/- |
| 10 | 1057 | Т/трасса по ул.Р.Зорге,161 по ул.Р.Зорге,163 |  | -/- |
| 11 |  | Теплосеть от котельной №9 по ул.Р.Зорге,121 до здания школы №10 |  | -/- |
| 12  | ОС01027 | Теплосеть к административному зданию по ул.Заводской,011 | 22 АД 081899 от 28.05.201422:70:010642:205 | Решение от 07.05.2013 № 2-1863/13 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 13 | ОС01460 | Теплосеть к дому по ул. Ломоносова,80 - 0,04 км | 22 АГ 505270 от 24.06.201300:00:0000000000:01:416:002:000231590 | Решение от 30.04.2013 № 2-1961/2013 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 14 | ОС01383 | Теплосеть ул. Ипподромская,41а - 42 м | 22 АГ 180353 от 04.10.201222:70:0000000000:01:416:600:000029310 | Решение от 20.06.2012 № 2-2736/12 Рубцовского городского суда Алтайского края |
| 15 |  ОС 01494 | Тепловая сеть ул. Мелиоративная – 97 м | 22 АД 283953 от 08.08.201422:70:011712:159 | Решение от 06.06.2014 № 2-3045/14Рубцовского городского суда Алтайского края   |
| 16 | ОС01458 | Теплосеть к дому по ул. Павлова,57а - 0,03 км | 22 АГ 716970 от 25.07.201300:00:0000000000:01:416:002:000231470 | Решение от 30.04.2013 № 2-1961/2013 Рубцовского городского суда Алтайского края |

 Начальник отдела по организации

 управления и работе с обращениями Т.Д.Платонцева