У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 108

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение медицинского расходного материала для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в 3-ем квартале 2010 года.

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер подключичный 0.6 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Имеет герметичную индивидуальную упаковку.Стерильно. | Шт. | 20 |
| 2. | Трубка трахеостомическая №9 (Уномедикал или эквивалент) | Трахеостомическая трубка с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | Шт. | 2 |
| 3. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготовлено из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 4. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,5 (Уномедикал или эквивалент) | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы, «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 5. | Электрод одноразовый | Электроды пенистые 48*34мм,твердый гель, Н92С. | Шт. | 800 |
| 6. | Катетер Нелатона СН -12 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин особенности закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена | Шт. | 400 |
| 7. | Катетер Нелатона СН -14 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служит до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 80 |
| 8. | Катетер Нелатона СН -16 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 60 |
| 9. | Катетер внутривенный 16G 50мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с 4-мя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 16G – 1,7 мм, длина 50мм, скорость потока не менее 196 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 200 |
| 10. | Катетер внутривенный 17G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 17G -1,5мм, длина 45 мм скорость потока не менее 96 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 300 |
| 11. | Катетер внутривенный 18G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 18G -1,3мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 103 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 400 |
| 12. | Катетер внутривенный 20G 33мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 20G – 1,1мм, длина 33мм, скорость потока не менее 61 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 13. | Катетер внутривенный 22G 25мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер , 22G – 0,9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 250 |
| 14. | Катетер внутривенный 24G 19мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 24G – 0,7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 150 |
| 15. | Зонд | Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода № 18 – 1 (Блекмора). Зонд диаметром 6 мм длиной 1000 мм предназначен для обеспечения лечения больных с кровотечением из варикозно-расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях больницы. Одноразового использования. | Шт. | 10 |
| 16. | Проводник инфузионный | Проводник инфузионный 1,5*1,5 однократного применения. Стерильно внутри, апорогенно, нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Стерилизован окисью этилена. | Шт. | 700 |
| 17. | Проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | Шт. | 3 |
| 18. | Проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный.. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | шт. | 2 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара: в течение 7 дней с момента подписания муниципального контракта

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 62491,10 (шестьдесят две тысячи четыреста девяносто один) рубль 10 коп.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 01 июля 2010 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 07 июля 2010 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна

телефон: (385-57)-2-23-49)

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 дней.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № ___                          «__» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________, в лице _____________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского расходного материала для  отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в 3-ем квартале 2010 года в соответствии с протоколом № ___ от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку расходных материалов для  отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска в 3-ем квартале 2010 года,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___  от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»           г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского расходного материала для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель» поставить товар в следующем количестве:

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер подключичный 0.6 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Имеет герметичную индивидуальную упаковку.Стерильно. | Шт. | 20 |  |  |
| 2. | Трубка трахеостомическая №9 (Уномедикал или эквивалент) | Трахеостомическая трубка с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | Шт. | 2 |  |  |
| 3. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготовлено из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |  |  |
| 4. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,5 (Уномедикал или эквивалент) | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы, «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |  |  |
| 5. | Электрод одноразовый | Электроды пенистые 48*34мм,твердый гель, Н92С. | Шт. | 800 |  |  |
| 6. | Катетер Нелатона СН -12 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин особенности закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена | Шт. | 400 |  |  |
| 7. | Катетер Нелатона СН -14 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служит до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 80 |  |  |
| 8. | Катетер Нелатона СН -16 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 60 |  |  |
| 9. | Катетер внутривенный 16G 50мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с 4-мя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 16G – 1,7 мм, длина 50мм, скорость потока не менее 196 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 200 |  |  |
| 10. | Катетер внутривенный 17G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 17G -1,5мм, длина 45 мм скорость потока не менее 96 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 300 |  |  |
| 11. | Катетер внутривенный 18G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 18G -1,3мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 103 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 400 |  |  |
| 12. | Катетер внутривенный 20G 33мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 20G – 1,1мм, длина 33мм, скорость потока не менее 61 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 100 |  |  |
| 13. | Катетер внутривенный 22G 25мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер , 22G – 0,9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 250 |  |  |
| 14. | Катетер внутривенный 24G 19мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 24G – 0,7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 150 |  |  |
| 15. | Зонд | Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода № 18 – 1 (Блекмора). Зонд диаметром 6 мм длиной 1000 мм предназначен для обеспечения лечения больных с кровотечением из варикозно-расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях больницы. Одноразового использования. | Шт. | 10 |  |  |
| 16. | Проводник инфузионный | Проводник инфузионный 1,5*1,5 однократного применения. Стерильно внутри, апорогенно, нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Стерилизован окисью этилена. | Шт. | 700 |  |  |
| 17. | Проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | Шт. | 3 |  |  |
| 18. | Проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный.. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | шт. | 2 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется: в течение 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка соответствует требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № ___ от ________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет ________ (__________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету по факту поставки товара в течение 30 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 10.09.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.