У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник  МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 54

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение расходных материалов для операционного отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 2-ом квартале 2010 года.

| №п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор ИКПС-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, снаружи упаковки. | шт. | 12 |
| 2 | Индикатор ИКПС-ВН/01-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, внутри упаковки | шт. | 16 |
| 3 | Индикатор ИКПС-120/45(1000) | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин. снаружи упаковки. | шт. | 1 |
| 4. | Индикатор ИКПС-ВН/01-120-45/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин, внутри упаковки | шт. | 6 |
| 5 | Инструмент электролигирующий | Инструмент электролигирующий (лапароскопический зажим с ножом, 35 см, диам. 10 мм к электрохирургическому генераторуЛига Шу LS 1100) | шт. | 2 |
| 6. | ТСМ 4/7 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | м | 60 |
| 7. | ТСМ 3/5 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | М | 25 |
| 8. | ТСМ 7/10 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | М | 25 |
| 9. | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с емкостью 250 см.куб.. | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная, две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 250 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоскидом. Срок стерильности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | шт. | 15 |
| 10. | Устройство для активного дренирования ран однократного применения емкостью 500 см. куб. | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная, две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 500 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоскидом. Срок стерильности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | шт. | 15 |
| 11 | Губка гемостатическая коллагеновая | Губка гемостатическая коллагеновая стерильная 50*50 мм. Описание: пластина желтого цвета со специфическим запахом уксусной кислоты, с рельефной поверхностью, с пористой структурой, толщиной от 5 до 9 мм. Состав: коллагена субстанции – раствора 2% - 49г. (о,98гр. сухого коллагена), нитрофурала (фурацилина) – 0,0075гр, борной кислоты – 0,0125гр. (из расчета на 1 гр. препарата) Форма выпуска: губка размерами (50±5) х (50±5) мм по 1шт., упакованная герметично в двухслойные пакеты из пленки «полиформ» и ламинированной бумаги. Срок годности 5 лет. | шт. | 60 |
| 12 | Инструмент электролигирующий , 5 | Инструмент электролигирующий (ляпороскопический зажим с ножом, 35 см., диаметр 5 мм к электрохирургическому генератору Лига Шу LS 1000 ) | шт. | 1 |
| 13. | Лампа ртутная низкого давления для облучателя бактерицидного медицинского типа ДБМ -30 | Оболочка лампы выполнена из увиолевого стекла импортного производства, хорошо пропускающего излучение с длиной волны 253,7 НМ, обладающего наибольшими бактерицидными действиями .ДБ- дуговая бактерицидная , М - медицинская , 30 Вт – номинальная мощность , 104 В- напряжение на лампе, 0,36 А – сила тока . Лучистый поток: номинальный 9Вт, но не мене 8 Вт. Средняя продолжительность горения 8000 час. Размеры лампы: L - 894,6 мм, L1 – 901,7 мм - 899,3 мм, L2 – 908,8 мм, диаметр – 26,5 мм, тип цоколя по ГОСТу 17100 – 79. Лампа предназначена для использования в медицине для обеззараживания воздуха помещений лечебных учреждений. Лампы питаются от сети переменного тока частоты 50 Гц. Напряжение 220 В. С соответствующей низкорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809 в схемах стартерного зажигания. | шт. | 20 |
| 14. | Шапка « Шарлота » или эквивалент | Медицинская шапочка сделана из нетканого гипераллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, без крепления (защипы по краям ). | шт. | 150 |
| 15. | Очки | Очки защитные, пластмассовые, открытые для хирургов. Назначение: для защиты слизистой глаз медицинского персонала от возможных брызг различных биологических жидкостей (кровь, моча, гной и т.д.) во время проведения хирургических операций и медицинских манипуляций. | шт. | 10 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара:   в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 85161,25 (восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 25 коп.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 29 марта 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 02 апреля 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна

телефон: (385-57)-2-23-49)

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № ___                            «__» _______ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________, в лице _____________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение расходных материалов для операционного отделения МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с протоколом № ___ от _________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку расходных материалов для операционного отделения  МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___          от _________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку расходных материалов для операционного отделения МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить расходные материалы для операционного отделения в следующих количествах:

| №п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор ИКПС-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, снаружи упаковки. | шт. | 12 |  |  |
| 2 | Индикатор ИКПС-ВН/01-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, внутри упаковки | шт. | 16 |  |  |
| 3 | Индикатор ИКПС-120/45(1000) | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин. снаружи упаковки. | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Индикатор ИКПС-ВН/01-120-45/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин, внутри упаковки | шт. | 6 |  |  |
| 5 | Инструмент электролигирующий | Инструмент электролигирующий (лапароскопический зажим с ножом, 35 см, диам. 10 мм к электрохирургическому генераторуЛига Шу LS 1100) | шт. | 2 |  |  |
| 6. | ТСМ 4/7 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | м | 60 |  |  |
| 7. | ТСМ 3/5 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | М | 25 |  |  |
| 8. | ТСМ 7/10 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионньгх растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Силиконовая трубка | М | 25 |  |  |
| 9. | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с емкостью 250 см.куб.. | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная, две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 250 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоскидом. Срок стерильности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | шт. | 15 |  |  |
| 10. | Устройство для активного дренирования ран однократного применения емкостью 500 см. куб. | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная, две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 500 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоскидом. Срок стерильности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | шт. | 15 |  |  |
| 11 | Губка гемостатическая коллагеновая | Губка гемостатическая коллагеновая стерильная 50*50 мм. Описание: пластина желтого цвета со специфическим запахом уксусной кислоты, с рельефной поверхностью, с пористой структурой, толщиной от 5 до 9 мм. Состав: коллагена субстанции – раствора 2% - 49г. (о,98гр. сухого коллагена), нитрофурала (фурацилина) – 0,0075гр, борной кислоты – 0,0125гр. (из расчета на 1 гр. препарата) Форма выпуска: губка размерами (50±5) х (50±5) мм по 1шт., упакованная герметично в двухслойные пакеты из пленки «полиформ» и ламинированной бумаги. Срок годности 5 лет. | шт. | 60 |  |  |
| 12 | Инструмент электролигирующий , 5 | Инструмент электролигирующий (ляпороскопический зажим с ножом, 35 см., диаметр 5 мм к электрохирургическому генератору Лига Шу LS 1000 ) | шт. | 1 |  |  |
| 13. | Лампа ртутная низкого давления для облучателя бактерицидного медицинского типа ДБМ -30 | Оболочка лампы выполнена из увиолевого стекла импортного производства, хорошо пропускающего излучение с длиной волны 253,7 НМ, обладающего наибольшими бактерицидными действиями .ДБ- дуговая бактерицидная , М - медицинская , 30 Вт – номинальная мощность , 104 В- напряжение на лампе, 0,36 А – сила тока . Лучистый поток: номинальный 9Вт, но не мене 8 Вт. Средняя продолжительность горения 8000 час. Размеры лампы: L - 894,6 мм, L1 – 901,7 мм - 899,3 мм, L2 – 908,8 мм, диаметр – 26,5 мм, тип цоколя по ГОСТу 17100 – 79. Лампа предназначена для использования в медицине для обеззараживания воздуха помещений лечебных учреждений. Лампы питаются от сети переменного тока частоты 50 Гц. Напряжение 220 В. С соответствующей низкорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809 в схемах стартерного зажигания. | шт. | 20 |  |  |
| 14. | Шапка « Шарлота » или эквивалент | Медицинская шапочка сделана из нетканого гипераллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, без крепления (защипы по краям ). | шт. | 150 |  |  |
| 15. | Очки | Очки защитные, пластмассовые, открытые для хирургов. Назначение: для защиты слизистой глаз медицинского персонала от возможных брызг различных биологических жидкостей (кровь, моча, гной и т.д.) во время проведения хирургических операций и медицинских манипуляций. | шт. | 10 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется: в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № ___ от _________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит.  Цена контракта составляет _________ (______________________________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету, по факту поставки в течение 30 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 10.06.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.