У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 56

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение расходного материала для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в 2-ом квартале 2010 года.

|  | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер подключичный 0.6 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения .Стерильно. | шт | 40 |
| 2 | Катетер подключичный 1.0 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения. Стерильно. | шт | 200 |
| 3 | Катетер подключичный 1.4 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения. Стерильно. | шт | 80 |
| 4 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 2 |
| 5 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №7,5 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |
| 6 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №8,0 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |
| 7 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №8,5(Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: Ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |
| 8 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 30 |
| 9 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы, «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 30 |
| 10 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№8,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 100 |
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№8,5 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 100 |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№9.0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 25 |
| 13 | Игла 1,2 * 40 | р-р 18G 1,2 мм длина 40мм | шт | 1000 |
| 14. | Электрод одноразовый | Электроды пенистые 48 * 34 мм, твердый гель, Н92С. | шт | 500 |
| 15. | Игла пункционно-биопсийная | Спинальная игла с острием (срезом) Квинке для региональной анестезии, G 25, длина 88мм Одноразовая, стерильно. | шт | 400 |
| 16. | Игла пункционно-биопсийная | Спинальная игла с острием (срезом) Квинке для региональной анестезии, G 26, длина 88мм Одноразовая, стерильно. | шт | 400 |
| 17. | Зонд желудочный СН18 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см, стерильно, апирогенно, нетоксично, индивидуальная упаковка | шт | 70 |
| 18. | Зонд желудочный СН20 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | шт | 10 |
| 19. | Зонд желудочный СН22 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | Шт. | 10 |
| 20 | Зонд желудочный СН24 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | шт | 10 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара: в течение 10 дней с момента получения предоплаты.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 74279,0 (семьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 31 марта 2010 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 06 апреля 2010 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна

телефон: (385-57)-2-23-49)

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика. Предоплата - 30% в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта, оставшаяся сумма по факту поставки в течение 30 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                  № ___                           «___» __________2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице _____________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение расходных материалов для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с протоколом № ___ от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку расходных материалов для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска во 2-ом квартале 2010 года,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___          от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку расходных материалов для  отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации  в следующих количествах:

|  | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер подключичный 0.6 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения .Стерильно. | шт | 40 |  |  |
| 2 | Катетер подключичный 1.0 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, , кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения. Стерильно. | шт | 200 |  |  |
| 3 | Катетер подключичный 1.4 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц, клиник. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения. Стерильно. | шт | 80 |  |  |
| 4 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 2 |  |  |
| 5 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №7,5 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |  |  |
| 6 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №8,0 (Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: Ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |  |  |
| 7 | Трубка трахеостомическая "Трахеософт" №8,5(Уномедикал или эквивалент). | Трахеостомические трубки с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: Ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | шт | 5 |  |  |
| 8 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 30 |  |  |
| 9 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы, «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 30 |  |  |
| 10 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№8,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 100 |  |  |
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№8,5 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 100 |  |  |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой№9.0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | шт | 25 |  |  |
| 13 | Игла 1,2 * 40 | р-р 18G 1,2 мм длина 40мм | шт | 1000 |  |  |
| 14. | Электрод одноразовый | Электроды пенистые 48 * 34 мм, твердый гель, Н92С. | шт | 500 |  |  |
| 15. | Игла пункционно-биопсийная | Спинальная игла с острием (срезом) Квинке для региональной анестезии, G 25, длина 88мм Одноразовая, стерильно. | шт | 400 |  |  |
| 16. | Игла пункционно-биопсийная | Спинальная игла с острием (срезом) Квинке для региональной анестезии, G 26, длина 88мм Одноразовая, стерильно. | шт | 400 |  |  |
| 17. | Зонд желудочный СН18 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см, стерильно, апирогенно, нетоксично, индивидуальная упаковка | шт | 70 |  |  |
| 18. | Зонд желудочный СН20 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | шт | 10 |  |  |
| 19. | Зонд желудочный СН22 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | Шт. | 10 |  |  |
| 20 | Зонд желудочный СН24 одноразовый | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающийся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж цветовая маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или аспираторов. Наличие меток (на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см и 75 см от дистального конца) позволяет контролировать глубину введения зонда длина изделия 110 см стерильно, апирогенно, нетоксично индивидуальная упаковка | шт | 10 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется: в течение 10 дней с момента получения предоплаты.

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, имеет  сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № ___ от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет _________ (___________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету, предоплата 30%, в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта, оставшаяся сумма по факту поставки в течение 30 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 15.06.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.