У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 39

(участниками данного запроса котировок могут быть

только субъекты малого предпринимательства)

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658213 г.Рубцовск, пр-т Ленина, 13

Адрес электронной почты: rubtsovsk_gb3@mail.ru

2. Источник финансирования заказа:  внебюджетные ассигнования

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых услуг: приобретение реанимационных прикроватных кардио–мониторов в количестве 3штуки.

Технические характеристики

|  |  | Описание |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программное обеспечение для организации центральной станции, CD-диск |  | наличие |
|  |  | Функции программного обеспечения: |  |  |
|  |  | Измеряемые параметры |  |  |
|  |  | наблюдение ЭКГ, частоты сердечных сокращений, НИАД и SP02, ЕГС02, ИАД, смещение ST, температура, ЧДД |  | наличие |
|  |  | Управление всеми тестами и измерениями |  | наличие |
|  |  | кол-во мониторов, объединяемых в сеть |  | до 16 мониторов |
|  |  | возможность одновременного объединения в сеть мониторов и пульсоксимтерое разных моделей |  | наличие |
|  |  | Отображение 2 волновых показателей на выбор: ЭКГ, Sp02//2 каналаИАД/Респ |  | наличие |
|  |  | Сохранение отображаемых волновых параметров каждого монитора в течение 1 часа |  | наличие |
|  |  | Наблюдение от мониторов |  | 16 мониторов - 32 кривых |
|  |  | Регулируемая скорость развертки волновых параметров |  | наличие |
|  |  | Регулируемая чуствительность волновых параметров |  | наличие |
|  |  | Тренды |  |  |
|  |  | Графические и числовые тренды |  | не менее 72 часов |
|  |  | Журнал записи тревог от мониторов |  | 1000 эпизодов или 3 года |
|  |  | Комплектность |  |  |
|  |  | Персональный компьютер |  |  |
|  |  | Лазерный принтер |  | Возможность |
|  |  | Источник бесперебойного питания |  | Возможность |
|  |  | Клавиатура, компьютерная мышь |  | Наличие |
|  |  | Колонки для звуковой индикации треноги |  | Возможность |
|  |  | Программное обеспечение |  | наличие |
|  |  | Монтаж локальной сети |  | Осуществляется участником конурса |
|  |  | 5 прикроватных мониторов (ЭКГ, Sp02, ЧСС, НИАД, ИАД, Т, дыхание) |  | наличие |
|  |  | Дисплей |  |  |
|  |  | жидкокристаллический TFT цветной дисплей |  | наличие |
|  |  | размер |  | не менее 10,4" (26 см) |
|  |  | разрешение |  | не менее 800x600 VGA |
|  |  | Выбираемые пользователем цвета для каждого параметра на дисплее |  | наличие |
|  |  | Отображаемые на экране параметры: ЭКГ, Sp02, НИАД, 2-ИАД, 2 Темп, Дыхание |  | наличие |
|  |  | Кол-во отображаемых на экране кривых |  | не менее 7 кривых измеряемых параметров |
|  |  | Наличие 4-х режимов "виртуального экрана" |  | наличие |
|  |  | скорость развертки |  | 3,1; 6,3; 12,5; 25; 50 мм/сек |
|  |  | Отображаемые на экране кривые: пульсограмма, плетизмограмма, кривая неинвазивного АД, кривая инвазивного АД, кривые температуры, дыхания |  | наличие |
|  |  | отображение на дисплее названия госпиталя, имени пациента, № койки, даты и времени, типа аритмии |  | наличие |
|  |  | отображение на дисплее клинический событий (объем памяти не менее 30 событий) |  | наличие |
|  |  | русифицированный дисплей |  | наличие |
|  |  | Измеряемые параметры |  |  |
|  |  | ЭКГ |  |  |
|  |  | Отображение 3 каналов ЭКГ |  | наличие |
|  |  | Число отведений |  | не менее 7 |
|  |  | Скорость развертки |  | 3,1; 6,3; 12,5; 25; 50 мм/сек |
|  |  | диапазон измерения ЧСС |  | не менее 20-300 в мин |
|  |  | Анализ аритмий 12 видов |  | наличие |
|  |  | Анализ смещения сегмента ST |  | наличие |
|  |  | Измерение уровня сегмента ST | по выбору |  |
|  |  | Точность | ±2% |  |
|  |  | Защита при дефибрилляции | наличие |  |
|  |  | Время восстановления после дефибрилляции | не более 8 сек |  |
|  |  | детекция водителя ритма | наличие |  |
|  |  | режим определения водителя ритма | выбираемый пользователем |  |
|  |  | определение экстрасистол с отображением на дисплее | наличие |  |
|  |  | Дыхание |  |  |
|  |  | Метод измерения | импедансный |  |
|  |  | Диапазон измерения ЧД | не менее 2-150 дыханий/мин |  |
|  |  | Точность: | +/-1 дыханий/мин |  |
|  |  | Импеданс | 100~2Ком |  |
|  |  | Чувствительность | 0.5 ом мин |  |
|  |  | Sp02 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | не менее 40-100% |  |
|  |  | Разрешение | 1% |  |
|  |  | Точность |  |  |
|  |  | взрослые | ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |  |
|  |  | новорожденные | ±3% (70-95%) |  |
|  |  | Время настройки: ожидание кривой | не более 2 сек |  |
|  |  | числового значения Sp02 | не более 10 сек |  |
|  |  | Nellcor технология датчиков | наличие |  |
|  |  | Неинвазивное артериальное давление |  |  |
|  |  | Диапазон | не менее 0-300 мм.рт.ст |  |
|  |  | Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2% |  |
|  |  | Время измерения | не более 40 сек |  |
|  |  | Давление автоматического сдувания манжеты |  |  |
|  |  | взрослая | 300 мм.рт.ст |  |
|  |  | для новорожденных | 150 мм.рт.ст |  |
|  |  | Инвазивное артериальное давление | 2 канала |  |
|  |  | Диапазон | не менее 50-300 мм.рт.ст |  |
|  |  | Точность | ±2% |  |
|  |  | Время измерения | не более 40 сек |  |
|  |  | Баланс ноля | ±150% |  |
|  |  | Маркировка | ART, PA, CVP, RA, LA, ICP, SP |  |
|  |  | Температура | 2 канала |  |
|  |  | Диапазон | не менее 0-55°С |  |
|  |  | Точность | ±0,4°С(15-34°Си41-45°С), ±0,2°С(34-41°С) |  |
|  |  | Тренды |  |  |
|  |  | Графические и числовые тренды | не менее 72 часов |  |
|  |  | Тревоги |  |  |
|  |  | Варианты тревог: | Визуальная,3 уровня громкости звуковой сигнализации |  |
|  |  | ЧСС |  |  |
|  |  | высокая | 30-300 в мин |  |
|  |  | низкая | 20-290 в мин |  |
|  |  | ЧДД |  |  |
|  |  | высокая | 10-150 в мин |  |
|  |  | низкая | 2-145 в мин |  |
|  |  | Sp02 |  |  |
|  |  | высокое насыщение | 52-100%; шаг 2%; по умолчанию - отключена |  |
|  |  | низкое насыщение | 51-99%; шаг 2%; по умолчанию 79%) |  |
|  |  | Неинвазивное артериальное давление |  |  |
|  |  | систолическое высокое/низкое | 35-300/30-295 мм.рт.ст. |  |
|  |  | диастолическое высокое/низкое | 20-290/25-295 мм.рт.ст. |  |
|  |  | Температура |  |  |
|  |  | высокая | 16-50°С |  |
|  |  | низкая | 15-49°С |  |
|  |  | Период задержки : 30 сек |  |  |
|  | Дополнительные параметры |  |  |  |
|  | Передача данных |  | СОМ-1: RS 232 (19200 бит/сек) |  |
|  | Сетевой LAN-интерфейс |  | наличие |  |
|  | Ручка для переноски монитора |  | наличие |  |
|  | VGA выход на внешний монитор |  | наличие |  |
|  | встроенный термопринтер 58 мм |  | возможность |  |
|  | объединение в сеть |  | возможность |  |
|  | тележка для монитора |  | возможность |  |
|  | Питание |  | 1О0-230В, 50/бОГц, 12±10%В |  |
|  | Потребляемая мощность |  | не более 50 Вт |  |
|  | Батарея |  | 12В2Ачас |  |
|  | Работа от батареи |  | не менее 1 часа |  |
|  | Размеры и масса |  | не более 282 315 165 мм, 7 кг |  |
|  | Гарантийный период |  | не менее 1 года |  |
|  | Комплектация монитора |  |  |  |
|  | 3-проводной ЭКГ кабель |  | 1 шт |  |
|  | одноразовые электроды |  | 10 шт |  |
|  | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик |  | 1 шт |  |
|  | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая |  | 1 шт |  |
|  | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления |  | 1 шт |  |
|  | сетевой шнур |  | 1 шт |  |
|  | шнур заземления |  | 1 шт |  |
|  | предохранители |  | 2 шт |  |
|  | инструкция пользователя |  | 1 шт |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | наличие |  |
|  | Инструкция на русском языке |  | наличие |  |
|  | Наличие собственных обученных инженеров |  | наличие |  |

4. Место доставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Алтайский край, г.Рубцовск, пр.Ленина, 13, МУЗ «Городская больница № 3».

5. Сроки поставки товара: в течение 3-х дней с момента подписания муниципального контракта.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  за счет поставщика. В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.

7. Максимальная цена контракта: 315000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием  котировочных  заявок осуществляется  по адресу 658201, Алтайский край, г.  Рубцовск,  ул. Октябрьская, 90  МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное)

Дата начала подачи котировочных заявок: 14 марта 2011 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 22 марта 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу в письменной форме.

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки,  поданные  после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается

Лица (физические либо юридические), являющиеся субъектами малого предпринимательства, но внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

Участники данного запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей  4  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключение государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие  предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия  Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна телефон (38557)2-23-49, адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней с момента доставки товара.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Форма заявки на котировку.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск					№  	       от______________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская больница № 3» г. Рубцовска, в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________в лице ____________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение реанимационных прикроватных кардио-мониторов для МУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с протоколом     №___ от ______________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку реанимационных прикроватных кардио-мониторов для  МУЗ «Городская больница  № 3» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта. Требуемое количество реанимационных прикроватных кардио-мониторов – 3 штуки

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №    от ______________ 2011 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»                    г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставлять товар, предусмотренный настоящим контрактом.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1 Поставка товара  осуществляется на территорию МУЗ «Городская больница № 3» в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2.Расходы на  доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов включаются в цену товара.

3.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к такого рода товарам, ГОСТам и др., а также иным  требованиям, предъявляемым к указанному виду товара для реализации его в оптовой и розничной сети на территории РФ, иметь сертификаты качества товара.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом №    от ____________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет ___________ (_____________________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

4.3. Оплата  производится муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» путем  перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 15 дней с момента доставки товара. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  В случае просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства  в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.04.2011 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                                          «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6. Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год).

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.