У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 78

1.Заказчик : Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» города Рубцовска Почтовый адрес: 658201 г.Рубцовск, пр.Ленина,13 МУЗ «Городская больница №3».

Адрес электронной почты: rubtsovsk-gb3@mail.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

КБК: 05509017710000455,

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ: приобретение расходного  материала.

| Наименование | ОКДП | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена | Кол-во | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ В БУТЫЛКУ (ВК 10-1 стерильно) | 3111110 | Рабочая длина основной части – 600 мм Внутренний диаметр полимерной трубки – 3,1 мм Соединения деталей с трубкой выдерживают нагрузку – не менее 20 Н Соединения деталей обеспечивают герметичность устройства при внутреннем избыточном давлении – 40 кПа | шт | 12,20 | 300 | 3660 |
| Устройство для переливания крови ПК 22-03 | 3111110 | Устройство для переливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 (госпитальный тип) 1.Механизм фильтрации: Механический, Адгезивный, Адсорбционный 2.Фильтрующая мембрана: Круглая, с равномерным распределением фильтруемой среды 3.Материал фильтрующей мембраны: Многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой 4.Фильтруемые среды: Эритровзвесь, Эритромасса 5.Объем фильтруемых сред: До 2-х доз 6.Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе: Менее 1х105 7.Потери эритроцитов: Менее 4±0,25% 8.Удаление при фильтрации нитей фибрина и микроагрегатов: Не менее 100% 9.Активация факторов свертывания и биологически активных веществ: Нет 10.Удаление продуктов распада лейкоцитов: Не менее 85% 11.Диаметр удаляемых микросгустков: От 8мкм 12.Удаление цитомегаловируса: 100% | шт | 800 | 2 | 1600 |
| Инфузиционные системы р-р (стерильн.) | 3111110 | С пластиковой и металлической иглой в пробку. Инфузионные системы предназначены для вливания жидких препаратов и растворов, состоят из: устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром; прозрачной камеры; длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. внутренняя система стерильная и апирогенная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет | шт | 7,7 | 12000 | 92400 |
| Катетер пупочный | 3311111 | Предназначен для проведения обменного переливания крови и инфузионной терапии у новорожденных.Диаметр 0,9мм. Длина- 500мм. Дистальный конец и края катетера тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки. Снабжен коннектором с замком «Луер | шт | 23,80 | 300 | 7140 |
| Катетер интравенозный №18 (стерильн.) |  | Кран инфузионный 2-ходовой для инфузии, измерения давления,и регулировки потоков. Состав: Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекто-ры Луер Локк; регулятор потоков – цветовая маркировка, указатели открытых каналов. | шт | 20,2 | 300 | 6060 |
| Катетер интравенозный №20 (стерильн.) | 3311111 | Кран инфузионный 2-ходовой для инфузии, измерения давления,и регулировки потоков. Состав: Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекто-ры Луер Локк; регулятор потоков – цветовая маркировка, указатели открытых каналов. | шт | 24 | 600 | 14400 |
| КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ тип НЕЛАТОН №16 стерильно | 3311111 | Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ, плотность А ; Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; Закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера; Коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; Выпускается двух видов: - мужской, общая длина изделия 40 см, коннектор – 4 см Стерильно, нетоксично, апирогенно; Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия.Наружный диаметр катетера, 5,3мм.Срок годности: 5 лет | шт | 9,80 | 400 | 3920 |
| Катетер аспирационный СН 0,8 с пластик. (стерильн.) | 3311111 | Предназначен для трахеобронхиальной аспирации.Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Атравматичный открытый конец. Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям. Идеально гладкая поверхность катетера, облегчающая введение катетера. Цветовая маркировка коннектора позволяет быстро определить размер катетера.Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен. «Рабочая» длина катетера 52 см. Стерильно, нетоксично, апирогенно, только для однократного применения. Стерилизовано оксидом этилена Индивидуальная упаковка. Срок годности: 5 лет. | шт | 16,5 | 500 | 8250 |
| Катетер питающий №6 (стерильн.) | 3311111 | Предназначен для энтерального питания. Используется для назального введения. Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивает легкое введение. Закрытый атравматичный конец. Два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Пробка, герметично закрывающая катетер. Не перекручивающийся термолабильный материал. Цветной коннектор позволяет быстро определить размер катетера. Стерилен, предназначен для однократного применения. Не токсичный, апирогенный, соответствуют всем требованиям нормативной документации. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, исключающего применение дополнительной смазки. Длина изделия 50 см («рабочая» длина 47,5 см, длина коннектора 2,5 см). Наличие рентгенконтрастных меток (10 см, 20 см от дистального конца). Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца. Цветной коннектор с разъемом «Луер», герметичная заглушка, зафиксирована на корпусе коннектора. Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму, что исключает «соскальзывание» руки. Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию об изделии. Наружный диаметр катетера 2,0мм. Срок годности: 5 лет. Соответствие требованиям нормативных документов: 1. ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий» 2. ГОСТ Р 51148-98 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсиклогические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность» 3.МУ 1.1037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов» | шт | 10,7 | 300 | 3210 |
| Набор для катетеризации подключичных и яремных вен КПРВ | 3311111 | Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной трубки и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Подключичный катетер поставляется в стерильной упаковке (стерилизация проводится радиационным методом). Набор содержит:полиуретановый рентгенконтрастный катетер с удлинителеми, снабженным зажимом; игла- интродьюсер; проводник прямой капроновый или J-образный металлический с направителем; дилататор (расширитель); дополнительное крепление для фиксации к коже пациента; заглушка с инъекционной мембраной. Длина*20 см; диаметр внеш.х диаметр внутр., 2,1х1,4мм; Проводник размер и длина капрон1,2-600мм; J-метал 0,89-700 | шт | 310 | 40 | 12400 |
| Набор Перификс 401 18G/20G, LOR, фильтр+B371 4514017 | 3311111 | Набор для эпидуральной анестезии/анельгезии. Используемые материалы: Полиэтилен, полихлорвинил, полистирол, катетер из полиамида, полипропилен, бутадиенстирол, нержавеющая сталь. Характеристики фильтра: Диаметр пор 0,2 мкм, резистентность к давлению до 4 бар (2944 mmHg). Состав: Эпидуральная игла типа Туохи  18G/1.30, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; Катетер из полиамида с установленным направителем, длина 1000 мм; Антибактериальный фильтр 0.2 мкм; Адаптер Снэп лок для соединения катетера с фильтром; Шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл, специальная градуировка для верификации типа шприца, не содержит латекс. | шт | 490 | 15 | 7350 |
|  |  |  |  |  |  | 160390 |

4.Место доставки  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:  Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Ленина, 13 МУЗ «Городская больница № 3»

5.Сроки поставок товара: 2 квартал 2011.

Поставка товара  осуществляется  двумя партиями:

1 партия в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта,

2 партия до 28 мая 2011г.

Объем поставки партии составляет ½ наименования изделий составляющих предмет муниципального контракта.

6. Остаточный срок годности поставляемого товара  на день поставки не должен быть менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

7.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов за счет поставщика. В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

8.Максимальная цена контракта:  160390,00  (Сто шестьдесят тысяч триста девяносто) рублей.

9.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90, МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное)

Дата начала подачи котировочных заявок:  18 апреля 2011 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 21 апреля 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна телефон (38557)2-23-49, адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

10.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента доставки товара.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.   Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск		             	№                                   от ___________ 2011 г.

МУЗ«Городская больница №3»  г. Рубцовска, в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________в лице ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение расходного материала для МУЗ «Городская больница № 3» во  2-ом квартале 2011 года  в соответствии с протоколом №    от ______________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу – поставку расходного материала, применяемого в медицине для  МУЗ «Городская больница  № 3» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

| Наименование | ОКДП | Техническая характеристика | Ед изм. | Цена | Кол-во | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ В БУТЫЛКУ (ВК 10-1 стерильно) | 3111110 | Рабочая длина основной части – 600 мм Внутренний диаметр полимерной трубки – 3,1 мм Соединения деталей с трубкой выдерживают нагрузку – не менее 20 Н Соединения деталей обеспечивают герметичность устройства при внутреннем избыточном давлении – 40 кПа | шт |  | 300 |  |
| Устройство для переливания крови ПК 22-03 | 3111110 | Устройство для переливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 (госпитальный тип) 1.Механизм фильтрации: Механический, Адгезивный, Адсорбционный 2.Фильтрующая мембрана: Круглая, с равномерным распределением фильтруемой среды 3.Материал фильтрующей мембраны: Многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой 4.Фильтруемые среды: Эритровзвесь, Эритромасса 5.Объем фильтруемых сред: До 2-х доз 6.Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе: Менее 1х105 7.Потери эритроцитов: Менее 4±0,25% 8.Удаление при фильтрации нитей фибрина и микроагрегатов: Не менее 100% 9.Активация факторов свертывания и биологически активных веществ: Нет 10.Удаление продуктов распада лейкоцитов: Не менее 85% 11.Диаметр удаляемых микросгустков: От 8мкм 12.Удаление цитомегаловируса: 100% | шт |  | 2 |  |
| Инфузиционные системы р-р (стерильн.) | 3111110 | С пластиковой и металлической иглой в пробку. Инфузионные системы предназначены для вливания жидких препаратов и растворов, состоят из: устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром; прозрачной камеры; длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. внутренняя система стерильная и апирогенная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет | шт |  | 12000 |  |
| Катетер пупочный | 3311111 | Предназначен для проведения обменного переливания крови и инфузионной терапии у новорожденных.Диаметр 0,9мм. Длина- 500мм. Дистальный конец и края катетера тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки. Снабжен коннектором с замком «Луер | шт |  | 300 |  |
| Катетер интравенозный №18 (стерильн.) |  | Кран инфузионный 2-ходовой для инфузии, измерения давления,и регулировки потоков. Состав: Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекто-ры Луер Локк; регулятор потоков – цветовая маркировка, указатели открытых каналов. | шт |  | 300 |  |
| Катетер интравенозный №20 (стерильн.) | 3311111 | Кран инфузионный 2-ходовой для инфузии, измерения давления,и регулировки потоков. Состав: Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекто-ры Луер Локк; регулятор потоков – цветовая маркировка, указатели открытых каналов. | шт |  | 600 |  |
| КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ тип НЕЛАТОН №16 стерильно | 3311111 | Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ, плотность А ; Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; Закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера; Коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; Выпускается двух видов: - мужской, общая длина изделия 40 см, коннектор – 4 см Стерильно, нетоксично, апирогенно; Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия.Наружный диаметр катетера, 5,3мм.Срок годности: 5 лет | шт |  | 400 |  |
| Катетер аспирационный СН 0,8 с пластик. (стерильн.) | 3311111 | Предназначен для трахеобронхиальной аспирации.Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Атравматичный открытый конец. Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям. Идеально гладкая поверхность катетера, облегчающая введение катетера. Цветовая маркировка коннектора позволяет быстро определить размер катетера.Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен. «Рабочая» длина катетера 52 см. Стерильно, нетоксично, апирогенно, только для однократного применения. Стерилизовано оксидом этилена Индивидуальная упаковка. Срок годности: 5 лет. | шт |  | 500 |  |
| Катетер питающий №6 (стерильн.) | 3311111 | Предназначен для энтерального питания. Используется для назального введения. Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивает легкое введение. Закрытый атравматичный конец. Два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Пробка, герметично закрывающая катетер. Не перекручивающийся термолабильный материал. Цветной коннектор позволяет быстро определить размер катетера. Стерилен, предназначен для однократного применения. Не токсичный, апирогенный, соответствуют всем требованиям нормативной документации. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, исключающего применение дополнительной смазки. Длина изделия 50 см («рабочая» длина 47,5 см, длина коннектора 2,5 см). Наличие рентгенконтрастных меток (10 см, 20 см от дистального конца). Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца. Цветной коннектор с разъемом «Луер», герметичная заглушка, зафиксирована на корпусе коннектора. Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму, что исключает «соскальзывание» руки. Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию об изделии. Наружный диаметр катетера 2,0мм. Срок годности: 5 лет. Соответствие требованиям нормативных документов: 1. ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий» 2. ГОСТ Р 51148-98 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсиклогические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность» 3.МУ 1.1037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов» | шт |  | 300 |  |
| Набор для катетеризации подключичных и яремных вен КПРВ | 3311111 | Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной трубки и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Подключичный катетер поставляется в стерильной упаковке (стерилизация проводится радиационным методом). Набор содержит:полиуретановый рентгенконтрастный катетер с удлинителеми, снабженным зажимом; игла- интродьюсер; проводник прямой капроновый или J-образный металлический с направителем; дилататор (расширитель); дополнительное крепление для фиксации к коже пациента; заглушка с инъекционной мембраной. Длина*20 см; диаметр внеш.х диаметр внутр., 2,1х1,4мм; Проводник размер и длина капрон1,2-600мм; J-метал 0,89-700 | шт |  | 40 |  |
| Набор Перификс 401 18G/20G, LOR, фильтр+B371 4514017 | 3311111 | Набор для эпидуральной анестезии/анельгезии. Используемые материалы: Полиэтилен, полихлорвинил, полистирол, катетер из полиамида, полипропилен, бутадиенстирол, нержавеющая сталь. Характеристики фильтра: Диаметр пор 0,2 мкм, резистентность к давлению до 4 бар (2944 mmHg). Состав: Эпидуральная игла типа Туохи  18G/1.30, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; Катетер из полиамида с установленным направителем, длина 1000 мм; Антибактериальный фильтр 0.2 мкм; Адаптер Снэп лок для соединения катетера с фильтром; Шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл, специальная градуировка для верификации типа шприца, не содержит латекс. | шт |  | 15 |  |

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя или протоколах анализа.

Остаточный срок годности поставляемого товара  на день поставки не должен быть менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №    от ______________ 2011 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»                    г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставлять товар, предусмотренный настоящим контрактом.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1 Поставка товара  осуществляется  двумя партиями:

1 партия - в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта,

2 партия - до 28 мая 2011г.

Объем поставки партии составляет ½ наименования изделий составляющих предмет муниципального контракта.

3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к такого рода товарам, ГОСТам и др., а также иным  требованиям, предъявляемым к указанному виду товара для реализации его в оптовой и розничной сети на территории РФ, иметь сертификаты качества товара.

3.3. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом №    от ____________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет _________ (_______________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

4.3. Оплата за товар по муниципальному заказу производится муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» путем  перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата производится в течение 30 дней с момента доставки товара.

Оплата за счет средств ТФОМС –

Оплата за счет средств сил/стр –

Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  В случае просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства  в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.06.2011 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                                        «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.