Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 92

1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»

Почтовый адрес:  658201, Алтайский край,  г.Рубцовск, пр.Ленина, 13

Адрес электронной почты: rubtsovsk-gb3@mail.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

КБК 05509017710000455340

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение диагностикумов, антигенов, тест-систем, применяемых в медицине для МУЗ «Городская больница № 3»

| ОКДП | Торговое наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитар.сыпнотифоз.жидкий для РПГА или эквивалент | Диагностикум эритроцитар сыпнотифоз.жидкий для РПГА | короб | 1 |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антиген.сухой | короб | 1 |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 1-5 антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 1-5 антиген.сухой | короб | 1 |
| 2423888 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 6 антиген.сухой (Ньюкастл) или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 6 антиген.сухой | короб | 1 |
| 2423888 | Системы индикаторные бумажные для идентификации коринебактерий дифтерии 4теста, 50анализов, набор диагностический №5 (Нижний Новгород) или эквивалент | Системы индикаторные бумажные для идентификации коринебактерий дифтерии 4теста, 50анализов, набор диагностический №5 | уп | 1 |
| 2423888 | Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов (СИБ) или эквивалент | Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов | уп | 1 |
| 2423888 | МТС-М12Е с реактивами на Н2S и фенилаланин или эквивалент | МТС-М12Е с реактивами на Н2S и фенилаланин | уп | 1 |
| 2423889 | Пластина биохимич.дифференц.энтеробактерий(20 опред.) или эквивалент | Пластина биохимич.дифференц.энтеробактерий(20 опред.) | уп. | 1 |
| 2423889 | Диагностикум бруцеллезный для Р.А. на стекле или эквивалент | Диагностикум бруцеллезный для Р.А. на стекле | амп | 2 |
| 2423889 | Диагностикум бруцеллезный жидкий или эквивалент | Диагностикум бруцеллезный жидкий | амп | 2 |
| 2423889 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 03 или эквивалент | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 03 | уп | 1 |
| 2423889 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 09 антигенный сухой или эквивалент | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 09 антигенный сухой | уп | 1 |
| 2423889 | Диагностикум псевдотуберкулез. для РПГА антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум псевдотуберкулез. для РПГА антиген.сухой | уп | 1 |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi A жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi A жидкий для реакции агглютинации | уп | 1 |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi В жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi В жидкий для реакции агглютинации | короб | 1 |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,typhi для РА или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,typhi для РА | короб |  |
| 2423889 | Трехкомпонентный кардиотест | Трехкомпонентный кардиотест «ИммунТех» №10 или эквивалент | ст | 35 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса | Выявление и определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови; наличие положительного и отрицательного контролей, 25 карточек для постановки реакии; не менее 250 определений | Набор | 2 |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Метод: твердофазный одностадийный «sandwich»-вариант иммуноферментного анализа Формат планшета: 96-луночный (стрипированный) Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: фекалии, культуральная жидкость, вода (100 мкл). Чувствительность по СОП+ (титр не менее 1:128) Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 2 часа 25 мин в образцах воды и культуральной жидкости, 50 мин в фекалиях. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток. Срок годности 12 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 3 |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs- антигена (одностадийная постановка) | Метод: твердофазный sandwich-вариант ИФА, одностадийный. Формат планшета: 96-луночный, стрипированный. Возможность использования одного стрипа. Количество определений: 96, включая контроли Образец для анализа: 100 мкл сыворотки или плазмы крови. Наличие слабоположительного контроля, аттестованного по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича. Чувствительность не хуже 0,05 нг/мл по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 30 мин или 2 часа 30 мин в зависимости от процедуры Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 8,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный. Формат планшета: 96-луночный (стрипированный). Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: 40 мкл сыворотки или плазмы крови. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Чувствительность и специфичность 100% по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 20 мин Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток. Срок годности 12 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 8,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Кальция 01 - Витал | Набор для определения конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | Наб. | 2,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 22 - Витал | Набор для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизир. энзим. кин. методом, 250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1Ч200 мл. 2. Реагент 2 - субстрат EPS, 5 ммоль/л, 1Ч50 мл. Чувствительность не более 40 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 Со(30оС, 25оС), фотометрирование против воды или рабочего реагента. 22 - Витал Срок годности 18 месяцев. | Наб. | 4,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Глюкозы «Импакт» или эквивалент | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкооксидазным методом, 100 опр. Состав набора: Буферно-субстратная смесь «Буфер»; Ферментная смесь «Фермент»; калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л; Антикоагулянт. Длина волны 500 ним, температура анализа 18-25оС; чувствительность — не более 1,00 ммоль/л; коэффициент вариации — не более 5% | Наб. | 2,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Магния 01 – Витал или эквивалент | Набор для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом с ксилидиловым синим, без депротеинизации, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1Ч50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 18 месяцев | Наб. | 1,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Калия 01 – Витал или эквивалент | Наор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1Ч50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 1 год. | Наб. | 2,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свертывания Техпластин – тест (25 опр) или эквивалент | Измерение проводят на коагулометре или мануально. Соста набоора: Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. МИЧ Техпластина в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл - 1 фл. Линейность определения протромбинового времени - в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 6%. Допустимый разброс результатов определения протромбинового времени в одной пробе плазмы крови разными наборами одной серии не превышает 10%. | Наб. | 5,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Холестерина ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; гепаринизированная или ЭДТА плазма. Состав набора: 6х100 мл; 2х3,0 мл; калибратор 5,2 ммоль/л; линейная область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1,0 до 19,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. ФС «ДДС» | Наб. | 2,00 |
| 2423889 | Наборреагентов для определения Мочевины ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; моча человека. Состав набора: 5х80мл; 1х100 мл; 2х3,0 мл; калибратор 8,3 ммоль/л. Линейная область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2,0 до 50 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации ФС «ДДС»результатов определений – не более 5%. | Наб. | 2,00 |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Триглицеридов ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; гепаринизированная или ЭДТА плазма. Состав набора: 6х100 мл; 2х3,0 мл. Линейная область определения концентрации триглицеридов в диапазоне от 1 ммоль/л до 11,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. | Наб. | 2,00 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:  г.Рубцовск, пр. Ленина, 13, МУЗ «Городская больница № 3».

5.Сроки поставок товара: поставка товара производится в течение 2 квартала 2011 года,  на основании поданной заявки

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 193766,0 (сто девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90  МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 25 апреля 2011 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 28 апреля 2011 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа (medinf@e4u.ru). Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49); email: econom-uprav@mail.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск	                                   №  __                                            от  «___» _________ 2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3», в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в лице _____________________,  действующего  на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение диагностикумов, антигенов, тест-систем, применяемых в медицине для МУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с протоколом  № __ от _______ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем, применяемых в медицине для МУЗ «Городская больница № 3», в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола  № __ от _______ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»  г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку диагностикумов, антигенов, тест-систем, применяемых в медицине для МУЗ «Городская больница № 3», в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить диагностикумы, антигены, тест-систем, применяемых в медицине для МУЗ «Городская больница № 3»   в следующих количествах:

| ОКДП | Торговое наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитар.сыпнотифоз.жидкий для РПГА или эквивалент | Диагностикум эритроцитар сыпнотифоз.жидкий для РПГА | короб | 1 |  |  |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антиген.сухой | короб | 1 |  |  |
| 2423881 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 1-5 антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 1-5 антиген.сухой | короб | 1 |  |  |
| 2423888 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 6 антиген.сухой (Ньюкастл) или эквивалент | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 6 антиген.сухой | короб | 1 |  |  |
| 2423888 | Системы индикаторные бумажные для идентификации коринебактерий дифтерии 4теста, 50анализов, набор диагностический №5 (Нижний Новгород) или эквивалент | Системы индикаторные бумажные для идентификации коринебактерий дифтерии 4теста, 50анализов, набор диагностический №5 | уп | 1 |  |  |
| 2423888 | Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов (СИБ) или эквивалент | Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов | уп | 1 |  |  |
| 2423888 | МТС-М12Е с реактивами на Н2S и фенилаланин или эквивалент | МТС-М12Е с реактивами на Н2S и фенилаланин | уп | 1 |  |  |
| 2423889 | Пластина биохимич.дифференц.энтеробактерий(20 опред.) или эквивалент | Пластина биохимич.дифференц.энтеробактерий(20 опред.) | уп. | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум бруцеллезный для Р.А. на стекле или эквивалент | Диагностикум бруцеллезный для Р.А. на стекле | амп | 2 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум бруцеллезный жидкий или эквивалент | Диагностикум бруцеллезный жидкий | амп | 2 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 03 или эквивалент | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 03 | уп | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 09 антигенный сухой или эквивалент | Диагностикум кишечно-иерсиниозный 09 антигенный сухой | уп | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум псевдотуберкулез. для РПГА антиген.сухой или эквивалент | Диагностикум псевдотуберкулез. для РПГА антиген.сухой | уп | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi A жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi A жидкий для реакции агглютинации | уп | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi В жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi В жидкий для реакции агглютинации | короб | 1 |  |  |
| 2423889 | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,typhi для РА или эквивалент | Диагностикум из бактерий сальмонелл S,typhi для РА | короб |  |  |  |
| 2423889 | Трехкомпонентный кардиотест | Трехкомпонентный кардиотест «ИммунТех» №10 или эквивалент | ст | 35 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса | Выявление и определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови; наличие положительного и отрицательного контролей, 25 карточек для постановки реакии; не менее 250 определений | Набор | 2 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Метод: твердофазный одностадийный «sandwich»-вариант иммуноферментного анализа Формат планшета: 96-луночный (стрипированный) Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: фекалии, культуральная жидкость, вода (100 мкл). Чувствительность по СОП+ (титр не менее 1:128) Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 2 часа 25 мин в образцах воды и культуральной жидкости, 50 мин в фекалиях. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток. Срок годности 12 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 3 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs- антигена (одностадийная постановка) | Метод: твердофазный sandwich-вариант ИФА, одностадийный. Формат планшета: 96-луночный, стрипированный. Возможность использования одного стрипа. Количество определений: 96, включая контроли Образец для анализа: 100 мкл сыворотки или плазмы крови. Наличие слабоположительного контроля, аттестованного по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича. Чувствительность не хуже 0,05 нг/мл по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 30 мин или 2 часа 30 мин в зависимости от процедуры Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 8,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный. Формат планшета: 96-луночный (стрипированный). Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: 40 мкл сыворотки или плазмы крови. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Чувствительность и специфичность 100% по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 20 мин Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток. Срок годности 12 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наб. | 8,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Кальция 01 - Витал | Набор для определения конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | Наб. | 2,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 22 - Витал | Набор для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизир. энзим. кин. методом, 250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1Ч200 мл. 2. Реагент 2 - субстрат EPS, 5 ммоль/л, 1Ч50 мл. Чувствительность не более 40 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 Со(30оС, 25оС), фотометрирование против воды или рабочего реагента. 22 - Витал Срок годности 18 месяцев. | Наб. | 4,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Глюкозы «Импакт» или эквивалент | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкооксидазным методом, 100 опр. Состав набора: Буферно-субстратная смесь «Буфер»; Ферментная смесь «Фермент»; калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л; Антикоагулянт. Длина волны 500 ним, температура анализа 18-25оС; чувствительность — не более 1,00 ммоль/л; коэффициент вариации — не более 5% | Наб. | 2,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Магния 01 – Витал или эквивалент | Набор для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом с ксилидиловым синим, без депротеинизации, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1Ч50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 18 месяцев | Наб. | 1,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Калия 01 – Витал или эквивалент | Наор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1Ч50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. 01 - Витал Срок годности 1 год. | Наб. | 2,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свертывания Техпластин – тест (25 опр) или эквивалент | Измерение проводят на коагулометре или мануально. Соста набоора: Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. МИЧ Техпластина в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл - 1 фл. Линейность определения протромбинового времени - в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 6%. Допустимый разброс результатов определения протромбинового времени в одной пробе плазмы крови разными наборами одной серии не превышает 10%. | Наб. | 5,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Холестерина ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; гепаринизированная или ЭДТА плазма. Состав набора: 6х100 мл; 2х3,0 мл; калибратор 5,2 ммоль/л; линейная область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1,0 до 19,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. ФС «ДДС» | Наб. | 2,00 |  |  |
| 2423889 | Наборреагентов для определения Мочевины ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; моча человека. Состав набора: 5х80мл; 1х100 мл; 2х3,0 мл; калибратор 8,3 ммоль/л. Линейная область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2,0 до 50 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации ФС «ДДС»результатов определений – не более 5%. | Наб. | 2,00 |  |  |
| 2423889 | Набор реагентов для определения Триглицеридов ФС «ДДС» или эквивалент | Исследуемые образцы: негемолизированная сыворотка; гепаринизированная или ЭДТА плазма. Состав набора: 6х100 мл; 2х3,0 мл. Линейная область определения концентрации триглицеридов в диапазоне от 1 ммоль/л до 11,4 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%. | Наб. | 2,00 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка товара осуществляется в течение 2 квартала 2011 года,  на основании поданной заявки

3.2.Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей  включаются в цену товара.

3.3.Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, в наличие сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_________________________) рублей.

4.2. Оплата за поставленный товар производится за счет внебюджетных средств, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ «Городская больница № 3»

658201 г. Рубцовск, пр.Ленина, 41

___________________В.А.Брагин

«_____»_________________

Отчет

о проведении предварительного исследования рынка

| Торговое наименование | ООО «Ника» | МУП ЦГА |
| --- | --- | --- |
| Диагностикум эритроцитар.сыпнотифоз.жидкий для РПГА или эквивалент | 1200 | - |
| Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антиген.сухой или эквивалент | 390 | 517,0 |
| Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 1-5 антиген.сухой или эквивалент | 390 | 517,0 |
| Диагностикум эритроцитарный шигеллезный,Флекснера 6 антиген.сухой (Ньюкастл) или эквивалент | 390 | 517,0 |
| Системы индикаторные бумажные для идентификации коринебактерий дифтерии 4теста, 50анализов, набор диагностический №5 (Нижний Новгород) или эквивалент | 550 | 750,0 |
| Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов(СИБ) или эквивалент | 1300,0 |  |
| МТС-М12Е с реактивами на Н2S и фенилаланин или эквивалент | 850 | 900,0 |
| Пластина биохимич.дифференц.энтеробактерий(20 опред.) или эквивалент | 2300 | 2330,0 |
| Диагностикум бруцеллезный для Р.А. на стекле или эквивалент | 950 | 985,0 |
| Диагностикум бруцеллезный жидкий или эквивалент | 950 | 985,0 |
| Диагностикум кишечно-иерсиниозный 03 или эквивалент | 280 | 305,0 |
| Диагностикум кишечно-иерсиниозный 09 антигенный сухой или эквивалент | 280 | 305,0 |
| Диагностикум псевдотуберкулез. для РПГА антиген.сухой или эквивалент | 280 | 305,0 |
| Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi A жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | 1700 | 1850,0 |
| Диагностикум из бактерий сальмонелл S,paratyphi В жидкий для реакции агглютинации или эквивалент | 1700 | 1850,0 |
| Диагностикум из бактерий сальмонелл S,typhi для РА или эквивалент | 1700 | 1850,0 |
| Трехкомпонентный кардиотест «ИммунТех» №10 или эквивалент | 3085 | 3170,0 |
| Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса | 840 | 965,0 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | 2312,00 | 2610,0 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs- антигена (одностадийная постановка) | 1322,00 | 1525,0 |
| Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | 1322,00 | 1525,0 |
| Набор реагентов для определения Кальция 01 - Витал | 320 | 353,0 |
| Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 22 - Витал | 3765,00 | 3995,0 |
| Набор реагентов для определения Глюкозы «Импакт» | 600,00 | 660,0 |
| Набор реагентов для определения Магния 01 - Витал | 653,20 | 705,0 |
| Набор реагентов для определения Калия 01 - Витал | 1063,00 | 1150,0 |
| Набор реагентов для оценки протромбинового времени свертывания Техпластин – тест (25 опр) | 490,00 | 530,0 |
| Набор реагентов для определения Холестерина ФС «ДДС» | 2002,00 | 2115,0 |
| Наборреагентов для определения Мочевины ФС «ДДС» | 2405,00 | 2405,0 |
| Набор реагентов для определения Триглицеридов ФС «ДДС» | 4085,00 | 4085,0 |

* прайс-лист ООО «Ника» на 18.04.2011

* прайс-лист МУП «ЦГА» на 18.04.2011

Исп.:

Бухгалтер МУЗ «Городская

Больница № 3»  О.А.Латак

Тел.:7-74-58

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.