Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по разработке проектной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием по адресу: 658201, Алтайский край, г. Рубцовск,

ул. Калинина,21.

| Сведения и данные о проектируемом объекте | Участок площадью 23000 м2 , свободен от строений, на территории имеются зеленые насаждения кустарникового типа. На участке разместить футбольное поле с искусственным покрытием, с трибунами для зрителей на 3000 мест; по периметру предусмотреть сетчатое ограждение h=3 м, по углам футбольного поля предусмотреть установку четырех мачт прожекторного освещения h=20 м. |
| --- | --- |
| Адрес участка | 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Калинина, 21. |
| Основание для проектирования | Краевая адресная инвестиционная программа. Постановление Администрации Алтайского края от 05.08.2009г. №348. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008-2012 годы. Постановление Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.08.2008 №775. Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.05.2012 №2071. |
| Сведения и данные о проектируемом объекте | Новое строительство. |
| Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| Требования к проектной и рабочей документации | Состав и содержание разделов разработать в соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. №73. Градостроительный план земельного участка представляет заказчик до начала проектирования. Разработать в составе проекта мероприятия по охране окружающей среды. Разработать раздел мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих норм, в том числе декларацию пожарной безопасности на объект в соответствии с приказом МЧС РФ от 24.02.2009 г. №91. Мероприятия по обслуживанию маломобильных групп населения на футбольном поле с искусственным покрытием предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне цен 2001 года. Локальные сметы выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 года с перерасчетом по видам работ в текущий уровень цен по каждой позиции сметы. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектной документации. Проектную документацию выдать в 2-х экземплярах Рабочую документацию – в 4-х экземплярах на бумажном носителе. Смету на бумажном носителе и в электронном виде (в формате АРПС и Word или Exel). |

требования к качеству выполняемых работ, требование к результатам выполненных работ: работы должны быть выполнены качественно, в сроки, указанные в контракте, в полном объёме, а также в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Заданию на проектирование (Приложение №2);

- Технического задания (Приложение №1).

Проектная документация должна соответствовать действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.