# протокол № 8

# рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Рубцовск                                                                                     03 декабря 2010 г.

# 1.Наименование предмета запроса котировок:

установка охранно-пожарной сигнализации в помещениях по адресу: администрация города Рубцовска,  проспект Ленина, д. 130 в кабинетах: № 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2),  в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. Состав комиссии по размещению муниципального заказа администрации города Рубцовска определен постановлением администрации города от 02.02.2010 №337 «Об организации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Рубцовске» (с изменениями).

# В состав комиссии входит 10 человек. На заседании комиссии присутствовало 5 чел. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

# 3. Муниципальный заказчик: администрация города Рубцовска.

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130

Адрес электронной почты: chms@mail.ru

# 4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте  администрации муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края http://rubadm.ru  в сети Интернет 25.11.2010.

# 5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1 Наименование, характеристики и качество оказываемых услуг:

Выполнение работ осуществляется по адресам: Алтайский край, администрация города Рубцовска,  проспект Ленина, д. 130 в кабинетах: № 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2).

1. Вид работ: монтаж охранно-пожарной сигнализации, проведение пусконаладочных работ.

# 2. Технические требования к проектируемой системе.

2.1.Установку охранно-пожарной сигнализации производить в соответствии с требованием нормативных документов МВД России:

- РД 78.145-93. «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- РД78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- Технологическими картами и инструкциями по монтажу систем и приборов охранно-пожарной сигнализации;

- Технической документацией на изделия;

- Требованиями ППБ, ПУЭ, СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-85.

2.2. Место выдачи сигналов системы:

- Сигналы охранно-пожарной сигнализации в нерабочее время и в выходные дни выдать на ПЦН ОВО при УВД по г. Рубцовску;

- Сигналы пожарной сигнализации в рабочее время выдать на систему звуковых и световых оповещателей, которые в свою очередь должны извещать охрану, персонал и посетителей о внештатных ситуациях и путях эвакуации.

2.3. Линейную часть системы оповещения людей о пожаре прокладывать в негорючих кабельных каналах. Система пожарной сигнализации должна находится в режиме круглосуточной охраны и обеспечивать выдачу сигнала тревоги в случае возгорания или задымления.

2.4. Распределение по зонам:

2.4.1. Разделить периметр и внутренние помещения на зоны для подключения к ПКП и обеспечения быстрого обнаружения места проникновения и блокирования нарушителя;

2.4.2. Разделить внутренние помещения на зоны для подключения к  ПКП и обеспечения быстрого обнаружения и локализации очага возгорания.

2.5. Система  должна обеспечивать:

2.5.1. Постановку и снятие зон с охраны;

2.5.2. Регистрацию факта и времени нарушения рубежа охраны.

2.6. Устанавливать только аппаратуру охранно-пожарной сигнализации, включённую в «Перечень технических средств пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендуемых и разрешённых к применению на объектах различной формы собственности на территории России».

3. Исходные данные для проектирования:

3.1. Категория объектов: Б2;

3.2. Описание объектов: Здание администрации города Рубцовска,  проспект Ленина, д. 130 кирпичное, двухэтажное, цокольный этаж, крыша с чердачным помещением покрыта кровельным листовым оцинкованным железом каб.№ 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2).

3.3. Действия для реализации требований безопасности:

3.3.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

- Хищение, или умышленное выключение сети 220 В;

- Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей;

- Несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности.

Необходимо предусмотреть меры для предотвращения последствий указанных действий. Техническую укреплённость объекта обеспечить в соответствии с требованиями РД 78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

4. Требования к ТСО:

4.1. Требования по назначению и размещению:

4.1.1. Техническими средствами охранной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания, через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта;

4.1.2. Техническими средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей и пребывания людей.

4.2. Требования по условиям эксплуатации:

4.2.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150(У1);

4.2.2. Требования к безопасности персонала и посетителей:

Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила эксплуатации и труднодоступны для посторонних лиц.

4.3. Требования к электропитанию:

Электропитание ТСО осуществить по 1 категории надёжности от однофазной (трёхфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», и обеспечиваться заказчиком.

4.4. Требования к техническому обслуживанию и ремонту:

4.4.1. Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройкой;

4.4.2. Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счёт расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

4.5. Требования к гарантийным обязательствам:

4.5.1. Гарантийный срок на установленное оборудование – не менее срока гарантии, установленного производителем. В течение гарантийного срока с момента приёмки систем и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения заказчиком режимов и условий эксплуатации;

# 5. Организация, осуществляющая проектирование, монтаж и наладку систем охранно-пожарной сигнализации, должна иметь лицензию  на право проведения данных работ. После завершения работ  и оформления приемо-сдаточного акта система охранно-пожарной сигнализации должна быть передана на обслуживание организации, имеющей лицензию на данный вид работ.

5.2 Место выполнения работ, оказания услуг: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130, кабинеты №: 1,9,10.

5.3 Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2010 года.

5.4 Сведения о включенных (не включенных) в цену поставляемого товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, накладные расходы, стоимость расходных материалов, входит в стоимость работ по монтажу противопожарной сигнализации.

5.5 Максимальная цена контракта: 95000,00 рублей (девяносто пять тысяч рублей 00 копеек).

5.6 Источник финансирования заказа: муниципальный (местный) бюджет.

5.7 Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет согласно представленных счетов в течение 30 дней по окончании календарного месяца, в котором были выполнены работы.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок - 02.12.2010 до 17 ч. 00 мин. (время местное) не поступило ни одной котировочной заявки. В связи с отсутствием котировочных заявок комиссия приняла решение признать запрос котировок на установку охранной сигнализации в помещениях по адресу: администрация города Рубцовска,  проспект Ленина, д. 130 в кабинетах: № 1 (S общ. 107,8 м2), №9 (S общ.12,5 м2) , №10(S общ.12,5 м2)  не состоявшимся.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования  «Город Рубцовск» Алтайского края http:// rubadm.ru  в сети Интернет.

# Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

| Председатель комиссии |  | И.В. Пурыга |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | В.П. Филаткина |
|  |  | Л.А. Рубцова |
|  |  | О.В. Плетнева |
|  |  | Н.А. Лошкарев |
| Секретарь комиссии |  | К.А. Ульянова |

От имени муниципального заказчика:

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| И. В. Пурыга | Заместитель главы города |  |