ПРОТОКОЛ  № 105

рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска                                 10 мая 2011 года

1. Наименование предмета запроса котировок: приобретение расходных материалов для клинико-диагностической и бактериологической лабораторий МУЗ «Городская больница № 3»

2. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 7 членов котировочной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»

Почтовый адрес:  658201, Алтайский край,  г.Рубцовск, пр.Ленина, 13

Адрес электронной почты: rubtsovsk-gb3@mail.ru

# 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 09 часов 10 минут 10.05.2011 года до 09 часов 20 минут 10.05.2011 года по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90.

# 5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru.  в сети Интернет 28.04.2011 года.

# 6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

7.1. Приобретение расходных материалов для клинико-диагностической и бактериологической лабораторий МУЗ «Городская больница № 3»

ОКДП 2429694

| Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор Железо "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для определения Железа, метод с ференом, колориметрический, конечная точка, без депротеинезации. Биреактив. Линейность до 1000 мг/дл. Стандарт 100 мг\дл (17,9 мкмоль/л), 600 нм, Hg 595 нм. Объем - 500 мл (5х80мл Р1 +1х100мл Р2 + 2х3мл стандарт) | Упак. | 1 |
| Набор Калий Vital мл или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинезации. Линейность: отклонение не более 10% в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Чувствительность - не более 1,0 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 10%. Время проведения анализа - 5 мин. Объем - 100 мл. Срок годности набора не менее 12 мес | Упак. | 2 |
| Набор Кальций общий Vital или эквивалент | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом. Линейность: отклонение не более 5% в диапазоне концентраций 0,25-3,75 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,15 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Время проведения анализа - 5 мин. Объем - 200 мл. Срок годности набора не менее 12 мес | Набор | 2 |
| Набор Магний Vital или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыоротке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинезации. Линейность: отклонение не более 7% в диапазоне концентраций 0,2-2,0 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,1 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 7%. Время проведения анализа - 10 мин. Объем - 100 мл. Срок годности набора не менее 12 мес. | Упак | 1 |
| Альфа амилаза кинетика Vital или эквивалент | Набор реагентов для определения активности α-Амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом. Линейность: - отклонение не более 5% в диапазоне активностей от 50 до 1320 U/л. Чувствительность - не более 40U/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Время проведения анализа - 3 мин. Объем - 200 мл. Срок годности набора не менее 12 мес. | Упак | 3 |
| АЛТ ФС ДДС или эквивалент | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы, метод кинетический. Биреактив. Линейность до 260 Е/л, 340 нм. Объем - 500 мл (5х80мл Р1+1х100мл Р2) | Упак. | 3 |
| АСТ ДДС ФС кинетика или эквивалент | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы, метод кинетический. Биреактив. Линейность до 260 Е/л, 340 нм. Объем - 500 мл (5х80мл Р1+1х100мл Р2) | Упак. | 3 |
| Техпластин (ТМ) 100опр в комплекте со стандартной сывороткой (Технология стандарт) или эквивалент | Набор для определения протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ1,1; 1,2) растворимым тромбопластином. В комплекте – стандарт-плазма. 100-200 определений. | Упак. | 15 |
| СРБ латекс тест (Эко лаб.) или эквивалент | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса (качественный и количественный анализ). Число анализов – 250. Состав набора: СРБ-латексный реагент 5мл – 1 фл.,Положительная контрольная сыворотка 0,5мл – 1 фл, Отрицательная контрольная сыворотка 0,5мл – 1 фл, Физраствор 25мл – 1 фл, карточки для постановки реакции – 25 шт. | Упак. | 3 |
| АЧТВ (Технология стандарт) 100отр или эквивалент | Набор для определения АПТВ/АЧТВ с растворимым реагентом, содержащим кефалин и эллаговую кислоту. Кол-во определений100-200. | Упак. | 1 |
| Комплекс интегральная упаковка Time PAK 4,5л для гем.анализатора "Aolvia"-60 или эквивалент | Все необходимые реагенты для выполнения анализов и промывки прибора (sysLYSE, sysKLEN, sysDIL) упакованы в герметичные пакеты с клапанами, объединенные в единый картридж TimePac, что препятствует взаимодействию с атмосферным воздухом, защищает реагенты от повреждений и загрязнений, сохраняет стабильность. Реагентный картридж также содержит резервуар для отходов, который утилизируется вместе с отработанным картриджем. | Упак. | 2 |
| Набор Общий белок ФС-ДДС или эквивалент | Набор реагентов для определения Общего белка, метод биуретовый. Монореагент. Линейность до 15 мг/дл. Стандарт 5,0 мг\дл, 540 нм, Hg 546 нм. Объем - 1000 мл (1х1000мл +1х10мл стандарт) | Наб. | 1 |
| Креатинин ФС-ДДС кинетика на 600 опр или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения Креатинина, метод Яффе, кинетический, колориметрический. Биреактив. Линейность до 885мкмоль/л. Стандарт 177,0 мкмоль/л, Hg 492 нм (490-510) нм. Объем - 600 мл (3х100мл Р1 +3х100мл Р2 + 2х3мл стандарт) | Наб. | 2 |
| Мочевина ФС-ДДС кинетика на 600 опр или эквивалент | Набор реагентов для определения Мочевины, метод уреазный – глутаматдегидрогеназный (УФ), кинетический. Биреактив. Линейность до 300 мг/дл (50 ммоль/л). Стандарт 8,33 ммоль/л, 340 нм. Объем - 500 мл (5х80мл Р1 +1х100мл Р2 + 2х3мл стандарт) | Наб. | 10 |
| Тироид ИФА ТТГ Алькор БИО или эквивалент | Набор реагентов "ТироидИФА-ТТГ" предназначен для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество оределений (включая контроли)- 96. Чувствительность - 0,05 мкМЕ/мл. Воспроизводимость - 8%. Диапазон измеряемых концентраций - 0-15 мкМЕ/мл. Время инкубации -60 мин. Температура инкубации - 37ºС. Объём пробы - 50 мкл. Срок хранения - 12 месяцев.. | Упак. | 6 |
| Тироид ИФА ат ТПО Алькор БИО или эквивалент | Набор реагентов "ТироидИФА-атТПО" предназначен для количественного определения концентрации антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество оределений (включая контроли)- 96. Чувствительность - 10Ед/мл. Воспроизводимость - 8%. Диапазон измеряемых концентраций - 0-500 Ед/мл. Время инкубации -60+60 мин. Температура инкубации - 37ºС. Объём пробы - 50 мкл. Срок хранения - 12 месяцев. | Упак. | 6 |
| Тироид ИФА Т-4 свободный Алькор БИО или эквивалент | Набор реагентов "ТироидИФА-свободный Т4" предназначен для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество оределений (включая контроли)- 96. Чувствительность - 1,0 пмоль/л. Воспроизводимость - 8%. Диапазон измеряемых концентраций - 0-100 пмоль/л. Время инкубации -60 мин. Температура инкубации - 37ºС. Объём пробы - 20 мкл. Срок хранения - 12 месяцев. | Упак. | 6 |
| Фотоглюкоза Импакт 1000опр или эквивалент | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом. Линейность - от 1 до 30 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5 %. Время анализа - 20 мин. Состав набора:1. Таблетированная ферментная смесь.2. Таблетированная буферно-субстратная смесь.3. Таблетированная антикоагуляционная смесь.4. Калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л). Срок годности не менее 18 месяцев.Упаковка - 1000 определений. | Упак. | 20 |
| Холестерин ФС-ДДС или эквивалент | Набор реагентов для определения Холестерина, Метод ферментативный. Конечная точка. Монореактив. Линейность до 750 Е/л. Стандарт 5,2 ммоль/л, 500 нм, (480 ,520 нм). Объем - 600 мл (6х100мл +2х3мл стандарт) | Упак. | 4 |
| Альбумин ДДС или эквивалент | Набор реагентов для определения Альбумина, метод с бромкрезоловым зеленым, колориметрический, конечная точка. Монореактив. Линейность до 6 г/дл. Стандарт 5,0 г/дл, 546 (500-600) нм. Объем - 1000 мл (1х1000мл +1х10мл стандарт) | Упак. | 1 |
| Набор реагентов для колличественного опр.глюкоза и лактата на анализаторе "Super GL"на 1000 опр. или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL. Состав: Р1. Системный гемолизирующий раствор “ДДС” Р2. Калибровочный раствор “ДДС” (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л) Реагенты 3, 4 и 5 - контрольные растворы “ДДС”: Р3 – 4,0 ммоль/л глюкоза, 2,0 ммоль/л лактат, Р4 – 12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат, Р5 – 30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат. | Упак. | 2 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 9 месяцев от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

6.2. Сроки поставки товара: поставка товара производится в течение 2-го квартала 2011 года двумя равными партиями, на основании поданной заявки, в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта

6.3. В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 183800,0 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

# 6.5. Источник финансирования муниципального заказа: внебюджетные  средства;

6.6. Срок и условия оплаты товара: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 06.05.2011 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступило 4 (четыре) котировочных заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический) | Предлагаемая цена (рублей) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ника-Мед» Контактное лицо: Павлова Екатерина Александровна тел.: 8-(382-5) 34-81-64 еmail: nikamed03@mail.ru | г.Барнаул, пр.Калинина, № 116-95 ИНН 2224144852 КПП 222401001 | 154696,0 | 14:39 05.05.2011 |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок Срок поставки товара: в течение 2-го квартала 2011 года двумя равными партиями, на основании поданной заявки, в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта Срок и условия оплаты товара: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней |
| 2 | ООО «Форест-Медтехника ЛТД» Контактное лицо: Колебина Ольга Васильевна Тел: 8 (385-2) 24-17-92 еmail: forest55@ab.ru | г.Барнаул, ул.Чкалова, № 53А ИНН 2224067037 КПП 222501001 | 154050,0 | 15:34 05.05.2011 |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок Срок поставки товара: в течение 2-го квартала 2011 года двумя равными партиями, на основании поданной заявки, в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта Срок и условия оплаты товара: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней |
| 3 | ООО «СИЛАБ» Контактное лицо: Солонецкая Лариса Сергеевна тел.: 8-(385-2) 61-13-74 еmail: silab1@mail.ru | г.Барнаул, пр.Комсомольский, № 134 ИНН 2224105532 КПП 222401001 | 174600,0 | 16: 13 05.05.2011 |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок Срок поставки товара: в течение 2-го квартала 2011 года двумя равными партиями, на основании поданной заявки, в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта Срок и условия оплаты товара: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней |
| 4 | ЗАО «Лабораторные технологии» Контактное лицо: Левченко Алексей Леонидович Тел.: 8-(3852)62-31-22 еmail: a.levchenko@doc-martin.ru | г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, № 29 ИНН 0411151609 КПП 041101001 | 163727,0 | 14:09 06.05.2011 |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок Срок поставки товара: в течение 2-го квартала 2011 года двумя равными партиями, на основании поданной заявки, в течение 3-х дней с момента заключения муниципального контракта Срок и условия оплаты товара: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 30 дней |

# 8.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | Допустить/ не допустить до процедуры оценки | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ника-Мед» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |
| 2 | ООО «Форест-Медтехника Лтд» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |
| 3 | ООО «СИЛАБ» | Не допустить | Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47 № 94-ФЗ) Отсутствует остаточный срок годности поставляемого товара. |
| 4 | ЗАО «Лабораторные технологии» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |

8.2. Предложение о наиболее низкой цене составило 154050,0 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей.

8.3. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Форест-Медтехника ЛТД».

9. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же как победитель в проведении запроса котировок или об участнике, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок:  ООО «Ника-Мед».

# 10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект  муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________Абрамова Ирина Михайловна |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | __________________ Рубахина Юлия Игоревна __________________Молоканова Ирина Александровна __________________Приходько Сергей Геннадьевич ___________________Зорина Светлана Юрьевна __________________Полякова Галина Николаевна |
| Секретарь котировочной комиссии | ___________________Бекасова Светлана Николаевна |
| Представитель Заказчика: | ___________________Дубровская Александра Ивановна |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 10 мая 2011 г. № 105

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.05.2011 | 14-39 | 1 | Электронный документ |
| 2 | 05.05.2011 | 15-34 | 2 | Электронный документ |
| 3 | 05.05.2011 | 16-13 | 3 | Электронный документ |
| 4 | 06.05.2011 | 14-09 | 4 | Электронный документ |