## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление образования" ___________ В.И. Веснина
"___" ____________ 2011 г.
Школы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт туалетов и душевых спортзала, МОУ"Гимназия №8"
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________72,384 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________15,984 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.6 | 6743.51 | 10.96 |  | 4654 | 4646 | 8
[5 empty] | 6732.55 | 17.82 |  |  |  | 13
2 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 8369.24 | 21.97 |  | 770 | 768 | 2
[5 empty] | 8347.27 | 35.64 |  |  |  | 3
3 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 22228.21 | 50.78 |  | 1401 | 514 | 3
[5 empty] | 7456.82 | 19.56 |  |  |  | 1
4 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | 32497.24 | 109.07 |  | 2686 | 658 | 9
[5 empty] | 7150.37 | 41.8 |  |  |  | 3
5 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.2 | 28508.76 | 171.4 |  | 5787 | 631 | 37
[5 empty] | 2745.76 | 95.79 |  |  |  | 22
6 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 0.2 | 15616.81 | 82.9 |  | 3178 | 412 | 18
[5 empty] | 1788.58 | 43.64 |  |  |  | 10
7 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт | 0.4 | 11807.36 | 1.24 |  | 4770 | 363
788.9
8 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2 | 5451.22 | 1.24 |  | 1114 | 182
788.9
9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 8 | 179.43 | 13.25 |  | 1624 | 1436 | 108
[5 empty] | 156.18 | 1.56 |  |  |  | 14
10 | Тек. ст-ть | Вентили, диаметром 15 мм | шт | 4 | 105.97 |  |  | 424
11 | Тек. ст-ть | Вентили,диаметром 20мм | шт | 4 | 131.2 |  |  | 525
12 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.18 | 3627.49 | 44.46 |  | 743 | 690 | 8
[5 empty] | 3333.84 | 11.14 |  |  |  | 2
13 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов из п/п труб диаметром: 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.2 | 3943.56 | 216.16 |  | 902 | 854 | 45
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 17
14 | Тек.ст-ть | труба п/п армир. Ф20мм | м | 20 | 72.94 |  |  | 1459
15 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.2 | 3943.56 | 216.16 |  | 902 | 854 | 45
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 17
16 | Тек.ст-ть | труба п/п Ф20мм | м | 20 | 35.59 |  |  | 712
17 | ТЕРр65-06-02 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.02 | 33804.57 | 236.25 |  | 750 | 566 | 5
[5 empty] | 24592.46 | 146.3 |  |  |  | 3
Раздел 2. Эл.полотенце
18 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.15 | 5883.55 | 183.14 |  | 997 | 875 | 27
[5 empty] | 5072.59 | 9.05 |  |  |  | 1
19 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.26 | 710.43 | 133.72 |  | 207 | 115 | 42
[5 empty] | 383.22 | 176.92 |  |  |  | 53
20 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.2 | 6113.64 | 2056.94 |  | 1389 | 907 | 459
[5 empty] | 3945.89 | 1605.57 |  |  |  | 369
21 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.08 | 1337.99 |  |  | 123 | 123
1337.99
22 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 6673.83 | 118.02 |  | 148 | 114 | 2
[5 empty] | 4961.09 | 11.97
23 | ТЕРм08-03-602-01 | Электрополотенце | шт. | 2 | 164.09 | 13.66 |  | 370 | 317 | 28
[5 empty] | 137.81 | 3.06 |  |  |  | 7
24 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0.04 | 633.29 | 91.52 |  | 28 | 25 | 3
541.77
25 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | 190.94 | 5.92 |  | 434 | 396 | 12
[5 empty] | 172.05 | 0.56 |  |  |  | 1
Для установки электрополотенец
26 | Тек. ст-ть | Провод ПВ-3-10 | м | 15 | 38.71 |  |  | 581
27 | Тек.ст-ть | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 24 | 33.18 |  |  | 796
28 | Тек. ст-ть | Кабель-канал 16*16 СКК10-025-016-1 "ЭЛЕКОР"2мп. | шт | 10 | 26.24 |  |  | 262
29 | Тек. ст-ть | розетка одноместная ГЕРМЕС РСб20-3-ГБ, з/к, 16А,IP-44 | шт | 2 | 67.86 |  |  | 136
30 | Тек.ст-ть | электрополотенце (5000руб./шт.) | шт | 2 | 4503.34 |  |  | 9007
31 | Тек. ст-ть | Автоматический выключатель /н.р.=25А | шт | 2 | 57.66 |  |  | 115
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 44913 | 13433 | 793
468
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 46996 | 15447 | 862
537
Итого Строительные работы | [7 empty] | 47550
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 18587
Итого | [7 empty] | 66137
Материалы | [7 empty] | 30687
Машины и механизмы | [7 empty] | 862
ФОТ | [7 empty] | 15984
Накладные расходы | [7 empty] | 12105
Сметная прибыль | [7 empty] | 7036
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [7 empty] | 6247
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 72384
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК