| Стройка: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным по адресу : Алтайский край , г.Рубцовск, ул.Калинина 21. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным в г.Рубцовске |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |
| Основание: ГП |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 171.572 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.095 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 12.615 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2012 г. |  |  |  |

| № поз. |  |
| --- | --- |

Код норматива,

Наименование,

| Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е06-01-001-01

| Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.061 | 77 515.95 | 1 343.43 | 1 704.41 | 4 728 | 82 | 104 | 14.31 | 4.167 | 17 873 | 1 173 | 433 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 74 468.12 | 222.53 |  | 4 543 | 14 | 3.581 | 14.306 |  | 16 267 | 194 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С401-0061

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 | -6.222 | 620.85 |  |  | -3 863 |  |  |  |  | -15 556 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 620.85 |  |  | -3 863 |  | 4.027 |  |  | -15 556 |  |  |
|  | Объем: (0.061)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С401-0063

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3 | 6.222 | 653.21 |  |  | 4 064 |  |  |  |  | 16 367 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 653.21 |  |  | 4 064 |  | 4.027 |  |  | 16 367 |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е06-01-005-01

| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ограждение АСМ, 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.05 | 73 572.74 | 3 567.53 | 3 450.65 | 3 679 | 178 | 173 | 14.31 | 4.714 | 16 996 | 2 553 | 813 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 66 554.57 | 426.70 |  | 3 328 | 21 | 4.096 | 14.304 |  | 13 630 | 305 |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С401-0023

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3 | -5.049 | 608.63 |  |  | -3 073 |  |  |  |  | -12 375 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 608.63 |  |  | -3 073 |  | 4.027 |  |  | -12 375 |  |  |
|  | Объем: (0.0495)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С401-0026

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3 | 5.049 | 656.57 |  |  | 3 315 |  |  |  |  | 13 943 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 656.57 |  |  | 3 315 |  | 4.206 |  |  | 13 943 |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е46-03-001-01

| Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий | 1.76 | 2 226.78 | 159.16 | 688.88 | 3 919 | 280 | 1 212 | 14.31 | 6.222 | 16 495 | 4 009 | 7 544 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 378.74 | 173.89 |  | 2 427 | 306 | 2.037 | 14.314 |  | 4 943 | 4 381 |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прайс-лист.

(№4)

| Анкера М8 HILTI HST, шт. | 176 | 8.68 |  |  | 1 527 |  |  | 14.31 | 4.81 | 7 240 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.68 |  |  | 1 527 |  | 4.74 | 14.31 |  | 7 240 |  |  |
|  | Поправки: М: +44,13/1,18/4,74*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С116-0091

| Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой, шт. | 12 | 590.51 |  |  | 7 086 |  |  |  |  | 9 141 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 590.51 |  |  | 7 086 |  | 1.29 |  |  | 9 141 |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прайс-лист.

(№5)

| Ограждение футбольного поля Н=0,8 м. АСМ, м.п. | 105 | 166.58 |  |  | 17 491 |  |  | 14.31 | 4.81 | 82 906 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 166.58 |  |  | 17 491 |  | 4.74 | 14.31 |  | 82 906 |  |  |
|  | Поправки: М: +847/1,18/4,74*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 38 873 | 540 | 1 489 |  |  | 153 030 | 7 735 | 8 790 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 845 | 341 |  |  |  | 136 506 | 4 880 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 873 | 540 | 1 489 |  |  | 153 030 | 7 735 | 8 790 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 845 | 341 |  |  |  | 136 506 | 4 880 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 33 483 |  |  |  |  | 129 597 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 4; %=94 - по стр. 7) |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  | 11 647 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4; %=56 - по стр. 7) |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 895 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 429 |  |  |  |  | 171 572 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 40 429 |  |  |  |  | 171 572 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  | 11 647 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 895 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 38 873 | 540 | 1 489 |  |  | 153 030 | 7 735 | 8 790 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 845 | 341 |  |  |  | 136 506 | 4 880 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 873 | 540 | 1 489 |  |  | 153 030 | 7 735 | 8 790 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 845 | 341 |  |  |  | 136 506 | 4 880 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 33 483 |  |  |  |  | 129 597 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 4; %=94 - по стр. 7) |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  | 11 647 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4; %=56 - по стр. 7) |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 895 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 429 |  |  |  |  | 171 572 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 40 429 |  |  |  |  | 171 572 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  | 11 647 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 895 |  |  |

| Составил: | А.И.Облицова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |