## Мои данные
Приложение №1 | [12 empty] | Форма 4т
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.первого заместителя | [7 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
Главы Администрации города Рубцовска | [7 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
________________ О.Г.Обухович | [7 empty] | ________________ О.И.Гусева
" _____ " ________________ 2013г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по текущему ремонту линии наружного освещения (ВЛ-0,4 кВ) по улице Р.Зорге (от ТП-8 до жилого дома №17) в городе Рубцовске.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 68.2465 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 63.26 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 9.701 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-0,4кВ
1 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (99) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (63) | 0,1 (10/100) | 434.1 | 40.57 | 393,53 ---------- 29,16 | 43 | 4 | 39 ---------- 3 | 15,21 ---------- 1,847 | 3,866 ---------- 15,214 | 227 | 76 | 151 ---------- 46
2 | ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (284) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (182) | 0,25 (25/100) | 442.85 | 60.17 | 382,68 ---------- 21,89 | 111 | 15 | 96 ---------- 5 | 15,21 ---------- 4,418 | 3,675 ---------- 15,214 | 615 | 259 | 356 ---------- 91
Раздел 2. Монтаж ВЛ-0,4кВ
3 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (345) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (222) | 0,1 (10/100) | 5041.92 | 135,24 ---------- 3594,91 | 1311,77 ---------- 97,2 | 504 | 14 ---------- 359 | 131 ---------- 10 | 15,21 ---------- 1,847 | 3,866 ---------- 15,214 | 1420 | 243 ---------- 663 | 514 ---------- 183
4 | ТЕРм08-02-414-01 Конструкция металлическая для прокладки силового кабеля 1 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (702) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (451) | 0,021475 (8.59*2,5/1000) | 17330.94 | 1672,7 ---------- 12721,28 | 2936,96 ---------- 652,46 | 372 | 36 ---------- 273 | 63 ---------- 14 | 15,21 ---------- 4,711 | 6,263 ---------- 15,217 | 2317 | 624 ---------- 1286 | 407 ---------- 243
Раздел 3. Монтаж КЛ-0,4 кВ (ТК1)
5 | ТЕР01-01-003-08 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (12) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (6) | 0,00455 (13*0,7*0,5/1000) | 3366.86 | 78.22 | 3288,63 ---------- 281,5 | 15 |  | 15 ---------- 1 | 15.21 | 5,547 ---------- 15,206 | 83 |  | 83 ---------- 15
6 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (62) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (33) | 0,00455 (a) | 1149.38 | 1149.38 |  | 5 | 5 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 91 | 91
7 | ТЕРм08-02-407-10 Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм 100 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (714) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (459) | 0,1 (10/100) | 2164.58 | 490,12 ---------- 1129,02 | 545,45 ---------- 23,37 | 216 | 49 ---------- 112 | 55 ---------- 2 | 15,21 ---------- 1,921 | 5,61 ---------- 15,203 | 1376 | 852 ---------- 215 | 309 ---------- 30
8 | ТЕРм08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 100 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (296) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (190) | 0,13 (13/100) | 640.87 | 161,87 ---------- 411,97 | 67,02 ---------- 3,09 | 83 | 21 ---------- 53 | 9 | 15,21 ---------- 2,598 | 5,684 ---------- 15,21 | 554 | 365 ---------- 138 | 51
9 | ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (468) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (301) | 0.12 | 1580.59 | 200,56 ---------- 104,42 | 1275,6 ---------- 72,98 | 190 | 24 ---------- 13 | 153 ---------- 9 | 15,21 ---------- 4,418 | 3,675 ---------- 15,214 | 1049 | 426 ---------- 57 | 566 ---------- 152
10 | ТЕРм08-02-175-01 Муфта для кабеля напряжением 35 кВ: концевая 1 компл. (3 фазы) ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4435) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2847) | 2 | 451.01 | 155,48 ---------- 268,72 | 26,81 ---------- 1,24 | 902 | 311 ---------- 537 | 54 ---------- 2 | 15,21 ---------- 5,826 | 5,685 ---------- 15,161 | 8881 | 5445 ---------- 3129 | 307 ---------- 30
11 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,00455 (a) | 1065.85 |  | 1065,85 ---------- 109,65 | 5 |  | 5 | 15.21 | 5,045 ---------- 15,207 | 25 |  | 25
Раздел 4. Пусконаладка
12 | ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 1 измерение ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (201) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (117) | 1 | 21.3 | 21.3 |  | 21 | 21 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 365 | 365
13 | ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (50) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (29) | 0,03 (3/100) | 170.4 | 170.4 |  | 5 | 5 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 91 | 91
14 | ТЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (42) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (24) | 1 | 4.26 | 4.26 |  | 4 | 4 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 76 | 76
Раздел 5. Стоимость материалов для монтажных работ
16 | Прайс-лист ООО Кабель ААБлУ 4х120 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 35 | 123.16 | ---------- 123,16 |  | 4311 | ---------- 4311 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 21210 | ---------- 21210
17 | Прайс-лист Наконечник кабельный алюминиевый ; А120 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 8 | 5.87 | ---------- 5,87 |  | 47 | ---------- 47 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 231 | ---------- 231
18 | Прайс-лист Кабельные муфты 4КВТп-170...120 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 1 | 164.84 | ---------- 164,84 |  | 165 | ---------- 165 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 812 | ---------- 812
19 | Прайс-лист Швеллер 10 ( п46ст4.5 ) м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 2.5 | 4.68 | ---------- 4,68 |  | 12 | ---------- 12 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 59 | ---------- 59
20 | Прайс-лист Зажим ПА- 2-2 3болта шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 4 | 15.92 | ---------- 15,92 |  | 64 | ---------- 64 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 315 | ---------- 315
21 | Прайс-лист Труба д.114 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,92-МАТ | 10 | 75.74 | ---------- 75,74 |  | 757 | ---------- 757 |  | 15,21 ---------- 4,92 | 5,66 ---------- 15,21 | 3724 | ---------- 3724
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 7832 | 509,00 ---------- 6703,00 | 620,00 ---------- 46,00 |  |  | 7832 | 509,00 ---------- 6703,00 | 620,00 ---------- 46,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 7916 |  |  |  |  | 7915
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 6, 1, 3, 2, 9, 4, 7-8, 10, 12-14) | [10 empty] | 83 | 76.35 | 6,75 ---------- 6,75
Районный к-т 15% (Поз. 6, 1-4, 7-10, 12-14) | [5 empty] | 84 | 76.35 | 6,75 ---------- 6,75
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 7832 | 509,00 ---------- 6703,00 | 620,00 ---------- 46,00 |  |  | 43521 | 8912,00 ---------- 31840,00 | 2769,00 ---------- 789,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 639 |  |  |  |  | 9701
материалы | [5 empty] | 6703 |  |  |  |  | 31840
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 627 |  |  |  |  | 2769
Накладные расходы | [5 empty] | 596 |  |  |  |  | 7708
Сметная прибыль | [5 empty] | 406 |  |  |  |  | 4922
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 5392 |  |  |  |  | 26664
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 3454 |  |  |  |  | 28492
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | 995
Итого | [5 empty] | 8918 |  |  |  |  | 56151
Непредвиденные затраты 3% | [5 empty] | 268 |  |  |  |  | 1685
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 9186 |  |  |  |  | 57836
НДС 18% | [5 empty] | 1653.48 |  |  |  |  | 10410.48
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 10839.48 |  |  |  |  | 68246.48
Составил:______________ ()
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A74: ______________ (<Составил>)
Note on A76: ______________ (<Проверил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H51: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I51: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L51: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M51: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N51: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on P25: <Признак материала - позиции>
Note on Q25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on R21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on S21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on T21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on U21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on V21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on W21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on X21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>