приложение к распоряжению

Администрации города

Рубцовска Алтайского края

от 28.10.2013 №556-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №18

(участниками данного запроса котировок могут быть только

субъекты малого предпринимательства)

1.Муниципальный заказчик:

Полное наименование: Администрация города Рубцовска Алтайского края

(для комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом)

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130

Адрес электронной почты:zakaz@rubadm.ru

Контактный телефон: (38557)  4-12-85

2.Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

КБК 30301130920305200310 , ОКДП 3020201.

3.Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: поставка системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы, согласно техническому заданию (приложение № 1).

4.Место доставки поставляемого товара:

658200, Алтайский край,  город  Рубцовск, проспект Ленина 130, кабинет 48.

5.Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения  муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена контракта включает в себя стоимость товара и все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

7. Максимальная цена контракта: 59 930,00 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 коп.

Обоснование начальной (максимальной цены контракта): приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г. Рубцовск, пр. Ленина,130,  каб. 40 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок:  29.10.2013.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 05.11.2013  до 09 час. 00 мин. (время местное)

9.Срок и условия оплаты товара:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата производится из средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки всего объема товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании представленных Поставщиком счетов-фактур и накладных на весь объем поставленного товара.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, в отдел муниципального заказа Администрации города Рубцовска в письменной форме (по желанию участника размещения заказа котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте) или в форме электронного документа. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть подписана ЭЦП в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Котировочная заявка, поданная участником размещения заказа заказчику в письменной форме, должна быть заверена подписью руководителя или уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, специалистом отдела муниципального заказа Администрации города Рубцовска. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку,  заказчик, специалист отдела муниципального заказа Администрации города Рубцовска выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Лица (физические либо юридические), внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2013 г.

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края.

От кого:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица):

___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):

___________________________________________________________________________________________________________

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный блок |  | шт. | 3 |
| Источник бесперебойного питания |  | шт. | 1 |

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и осуществить поставку (выполнение, оказание)__________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_____________________________________________________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

___________________________________________________________________________________________________________

(указать включенные расходы)

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________

(подпись, печать)			                                                   (должность)

приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №18

Техническое задание

поставка системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы

| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный блок | Корпус формат ATX Блок питания не менее 450 Вт. Возможность безинструментального доступа к внутренним элементам АРМ; Количество портов USB не менее 2шт в верхней части корпуса Электронный датчик вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия и блокировки крышки, с целью предотвращения несанкционированного доступа к внутренним компонентам системы; Внутренние дисковые отсеки не менее 2шт 8,9 см (3,5") Внешние дисковые отсеки не менее - 3шт 13,3 см (5,25"), не менее 1шт 8,9 см (3,5") Процессор Количество ядер 2 Количество потоков не менее 4 Тактовая частота не менее 3.2 GHz Интеллектуальная кэш-память не менее 3 MB Шина не хуже DMI 5 GT/s Литография 22 nm Макс. расч. мощность 55 W Макс. объем памяти 32 GB Макс. пропускная способность памяти не менее 25,6 GB/s Поддержка памяти ECC Интегрированная в процессор графика Базовая частота графической системы 650 MHz Макс. динамическая частота графической системы 1.05 GHz Технологии Quick Sync Video, InTru™ 3D Insider™, Clear Video HD Интерфейс Flexible Display Кол-во поддерживаемых дисплеев не менее 3 Технология Hyper-Threading Технология виртуализации VT-x Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Технология защиты конфиденциальности Система охладждения процессора, позволяющая поддерживать разрешенный температурный режим Материнская плата Чипсет Поддерживает видеоядро, встроенное в процессор. Поддержка трех дисплеев. Поддержка процессорного разъёма LGA1155. Графическая карта Встроенная. Слотов оперативной памяти: не менее 4. Интерфейсы не менее : 4-порта USB 3.0, 6- портов USB 2.0, 1-последовательный порт, 1-разъем DVI, 1-разъем VGA, 1-разъем HDMI. 1-PS/2 для клавиатуры, 1- PS/2 для мыши, 1-RJ-45 100/1000 Мбит/сек. Встроенная сетевая карта Gigabit Ethernet. Встроенная звуковая карта. Встроенный видеоадаптер. Слоты расширения не менее: 3 слота PCI, 2 слота PCIe x1,1 слот PCIe x16. Возможность подключения датчика вcкрытия корпуса Оперативная память Объём оперативной памяти: 4 Гб. Тип памяти: DDR3. Частота работы оперативной памяти: 1600. Жесткий диск : Объем: 500 Гб. Тип: SATA. Скорость работы: 7200 rpm. Объем буферной памяти 32Мб Оптический привод DVD±RW. Операционная система Предустановленная Microsoft Windows 8 Professional (для возможности работы в данной среде имеющегося программного обеспечения Заказчика). Программное обеспечение Предустановленное и доступное к бесплатному скачиванию с официального сайта производителя ПО, обеспечивающее автоматическое обновление драйверов; ПО, позволяющее создавать резервные копии дисков и точки восстановления системы; ПО, обеспечивающее повышение безопасности ПК, посредством отключения портов в BIOS; шифрования дисков; безопасного удаления файлов; создания паролей на вход в систему. Драйвера и поддержка устройства доступны с единого официального сайта производителя. В наличии встроенный модуль который должен обеспечивать мониторинг состояния запыленности внутренних компонентов ычислительного устройства. функции удаленногооповещения о техническом состоянии системы и о степени запыленности системы с градацией значений 5 пунктов. | шт. | 3 |
| Источник бесперебойного питания | Автоматическое регулирование напряжения да, 230В (+/- 10%); Номинальная активная мощность не менее 360 Вт; Количество выходных разъемов Питания IEC 320 C13 (компьютерный) 3;Время работы при полной нагрузке не менее 5 мин; Время работы при половинной нагрузке не менее 15 мин; Отображение информации ЖК дисплей; Звуковая сигнализация есть; Время зарядки батареи не менее 4 час; Возможность замены батарей есть; Защита от короткого замыкания есть; Интерфейс управления USB; Габариты не менее 99х334х143 мм | шт. | 1 |

1.Наименование и перечень видов поставляемого товара: поставка системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы;

2.Краткое описание сущности заказа в целом: поставка системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы для нужд комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом.

3.Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

параметры электропитания (220 V +/- 30 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

возможны резкие скачки напряжения;

температура окружающей среды: от +5 ºС до +32 ºС;

относительная влажность от 5% до 80%;

запыленность до 0,4 г/м3;

уровень шума не должен превышать 55 Дб, если нет специальных требований.

4.Условия поставки товара:

4.1.Поставка скомплектованного товара - системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы осуществляется за счет поставщика по адресу: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130, каб.48, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения  муниципального контракта;

4.2.Поставщик несет все риски, связанные с доставкой товара до пункта назначения (места поставки);

4.3.Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка товара Заказчику в месте нахождения;

4.4.Дата и время поставки товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.

5. Требования к качеству:

5.1.Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества и сертификатами соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

5.2.Все товары должны быть должен быть новыми, не бывшим в эксплуатации, произведенным не ранее 2012 года, изготовленным из 100% новых компонентов по самым последним стандартам и отражающими последние технологические достижения.

5.3. Все товары должны соответствовать или превосходить технические характеристики, указанные в данном техническом задании.

6. Требования к совместимости: весь товар должен быть русифицирован.

7. Требования к документации: все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке или иметь перевод на русский язык. Товар должен быть со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, другими изделиями, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

8.Требования к безопасности поставляемого товара: поставляемые товары должны   быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.

9.Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:

9.1.Поставщик должен обеспечивать гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла) при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

9.2.Условия обслуживания в течение гарантийного срока:

9.2.1.Устанавливаются следующие сроки гарантийного обслуживания на поставляемый товар:

Производителя – не менее 12 месяцев;

Поставщика – не менее срока, установленного производителем.

9.3.2.В период гарантийного срока Поставщик оказывает комплекс бесплатных услуг, который включает в себя: ремонт оборудования, оказание транспортных услуг по доставке  техники до сервисных центров и обратно. Поставщик должен обеспечить наличие «горячей линии» для технической поддержки и несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантия предусматривает незамедлительное, по первому требованию заказчика, устранение всех обнаруженных дефектов за счет поставщика.

9.3.3.Расходы Поставщика на эксплуатацию и техническое обслуживание Товара не предусматриваются.

Примечание:

1. Все указания на товарные знаки, указанные в настоящем приложении, читать со словами «или эквивалент».

2. Показатели товара, указанные в настоящем приложении, являются значениями эквивалентности.

приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок №18

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(во исполнение статьи 19.1.ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ)

| Наименование товара | Кол-во шт. | Потенциальные поставщики | Начальная цена *** (средняя) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставщик № 1 от 05.10.2013 | Поставщик №2 от 22.10.2013 | Поставщик № 3 от 09.10.2013 | средняя |
| Системный блок персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory | 3 | 60 430,00. | 59 430,00 | 59 930,00 | 59 930,00 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |  |  |  |  |
| Итого: | 59 930,00 |

***При формировании начальной (максимальной) цены контракта использованы исследования рынка на основании коммерческих предложений от потенциальных Поставщиков.

приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок №18

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

г. Рубцовск                                                                                      «___» _______ 2013 года

Администрация города Рубцовска Алтайского края, далее именуемое «Заказчик», в лице  ________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ___________________________________________________, далее именуемое «Поставщик»,  в лице _______________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом №_____оценки и сопоставления котировочных заявок от «____»______ 2012 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить поставку системных блоков персонального компьютера с установленной операционной системой для работы в домене Active Directory в количестве 3 (трех) единиц и источника бесперебойного питания в количестве 1 (одной) единицы (далее – Товар) на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.

1.2.Наименование, характеристики, ассортимент и количество Товара, поставляемого Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего Контракта составляет ________ (_______________) рублей ___ коп., в том числе НДС/без НДС (если Поставщик освобожден от его уплаты). Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.Цена Контракта включает в себя стоимость товара и все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

2.3.Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика из средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в следующем порядке:

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, по факту поставки всего объема товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании представленных Поставщиком счетов-фактур и накладных на весь объем поставленного товара.

2.4.Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара по Контракту с момента перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5.Поставщик обязуется в случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.Поставка Товара осуществляется одной партией по адресу: 658200, Алтайский край, город  Рубцовск,  проспект Ленина, 130, кабинет 48 (далее – «Адрес поставки»).

3.2.Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения  Контракта.

3.3.Поставщик обязан направить Заказчику факсом, или электронной почтой извещение о готовности Товара к поставке, в котором должен указать запланированное время доставки партии Товара. Неполучение или несвоевременное получение извещения по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер для уведомления Заказчика, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке.

3.4.Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

3.5.Доставка Товара до места поставки, погрузка/разгрузка осуществляются за счет средств, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц по Адресу поставки,  в т.ч. перемещение товара в указанное Заказчиком (его представителем) помещение.

3.6.Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующий комплект документов:

товарно-транспортная  накладная (в двух экземплярах);

счет, счет-фактура (в двух экземплярах);

сертификаты соответствия ГОСТ Р и иные документы на товар в соответствии с законодательством РФ (копии).

3.7.Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком (уполномоченным представителем) товарно-транспортной накладной, в которой указываются номенклатура, цена, количество и стоимость  Товара. Момент подписания товарно-транспортной накладной уполномоченным представителем Заказчика считается моментом перехода права собственности.

3.8.Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

3.9.Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

3.10.При поставке Поставщик передает все необходимые принадлежности и документы, относящиеся к товару, в том числе эксплуатационную документацию на русском языке, необходимые для поддержания поставленного товара в исправном, работоспособном состоянии. Поставка товара, не включенного в Приложение №1 или не соответствующего требованиям по качеству, не оплачивается.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Права Поставщика:

4.1.1.	Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара, при условии выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме.

    - Доставить Товар досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.2. Обязанности Поставщика:

4.2.1.	Поставщик обязуется поставить Товар, предусмотренный настоящим Контрактом  в сроки и по адресу, указанные в настоящем Контракте.

4.2.2.	Согласовать с Заказчиком точное время поставки.

4.2.3.	Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделами 3, 5 настоящего Контракта.

4.2.4.	Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

4.2.5.	Представить документы, предусмотренные в п.3.6. Контракта, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 5  рабочих дней со дня получения уведомления.

4.3.Права Заказчика:

4.3.1.	Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам и срокам его поставки и иным требования, установленным настоящим Контрактом.

4.3.2.	Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.3.	Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных в п.3.6. настоящего Контракта.

4.3.4.	В случае если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемого Товара (обнаружение недостатков, дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на Товар.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарно-транспортные  накладные и передать один экземпляр Поставщику.

4.4.2.	Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.Сдача-приемка Товара

5.1.Приемка поставленного Товара осуществляется по Адресу поставки.

5.2.Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, комплектности и качеству.

5.3.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар по качеству и комплектности  соответствует всем действующим стандартам, нормам, требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

### 5.4. В случае если Заказчик обнаружит, что качество, комплектность и (или) количество Товара не соответствует Спецификации товаров (Приложение №1) и (или) товаросопроводительной документации, то Заказчик  имеет право составить соответствующий Акт, один экземпляр которого передается Поставщику факсимильной связью (номер факса Поставщика указывается в настоящем Контракте).

### Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого Акта:

### заменить поставленные товары товарами надлежащего качества (в случае поставки    Товара (-ов) ненадлежащего качества);

### восполнить недопоставленное количество товаров (в случае недопоставки Товаров);

#### доукомплектовать Товар.

### 5.5.В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки отдельных единиц некомплектных товаров и (или) товара, ненадлежащего качества Товар будет считаться принятой в полном объеме в том случае, если Поставщик осуществит замену всех единиц товара ненадлежащего качества и (или) некомплектного товара  в день приемки Товара в рабочее время Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3.В случае неисполнения, полного или частичного отказа от исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Поставщика однократно в размере 50% от цены Контракта и не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств. Сведения о таком Поставщике заносятся в реестр недобросовестных Подрядчиков.

6.4.В случае невыполнения Поставщиком обязательств по самостоятельной разгрузке Товара в месте складирования Заказчика (о чем делается отметка в Акте приема Товара по Контракту) Поставщик в бесспорном порядке выплачивает Заказчику неустойку (штраф) сверх суммы неустойки (штрафа), указанной в пункте 6.3 настоящего Контракта, в размере 10% от суммы Контракта.

6.5.В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 6.2-6.4 контракта.

6.6.В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.7.Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым и ранее не эксплуатировавшимся, соответствует характеристикам Спецификации (Приложение №1).

7.2.Качество, комплектность Товара, его технические и качественные характеристики должны соответствовать  требования установленным в Российской Федерации для такого рода Товаров  и требованиям завода-изготовителя.

7.3.Поставщик обеспечивать гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла) при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

7.4.Поставщик в полном объеме несет обязательства по гарантийному обслуживанию поставленного товара.

7.5.Устанавливаются следующие сроки гарантийного обслуживания на поставляемый товар: Производителя – не менее 12 месяцев;

Поставщика – не менее срока, установленного производителем.

7.6.Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.

7.7.В случае выхода из строя или обнаружения неисправности эксплуатируемого товара  Заказчик без дополнительных расходов в течение всего гарантийного срока обслуживания поставленного товара должен иметь право обратиться к Поставщику, который в свою очередь должен иметь возможность:

обеспечить устранение неисправностей товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (запроса) от Заказчика. В случае невозможности произвести ремонт в указанные сроки, Поставщик должен иметь возможность предоставить комплектный товар на замену, при этом производительность товара, представленного на замену, не должна быть меньше, чем оригинальных ремонтируемых материалов.

#### 7.8.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту, а Поставщик обязан в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за свой счет заменить такой Товар соответствующим условиям Контракта, который должен быть доставлен Заказчику за счет Поставщика, силами Поставщика или  с привлечением третьих лиц.

7.9.Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечают  стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

7.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

7.11.При наличие неурегулированного спора Сторон о качестве Товара, любая сторона вправе назначить соответствующую товароведческую экспертизу и (или) необходимое исследование свойств Товара, при этом  в случае если таковые назначаются Заказчиком Поставщик безусловно гарантирует полную и своевременную оплату указанной экспертизы за счет собственных средств (выступая третьей стороной по договору о проведении экспертизы качества товара), что не лишает Поставщика права требовать впоследствии возмещения Заказчиком разумной части понесенных им расходов в судебном порядке в случае установления факта злоупотребления Заказчиком правом, предоставленным настоящим пунктом Контр

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению мирным путем всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним. Срок рассмотрения Сторонами уведомлений и претензий не свыше десяти рабочих дней.

8.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Все уведомления и претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны быть составлены в письменной форме, подписаны руководителем или уполномоченным лицом (подпись заверяется печатью организации) и направляться другой стороне факсимильной связью (подтверждение – отчет факса об отправке) с последующей отправкой заказным письмом с уведомлением. Физические лица выполняют установленные в настоящем пункте требования в части оформления уведомлений и претензий в той мере, в какой это является возможным для них.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения договора. При этом срок  выполнения обязательств по контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, предупредив об этом другую сторону за 10 дней до прекращения контракта.

10. Досрочное расторжение Контракта

10.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2.При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с исполнением настоящего Контракта.

10.3.Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1.Настоящий Контракт действует с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11.2.В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующими нормами Федерального закона от 21.07.2005 год № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и нормами действующего законодательства РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Подрядчика

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.

Приложение №1

к Контракту от ________№___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование (описание) | Ед. изм. | Кол-во ед-ц | Цена единицы, включая НДС и другие расходы (руб.) | Стоимость включая НДС и другие расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.