## Мои данные
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| И.о.первого заместителя | [9 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [9 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [9 empty] | ____________________ О.И.Гусева
| " _____ " ________________ 2013 г. | [9 empty] | " _____ " ________________ 2013 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
Техническое обслуживание трансформаторных подстанций в городе Рубцовске на 2014 год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 138.265 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 219.89 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 35.13 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций
1 | БЦ6-030101-0201 Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 1000 кВА шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 4 | 1821 |  |  | 7284 |  |  | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 7284 |  |  | 44 ----------
2 | ВУЕР_РС-6-3 Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ, нормальные погодные условия: при количестве опор на 1 км не более 22 1 км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 192% от ФОТ; (714) СП 60% от ФОТ; (223) | 2.382 | 24.92 | 9.71 | 15.21 | 59 | 23 | 36 | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 545 | 372 | 173 | 2,29 ----------
3 | ВУЕР_РС-6-33 Техническое обслуживание линейного разъединителя 1 разъединитель ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 192% от ФОТ; (5604) СП 60% от ФОТ; (1751) | 4 | 245.59 | 44.21 | 201.38 | 982 | 177 | 805 | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 6791 | 2919 | 3872 | 17,6 ----------
4 | ТСЭМ-400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 192% от ФОТ; (2966) СП 60% от ФОТ; (927) | 8.9 | 100.3 |  | 100,3 ---------- 10,6 | 893 |  | 893 ---------- 94 | 14.31 | 5,67 ---------- 14,31 | 5143 |  | 5143 ---------- 1545 | ----------
5 | ТСЭМ-400302 Спецавтомашины типа УАЗ маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 192% от ФОТ; (2966) СП 60% от ФОТ; (927) | 8.9 | 77.1 |  | 77,1 ---------- 10,6 | 686 |  | 686 ---------- 94 | 14.31 | 6,97 ---------- 14,31 | 4879 |  | 4879 ---------- 1545 | ----------
6 | ТСЭМ-031003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 192% от ФОТ; (4397) СП 60% от ФОТ; (1374) | 12.9 | 128.21 |  | 128,21 ---------- 10,75 | 1654 |  | 1654 ---------- 139 | 14.31 | 3,74 ---------- 14,31 | 6265 |  | 6265 ---------- 2290 | ----------
7 | ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ 1 измерение ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 65%*0.85 от ФОТ; (5226) СП 40%*0.8 от ФОТ; (3027) | 27 | 21.3 | 21.3 |  | 575 | 575 |  | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 9459 | 9459 |  | 54 ----------
8 | ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ 1 испытание ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 65%*0.85 от ФОТ; (4681) СП 40%*0.8 от ФОТ; (2711) | 9 | 57.18 | 57.18 |  | 515 | 515 |  | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 8472 | 8472 |  | 54 ----------
9 | ТЕРп01-02-002-02 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 65%*0.85 от ФОТ; (4712) СП 40%*0.8 от ФОТ; (2729) | 4 | 129.38 | 129.38 |  | 518 | 518 |  | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 8529 | 8529 |  | 48 ----------
Материалы
10 | текущая цена трансформаторное масло 54,6руб/4,74/1,18 л ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,74-МАТ | 225 | 10.74 | ---------- 10,74 |  | 2417 | ---------- 2417 |  | 14,31 ---------- 4,74 | 4,81 ---------- 14,31 | 11457 | ---------- 11457 |  | ----------
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 15583 | 1808,00 ---------- 2417,00 | 4074,00 ---------- 327,00 |  |  | 15583 | 1808,00 ---------- 2417,00 | 4074,00 ---------- 327,00 | 219.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 15903 |  |  |  |  | 15903
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 2-9) | [5 empty] | 320 | 271.2 | 49,05 ---------- 49,05 |  |  | 320 | 271.2 | 49,05 ---------- 49,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 15583 | 1808,00 ---------- 2417,00 | 4074,00 ---------- 327,00 |  |  | 68823 | 29750,00 ---------- 11457,00 | 20332,00 ---------- 5380,00 | 219.89
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2455 |  |  |  |  | 35130
материалы | [5 empty] | 2417 |  |  |  |  | 11457
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4123 |  |  |  |  | 20332
Накладные расходы | [5 empty] | 2366 |  |  |  |  | 31267
Сметная прибыль | [5 empty] | 1104 |  |  |  |  | 13670
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2417 |  |  |  |  | 11457
Итого Оборудование | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 16956 |  |  |  |  | 102303
Итого | [5 empty] | 19373 |  |  |  |  | 113760 |  |  | 219.89
Непредвиденные затраты 3% | [5 empty] | 582 |  |  |  |  | 3414
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 19955 |  |  |  |  | 117174
НДС 18% | [10 empty] | 21091.32
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 138265 |  |  | 219.89
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A38: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A61: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G38: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H38: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I38: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L38: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M38: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N38: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O38: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>