## Мои данные
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель | [9 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [9 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [9 empty] | ____________________ О.И.Гусева
| " _____ " ________________ 2014 г. | [9 empty] | " _____ " ________________ 2014 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске в 3 квартале 2014 года
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 534.232 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 606.4 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 71.899 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования
1 | ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 1 дерево ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1173) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (640) | 20 | 4.29 | 4.29 |  | 86 | 86 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 1333 | 1333 |  | 10,6 ----------
2 | ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ЭМ=0,93 ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 5.652 | 49.43 | 49.43 |  | 279 | 279 |  | 9.47 |  | 2642 | 2642 |  | ----------
3 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ЭМ=1,17 ------------------------ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 5,652 (9,42*0,6) | 13.36 |  | 13.36 | 76 |  | 76 | 15.5 | 6,56 ---------- 15,5 | 499 |  | 499 | ----------
4 | текущая цена Утилизация м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 9.42 | 3.72 | ---------- 3,72 |  | 35 | ---------- 35 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 174 | ---------- 174 |  | ----------
5 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (2065) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1491) | 5 | 94.07 | 28.66 | 65,41 ---------- 8,48 | 470 | 143 | 327 ---------- 42 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 4156 | 2217 | 1939 ---------- 651 | 17,2 ----------
6 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей,ИЗУ 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1786) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1290) | 0.06 | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 1321 | 160 ---------- 1161 |  | 15,5 ---------- 5,02 |  | 8308 | 2480 ---------- 5828 |  | 17,38 ----------
7 | ТСЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,: с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -6 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -1162 | ---------- -1162 |  | ---------- 5,02 |  | -5833 | ---------- -5833 |  | ----------
8 | ТЕРр67-7-1прим. Смена автомат выключателей 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (246) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (177) | 0.03 | 2883.77 | 747,57 ---------- 2136,2 |  | 87 | 22 ---------- 65 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 665 | 341 ---------- 324 |  | 2,58 ----------
9 | ТСЦ-509-5221 Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -3 | 21.36 | ---------- 21,36 |  | -64 | ---------- -64 |  | ---------- 7,69 |  | -492 | ---------- -492 |  | ----------
10 | ТЕРм08-03-523-01 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (151) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (97) | 1 | 59.3 | 12,09 ---------- 47 | 0.21 | 59 | 12 ---------- 47 |  | 15,5 ---------- 0,422 | 4.429 | 206 | 186 ---------- 20 |  | 1,17 ----------
11 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг - демонтаж 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (282) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181) | 0.4 | 1465.05 | 40,57 ---------- 1078,47 | 346 ---------- 29,16 | 586 | 16 ---------- 432 | 138 ---------- 12 | 12,4 ---------- 1,525 | 2,702 ---------- 12,494 | 1230 | 198 ---------- 659 | 373 ---------- 150 | 1,76 ----------
12 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (937) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (602) | 0.4 | 4883.5 | 135,24 ---------- 3594,91 | 1153,35 ---------- 97,2 | 1953 | 54 ---------- 1438 | 461 ---------- 39 | 12,4 ---------- 1,525 | 2,702 ---------- 12,494 | 4109 | 670 ---------- 2193 | 1246 ---------- 487 | 5,88 ----------
13 | ТЕРм08-02-150-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3729) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2394) | 0.3 | 10329.89 | 593,46 ---------- 6583,12 | 3153,32 ---------- 395,51 | 3099 | 178 ---------- 1975 | 946 ---------- 119 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 18205 | 2759 ---------- 9836 | 5610 ---------- 1845 | 19,57 ----------
14 | МРЖФ3-1.1-12-5 Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) (полная проверка): проверка и регулировка электрических характеристик реле ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (113) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (73) | 1 | 9.2 | 9.2 |  | 9 | 9 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 140 | 140 |  | 0,19 ----------
Материалы
15 | Прайс-лист Светильник ЖКУ 16-150-003 (плоское стекло) 4179/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 5 | 782.26 | ---------- 782,26 |  | 3911 | ---------- 3911 |  | ---------- 4,98 |  | 19477 | ---------- 19477 |  | ----------
16 | Прайс-лист Предохранитель ПН-100А 41,25/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 1 | 7.72 | ---------- 7,72 |  | 8 | ---------- 8 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 40 | ---------- 40 |  | ----------
17 | Прайс-лист Провод СИП 2*16 30/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 300 | 5.62 | ---------- 5,62 |  | 1686 | ---------- 1686 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 8396 | ---------- 8396 |  | ----------
18 | Прайс-лист Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 6 | 306.17 | ---------- 306,17 |  | 1837 | ---------- 1837 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 9148 | ---------- 9148 |  | ----------
19 | Прайс-лист Кабель АВВГ 2х4 9,5/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 40 | 1.78 | ---------- 1,78 |  | 71 | ---------- 71 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 354 | ---------- 354 |  | ----------
20 | Прайс-лист Автомат 100А ВА47-100 4р 309,83/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 3 | 58 | ---------- 58 |  | 174 | ---------- 174 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 867 | ---------- 867 |  | ----------
21 | Прайс-лист Зажим ОР-6 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 12 | 15.91 | ---------- 15,91 |  | 191 | ---------- 191 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 951 | ---------- 951 |  | ----------
22 | Прайс-лист Зажим РА 25*100 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 8 | 17.97 | ---------- 17,97 |  | 144 | ---------- 144 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 717 | ---------- 717 |  | ----------
23 | Прайс-лист фотореле шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 2 | 32.01 | ---------- 32,01 |  | 64 | ---------- 64 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 319 | ---------- 319 |  | ----------
Раздел 2. Ремонт светильников
24 | БЦ5-090101-0301 Ремонт светильника: с ртутными лампами с заменой лампы шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 60 | 359 |  |  | 21540 |  |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 21540 |  |  | 132 ----------
25 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 30 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 2453 |  | 2453 ---------- 318 | 15.5 | 5,2 ---------- 15,5 | 12756 |  | 12756 ---------- 4929 | ----------
материалы
26 | Прайс-лист Лампа ДРЛ-250 М E40 250/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 60 | 46.79 | ---------- 46,79 |  | 2807 | ---------- 2807 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 13979 | ---------- 13979 |  | ----------
27 | Прайс-лист Дроссель ДРЛ-250 687,5/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 30 | 128.69 | ---------- 128,69 |  | 3861 | ---------- 3861 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 19228 | ---------- 19228 |  | ----------
28 | Прайс-лист Дроссель ДНаТ-150 1200/1,18/498 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 30 | 224.63 | ---------- 224,63 |  | 6739 | ---------- 6739 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 33560 | ---------- 33560 |  | ----------
29 | Прайс-лист ИЗУ 100/400 137,49/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 20 | 25.74 | ---------- 25,74 |  | 515 | ---------- 515 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 2565 | ---------- 2565 |  | ----------
Раздел 3. Обслуживание воздушной линии
30 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3842) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2466) | 25 | 12.25 | 12.25 |  | 306 | 306 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 4743 | 4743 |  | 37,5 ----------
31 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1130) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (725) | 5 | 17.96 | 17.96 |  | 90 | 90 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 1395 | 1395 |  | 11 ----------
32 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (139) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (89) | 3 | 3.76 | 3.76 |  | 11 | 11 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 171 | 171 |  | 1,14 ----------
33 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8) | 3 | 0.41 | 0.41 |  | 1 | 1 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 16 | 16 |  | 0,15 ----------
34 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (239) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (153) | 3 | 6.21 | 6.21 |  | 19 | 19 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 295 | 295 |  | 2,28 ----------
35 | МРЖФ3-3.17-1-А Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7697) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4941) | 50 | 12.25 | 12.25 |  | 613 | 613 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 9502 | 9502 |  | 75 ----------
36 | МРЖФ3-3.17-1-Б Ночной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (8713) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5594) | 50 | 13.88 | 13.88 |  | 694 | 694 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 10757 | 10757 |  | 85 ----------
Материалы
37 | Прайс-лист Провод А-35 16,50/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 100 | 3.09 | ---------- 3,09 |  | 309 | ---------- 309 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 1539 | ---------- 1539 |  | ----------
38 | Прайс-лист Изоляторы ТФ-20 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 1 | 1.71 | ---------- 1,71 |  | 2 | ---------- 2 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 10 | ---------- 10 |  | ----------
Раздел 4. Замена ламп
39 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (17276) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (12477) | 300 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 9024 | 1548 | 7476 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 68327 | 23994 | 44333 | 186 ----------
40 | текущая цена Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 30руб/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 300 | 5.62 | ---------- 5,62 |  | 1686 | ---------- 1686 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 8396 | ---------- 8396 |  | ----------
Материалы
41 | Прайс-лист Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 300/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 50 | 56.16 | ---------- 56,16 |  | 2808 | ---------- 2808 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 13984 | ---------- 13984 |  | ----------
42 | Прайс-лист Лампа ДРЛ-250 М E40 250/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 250 | 46.79 | ---------- 46,79 |  | 11698 | ---------- 11698 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 58256 | ---------- 58256 |  | ----------
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 80096 | 4241,00 ---------- 42438,00 | 11877,00 ---------- 530,00 |  |  | 80096 | 4241,00 ---------- 42438,00 | 11877,00 ---------- 530,00 | 606,40 ---------- 112,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 80096 | 4241,00 ---------- 42438,00 | 11877,00 ---------- 530,00 |  |  | 356627 | 63837,00 ---------- 204495,00 | 66755,00 ---------- 8062,00 | 606,40 ---------- 112,49
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4771 |  |  |  |  | 71899
материалы | [5 empty] | 42438 |  |  |  |  | 204495
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11877 |  |  |  |  | 66755
Накладные расходы | [5 empty] | 3781 |  |  |  |  | 49528
Сметная прибыль | [5 empty] | 2709 |  |  |  |  | 33397
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 582 |  |  |  |  | 6287
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 62011 |  |  |  |  | 398969
Итого Оборудование | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 23993 |  |  |  |  | 34296
Итого | [5 empty] | 86586 |  |  |  |  | 439552 |  |  | 606,40 ---------- 112,49
Непредвиденные затраты 3% | [5 empty] | 2598 |  |  |  |  | 13187
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 89184 |  |  |  |  | 452739
НДС 18% | [10 empty] | 81493.02
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 534232.02
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A96: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H76: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I76: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L76: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M76: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N76: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O76: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>