## Мои данные
[11 empty] | Приложение №2 |  |  | Форма 4т
к информационной карте
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске в 4 квартале 2014 года
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 873.2684 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 953.83 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 129.817 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования
1 | ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 1 дерево ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2346) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1280) | 40 | 4.29 | 4.29 |  | 172 | 172 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 2666 | 2666 |  | 21,2 ----------
2 | ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ЭМ=0,93 ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 18.1 | 49.43 | 49.43 |  | 895 | 895 |  | 9.47 |  | 8476 | 8476 |  | ----------
3 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ЭМ=1,17 ------------------------ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 18.1 | 13.36 |  | 13.36 | 242 |  | 242 | 15.5 | 6,56 ---------- 15,5 | 1588 |  | 1588 | ----------
4 | текущая цена Утилизация м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 30.16 | 3.72 | ---------- 3,72 |  | 112 | ---------- 112 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 558 | ---------- 558 |  | ----------
5 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (2489) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1798) | 6 | 94.07 | 28.66 | 65,41 ---------- 8,48 | 564 | 172 | 392 ---------- 51 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 4991 | 2666 | 2325 ---------- 791 | 20,64 ----------
6 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей,ИЗУ 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (2980) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2152) | 0.1 | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 2202 | 267 ---------- 1935 |  | 15,5 ---------- 5,02 |  | 13853 | 4139 ---------- 9714 |  | 28,97 ----------
7 | ТСЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,: с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -10 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -1936 | ---------- -1936 |  | ---------- 5,02 |  | -9719 | ---------- -9719 |  | ----------
8 | ТЕРр67-7-1прим. Смена автомат выключателей 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (246) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (177) | 0.03 | 2883.77 | 747,57 ---------- 2136,2 |  | 87 | 22 ---------- 65 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 665 | 341 ---------- 324 |  | 2,58 ----------
9 | ТСЦ-509-5221 Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -3 | 21.36 | ---------- 21,36 |  | -64 | ---------- -64 |  | ---------- 7,69 |  | -492 | ---------- -492 |  | ----------
10 | ТЕРм08-03-523-01 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (151) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (97) | 1 | 59.3 | 12,09 ---------- 47 | 0.21 | 59 | 12 ---------- 47 |  | 15,5 ---------- 0,422 | 4.429 | 206 | 186 ---------- 20 |  | 1,17 ----------
11 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг - демонтаж 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1260) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (809) | 1.8 | 386.58 | 40.57 | 346 ---------- 29,16 | 696 | 73 | 623 ---------- 52 | 12,4 ---------- 1,525 | 2,702 ---------- 12,494 | 2588 | 905 | 1683 ---------- 650 | 7,94 ----------
12 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4211) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2703) | 1.8 | 4883.5 | 135,24 ---------- 3594,91 | 1153,35 ---------- 97,2 | 8790 | 243 ---------- 6471 | 2076 ---------- 175 | 12,4 ---------- 1,525 | 2,702 ---------- 12,494 | 18490 | 3013 ---------- 9868 | 5609 ---------- 2186 | 26,46 ----------
13 | ТЕРм08-02-150-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (15518) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (9962) | 1.25 | 10329.89 | 593,46 ---------- 6583,12 | 3153,32 ---------- 395,51 | 12912 | 742 ---------- 8228 | 3942 ---------- 494 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 75852 | 11501 ---------- 40975 | 23376 ---------- 7657 | 81,55 ----------
14 | МРЖФ3-1.1-12-5 Электромагнитные реле : проверка и регулировка электрических характеристик реле ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 144 | [6 empty] | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 |  |  |  | 27,36 ----------
15 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3476) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1875) | 27.36 | 9.2 | 9.2 |  | 252 | 252 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 3906 | 3906 |  | ----------
16 | ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (172) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (110) | 2 | 11.41 | 8,26 ---------- 0,8 | 2,35 ---------- 0,13 | 23 | 17 ---------- 1 | 5 | 12,455 ---------- 4,222 | 6,051 ---------- 14,769 | 246 | 212 ---------- 4 | 30 | 1,74 ----------
Ремонт траверс
17 | ТЕР33-04-040-02 Демонтаж: провода 1 опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (639) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (345) | 25 | 7.79 | 1.18 | 6,61 ---------- 0,75 | 195 | 30 | 165 ---------- 19 | 15.5 | 5,57 ---------- 13,307 | 1384 | 465 | 919 ---------- 253 | 3,75 ----------
18 | ТЕР33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (627) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (338) | 0,125 (25*5/1000) | 1598.79 | 306,64 ---------- 673,94 | 618,21 ---------- 63,5 | 200 | 38 ---------- 85 | 77 ---------- 8 | 15,5 ---------- 1,64 | 5,965 ---------- 14,394 | 1187 | 589 ---------- 139 | 459 ---------- 115 | 4,36 ----------
19 | ТЕРм08-02-363-01 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1- демонтаж 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ------------------------ 204,24 = 215,44 - 0,5 x 22,40 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1838) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1180) | 10 | 63.37 | 9,55 ---------- 2,21 | 51,61 ---------- 5,01 | 634 | 96 ---------- 22 | 516 ---------- 50 | 15,54 ---------- 4,045 | 4,866 ---------- 15,53 | 4092 | 1492 ---------- 89 | 2511 ---------- 777 | 10,2 ----------
20 | ТЕРм08-02-363-01 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 - монтаж 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6104) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3919) | 10 | 223.56 | 31,84 ---------- 19,68 | 172,04 ---------- 16,69 | 2236 | 318 ---------- 198 | 1720 ---------- 167 | 15,54 ---------- 4,045 | 4,866 ---------- 15,53 | 14113 | 4942 ---------- 801 | 8370 ---------- 2594 | 34,1 ----------
21 | ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 10 т конструкций ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1667) СП 68%=85%*0.8 от ФОТ; (1472) | 0,0355 (3,55*4*25/10000) | 8674.87 | 3850,52 ---------- 904,33 | 3920.02 | 308 | 137 ---------- 32 | 139 | 15,8 ---------- 4,145 | 8.312 | 3453 | 2165 ---------- 133 | 1155 | 13,24 ----------
Материалы
22 | Прайс-лист Светильник ЖКУ 16-150-003 (плоское стекло) 4179/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 10 | 782.26 | ---------- 782,26 |  | 7823 | ---------- 7823 |  | ---------- 4,93 |  | 38567 | ---------- 38567 |  | ----------
23 | Прайс-лист Предохранитель ПН-100А 41,25/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 1 | 7.72 | ---------- 7,72 |  | 8 | ---------- 8 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 40 | ---------- 40 |  | ----------
24 | Прайс-лист Провод СИП 2*16 30/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 1250 | 5.62 | ---------- 5,62 |  | 7025 | ---------- 7025 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 34985 | ---------- 34985 |  | ----------
25 | Прайс-лист Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 12 | 306.17 | ---------- 306,17 |  | 3674 | ---------- 3674 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 18297 | ---------- 18297 |  | ----------
26 | Прайс-лист Кабель АВВГ 2х4 9,5/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 180 | 1.78 | ---------- 1,78 |  | 320 | ---------- 320 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 1594 | ---------- 1594 |  | ----------
27 | Прайс-лист Автомат 100А ВА47-100 4р 309,83/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 4 | 58 | ---------- 58 |  | 232 | ---------- 232 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 1155 | ---------- 1155 |  | ----------
28 | Прайс-лист Зажим ОР-6 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 60 | 15.91 | ---------- 15,91 |  | 955 | ---------- 955 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 4756 | ---------- 4756 |  | ----------
29 | Прайс-лист Зажим РА 25*100 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 28 | 17.97 | ---------- 17,97 |  | 503 | ---------- 503 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 2505 | ---------- 2505 |  | ----------
30 | прайс-лист Реле времени ТЭ-15 1100:1,18:4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 1 | 208.85 | ---------- 208,85 |  | 209 | ---------- 209 |  | ---------- 4,93 |  | 1030 | ---------- 1030 |  | ----------
31 | прайс-лист Электросчетчик трехфазный СА ЦЭ 6803В 10-100А 1700/1,18/4,93 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 2 | 321.45 | ---------- 321,45 |  | 643 | ---------- 643 |  | ---------- 4,93 |  | 3170 | ---------- 3170 |  | ----------
Раздел 2. Ремонт светильников
32 | БЦ5-090101-0301 Ремонт светильника: с ртутными лампами с заменой лампы шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 100 | 359 |  |  | 35900 |  |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 35900 |  |  | 220 ----------
33 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 60 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 4906 |  | 4906 ---------- 636 | 15.5 | 5,2 ---------- 15,5 | 25511 |  | 25511 ---------- 9858 | ----------
материалы
34 | Прайс-лист Лампа ДРЛ-250 М E40 250/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 60 | 46.79 | ---------- 46,79 |  | 2807 | ---------- 2807 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 13979 | ---------- 13979 |  | ----------
35 | Прайс-лист Дроссель ДРЛ-250 687,5/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 30 | 128.69 | ---------- 128,69 |  | 3861 | ---------- 3861 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 19228 | ---------- 19228 |  | ----------
36 | Прайс-лист Дроссель ДНаТ-150 1200/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 30 | 224.63 | ---------- 224,63 |  | 6739 | ---------- 6739 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 33560 | ---------- 33560 |  | ----------
37 | Прайс-лист ИЗУ 100/400 137,49/1,18/4,98 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 20 | 25.74 | ---------- 25,74 |  | 515 | ---------- 515 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 2565 | ---------- 2565 |  | ----------
Раздел 3. Обслуживание воздушной линии
38 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4620) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2966) | 30 | 12.25 | 12.25 |  | 368 | 368 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 5704 | 5704 |  | 45 ----------
39 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2260) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1451) | 10 | 17.96 | 17.96 |  | 180 | 180 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 2790 | 2790 |  | 22 ----------
40 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (139) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (89) | 3 | 3.76 | 3.76 |  | 11 | 11 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 171 | 171 |  | 1,14 ----------
41 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8) | 3 | 0.41 | 0.41 |  | 1 | 1 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 16 | 16 |  | 0,15 ----------
42 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (239) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (153) | 3 | 6.21 | 6.21 |  | 19 | 19 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 295 | 295 |  | 2,28 ----------
43 | МРЖФ3-3.17-1-А Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (9228) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5924) | 60 | 12.25 | 12.25 |  | 735 | 735 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 11393 | 11393 |  | 90 ----------
44 | МРЖФ3-3.17-1-Б Ночной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (10459) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6714) | 60 | 13.88 | 13.88 |  | 833 | 833 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 12912 | 12912 |  | 102 ----------
Материалы
45 | Прайс-лист Провод А-35 16,50/1,18/4,98 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,98-МАТ | 300 | 3.09 | ---------- 3,09 |  | 927 | ---------- 927 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 4616 | ---------- 4616 |  | ----------
46 | Прайс-лист Изоляторы ТФ-20 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,74-МАТ | 1 | 1.79 | ---------- 1,79 |  | 2 | ---------- 2 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 10 | ---------- 10 |  | ----------
Раздел 4. Замена ламп
47 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (17276) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (12477) | 300 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 9024 | 1548 | 7476 | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 68327 | 23994 | 44333 | 186 ----------
48 | текущая цена Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 30руб/1,18/4,74 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 360 | 5.36 | ---------- 5,36 |  | 1930 | ---------- 1930 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 9611 | ---------- 9611 |  | ----------
Материалы
49 | Прайс-лист Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 300/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 40 | 56.16 | ---------- 56,16 |  | 2246 | ---------- 2246 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 11185 | ---------- 11185 |  | ----------
50 | Прайс-лист Лампа ДРЛ-250 М E40 250/1,18/4,98 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 260 | 46.79 | ---------- 46,79 |  | 12165 | ---------- 12165 |  | 15,5 ---------- 4,98 | 5,93 ---------- 15,5 | 60582 | ---------- 60582 |  | ----------
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 133140 | 7181,00 ---------- 67780,00 | 22279,00 ---------- 1652,00 |  |  | 133140 | 7181,00 ---------- 67780,00 | 22279,00 ---------- 1652,00 | 953,83 ---------- 183,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 133140 | 7181,00 ---------- 67780,00 | 22279,00 ---------- 1652,00 |  |  | 572553 | 104937,00 ---------- 313847,00 | 117869,00 ---------- 24880,00 | 953,83 ---------- 183,92
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 8833 |  |  |  |  | 129817
материалы | [5 empty] | 67780 |  |  |  |  | 313847
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 22279 |  |  |  |  | 117869
Накладные расходы | [5 empty] | 6774 |  |  |  |  | 87953
Сметная прибыль | [5 empty] | 4747 |  |  |  |  | 57997
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 4209 |  |  |  |  | 40924
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 99646 |  |  |  |  | 616168
Итого Оборудование | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 40806 |  |  |  |  | 61411
Итого | [5 empty] | 144661 |  |  |  |  | 718503 |  |  | 953,83 ---------- 183,92
Непредвиденные затраты 3% | [5 empty] | 4340 |  |  |  |  | 21555
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 149001 |  |  |  |  | 740058
НДС 18% | [10 empty] | 133210.44
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 873268.44 |  |  | 953,83 ---------- 183,92
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A85: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A105: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G85: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H85: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I85: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L85: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M85: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N85: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O85: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>