Утверждено

распоряжением Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 14.12.2015  №616-р

ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения  в городе Рубцовске.

г. Рубцовск, 2015

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

# Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона,  любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ по адресу: www.zakupki.gov.ru) и на электронной торговой площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

## Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

## Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.

## Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел VI. Определение победителя аукциона.

Раздел VII. Заключение контракта по итогам аукциона.

Раздел VIII. Информационная карта аукциона.

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Законодательное регулирование

1.1.Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.

- 1.2.В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

- Заказчик

- Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к объекту закупки, осуществляет полномочия по обоснованию начальной максимальной цены контракта и заключению муниципального контракта в отношении объекта закупки, указанного в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 3.Объект закупки. Место и сроки поставки товара,

- выполнения работ, оказания услуг

- 3.1. Объектом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 3.2. Победивший участник закупки должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

- 4. Начальная (максимальная) цена контракта

- Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона. Обоснование начальной максимальной цены контракта   установлены пунктом 31 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 11 Информационной карты аукциона.

- 5. Источник финансирования

- 5.1. Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 10 Информационной карты аукциона.

- 6. Требования к участникам закупки

6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве  индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же имеющее на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.

6.2. Заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в  пункте 13 Информационной карты аукциона.

6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона:

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствии с пунктом 19 Информационной карты аукциона;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

7.Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

8. Расходы на участие в аукционе

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

9. Преференции

Заказчик, уполномоченный орган предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, социально ориентированным некоммерческим организациям. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пунктах 15,16 Информационной карты аукциона.

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (пункт 27 Информационной карты аукциона).

2.2.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

### 2.3.Внесение изменений в документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

## РАЗДЕЛ III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.1.1. при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

3.1.2. согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.1.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.1.2. настоящего раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 3.1.2. настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.1.2. настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.1.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п.6.3 раздела I, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п.6.3 раздела I, требования предусмотрены пунктом 23 Информационной карты аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с п.9 раздела 1 или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов.

3.3.Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме.

3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его проведения  вплоть до заключения контракта.

## РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки (подпункты 3.1. и 3.2. раздела Ш). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан:

присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера;

осуществить блокирование операций по лицевому счету по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств.

4.1.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

4.1.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

## В АУКЦИОНЕ

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1. раздела III, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п.3.3. и 3.4. раздела III.

5.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III  или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III, требованиям документации о таком аукционе.

5.1.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.1.4, не допускается.

5.1.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

5.1.7. Указанный в подпункте 5.1.6 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

1) подана только одна заявка на участие в аукционе

2) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе,

3) в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,

4) или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола, указанного в пункте 5.1.5 настоящего раздела, или с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.1.6 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником аукциона заявки на участие в аукционе решении.

5.1.10. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в пунктах 5.1.5 и 5.1.6 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии подпунктом 4.1.3 раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.2.	Порядок проведения электронного аукциона

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 5.2.3. настоящего раздела день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего раздела.

5.2.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего раздела.

5.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.15., не допускается.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом  5.2.18 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61  Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии пунктом 5.2.8 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

РАЗДЕЛ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок в электронном аукционе

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии 5.2.19. раздела V, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. раздела V, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V.

6.1.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.1.3. настоящего раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее в заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

6.1.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

6.1.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.1.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

6.1.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

6.1.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии разделом VI признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

7.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

7.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

7.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает его и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

7.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п.7.5 настоящего раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

7.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

7.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п.7.7. настоящего раздела и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

7.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

7.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

7.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

7.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п.7.3. настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68  Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

7.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

7.15. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона.

7.16. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

7.17. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено Информационной картой аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

# РАЗДЕЛ VIII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА

- В разделе VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

- При возникновении противоречия между положениями раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  и раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

| № п/п | Наименование пункта |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  | Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина,130 E-mail: zakaz@rubadm.ru Конт. тел. (38557) 4-12-85, тел./факс 4-40-50 |
|  | Контрактный управляющий |  | Романович Елена Федоровна ведущий специалист управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству E-mail: romanovich@rubadm.ru Конт. тел.(38557) 6-55-32, факс 4-47-04 |
|  | Наименование объекта закупки |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске согласно описанию объекта закупки (Приложение №1). |
|  | Наименование оператора электронной торговой площадки |  | Площадка «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет |  | www.rts-tender.ru |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | Начальная (максимальная) цена единицы работ, материалов: 120 817 (сто двадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 84 копейки. Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Оплата выполненной работы или оказанной услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой единицы детали и расходного материала к оборудованию исходя из количества деталей и материалов, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке |
|  | Шаг аукциона |  | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | - Место выполнения работ: Алтайский край, - г. Рубцовск, согласно перечню (Приложение №1, таблица №2). Сроки выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
|  | Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг и об условиях исполнения контракта | В соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1) и условиями муниципального контракта (Приложение №4). |  |
|  | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |  |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен. |  |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. |  |
| - ( | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления | Обеспечение исполнения контракта предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Требования об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): ### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в настоящем пункте Информационной карты, до заключения контракта; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом; - денежные средства возвращаются подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 10 рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного обращения подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном обращении. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта): УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, л/с 05173011690) Отделение Барнаул г. Барнаул р/с 40302810501733006900 ИНН 2209011079 КПП 220901001 ### БИК 040173001 ОКТМО 01716000 |  |
| 15. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы | Не предусмотрены. |  |
| 16. | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не предусмотрены. |  |
| 17. | Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Не предусмотрен. |  |
| 18. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено. |  |
| 19. | Обязательные требования к участникам электронного аукциона | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, по перечню определённому приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 вступившему в силу с 01.07.2010, в соответствии с ч.3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, содержащего состав деятельности, предусматривающий выполнение работ согласно документации об аукционе: допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком): - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; -обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; -отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией. Требования предъявляются ко всем участникам электронного аукциона. |  |
| 20. | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | Не установлено. |  |
| 21. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом. |  |
| 22. | Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. |  |
| 23. | Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов: 2.1. Копия свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по форме и в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 3) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона: - при декларировании соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона» (Приложением №3); 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они не передаются вместе с товаром: не требуется. 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов: не требуются. |  |
| 24 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Публикация 14.12.2015 22.12.2015 09 час. 00 мин. (время местное) |  |
| 25. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 25.12.2015 |  |
| 26. | Дата проведения аукциона | 28.12.2015 Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |  |
| 27. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим не позднее с 14.12.2015 по 18.12.2015. |  |
| 28. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона | Предусмотрена в соответствии с положениями ч.1-7 ст. 95 Федерального закона от 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |
| 29. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Заказчик вправе принять об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч.8-26 ст. 95 Федерального закона от 44-ФЗ от 05.04.2013. |  |
| 30. | Заключение муниципального контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |  |
| 31. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод обоснования – затратный. Локальный сметный расчет (Приложения №2). |  |

Приложение №1

к  информационной карте

Описание объекта закупки

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения  в городе Рубцовске

Система технического обслуживания и ремонта электрических сетей и электрооборудования наружного освещения предусматривает выполнение комплекса работ, которые проводятся с определенной периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния электрического оборудования, его надежной и экономической эксплуатации.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт электросетей и электрооборудования (далее Подрядчик), обязана выполнять работы в соответствии с описанием объекта закупки, условиями муниципального контракта, действующими строительными нормами и правилами, нормативными правовыми актами, регламентирующими производство указанных работ, соблюдая меры безопасности, охраны окружающей среды.

Поставляемые материалы и изделия, используемые  для выполнения работ  должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам. Должны соблюдаться технологические требования производителя материалов и изделий. Применяемые механизмы, машины должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов,  иных нормативно-технических документов.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение общественного порядка на территории выполнения работ, установленных правил пожарной безопасности, электробезопасности, а также правил техники безопасности при производстве работ. Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.

Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию

электросетей и электрооборудования.

Перечень работ и стоимость единицы работы:	           Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и стоимость единицы работ: |  |  |  |  |
| 1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 с применением автогидроподъемника. | шт. | 1 | 497,88 |
| 2 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 с применением автогидроподъемника 12м. | шт. | 1 | 1078,58 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора с погрузкой вручную. | т | 1 | 695,85 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние до 10 км. | т | 1 | 125,17 |
| 5 | Утилизация | м3 | 1 | 21,89 |
| 6 | Замена светильников на опорах дорожного освещения: с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | шт. | 1 | 2079,84 |
| 7 | Замена светильников на опорах дорожного освещения без использования автогидроподъемника. | шт. | 1 | 1574,17 |
| 8 | Замена магнитных пускателей | шт. | 1 | 1463,78 |
| 9 | Замена автомата выключателей | шт. | 1 | 1189,38 |
| 10 | Замена предохранителя, установленного на изоляционном основании. | шт. | 1 | 716,55 |
| 11 | Замена подвески самонесущих изолированных проводов (СИП) со снятием напряжения, с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | м. | 1 | 74,49 |
| 12 | Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) со снятием напряжения, с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | м. | 1 | 43,94 |
| 13 | Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик. | шт. | 1 | 101,72 |
| 14 | Электродуговая сварка кронштейнов на троллейбусных опорах, сварка крюков для подвеса СИПа с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | шт. | 1 | 754,22 |
| 15 | Замена прибора учета электроэнергии (сгоревшего). | шт. | 1 | 409,15 |
| 16 | Установка щита учета электрической энергии | шт. | 1 | 1675,42 |
| 17 | Установка гофротрубы D25 по фасаду здания | м. | 1 | 102,13 |
| 18 | Установка гофротрубы D40 по фасаду здания | м. | 1 | 150,05 |
| 19 | Ремонт светильника с ртутными лампами, с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | шт. | 1 | 709,18 |
| 20 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ, подъем на опору и восстановление провода, использование провода при необходимости или его замена. | обрыв | 1 | 699,88 |
| 21 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода. | пролет | 1 | 1026,10 |
| 22 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП, замер токоизмерительными клещами. | опора | 1 | 214,82 |
| 23 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ, подъем на опору. | ввод | 1 | 23,42 |
| 24 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ, перефазировка вводов ответвлений. | ввод | 1 | 354,78 |
| 25 | Услуги спецмашины на базе автомобиля ВАЗ 2113 "Нива" (Объезд в ночное время). | маш.-ч ч/час | 1 | 1777,41 |
| 26 | Осмотр линии в дневное время (протяженность аварийной линии). | км | 1 | 699,30 |
| 27 | Замена лампы в светильнике на опоре дорожного освещения. | шт. | 1 | 487,47 |
| 28 | Утилизация использованной лампы ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, лампы ДРЛ-250 PHILIPS.E40.250W, лампы ДРВ-160.E27.160W, лампы энергосберегающей 26 Вт, лампы ДНаТ-400 PHILIPS.Е40.400W, лампы ДНаТ-250 PHILIPS.Е40.250W. | шт. | 1 | 29,00 |
| 29 | Установка железобетонной опоры для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок, одностоечных. | шт. | 1 | 4227,03 |
| 30 | Демонтаж железобетонной опоры для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок, одностоечных. | шт. | 1 | 1019,46 |
| 31 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ по трассе (одностоечные железобетонные опоры). | шт. | 1 | 767,67 |
| 32 | Установка кронштейнов на железобетонную опору для светильников, сварочные металлические с крюками для подвеса СИПа с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | шт. | 1 | 3025,48 |
| 33 | Демонтаж кронштейнов на железобетонной опоре для светильников, сварочные металлические с крюками для подвеса СИПа, с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м. | шт. | 1 | 2070,25 |
| 34 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ. | шт. | 1 | 2868,98 |
| 35 | Услуги автогидроподъемника 12 м. | м/час | 1 | 924,64 |
|  | Перечень и стоимость единицы изделия и материала: |  |  |  |
| 36 | Светильник ЖКУ 16-150-001 | шт. | 1 | 4179,00 |
| 37 | Светильник НТУ 06-75 | шт. | 1 | 700,00 |
| 38 | Светодиодный светильник ДСО мощность 110 Вт, световой поток не менее 12000 Лм | шт. | 1 | 9000,00 |
| 39 | Предохранитель ПХ-100А | шт. | 1 | 56,80 |
| 40 | Провод СИП 4*16 | м. | 1 | 98,00 |
| 41 | Провод СИП 2*16 | м. | 1 | 49,50 |
| 42 | Провод А-35 | м. | 1 | 39,60 |
| 43 | Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 | шт. | 1 | 1952,00 |
| 44 | Автомат 100А ВА47-100 3р | шт. | 1 | 1166,00 |
| 45 | Автомат 25А ВА47-100 1р | шт. | 1 | 407,00 |
| 46 | Зажим РА 25*100 | шт. | 1 | 98,00 |
| 47 | Зажим PS 1500 | шт. | 1 | 200,00 |
| 48 | Зажим ОР-6 | шт. | 1 | 125,00 |
| 49 | Изолятор ТФ-20 | шт. | 1 | 60,00 |
| 50 | Реле времени ТЭ-15 | шт. | 1 | 2677,00 |
| 51 | Фотоэлемент | шт. | 1 | 316,00 |
| 52 | Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер | шт. | 1 | 2610,36 |
| 53 | Щит учета (45см. – 45 см.) | шт. | 1 | 2680,00 |
| 54 | Гофротруба D25 | м. | 1 | 15,00 |
| 55 | Гофротруба D40 | м. | 1 | 25,00 |
| 56 | Дроссель ДРЛ-250 | шт. | 1 | 687,50 |
| 57 | Дроссель ДНаТ-150 | шт. | 1 | 1200,00 |
| 58 | Дроссель ДНаТ-250 | шт. | 1 | 1641,60 |
| 59 | Дроссель ДНаТ-400 | шт. | 1 | 2274,70 |
| 60 | ИЗУ 100/400 | шт. | 1 | 137,50 |
| 61 | Патрон керамический E-40 | шт. | 1 | 60,00 |
| 62 | Рассеиватель РПА 85-001 | шт. | 1 | 70,00 |
| 63 | Кабель АВВГ 2х4 | м. | 1 | 17,00 |
| 64 | Лампа ДРЛ-250 PHILIPS.E40.250W (или эквивалент) | шт. | 1 | 368,00 |
| 65 | Лампа ДНаТ-400 PHILIPS.Е40.400W (или эквивалент) | шт. | 1 | 738,30 |
| 66 | Лампа ДНаТ-250 PHILIPS.Е40.250W (или эквивалент) | шт. | 1 | 693,90 |
| 67 | Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W (или эквивалент) | шт. | 1 | 607,00 |
| 68 | Лампа ДРВ-160.E27.160W | шт. | 1 | 350,00 |
| 69 | Лампа светодиодная 12 Вт. E27.12W: | шт. | 1 | 400,00 |
| 70 | Лампа энергосберегающая 26 Вт. E27.26W: | шт. | 1 | 220,00 |
| 71 | Лампа светодиодная 15 Вт. E27.15W | шт. | 1 | 450,00 |
| 72 | Лампа накаливания 75 Вт. E27.75W | шт. | 1 | 15,00 |
| 73 | Лампа светодиодная 6 Вт. E27.6W | шт. | 1 | 250,00 |
| 74 | Стойка вибрированная СВ 105-3 | шт. | 1 | 9500,00 |
| 75 | Стойка вибрированная СВ 95-3 | шт. | 1 | 8800,00 |
| 76 | Стойка вибрированная СВ 110-5 | шт. | 1 | 11000,00 |
| 77 | Стойка вибрированная СВ 110-3 | шт. | 1 | 9500,00 |
| 78 | Стойка вибрированная СВ 105-5 | шт. | 1 | 11000,00 |
| 79 | Кронштейн для светильника КС | шт. | 1 | 650,00 |
| 80 | Крюк | шт. | 1 | 54,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 120817,84 |

Перечень улиц города Рубцовска для выполнения работ по техническому  обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность линий электроосвещения, км | Количество светильников, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина (от кольца РМЗ до ул. Урицкого) | 5,80 | 266 |
| 2 | ул. Пролетарская (от Бульвара Победы до ул. Пролетарской, 393 (ТП-43) | 4,58 | 118 |
| 3 | ул. Комсомольская (от проезда Королёва до ул. Светлова) | 6,43 | 162 |
| 4 | пер. Станционный (от ул. Декабристов до ул. Путевой) | 1,35 | 26 |
| 5 | ул. Рихарда Зорге (от ул. Оросительной до ул. Рихарда Зорге, 98) | 1,47 | 44 |
| 6 | ул. Сельмашская (от ул. Пролетарской до ул. Осипенко) | 0,47 | 14 |
| 7 | ул. Жуковского (от ул. Пролетарской до пр. Ленина) | 0,77 | 16 |
| 8 | пр. Рубцовский (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской) | 2,27 | 104 |
| 9 | пер. Гражданский (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской) | 1,37 | 44 |
| 10 | пер. Деповской (от пр. Ленина до ул. Карла Маркса) | 0,22 | 6 |
| 11 | ул. Громова (от пер. Садового до ул. Калинина) | 1,15 | 59 |
| 12 | Бульвар Победы (от пр. Ленина до ул. Пролетарской) | 0,55 | 28 |
| 13 | ул. Калинина (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) | 0,86 | 21 |
| 14 | ул. Октябрьская (от ул. Дзержинского до ул. Северной) | 2,58 | 60 |
| 15 | ул. Северная (от ул. Октябрьской до ул. Алтайской) | 0,64 | 16 |
| 16 | ул. Алтайская (от ул. Северной до ул. Тихвинской) | 1,42 | 44 |
| 17 | пер. Алейский (от ул. Красной до ул. Пролетарской) | 1,09 | 34 |
| 18 | ул. Карла Маркса (от пер. Улежникова до пер. Бульварного) | 0,42 | 14 |
| 19 | ул. Оросительная (от Угловского тракта до Новоегорьевского тракта) | 2,97 | 82 |
| 20 | ул. Полевая (от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге) | 2,06 | 67 |
| 21 | ул. Менделеева (от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта) | 1,35 | 27 |
| 22 | Новоегорьевский тракт (от Менделеева до ул. Оросительной) | 1,14 | 42 |
| 23 | ул. Заводская (от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге) | 1,83 | 57 |
| 24 | ул. Островского (от пр. Ленина до ул. Пролетарской) | 0,76 | 20 |
| 25 | ул. Светлова (от ул. Комсомольской до авторынка) | 1,08 | 56 |
| 26 | ул. Смоленская (от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской) | 0,16 | 6 |
| 27 | пер. Улежникова (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской) | 0,98 | 24 |
| 28 | ул. Путевая (от Новоегорьевского тракта до пер. Станционного) | 0,84 | 16 |
| 29 | Путепровод (автомобильный мост через железную дорогу) | 0,6 | 51 |
| 30 | пер. Садовый (от ул. Пролетарской до дома № 32 по ул. Громова) | 0,48 | 11 |
| 31 | ул. Советская (от дома № 15 по ул. Советской до пер. Садового) | 0,20 | 6 |
| 32 | ул. Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Тракторной) | 0,28 | 6 |
| 33 | пл. Ленина | 0,68 | 20 |
| 34 | ул. Тихвинская (от ул. Тракторная до ул. Алтайской) | 0,58 | 15 |
| 35 | Мост через р. Алей | 0,38 | 10 |
| 36 | ул. Зеленоградская | 1,20 | 8 |
| 37 | ул. Троицкая | 0,28 | 7 |
| 38 | ул. Ключевская | 0,20 | 6 |
| 39 | пер. Ивана Собина (от ул. Комсомольской до дома № 52 по пр. Ленина) | 0,25 | 7 |
| 40 | ул. Краснознаменская (от пер. Садового до ул. Калинина) | 1,62 | 32 |
| 41 | ул. Одесская (от ул. Котовского до дома № 7 по ул. Одесской) | 0,34 | 8 |
| 42 | ул. Брусилова (от ул. Одесской до ул. Минской до хоккейной коробки) | 0,27 | 10 |
| 43 | ул. Брусилова (хоккейная коробка) | 0,24 | 10 |
| 44 | ул. Минская (от ул. Брусилова до ул. Менделеева) | 0,80 | 25 |
| 45 | ул. Нахимова (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 5 |
| 46 | ул. Ушакова (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 6 |
| 47 | ул. Котовского (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 6 |
| 48 | пер. Бульварный (от пр. Ленина до ул. Карла Маркса) | 0,22 | 7 |
| 49 | ул. Красная (от пр. Рубцовского до дома № 97 по ул. Красной) | 0,48 | 12 |
| 50 | ул. Шевченко, 40а, 153 | 0,08 | 2 |
| 51 | ул. Пушкина, 26а, 19, 9, 32а, 38 | 0,20 | 5 |
| 52 | ул. Осипенко, 63 | 0,04 | 1 |
| 53 | ул. Куйбышева, 53 | 0,04 | 1 |
| 54 | ул. Маяковского, 35 | 0,04 | 1 |
| 55 | ул. Братская, 29, 32 | 0,08 | 2 |
| 56 | ул. Ломоносова, 194, 207, 196, 236 | 0,16 | 4 |
| 57 | ул. Огарева, 71, 75 | 0,08 | 2 |
| 58 | ул. Крупской, 227,255,263,270,275,279,294,304 | 0,64 | 8 |
| 59 | ул. Степана Разина, 168, 225 | 0,08 | 2 |
| 60 | ул. Покрышкина, 8 | 0,04 | 1 |
| 61 | ул. Ползунова, 8 | 0,04 | 1 |
| 62 | ул. Железнодорожная, 59, 65 | 0,08 | 2 |
| 63 | ул. Коммунальная, 22 - 1 | 0,04 | 1 |
| 64 | ул. Томская, 31, 35 | 0,08 | 2 |
| 65 | ул. Карьерная, 3 | 0,04 | 1 |
| 66 | ул. Революционная, 132,235 | 0,08 | 2 |
| 67 | ул. Карла Маркса, 244 б, 246 | 0,08 | 2 |
| 68 | ул. Льва Толстого, 34, 42 | 0,08 | 2 |
| 69 | пер. Алейский, 3 | 0,04 | 1 |
| 70 | ул. Республики, 9 | 0,04 | 1 |
| 71 | ул. Лизы Чайкиной, 1 | 0,04 | 1 |
| 72 | ул. Полевая, 46 б | 0,04 | 1 |
| 73 | ул. Чехова, 52 | 0,04 | 1 |
| 74 | ул. Циолковского, 10 | 0,04 | 1 |
| 75 | ул. Машиностроителей, 22 | 0,04 | 1 |
| 76 | пр. Ленина, 42а (2 шт.) | 0,08 | 2 |
| 77 | ул. Целинная, 1 | 0,04 | 1 |
| 78 | ул. Мечникова, 33 | 0,04 | 1 |
| 79 | ул. Фрунзе, 50 | 0,04 | 1 |
| 80 | пер. Аграрный, 51, 56 | 0,08 | 2 |
| 81 | ул. Ангарская, 29 | 0,04 | 1 |
| 82 | ул. Братская, 37-1 | 0,04 | 1 |
| 83 | ул. Лобачевского, 8 | 0,04 | 1 |
| 84 | ул. Волжская, 28 | 0,04 | 1 |
| 85 | ул. Сенная, 41 | 0,04 | 1 |
| 86 | ул. Мелиоративная, 1 | 0,04 | 1 |
| 87 | ул. Молодогвардейская, 26,18,8,3 | 0,32 | 4 |
| 88 | ул. Оросительная, 230 | 0,04 | 1 |
| 89 | ул. Юбилейная, 37 (2 шт.) | 0,08 | 2 |
| 90 | ул. Заводская, 06 | 0,04 | 1 |
| 91 | ул. Некрасова, 10 | 0,04 | 1 |
| 92 | Набережная им. Петрова | 0,50 | 35 |
| 93 | ул. Урицкого | 0,42 | 13 |
| 94 | пер. Сергея Кревенко (от ул. Комсомольской до ул. Тракторной). | 0,20 | 4 |
| 95 | ул. Арычная | 1,00 | 33 |
| 96 | ул. Лесозащитная (от ул. Пролетарской до пр. Ленина). | 0,62 | 18 |
| 97 | пер. Коммунистический (от ул. Осипенко до ул. Красной) | 0,42 | 10 |
| 98 | ул. Тихая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 28 по ул. Тихой) | 0,35 | 11 |
| 99 | ул. Московская (от пр. Ленина до ул. Тракторной) | 0,20 | 6 |
| 100 | ул. Короленко (от пр. Рубцовского до дома № 122 по ул. Короленко) | 0,20 | 6 |
| 101 | Привокзальная площадь | 0,80 | 28 |
| 102 | ул. Осипенко (от ул. Сельмашской до пер. Коммунистического) | 0,30 | 9 |
| 103 | ул. Жемчужная | 1,10 | 20 |
| 104 | ул. Изумрудная | 0,57 | 17 |
| 105 | ул. Зеленоградская | 1,17 | 20 |
| 106 | ул. Водная | 0,70 | 21 |
| 107 | ул. Ельницкая | 0,65 | 10 |
| 108 | ул. Янтарная | 0,60 | 10 |
| 109 | ул. Ажурная | 0,35 | 6 |
| 110 | ул. Васильковая | 0,70 | 10 |
| 111 | ул. Просторная | 0,61 | 10 |
| 112 | ул. Цветочная | 0,75 | 9 |
| 113 | ул. Медовая | 0,76 | 7 |
| 114 | ул. Светлая | 0,77 | 6 |
| 115 | ул. Лучистая | 0,99 | 11 |
| 116 | ул. Кленовая | 0,79 | 7 |
| 117 | ул. Снежная | 0,44 | 5 |
| 118 | ул. Тенистая | 0,8 | 7 |
| 119 | ул. Тихая | 0,44 | 8 |
| Итого: |  | 76,8 | 2169 |

График включения – выключения сетей наружного освещения по городу Рубцовску.

Таблица № 3

|  | 1-10 |  | 11-20 |  | с 21 до конца месяца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время включения | Время выключения | Время включения | Время выключения | Время включения | Время выключения |
| Январь | 16.45 | 8.00 | 17.00 | 8.00 | 17.30 | 7.45 |
| Февраль | 17.45 | 7.35 | 18.00 | 7.20 | 18.15 | 6.55 |
| Март | 18.25 | 6.55 | 19.00 | 6.45 | 19.15 | 6.30 |
| Апрель | 19.30 | 5.30 | 20.00 | 5.00 | 20.15 | 4.40 |

Заказчик имеет право корректировать график включения – выключения сетей наружного освещения по городу Рубцовску.

Подрядчик обязан:

обеспечивать ежедневную диспетчерскую телефонную голосовую и факсимильную связь для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от Заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по наружному освещению на улично-дорожной сети для последующего устранения замечаний в установленные сроки и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;
 	принимать звонки от населения города Рубцовска по вопросу отсутствия наружного освещения (обрыв проводов, сгоревших ламп и т.д.) и устранять замечания;

устранять замечания Заказчика, органов ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в установленные сроки;

проводить ежедекадные объезды по улицам муниципального образования город Рубцовск, для выявления и последующего устранения недостатков по наружному освещению и представления отчета Заказчику.

принимать участие в приемке вновь вводимых в эксплуатацию линий уличного освещения в городе Рубцовске.

ежедневно информирует Заказчика о ходе производства работ по содержанию линий уличного электроосвещения, ведет журнал производства работ по содержанию линий уличного электроосвещения (рекомендуемая форма заполнения журнала производства работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения  в городе Рубцовске):

Таблица № 4

| № п/п | Дата выполнения работ | Место выполнения работ | Виды выполненных работ | Затраченные материалы | Работы выполнил | Работы принял, объёмы проверил | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |

При производстве работы необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

постановление Правительства от 31 декабря 2009 г. № 1221  «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

При производстве работ должны соблюдаться требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Безопасное производство работ в электроустановках наружного освещения должно выполняться в строгом соответствии с Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт электросетей и электрооборудования, несет ответственность за содержание линий уличного электроосвещения, а также состояние оборудования (состояние крепления кронштейнов, светильников, зажимов и т.д.).

Гарантии качества выполненных работ предоставляются на срок шесть месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работах. В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы.

Приложение №2

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по техническому  обслуживанию  и ремонту электросетей  и электрооборудования  наружного освещения  в городе Рубцовске в 2016г

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru)

Приложение №3

к  информационной карте

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

"Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1  статьи 31 Федерального закона"

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) подтверждает, что _______________ (необходимо указать "соответствует" или "не соответствует") требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1) требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

3) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

4) требованию об отсутствии у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

6) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.