Утверждено распоряжением

Администрации города

Рубцовска Алтайского края

от 14.09.2016 №  409-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 48/16

1. Заказчик:

Полное наименование: Администрация города Рубцовска Алтайского края

(для комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом)

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Адрес электронной почты: zakaz@rubadm.ru.

Контактный телефон: (38557)  4-12-85.

Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта взаимодействие с уполномоченным органом:  Гонтарева Лариса Валерьевна.

Контактный телефон: (38557)  4-44-43, trunikova@rubadm.ru

2. Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение электромонтажных работ на объекте муниципальной собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, согласно описанию объекта закупки и рабочей документации (Приложение №1,2).

3. Место выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Алтайская, д.88, пом.2.

4. Сроки выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 26 119  (двадцать шесть тысяч сто девятнадцать) рублей  30 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: - затратный Локальная смета (Приложение №3).

6. Источник финансирования закупки:

Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

7. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок.

Участник запроса котировок должен соответствовать:

- требованиям, установленным п.3-5, п.7-10 ч.1, ч.1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- участник закупки не должен являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

Признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

(Данное требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено").

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не установлено

8. Порядок, условия и место подачи заявок на участие в запросе котировок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи таких заявок:

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. Заявки на частичную поставку товара, оказание услуг, выполнение работ не рассматриваются.

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу:  658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130,  каб. 40 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Подача котировочных заявок в форме электронного документа не представляется возможной, так как такие заявки должна быть подписаны усиленной цифровой подписью и поданы с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС). В настоящее время  функционалом ЕИС не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа. Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подача котировочных заявок на электронную почту заказчика не предусмотрена.

Дата начала подачи котировочных заявок:  16.09.2016 с 08 час. 00 мин.

Дата окончания подачи котировочных заявок: 22.09.2016 до 10 час. 00 мин. (время местное).

9.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 658200,  Алтайский край,  г. Рубцовск, пр. Ленина, 130, Администрация города Рубцовска, малый зал, 22.09.2016  10  час. 00 мин. (время местное).

10. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: муниципальный контракт (Приложение №4) может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: В случае,  если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

11. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере  15 % начальной (максимальной) цены контракта: 3 917 (три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 90 копеек. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта):

УФК   по   Алтайскому краю (Администрация   города   Рубцовска   Алтайского     края         л/с 05173011690)

р/с 40302810501733006900

Отделение Барнаул, г. Барнаул

БИК 040173001

ИНН 2209011079 КПП 220901001

ОКТМО 01716000

12. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.  Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не предусмотрены.

14. Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:  не предусмотрены.

15. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

(ПОДАЕТСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (ОРИГИНАЛ)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Дата: «___» _____________

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края.

От кого:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ____________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок, от ________________№_________ мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить поставку (выполнение, оказание)__________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

на общую сумму _____________    (_______________________) руб.

(сумма прописью)

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2)  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3)  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6)  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

Настоящим _______________________________________ информирует, о том, что отсутствует

(наименование участника запроса котировок)

информация  в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Контактное лицо:  Ф.И.О_______; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _______.

Подпись уполномоченного лица

_______________________					             ____________________________  (подпись, печать (при наличии))

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок №  48/16

Описание объекта закупки

Подрядчик должен выполнить электромонтажные работы на объекте муниципальной собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, расположенном по адресу: город Рубцовск, ул.Алтайская, д.88, пом.2, согласно рабочей документации на электроснабжение и локального сметного расчета (Приложение№2,3):

1.       Перечень материалов и работ:

| № п/п | Наименование материалов и работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРм08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
| 2. | ТССЦ-509-5666 Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) | шт. | 1 |
| 3. | ТЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 |
| 4. | ТССЦ-509-8179 Счетчик электрической энергии электронный, однофазный ,1 кл. точности 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1 |
| 5. | ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 4 |
| 6. | ТССЦ-509-2227 Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 7. | ТССЦ-509-2237 Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
| 8. | АВДТ32М В16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока (975,62/1,18/5,3) | шт. | 2 |
| 9. | ТССЦ-509-6578 Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2 | шт. | 1 |
| 10. | ТЕРм08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
| 11. | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С (85,70/1,18/5,3) | шт. | 1 |
| 12. | ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,47 |
| 13. | ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 14. | ТССЦ-501-8485 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 15. | ТЕРм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
| 16. | ТССЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2 |
| 17. | ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 18. | ТССЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 45 |
| 19. | ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,03 |
| 20. | Кабель-канал (короб) 40x25 мм (43,35/1,18/5,3) 3 | м |  |

2. Требования к технологии и методам производства работ,

организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

2.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»;

СНиП  12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2.2. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.3. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

2.4. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности (требованиям СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

2.5. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику работ в установленные сроки.

2.6. При производстве электромонтажных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при производстве электромонтажных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.7.  На период проведения электромонтажных работ Подрядчик должен возместить  расходы  ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.

2.8. Настоящее описание объекта закупки может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Подрядчика в процессе производства работ.

2.9. После полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, Подрядчик представляет заказчику документы о выполненной работе: акт приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуру по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25,  каб.58.

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок № 48/16

Рабочая документация электроснабжение объекта: нежилое административное помещение по  адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, д.88,д.2

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки, в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок № 48/16

Локальный сметный расчет на нежилое административное  помещение по  адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, д.88,д.2

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки, в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок № 48/16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) №

г. Рубцовск                                                                                                 «___» _________2016 года

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта электромонтажные работы на объекте муниципальной собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, расположенном по адресу: город Рубцовск, ул.Алтайская, д.88, пом.2 (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Состав и объем работ определяется приложениями №1; №2; №3 к настоящему Контракту.

  - Место выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск, ул.Алтайская, д.88, пом.2.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

  - В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

  - Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов и недоработок, после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных  работ и затрат по форме № КС-3, выставленного счета-фактуры, оформленных в установленном порядке, в срок до 31.12.2016.

    - Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

    - Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

    - Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления денежных средств.

    - В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 5 (пяти) дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

  - В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

  - В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине  Подрядчика.

    - Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь  Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

    - Отказаться от оплаты в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

    - По согласованию с  Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

    - Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

    - Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

    - Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

    - Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

    - Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

    - Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

  - Подрядчик обязан:

    - Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

    - Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

    - Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.

    - Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Сроки выполнения работ по Контракту

  - Работа, предусмотренная Контрактом, должна быть выполнена в течение 15 календарных  дней с момента заключения Контракта.

  - Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

    - В случае если в пункте 13.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта.

- Качество материалов, оборудования, выполняемых работ

  - Все основные используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

5.2. Заказчик (представитель Заказчика) проверяет работу Подрядчика на соответствие объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в настоящем Контракте, уведомляет его об обнаруженных дефектах. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика. Представитель Заказчика может дать Подрядчику инструкции выявить дефект, провести испытания любых работ, которые, по мнению представителя Заказчика, могут содержать дефекты.

5.3. Заказчик (представитель Заказчика) обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых дефектах до истечения периода ответственности за устранение дефектов (гарантийного периода). Период ответственности за устранение дефектов длится до тех пор, пока не устранены все дефекты.

5.4. Каждый раз, когда совершается уведомление о дефекте, Подрядчик обязан устранить дефект, о котором было сделано уведомление, в течение периода времени, указанного в уведомлении Заказчиком (представителем Заказчика).

5.5. В случае если Подрядчик не устранил дефект в сроки, установленные Заказчиком (представителем Заказчика) в уведомлении, Заказчик (представитель Заказчика) проводит оценку стоимости устранения дефекта и организует его устранение, а Подрядчик оплачивает стоимость работ по устранению выявленных дефектов.

5.6. Подрядчик обязан выполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика (представителя Заказчика), если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Гарантии Подрядчика и гарантийный период

6.1. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий  и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1) и действующими нормами и правилами;

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и оборудования при эксплуатации объекта;

г) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

6.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ.

  - Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания работ  направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче,  акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной настоящим Контрактом.

  - В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

  - Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления).

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

  - Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ после выполнения всех работ.

  - В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику  уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 7.9 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

  - Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику  по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.

  - Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику   требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

- Обеспечение исполнения Контракта

  - Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 8.7  Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 917 (три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 90 копеек (15% начальной (максимальной) цены контракта).

В  ходе  исполнения  Контракта  Подрядчик  вправе  предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта

  - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

  - По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

  - Денежные средства, вносимые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном обращении.

  - Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной;

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

      - сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

      - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

      - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

      - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

      - срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

      - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

      - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа _____ руб.:

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП (где  СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа _____ руб.:

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

  - Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

- Расторжение Контракта

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчика указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения  Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение  Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

  - Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно, либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

  - В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчик за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

  - Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчиком.

- Срок действия Контракта

  - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

- Прочие условия

  - Контракт составлен в письменной форме на __ страницах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

  - Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. К Контракту прилагаются:

Описание объекта закупки (Приложение №1);

Рабочая документация (Приложение №2).

Локальный сметный расчет (Приложение №3);

  - В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

  - По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

  - При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

- Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130. УФК по Алтайскому краю л/с 03173011690 Отделение Барнаул г.Барнаул р/с 40204810400000006900 ИНН 2209011079 КПП 220901001 БИК 040173001 Должность _________________ Ф.И.О. "___" ___________ 201_ года М.П. | ПОДРЯДЧИК: Наименование Юридический адрес Телефон, Факс Наименование банка р/с к/с ИНН КПП БИК Дата постановки на учет в налоговый орган, ОКПО Должность _______________Ф.И.О. "___" ____________ 201_ года М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _______201_ года  №  __ / __

Описание объекта закупки

Подрядчик должен выполнить электромонтажные работы на объекте муниципальной собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, расположенном по адресу: город Рубцовск, ул.Алтайская, д.88, пом.2, согласно рабочей документации на электроснабжение и локального сметного расчета (Приложение№2,3):

1.       Перечень материалов и работ:

| № п/п | Наименование материалов и работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРм08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
| 2. | ТССЦ-509-5666 Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) | шт. | 1 |
| 3. | ТЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 |
| 4. | ТССЦ-509-8179 Счетчик электрической энергии электронный, однофазный ,1 кл. точности 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1 |
| 5. | ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 4 |
| 6. | ТССЦ-509-2227 Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 7. | ТССЦ-509-2237 Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
| 8. | АВДТ32М В16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока (975,62/1,18/5,3) | шт. | 2 |
| 9. | ТССЦ-509-6578 Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2 | шт. | 1 |
| 10. | ТЕРм08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
| 11. | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С (85,70/1,18/5,3) | шт. | 1 |
| 12. | ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,47 |
| 13. | ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 14. | ТССЦ-501-8485 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 15. | ТЕРм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
| 16. | ТССЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2 |
| 17. | ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 18. | ТССЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 45 |
| 19. | ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,03 |
| 20. | Кабель-канал (короб) 40x25 мм (43,35/1,18/5,3) 3 | м |  |

2. Требования к технологии и методам производства работ,

организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

2.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»;

СНиП  12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2.2. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.3. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

2.4. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности (требованиям СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

2.5. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику работ в установленные сроки.

2.6. При производстве электромонтажных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при производстве электромонтажных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.7.  На период проведения электромонтажных работ подрядчик должен возместить  расходы  ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.

2.8. Настоящее описание объекта закупки может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Подрядчика в процессе производства работ.

2.9. После полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, Подрядчик представляет заказчику документы о выполненной работе: акт приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуру по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25,  каб.58.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от _______201_ года  №  __ / __

Рабочая документация электроснабжение объекта: нежилое административное помещение по  адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, д.88,д.2

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки, в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от _______201_ года  №  __ / __

Локальный сметный расчет на нежилое административное  помещение по  адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская, д.88,д.2

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки, в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)