## Мои данные
[11 empty] | Приложение №2 |  |  | Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель | [9 empty] | И.о.начальника управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [9 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [9 empty] | ____________________ Ю.В. Беккер
| " _____ " ________________ 2016 г. | [9 empty] | " _____ " ________________ 2016 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 122.9082 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 43.08 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 9.3946 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования
1 | ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 1 дерево ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (78,45) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (42,79) | 1 | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 | 4.29 |  | 20.78 |  | 89.15 | 89.15 |  | 0,53 ----------
2 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (56,46) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (24,37) | 0.27 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 22.08 |  | 22,08 ---------- 2,86 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 130.71 |  | 130,71 ---------- 59,43 | ----------
3 | ТЕРр68-5-4 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 1 дерево ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (171,34) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (93,46) | 1 | 9.37 | 9.37 |  | 9.37 | 9.37 |  | 20.78 |  | 194.71 | 194.71 |  | 1,16 ----------
4 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (121,41) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (52,4) | 0.58 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 47.42 |  | 47,42 ---------- 6,15 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 280.73 |  | 280,73 ---------- 127,8 | ----------
5 | ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ЭМ=0,93 ------------------------ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 | 49.43 | 49.43 |  | 49.43 | 49.43 |  | 11.93 |  | 589.7 | 589.7 |  | ----------
6 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Перевод ФЕР в ТЕР ЭМ=1,17 ------------------------ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 | 13.36 |  | 13.36 | 13.36 |  | 13.36 | 20.78 | 7,94 ---------- 20,78 | 106.08 |  | 106.08 | ----------
7 | текущая цена Утилизация м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 1 | 3.67 | ---------- 3,67 |  | 3.67 | ---------- 3,67 |  | ---------- 5,26 |  | 19.3 | ---------- 19,3 |  | ----------
8 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 51,78 = 89,22 + (0,8 - 1,72) x 6,49 + (0,8 - 1,72) x 8,00 + (0,5 - 0,8) x 80,38 ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (278,73) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (201,31) | 1 | 54.21 | 13.33 | 40,88 ---------- 5,3 | 54.21 | 13.33 | 40,88 ---------- 5,3 | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 560.71 | 277 | 283,71 ---------- 110,13 | 1,6 ----------
9 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения без автовышки 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 11,59 = 89,22 + (0,8 - 1,72) x 6,49 + (0,8 - 1,72) x 8,00 - 0,8 x 80,38 ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (199,44) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (144,04) | 1 | 13.33 | 13.33 | 0 ---------- 0 | 13.33 | 13.33 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 277 | 277 |  | 1,6 ----------
10 | ТЕРм08-02-369-03 Светильник, устанавливаемый вне зданий 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх. ------------------------ 102,10 = 104,70 - 0,02 x 129,90 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (307,77) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (197,58) | 1 | 65.74 | 18.38 | 47,36 ---------- 4,45 | 65.74 | 18.38 | 47,36 ---------- 4,45 | 16,572 ---------- 4,662 | 5,424 ---------- 16,936 | 561.47 | 304.59 | 256,88 ---------- 75,37 | 1,83 ----------
11 | ТСЭМ-031050 Вышка телескопическая 25 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (-74,9) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (-48,08) | -0.36 | 125.82 |  | 125,82 ---------- 12,36 | -45.3 |  | -45,3 ---------- -4,45 | 20.78 | 6,52 ---------- 20,78 | -295.36 |  | -295,36 ---------- -92,47 | ----------
12 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (75,41) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (32,55) | 0.36 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 29.43 |  | 29,43 ---------- 3,82 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 174.23 |  | 174,23 ---------- 79,38 | ----------
13 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (398,73) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (287,97) | 0.01 | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 220.24 | 26,65 ---------- 193,59 |  | 20,78 ---------- 5,969 |  | 1709.33 | 553,79 ---------- 1155,54 |  | 2,9 ----------
14 | ТСЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -1 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -193.59 | ---------- -193,59 |  | ---------- 5,969 |  | -1155.54 | ---------- -1155,54 |  | ----------
15 | ТЕРм08-03-525-02 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 213,23 = 224,51 + (1,4 - 2,81) x 8,00 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (218,88) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (140,51) | 1 | 234.79 | 12,88 ---------- 218,45 | 3,46 ---------- 0,13 | 234.79 | 12,88 ---------- 218,45 | 3,46 ---------- 0,13 | 20,78 ---------- 1,643 | 6,358 ---------- 19,769 | 648.56 | 267,65 ---------- 358,91 | 22 ---------- 2,57 | 1,4 ----------
16 | ТЕРм08-03-523-01 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (203,5) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (130,64) | 1 | 59.3 | 12,09 ---------- 47 | 0.21 | 59.3 | 12,09 ---------- 47 | 0.21 | 20,78 ---------- 0,445 | 4.571 | 273.11 | 251,23 ---------- 20,92 | 0.96 | 1,17 ----------
17 | ТЕРм08-02-150-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (16,09) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (10,33) | 0.001 | 12191.64 | 593,46 ---------- 8444,87 | 3153,32 ---------- 395,51 | 12.19 | 0,59 ---------- 8,45 | 3,15 ---------- 0,4 | 20,78 ---------- 2,325 | 5,497 ---------- 18,989 | 49.23 | 12,26 ---------- 19,65 | 17,32 ---------- 7,6 | 0,07 ----------
18 | ТСЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -0.029 | 191.99 | ---------- 191,99 |  | -5.57 | ---------- -5,57 |  | ---------- 1,993 |  | -11.1 | ---------- -11,1 |  | ----------
19 | ТСЦ-111-3138 Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 компл. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -0.002 | 275.8 | ---------- 275,8 |  | -0.55 | ---------- -0,55 |  | ---------- 2,579 |  | -1.42 | ---------- -1,42 |  | ----------
20 | ТЕРм08-02-150-01 демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (10) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6,42) | 0.001 | 2622.74 | 415.42 | 2207,32 ---------- 193,8 | 2.62 | 0.42 | 2,2 ---------- 0,19 | 20,78 ---------- 2,325 | 5,497 ---------- 18,989 | 20.82 | 8.73 | 12,09 ---------- 3,61 | 0,05 ----------
21 | МРЖФ3-1.1-12-5 Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) (полная проверка): проверка и регулировка электрических характеристик реле ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 | [6 empty] | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 |  |  |  | 0,19 ----------
22 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (32,37) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (17,46) | 0.19 | 9.2 | 9.2 |  | 1.75 | 1.75 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 36.37 | 36.37 |  | ----------
23 | ТЕР04-02-006-01 Сварка крюков на троллейбусную опору 1 сварка ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (143,92) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (62,11) | 1 | 34.26 | 7,29 ---------- 13,68 | 13.28 | 34.26 | 7,29 ---------- 13,69 | 13.28 | 20,78 ---------- 3,571 | 5.728 | 276.45 | 151,49 ---------- 48,89 | 76.07 | 0,84 ----------
24 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (41,85) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (18,06) | 0.2 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 16.35 |  | 16,35 ---------- 2,12 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 96.79 |  | 96,79 ---------- 44,05 | ----------
25 | ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (427) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (274,12) | 1 | 63.62 | 22,48 ---------- 4,77 | 36,37 ---------- 2,89 | 63.62 | 22,48 ---------- 4,77 | 36,37 ---------- 2,89 | 20,78 ---------- 3,728 | 6,429 ---------- 20,772 | 718.73 | 467,13 ---------- 17,78 | 233,82 ---------- 60,03 | 2,37 ----------
26 | ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (113,81) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (73,06) | 1 | 11.41 | 8,26 ---------- 0,8 | 2,35 ---------- 0,13 | 11.41 | 8,26 ---------- 0,8 | 2,35 ---------- 0,13 | 16,699 ---------- 4,494 | 7,055 ---------- 19,769 | 158.11 | 137,93 ---------- 3,6 | 16,58 ---------- 2,57 | 0,87 ----------
27 | ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 100 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (28,96) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (18,59) | 0.01 | 1788.76 | 214,04 ---------- 1517,25 | 57,47 ---------- 1,36 | 17.89 | 2,14 ---------- 15,18 | 0,57 ---------- 0,01 | 16,626 ---------- 0,058 | 4,45 ---------- 16,993 | 39 | 35,58 ---------- 0,88 | 2,54 ---------- 0,17 | 0,24 ----------
28 | ТЕРм08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм 100 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (42,14) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (27,05) | 0.01 | 1946.42 | 309,36 ---------- 1523,48 | 113,58 ---------- 4,08 | 19.46 | 3,09 ---------- 15,23 | 1,14 ---------- 0,04 | 16,626 ---------- 0,073 | 4,819 ---------- 16,363 | 57.97 | 51,37 ---------- 1,11 | 5,49 ---------- 0,65 | 0,34 ----------
29 | БЦ5-090101-0301 Ремонт светильника: с ртутными лампами шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 1 | 359 |  |  | 359 |  |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 359 |  |  | 2,2 ----------
30 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 0.5 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 40.88 |  | 40,88 ---------- 5,3 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 242.01 |  | 242,01 ---------- 110,13 | ----------
31 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (206,19) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (132,37) | 1 | 12.25 | 12.25 |  | 12.25 | 12.25 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 254.56 | 254.56 |  | 1,5 ----------
32 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 13,21 = 15,62 + (1,86 - 2,2) x 7,10 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (255,68) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (164,14) | 1 | 15.19 | 15.19 |  | 15.19 | 15.19 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 315.65 | 315.65 |  | 1,86 ----------
33 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (63,29) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (40,63) | 1 | 3.76 | 3.76 |  | 3.76 | 3.76 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 78.13 | 78.13 |  | 0,38 ----------
34 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6,9) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4,43) | 1 | 0.41 | 0.41 |  | 0.41 | 0.41 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 8.52 | 8.52 |  | 0,05 ----------
35 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (104,52) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (67,1) | 1 | 6.21 | 6.21 |  | 6.21 | 6.21 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 129.04 | 129.04 |  | 0,76 ----------
36 | МРЖФ3-3.17-1-А Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 10,64 = 0,00 + 1,5 x 7,09 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (206,02) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (132,26) | 1 | 12.24 | 12.24 |  | 12.24 | 12.24 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 254.35 | 254.35 |  | 3 ----------
37 | ТСЭМ-400304 Спецмашина на базе автомобиля ВАЗ 2113 "Нива" - объезд в ночное и дневное время маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (205,18) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (131,72) | 1 | 77.4 |  | 77,4 ---------- 12,19 | 77.4 |  | 77,4 ---------- 12,19 | 20.78 | 10,01 ---------- 20,78 | 774.77 |  | 774,77 ---------- 253,31 | ----------
38 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (209,26) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (90,31) | 1 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 484.02 |  | 484,02 ---------- 220,27 | ----------
39 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (77,2) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (55,75) | 1 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 280.16 | 107.22 | 172.94 | 0,62 ----------
40 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы без использования автогидроподъемника 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ 4,49 = 29,41 - 0,31 x 80,38 ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (77,2) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (55,75) | 1 | 5.16 | 5.16 |  | 5.16 | 5.16 |  | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 107.22 | 107.22 |  | 0,62 ----------
41 | текущая цена Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 30руб/1,18/5,05 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | 1 | 4.87 | ---------- 4,87 |  | 4.87 | ---------- 4,87 |  | ---------- 5,26 |  | 25.62 | ---------- 25,62 |  | ----------
42 | ТЕР33-04-003-04 Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных 1 опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1034,38) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (557,87) | 1 | 288.33 | 47,13 ---------- 101,29 | 139,92 ---------- 8,8 | 288.33 | 47,13 ---------- 101,28 | 139,92 ---------- 8,8 | 20,78 ---------- 1,065 | 6,452 ---------- 20,781 | 1989.98 | 979,36 ---------- 107,86 | 902,76 ---------- 182,87 | 5,56 ----------
43 | ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор 1 опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (173,3) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (93,47) | 1 | 51.13 | 3.44 | 47,69 ---------- 5,93 | 51.13 | 3.44 | 47,69 ---------- 5,93 | 20.78 | 6,549 ---------- 20,782 | 383.8 | 71.48 | 312,32 ---------- 123,24 | 0,44 ----------
44 | ТЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных 1 опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (216,48) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (116,76) | 1 | 71.66 | 7.04 | 64,62 ---------- 4,67 | 71.66 | 7.04 | 64,62 ---------- 4,67 | 20.78 | 5,949 ---------- 20,76 | 530.71 | 146.29 | 384,42 ---------- 96,95 | 0,81 ----------
45 | ТЕРм08-02-363-01 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (653,7) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (419,66) | 1 | 223.56 | 31,84 ---------- 19,68 | 172,04 ---------- 16,69 | 223.56 | 31,84 ---------- 19,68 | 172,04 ---------- 16,69 | 16,637 ---------- 2,931 | 5,25 ---------- 16,616 | 1490.61 | 529,72 ---------- 57,68 | 903,21 ---------- 277,32 | 3,41 ----------
46 | ТСЭМ-031050 Вышка телескопическая 25 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (-276,71) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (-177,64) | -1.33 | 125.82 |  | 125,82 ---------- 12,36 | -167.34 |  | -167,34 ---------- -16,44 | 20.78 | 6,52 ---------- 20,78 | -1091.06 |  | -1091,06 ---------- -341,62 | ----------
47 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (146,48) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (63,22) | 0.7 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 57.23 |  | 57,23 ---------- 7,42 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 338.8 |  | 338,8 ---------- 154,19 | ----------
48 | ТЕРм08-02-363-01 Демонтаж кронштейна на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (457,59) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (293,76) | 1 | 142.72 | 22.29 | 120,43 ---------- 11,68 | 142.72 | 22.29 | 120,43 ---------- 11,68 | 16,637 ---------- 2,931 | 5,25 ---------- 16,616 | 1003.1 | 370.84 | 632,26 ---------- 194,08 | 2,39 ----------
49 | ТСЭМ-031050 Вышка телескопическая 25 м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (-193,4) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (-124,16) | -0.93 | 125.82 |  | 125,82 ---------- 12,36 | -117.01 |  | -117,01 ---------- -11,49 | 20.78 | 6,52 ---------- 20,78 | -762.91 |  | -762,91 ---------- -238,76 | ----------
50 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 95%=112%*0.85 от ФОТ; (102,46) СП 41%=51%*0.8 от ФОТ; (44,22) | 0.49 | 81.76 |  | 81,76 ---------- 10,6 | 40.06 |  | 40,06 ---------- 5,19 | 20.78 | 5,92 ---------- 20,78 | 237.16 |  | 237,16 ---------- 107,85 | ----------
51 | ВУЕР_РС-1-32 Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ 1 опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 192% от ФОТ; (984,27) СП 60% от ФОТ; (307,58) | 1 | 118.7 | 24,67 ---------- 15,31 | 78.72 | 118.7 | 24,67 ---------- 15,31 | 78.72 | 20,78 ---------- 5,26 | 6,94 ---------- 20,78 | 1139.49 | 512,64 ---------- 80,53 | 546.32 | 1,29 ----------
52 | ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - установка реле времени ТЭ-15 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (138,2) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (97,55) | 1 | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 20,78 ---------- 5,591 |  | 208.93 | 203,23 ---------- 5,7 |  | 1,03 ----------
Раздел 2. Материалы
53 | текущая цена Светильник ЖКУ 16-150-003 (плоское стекло) 4179/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 673.29 | ---------- 673,29 |  | 673.29 | ---------- 673,29 |  | ---------- 5,26 |  | 3541.51 | ---------- 3541,51 |  | ----------
54 | текущая цена Светильник НТУ 06-75 700/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 112.78 | ---------- 112,78 |  | 112.78 | ---------- 112,78 |  | ---------- 5,26 |  | 593.22 | ---------- 593,22 |  | ----------
55 | текущая цена Светильник светодиодный ДСО мощность 110 Вт, световой поток не менее 12000 Лм 9000/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1450.02 | ---------- 1450,02 |  | 1450.02 | ---------- 1450,02 |  | ---------- 5,26 |  | 7627.11 | ---------- 7627,11 |  | ----------
56 | текущая цена Светильник светодиодный Omnis street 80 мощность 100 Вт, световой поток 10000 Лм 4500/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 725.01 | ---------- 725,01 |  | 725.01 | ---------- 725,01 |  | ---------- 5,26 |  | 3813.55 | ---------- 3813,55 |  | ----------
57 | текущая цена Предохранитель ПН-100А 56,80/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 9.15 | ---------- 9,15 |  | 9.15 | ---------- 9,15 |  | ---------- 5,26 |  | 48.13 | ---------- 48,13 |  | ----------
58 | текущая цена Провод СИП 4*16 98/1,18/5,26 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 15.79 | ---------- 15,79 |  | 15.79 | ---------- 15,79 |  | ---------- 5,26 |  | 83.06 | ---------- 83,06 |  | ----------
59 | Прайс-лист Провод СИП 2*16 49,5 руб м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 7.98 | ---------- 7,98 |  | 7.98 | ---------- 7,98 |  | ---------- 5,26 |  | 41.97 | ---------- 41,97 |  | ----------
60 | Прайс-лист Провод А-35 39,6 руб м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 6.38 | ---------- 6,38 |  | 6.38 | ---------- 6,38 |  | ---------- 5,26 |  | 33.56 | ---------- 33,56 |  | ----------
61 | текущая цена Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 1952 руб шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 314.49 | ---------- 314,49 |  | 314.49 | ---------- 314,49 |  | ---------- 5,26 |  | 1654.22 | ---------- 1654,22 |  | ----------
62 | текущая цена Автомат 100А ВА47-100 3р 1166/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 187.86 | ---------- 187,86 |  | 187.86 | ---------- 187,86 |  | ---------- 5,26 |  | 988.14 | ---------- 988,14 |  | ----------
63 | текущая цена Автомат 25А ВА47-100 1р 407/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 65.57 | ---------- 65,57 |  | 65.57 | ---------- 65,57 |  | ---------- 5,26 |  | 344.9 | ---------- 344,9 |  | ----------
64 | текущая цена Зажим ОР-6 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 20.14 | ---------- 20,14 |  | 20.14 | ---------- 20,14 |  | ---------- 5,26 |  | 105.94 | ---------- 105,94 |  | ----------
65 | текущая цена Зажим РА 25*100 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 15.79 | ---------- 15,79 |  | 15.79 | ---------- 15,79 |  | ---------- 5,26 |  | 83.06 | ---------- 83,06 |  | ----------
66 | Прайс-лист Зажим подвесной РS1500 200/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 32.22 | ---------- 32,22 |  | 32.22 | ---------- 32,22 |  | ---------- 5,26 |  | 169.48 | ---------- 169,48 |  | ----------
67 | Прайс-лист Изоляторы ТФ-20 60/1,18/5,26 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 9.67 | ---------- 9,67 |  | 9.67 | ---------- 9,67 |  | ---------- 5,26 |  | 50.86 | ---------- 50,86 |  | ----------
68 | текущая цена Реле времени 2677:1,18:5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 431.3 | ---------- 431,3 |  | 431.3 | ---------- 431,3 |  | ---------- 5,26 |  | 2268.64 | ---------- 2268,64 |  | ----------
69 | текущая цена Фотоэлемент 316:1,18:5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 50.91 | ---------- 50,91 |  | 50.91 | ---------- 50,91 |  | ---------- 5,26 |  | 267.79 | ---------- 267,79 |  | ----------
70 | текущая цена Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер 2610,36:1,18:5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 420.56 | ---------- 420,56 |  | 420.56 | ---------- 420,56 |  | ---------- 5,26 |  | 2212.15 | ---------- 2212,15 |  | ----------
71 | текущая цена Щит учета ЩУ 3/1-1-74 IP 54 (445*400*150 ИЭК) 2680/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 431.78 | ---------- 431,78 |  | 431.78 | ---------- 431,78 |  | ---------- 5,26 |  | 2271.16 | ---------- 2271,16 |  | ----------
72 | текущая цена гофротруба D 25 15/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 2.42 | ---------- 2,42 |  | 2.42 | ---------- 2,42 |  | ---------- 5,26 |  | 12.73 | ---------- 12,73 |  | ----------
73 | текущая цена гофротруба D 40 25/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 4.03 | ---------- 4,03 |  | 4.03 | ---------- 4,03 |  | ---------- 5,26 |  | 21.2 | ---------- 21,2 |  | ----------
74 | текущая цена Дроссель ДРЛ-250 687,5/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 110.77 | ---------- 110,77 |  | 110.77 | ---------- 110,77 |  | ---------- 5,26 |  | 582.65 | ---------- 582,65 |  | ----------
75 | текущая цена Дроссель ДНаТ-150 1200/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 193.34 | ---------- 193,34 |  | 193.34 | ---------- 193,34 |  | ---------- 5,26 |  | 1016.97 | ---------- 1016,97 |  | ----------
76 | текущая цена Дроссель ДНаТ-250 1641,6/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 264.48 | ---------- 264,48 |  | 264.48 | ---------- 264,48 |  | ---------- 5,26 |  | 1391.16 | ---------- 1391,16 |  | ----------
77 | текущая цена Дроссель ДНаТ-400 2274,7/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 366.49 | ---------- 366,49 |  | 366.49 | ---------- 366,49 |  | ---------- 5,26 |  | 1927.74 | ---------- 1927,74 |  | ----------
78 | текущая цена ИЗУ 100/400 137,50/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 22.15 | ---------- 22,15 |  | 22.15 | ---------- 22,15 |  | ---------- 5,26 |  | 116.51 | ---------- 116,51 |  | ----------
79 | текущая цена Рассеяватель РПА 85-001 70/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 11.28 | ---------- 11,28 |  | 11.28 | ---------- 11,28 |  | ---------- 5,26 |  | 59.33 | ---------- 59,33 |  | ----------
80 | текущая цена Патрон керамический Е-40 60/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 9.67 | ---------- 9,67 |  | 9.67 | ---------- 9,67 |  | ---------- 5,26 |  | 50.86 | ---------- 50,86 |  | ----------
81 | текущая цена Кабель АВВГ 2х4 17/1,18/5,26 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 2.74 | ---------- 2,74 |  | 2.74 | ---------- 2,74 |  | ---------- 5,26 |  | 14.41 | ---------- 14,41 |  | ----------
82 | текущая цена Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 607/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 97.8 | ---------- 97,8 |  | 97.8 | ---------- 97,8 |  | ---------- 5,26 |  | 514.43 | ---------- 514,43 |  | ----------
83 | текущая цена Лампа ДНаТ-250 PHILIPS.Е40.250W 693,9/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 111.8 | ---------- 111,8 |  | 111.8 | ---------- 111,8 |  | ---------- 5,26 |  | 588.07 | ---------- 588,07 |  | ----------
84 | текущая цена Лампа ДНаТ-400 PHILIPS.Е40.400W 738,3/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 118.95 | ---------- 118,95 |  | 118.95 | ---------- 118,95 |  | ---------- 5,26 |  | 625.68 | ---------- 625,68 |  | ----------
85 | текущая цена Лампа ДРЛ-250 М E40 368/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 59.29 | ---------- 59,29 |  | 59.29 | ---------- 59,29 |  | ---------- 5,26 |  | 311.87 | ---------- 311,87 |  | ----------
86 | текущая цена Лампа ДРВ-160.E27.160W 350/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 56.39 | ---------- 56,39 |  | 56.39 | ---------- 56,39 |  | ---------- 5,26 |  | 296.61 | ---------- 296,61 |  | ----------
87 | текущая цена Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W 400/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 64.45 | ---------- 64,45 |  | 64.45 | ---------- 64,45 |  | ---------- 5,26 |  | 339.01 | ---------- 339,01 |  | ----------
88 | текущая цена Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W 450/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 72.5 | ---------- 72,5 |  | 72.5 | ---------- 72,5 |  | ---------- 5,26 |  | 381.35 | ---------- 381,35 |  | ----------
89 | текущая цена Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W 250/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 40.28 | ---------- 40,28 |  | 40.28 | ---------- 40,28 |  | ---------- 5,26 |  | 211.87 | ---------- 211,87 |  | ----------
90 | текущая цена Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W 220/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 35.45 | ---------- 35,45 |  | 35.45 | ---------- 35,45 |  | ---------- 5,26 |  | 186.47 | ---------- 186,47 |  | ----------
91 | текущая цена Лампа накаливания 75 Вт E27.75W 15/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 2.42 | ---------- 2,42 |  | 2.42 | ---------- 2,42 |  | ---------- 5,26 |  | 12.73 | ---------- 12,73 |  | ----------
92 | текущая цена Стойка вибрированная СВ 105-3 9500/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1530.58 | ---------- 1530,58 |  | 1530.58 | ---------- 1530,58 |  | ---------- 5,26 |  | 8050.85 | ---------- 8050,85 |  | ----------
93 | текущая цена Стойка вибрированная СВ 95-3 8800/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1417.8 | ---------- 1417,8 |  | 1417.8 | ---------- 1417,8 |  | ---------- 5,26 |  | 7457.63 | ---------- 7457,63 |  | ----------
94 | текущая цена Стойка вибрированная СВ 110-5 11000/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1772.25 | ---------- 1772,25 |  | 1772.25 | ---------- 1772,25 |  | ---------- 5,26 |  | 9322.04 | ---------- 9322,04 |  | ----------
95 | текущая цена Стойка вибрированная СВ 110-3 9500/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1530.58 | ---------- 1530,58 |  | 1530.58 | ---------- 1530,58 |  | ---------- 5,26 |  | 8050.85 | ---------- 8050,85 |  | ----------
96 | текущая цена Стойка вибрированная СВ 105-5 11000/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 1772.25 | ---------- 1772,25 |  | 1772.25 | ---------- 1772,25 |  | ---------- 5,26 |  | 9322.04 | ---------- 9322,04 |  | ----------
97 | текущая цена Кронштейн для светильника КС 650/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 104.72 | ---------- 104,72 |  | 104.72 | ---------- 104,72 |  | ---------- 5,26 |  | 550.83 | ---------- 550,83 |  | ----------
98 | текущая цена Крюк 54/1,18/5,26 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/5,26/1,1-МАТ | 1 | 8.7 | ---------- 8,7 |  | 8.7 | ---------- 8,7 |  | ---------- 5,26 |  | 45.76 | ---------- 45,76 |  | ----------
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 16894.52 | 412,34 ---------- 15227,55 | 895,63 ---------- 84,58 |  |  | 16894.52 | 412,34 ---------- 15227,55 | 895,63 ---------- 84,58 | 43,08 ---------- 7,88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 16894.52 | 412,34 ---------- 15227,55 | 895,63 ---------- 84,58 |  |  | 92046.56 | 7773,93 ---------- 78415,97 | 5497,66 ---------- 1620,69 | 43,08 ---------- 7,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 496.92 |  |  |  |  | 9394.62
материалы | [5 empty] | 15227.55 |  |  |  |  | 78415.97
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 895.63 |  |  |  |  | 5497.66
Накладные расходы | [5 empty] | 452.48 |  |  |  |  | 7739.51
Сметная прибыль | [5 empty] | 274.72 |  |  |  |  | 4373.46
Итого | [5 empty] | 17621.72 |  |  |  |  | 104159.43 |  |  | 43,08 ---------- 7,88
НДС 18% | [10 empty] | 18748.7
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 122908.13
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A126: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A139: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G126: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H126: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I126: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L126: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M126: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N126: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O126: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>