## Мои данные
Приложение №2
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель | [8 empty] | И.о. начальника управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [8 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [8 empty] | ____________________ Ю.В.Беккер
| " _____ " ________________ 2017г. | [8 empty] | " _____ " ________________ 2017 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 52.262 | тыс.руб. | 400 | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 2.8767 | тыс.руб. | 60.6748 | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Техобслуживание и ремонт элекиросетей и электрооборудования наружного освещения
1 | ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 1 дерево ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 10 | 4.29 | 4.29 |  | 42.9 | 42.9 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 904.76 | 904.76 |  | 42.9 | Р | 904.76 | 42.9 | 904.76 |  |  | 2135.23 |  | 904.76 |  |  |  | 42.9 |  |  |  | 904.76 | 42.9 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.26 |  |  |  |  | 2135.23 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2135.23 |  | 113.26
2 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 2.7 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 220.27 |  | 220,27 ---------- 24,84 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 1370.08 |  | 1370,08 ---------- 523,88 | 24.84 | Р | 523.88 | 220.27 | 1370.08 |  |  | 2082.56 |  |  | 1370.08 | 523.88 |  |  | 220.27 | 24.84 |  | 1370.08 | 220.27 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.76 |  |  |  |  | 2082.56 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2082.56 |  | 260.76
3 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 38.66 |  | 38.66 | 115.98 |  | 115.98 |  | 12.615 | 1463.09 |  | 1463.09 | 0 | Р | 0 | 115.98 | 1463.09 |  |  | 1463.09 |  |  | 1463.09 |  |  |  | 115.98 |  |  | 1463.09 | 115.98 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.98 |  |  |  |  | 1463.09 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1463.09 |  | 115.98
4 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 11.56 |  | 11.56 | 34.68 |  | 34.68 |  | 9.38 | 325.3 |  | 325.3 | 0 | Р | 0 | 34.68 | 325.3 |  |  | 325.3 |  |  | 325.3 |  |  |  | 34.68 |  |  | 325.3 | 34.68 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.68 |  |  |  |  | 325.3 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 325.3 |  | 34.68
5 | текущая цена Утилизация м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5 | 3.67 | ---------- 3,67 |  | 18.35 | ---------- 18,35 |  | ---------- 5,48 |  | 100.56 | ---------- 100,56 |  | 0 | М | 0 | 18.35 | 100.56 |  |  | 100.56 |  |  |  |  | 100.56 |  |  |  | 18.35 | 100.56 | 18.35 |  |  |  | 5.48
6 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 51,78 = 0,00 + 0,8 x 6,49 + 0,8 x 8,00 + 0,5 x 80,38, МАТ х 1,1 | 25 | 54.21 | 13.33 | 40,88 ---------- 5,3 | 1355.25 | 333.25 | 1022 ---------- 132,5 | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 14366.2 | 7028.24 | 7337,96 ---------- 2794,43 | 465.75 | Р | 9822.67 | 1355.25 | 14366.2 |  |  | 26546.31 |  | 7028.24 | 7337.96 | 2794.43 |  | 333.25 | 1022 | 132.5 |  | 14366.2 | 1355.25 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2053.88 |  |  |  |  | 26546.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 26546.31 |  | 2053.88
7 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей 100 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 660.72 | 79,96 ---------- 580,76 |  | 21,09 ---------- 5,642 | 7,18 ---------- 21,09 | 4963.01 | 1686,36 ---------- 3276,65 |  | 79.96 | Р | 1686.36 | 660.72 | 4963.01 |  |  | 7054.1 |  | 1686.36 |  |  | 3276.65 | 79.96 |  |  | 580.76 | 4963.01 | 660.72 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.642
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780.66 |  |  |  |  | 7054.1 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7054.1 |  | 780.66
8 | ТССЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -3 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -580.77 | ---------- -580,77 |  | ---------- 5,642 |  | -3276.7 | ---------- -3276,7 |  | 0 | М | 0 | -580.77 | -3276.7 |  |  | -3276.7 |  |  |  |  | -3276.7 |  |  |  | -580.77 | -3276.7 | -580.77 |  |  |  | 5.642
9 | ТЕРм08-03-525-02 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 104,04 = 115,32 + (1,4 - 2,81) x 8,00, МАТ х 1,1 | 3 | 114.69 | 12,88 ---------- 98,51 | 3,31 ---------- 0,13 | 344.07 | 38,64 ---------- 295,5 | 9,93 ---------- 0,39 | 21,09 ---------- 3,981 | 6,883 ---------- 20,632 | 2059.66 | 814,92 ---------- 1176,39 | 68,35 ---------- 8,05 | 39.03 | Р | 822.97 | 344.07 | 2059.66 |  |  | 3154.21 |  | 814.92 | 68.35 | 8.05 | 1176.39 | 38.64 | 9.93 | 0.39 | 295.5 | 2059.66 | 344.07 | 21.09 | 6.883 | 20.632 | 3.981
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 406.52 |  |  |  |  | 3154.21 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 3154.21 |  | 406.52
10 | ТЕРм08-03-523-01 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 17.22 | 12,09 ---------- 4,93 | 0.21 | 51.66 | 36,27 ---------- 14,76 | 0.63 | 21,09 ---------- 4,257 | 4,714 ---------- 21,09 | 830.73 | 764,93 ---------- 62,83 | 2.97 | 36.27 | Р | 764.93 | 51.66 | 830.73 |  |  | 1848.08 |  | 764.93 | 2.97 |  | 62.83 | 36.27 | 0.63 |  | 14.76 | 830.73 | 51.66 | 21.09 | 4.714 | 21.09 | 4.257
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.7 |  |  |  |  | 1848.08 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1848.08 |  | 109.7
11 | ТЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.6 | 12178.17 | 593,46 ---------- 8433,51 | 3151,2 ---------- 361,3 | 7306.9 | 356,08 ---------- 5060,1 | 1890,72 ---------- 216,78 | 21,09 ---------- 2,323 | 5,719 ---------- 21,104 | 30077.37 | 7509,73 ---------- 11754,61 | 10813,03 ---------- 4574,93 | 572.86 | Р | 12084.66 | 7306.9 | 30077.37 |  |  | 46633.36 |  | 7509.73 | 10813.03 | 4574.93 | 11754.61 | 356.08 | 1890.72 | 216.78 | 5060.1 | 30077.37 | 7306.9 | 21.09 | 5.719 | 21.104 | 2.323
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8252.12 |  |  |  |  | 46633.36 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 46633.36 |  | 8252.12
12 | ТССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -17.4 | 191.99 | ---------- 191,99 |  | -3340.63 | ---------- -3340,63 |  | ---------- 1,849 |  | -6176.82 | ---------- -6176,82 |  | 0 | М | 0 | -3340.63 | -6176.82 |  |  | -6176.82 |  |  |  |  | -6176.82 |  |  |  | -3340.63 | -6176.82 | -3340.63 |  |  |  | 1.849
13 | ТССЦ-111-3138 Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 компл. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1.2 | 275.8 | ---------- 275,8 |  | -330.96 | ---------- -330,96 |  | ---------- 3,029 |  | -1002.48 | ---------- -1002,48 |  | 0 | М | 0 | -330.96 | -1002.48 |  |  | -1002.48 |  |  |  |  | -1002.48 |  |  |  | -330.96 | -1002.48 | -330.96 |  |  |  | 3.029
14 | ТЕР33-04-017-01 Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0), МАТ х 1,1 | 0.6 | 2621.26 | 415.42 | 2205,84 ---------- 252,91 | 1572.76 | 249.25 | 1323,51 ---------- 151,75 | 21,09 ---------- 2,323 | 5,719 ---------- 21,104 | 12825.83 | 5256.68 | 7569,15 ---------- 3202,53 | 401 | Р | 8459.21 | 1572.76 | 12825.83 |  |  | 24414.95 |  | 5256.68 | 7569.15 | 3202.53 |  | 249.25 | 1323.51 | 151.75 |  | 12825.83 | 1572.76 | 21.09 | 5.719 | 21.104 | 2.323
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2234.41 |  |  |  |  | 24414.95 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 24414.95 |  | 2234.41
15 | МРЖФ3-1.1-12-5 Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) (полная проверка): проверка и регулировка электрических характеристик реле ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 252 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
16 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 47.88 | 9.2 | 9.2 |  | 440.5 | 440.5 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 9290.15 | 9290.15 |  | 440.5 | Р | 9290.15 | 440.5 | 9290.15 |  |  | 22017.65 |  | 9290.15 |  |  |  | 440.5 |  |  |  | 9290.15 | 440.5 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1167.33 |  |  |  |  | 22017.65 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 22017.65 |  | 1167.33
17 | ТЕР04-02-006-01 Сварка крюков на троллейбусную опору 1 сварка ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5 | 34.26 | 7,29 ---------- 13,68 | 13.28 | 171.3 | 36,45 ---------- 68,45 | 66.4 | 21,09 ---------- 4,506 | 5,834 ---------- 21,09 | 1464.55 | 768,73 ---------- 308,44 | 387.38 | 36.45 | Р | 768.73 | 171.3 | 1464.55 |  |  | 2510.02 |  | 768.73 | 387.38 |  | 308.44 | 36.45 | 66.4 |  | 68.45 | 1464.55 | 171.3 | 21.09 | 5.834 | 21.09 | 4.506
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.71 |  |  |  |  | 2510.02 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2510.02 |  | 230.71
18 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 507.43 |  | 507,43 ---------- 194,03 | 9.2 | Р | 194.03 | 81.58 | 507.43 |  |  | 771.31 |  |  | 507.43 | 194.03 |  |  | 81.58 | 9.2 |  | 507.43 | 81.58 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.57 |  |  |  |  | 771.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 771.31 |  | 96.57
19 | ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 9.62 | 6,65 ---------- 0,78 | 2,2 ---------- 0,13 | 9.62 | 6,65 ---------- 0,77 | 2,2 ---------- 0,13 | 21,09 ---------- 5,155 | 7,726 ---------- 20,632 | 161.22 | 140,25 ---------- 3,97 | 17 ---------- 2,68 | 6.78 | Р | 142.93 | 9.62 | 161.22 |  |  | 351.31 |  | 140.25 | 17 | 2.68 | 3.97 | 6.65 | 2.2 | 0.13 | 0.77 | 161.22 | 9.62 | 21.09 | 7.726 | 20.632 | 5.155
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.47 |  |  |  |  | 351.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 351.31 |  | 20.47
20 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 8 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
21 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 12 | 8.15 | 8.15 |  | 97.8 | 97.8 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 2062.6 | 2062.6 |  | 97.8 | Р | 2062.6 | 97.8 | 2062.6 |  |  | 4805.86 |  | 2062.6 |  |  |  | 97.8 |  |  |  | 2062.6 | 97.8 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.28 |  |  |  |  | 4805.86 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 4805.86 |  | 254.28
22 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 13,21 = 0,00 + 1,86 x 7,10, МАТ х 1,1 | 3 | 15.19 | 15.19 |  | 45.57 | 45.57 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 961.07 | 961.07 |  | 45.57 | Р | 961.07 | 45.57 | 961.07 |  |  | 2239.3 |  | 961.07 |  |  |  | 45.57 |  |  |  | 961.07 | 45.57 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118.48 |  |  |  |  | 2239.3 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2239.3 |  | 118.48
23 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
24 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.38 | 9.2 | 9.2 |  | 3.5 | 3.5 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 73.82 | 73.82 |  | 3.5 | Р | 73.82 | 3.5 | 73.82 |  |  | 172 |  | 73.82 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 73.82 | 3.5 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.11 |  |  |  |  | 172 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 172 |  | 9.11
25 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
26 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.05 | 8.15 | 8.15 |  | 0.41 | 0.41 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 8.65 | 8.65 |  | 0.41 | Р | 8.65 | 0.41 | 8.65 |  |  | 20.16 |  | 8.65 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 8.65 | 0.41 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  | 20.16 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 20.16 |  | 1.07
27 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
28 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.76 | 8.15 | 8.15 |  | 6.19 | 6.19 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 130.55 | 130.55 |  | 6.19 | Р | 130.55 | 6.19 | 130.55 |  |  | 304.19 |  | 130.55 |  |  |  | 6.19 |  |  |  | 130.55 | 6.19 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 304.19 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 304.19 |  | 16.09
29 | МРЖФ3-3.17-1-А Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 10,64 = 0,00 + 1,5 x 7,09, МАТ х 1,1 | 1 | 12.24 | 12.24 |  | 12.24 | 12.24 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 258.14 | 258.14 |  | 12.24 | Р | 258.14 | 12.24 | 258.14 |  |  | 601.46 |  | 258.14 |  |  |  | 12.24 |  |  |  | 258.14 | 12.24 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.83 |  |  |  |  | 601.46 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 601.46 |  | 31.83
30 | ТСЭМ-400302 Спецавтомашины типа УАЗ -объезд в ночное и дневное время маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 9 | 78.48 |  | 78,48 ---------- 10,6 | 706.32 |  | 706,32 ---------- 95,4 | 21.09 | 10,6 ---------- 21,09 | 7486.99 |  | 7486,99 ---------- 2011,99 | 95.4 | Р | 2011.99 | 706.32 | 7486.99 |  |  | 10162.93 |  |  | 7486.99 | 2011.99 |  |  | 706.32 | 95.4 |  | 7486.99 | 706.32 | 21.09 | 10.6 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 858.96 |  |  |  |  | 10162.93 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 10162.93 |  | 858.96
31 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы 1 светильник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 73 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 2195.84 | 376.68 | 1819.16 | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 21005.75 | 7944.18 | 13061.57 | 376.68 | Р | 7944.18 | 2195.84 | 21005.75 |  |  | 30856.53 |  | 7944.18 | 13061.57 |  |  | 376.68 | 1819.16 |  |  | 21005.75 | 2195.84 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2760.86 |  |  |  |  | 30856.53 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 30856.53 |  | 2760.86
32 | текущая цена Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 30руб/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 73 | 4.64 | ---------- 4,64 |  | 338.72 | ---------- 338,72 |  | ---------- 5,48 |  | 1856.19 | ---------- 1856,19 |  | 0 | М | 0 | 338.72 | 1856.19 |  |  | 1856.19 |  |  |  |  | 1856.19 |  |  |  | 338.72 | 1856.19 | 338.72 |  |  |  | 5.48
33 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 8 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 652.64 |  | 652,64 ---------- 73,6 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 4059.42 |  | 4059,42 ---------- 1552,22 | 73.6 | Р | 1552.22 | 652.64 | 4059.42 |  |  | 6170.44 |  |  | 4059.42 | 1552.22 |  |  | 652.64 | 73.6 |  | 4059.42 | 652.64 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 772.61 |  |  |  |  | 6170.44 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6170.44 |  | 772.61
34 | ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - установка реле времени ТЭ-15 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 21,09 ---------- 6,462 | 7,18 ---------- 21,09 | 212.85 | 206,26 ---------- 6,59 |  | 9.78 | Р | 206.26 | 10.8 | 212.85 |  |  | 452.11 |  | 206.26 |  |  | 6.59 | 9.78 |  |  | 1.02 | 212.85 | 10.8 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 6.462
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.49 |  |  |  |  | 452.11 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 452.11 |  | 24.49
Раздел 2. Материалы
35 | текущая цена Светильник светодиодный Omnis street 80 мощность 100 Вт, световой поток 10000 Лм 4500/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 25 | 695.91 | ---------- 695,91 |  | 17397.75 | ---------- 17397,75 |  | ---------- 5,48 |  | 95339.67 | ---------- 95339,67 |  | 0 | М | 0 | 17397.75 | 95339.67 |  |  | 95339.67 |  |  |  |  | 95339.67 |  |  |  | 17397.75 | 95339.67 | 17397.75 |  |  |  | 5.48
36 | текущая цена Предохранитель ПН-100А 56,80/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 3 | 8.78 | ---------- 8,78 |  | 26.34 | ---------- 26,34 |  | ---------- 5,48 |  | 144.34 | ---------- 144,34 |  | 0 | М | 0 | 26.34 | 144.34 |  |  | 144.34 |  |  |  |  | 144.34 |  |  |  | 26.34 | 144.34 | 26.34 |  |  |  | 5.48
37 | текущая цена Провод А-35 39,6 руб м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 150 | 6.12 | ---------- 6,12 |  | 918 | ---------- 918 |  | ---------- 5,48 |  | 5030.64 | ---------- 5030,64 |  | 0 | М | 0 | 918 | 5030.64 |  |  | 5030.64 |  |  |  |  | 5030.64 |  |  |  | 918 | 5030.64 | 918 |  |  |  | 5.48
38 | текущая цена Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 1952 руб шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 3 | 301.87 | ---------- 301,87 |  | 905.61 | ---------- 905,61 |  | ---------- 5,48 |  | 4962.74 | ---------- 4962,74 |  | 0 | М | 0 | 905.61 | 4962.74 |  |  | 4962.74 |  |  |  |  | 4962.74 |  |  |  | 905.61 | 4962.74 | 905.61 |  |  |  | 5.48
39 | текущая цена Зажим ОР-6 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 20 | 19.33 | ---------- 19,33 |  | 386.6 | ---------- 386,6 |  | ---------- 5,48 |  | 2118.57 | ---------- 2118,57 |  | 0 | М | 0 | 386.6 | 2118.57 |  |  | 2118.57 |  |  |  |  | 2118.57 |  |  |  | 386.6 | 2118.57 | 386.6 |  |  |  | 5.48
40 | текущая цена Зажим РА 25*100 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 10 | 15.16 | ---------- 15,16 |  | 151.6 | ---------- 151,6 |  | ---------- 5,48 |  | 830.77 | ---------- 830,77 |  | 0 | М | 0 | 151.6 | 830.77 |  |  | 830.77 |  |  |  |  | 830.77 |  |  |  | 151.6 | 830.77 | 151.6 |  |  |  | 5.48
41 | текущая цена Зажим подвесной РS1500 200/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 4 | 30.93 | ---------- 30,93 |  | 123.72 | ---------- 123,72 |  | ---------- 5,48 |  | 677.99 | ---------- 677,99 |  | 0 | М | 0 | 123.72 | 677.99 |  |  | 677.99 |  |  |  |  | 677.99 |  |  |  | 123.72 | 677.99 | 123.72 |  |  |  | 5.48
42 | текущая цена Реле времени 2677:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 413.99 | ---------- 413,99 |  | 413.99 | ---------- 413,99 |  | ---------- 5,48 |  | 2268.67 | ---------- 2268,67 |  | 0 | М | 0 | 413.99 | 2268.67 |  |  | 2268.67 |  |  |  |  | 2268.67 |  |  |  | 413.99 | 2268.67 | 413.99 |  |  |  | 5.48
43 | текущая цена Фотоэлемент 316:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 48.87 | ---------- 48,87 |  | 48.87 | ---------- 48,87 |  | ---------- 5,48 |  | 267.81 | ---------- 267,81 |  | 0 | М | 0 | 48.87 | 267.81 |  |  | 267.81 |  |  |  |  | 267.81 |  |  |  | 48.87 | 267.81 | 48.87 |  |  |  | 5.48
44 | текущая цена Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер 2610,36:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 403.68 | ---------- 403,68 |  | 403.68 | ---------- 403,68 |  | ---------- 5,48 |  | 2212.17 | ---------- 2212,17 |  | 0 | М | 0 | 403.68 | 2212.17 |  |  | 2212.17 |  |  |  |  | 2212.17 |  |  |  | 403.68 | 2212.17 | 403.68 |  |  |  | 5.48
45 | текущая цена ИЗУ 100/400 137,50/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 8 | 21.26 | ---------- 21,26 |  | 170.08 | ---------- 170,08 |  | ---------- 5,48 |  | 932.04 | ---------- 932,04 |  | 0 | М | 0 | 170.08 | 932.04 |  |  | 932.04 |  |  |  |  | 932.04 |  |  |  | 170.08 | 932.04 | 170.08 |  |  |  | 5.48
46 | текущая цена Кабель АВВГ 2х4 17/1,18/5,48 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 100 | 2.63 | ---------- 2,63 |  | 263 | ---------- 263 |  | ---------- 5,48 |  | 1441.24 | ---------- 1441,24 |  | 0 | М | 0 | 263 | 1441.24 |  |  | 1441.24 |  |  |  |  | 1441.24 |  |  |  | 263 | 1441.24 | 263 |  |  |  | 5.48
47 | текущая цена Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 607/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 42 | 93.87 | ---------- 93,87 |  | 3942.54 | ---------- 3942,54 |  | ---------- 5,48 |  | 21605.12 | ---------- 21605,12 |  | 0 | М | 0 | 3942.54 | 21605.12 |  |  | 21605.12 |  |  |  |  | 21605.12 |  |  |  | 3942.54 | 21605.12 | 3942.54 |  |  |  | 5.48
48 | текущая цена Лампа ДРЛ-250 М E40 368/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 31 | 56.91 | ---------- 56,91 |  | 1764.21 | ---------- 1764,21 |  | ---------- 5,48 |  | 9667.87 | ---------- 9667,87 |  | 0 | М | 0 | 1764.21 | 9667.87 |  |  | 9667.87 |  |  |  |  | 9667.87 |  |  |  | 1764.21 | 9667.87 | 1764.21 |  |  |  | 5.48
49 | текущая цена Кронштейн для светильника КС 650/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 5 | 100.52 | ---------- 100,52 |  | 502.6 | ---------- 502,6 |  | ---------- 5,48 |  | 2754.25 | ---------- 2754,25 |  | 0 | М | 0 | 502.6 | 2754.25 |  |  | 2754.25 |  |  |  |  | 2754.25 |  |  |  | 502.6 | 2754.25 | 502.6 |  |  |  | 5.48
50 | текущая цена Крюк 54/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 5 | 8.35 | ---------- 8,35 |  | 41.75 | ---------- 41,75 |  | ---------- 5,48 |  | 228.79 | ---------- 228,79 |  | 0 | М | 0 | 41.75 | 228.79 |  |  | 228.79 |  |  |  |  | 228.79 |  |  |  | 41.75 | 228.79 | 41.75 |  |  |  | 5.48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [10 empty] | 39704.55 | 2172,12 ---------- 29586,41 | 7946,02 ---------- 704,59
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 258852.61 | 45810,01 ---------- 158572,88 | 54469,72 ---------- 14864,74
Накладные расходы | [10 empty] | 50244.45
Сметная прибыль | [10 empty] | 29885.99
Итого | [10 empty] | 338983.05
В том числе:
Материалы | [10 empty] | 158572.88
Машины и механизмы | [10 empty] | 54469.72
ФОТ | [10 empty] | 60674.75
Накладные расходы | [10 empty] | 50244.45
Сметная прибыль | [10 empty] | 29885.99
НДС 18% | [10 empty] | 61016.95
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 400000
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A7: <Наименование стройки>
Note on A10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A12: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A23: <Номер позиции по смете>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A119: ______________ (<Составил>)
Note on B23: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C15: <Основание>
Note on C23: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D23: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E23: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F23: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G105: <Пустой идентификатор>
Note on H23: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H105: <Пустой идентификатор>
Note on I23: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I105: <Пустой идентификатор>
Note on J23: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K16: =<Итого по расчету>/1000
Note on K17: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K23: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L105: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M16: =<Итого по расчету>/1000
Note on M17: =<Итого ФОТ>/1000
Note on M23: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M105: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N23: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N105: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O23: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O105: <Пустой идентификатор>
Note on P23: <Признак материала - позиции>
Note on P105: <Пустой идентификатор>
Note on Q23: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q105: <Пустой идентификатор>
Note on R23: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R105: <Пустой идентификатор>
Note on S23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S105: <Пустой идентификатор>
Note on T23: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T105: <Пустой идентификатор>
Note on U23: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U105: <Пустой идентификатор>
Note on V23: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V105: <Пустой идентификатор>
Note on W23: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W105: <Пустой идентификатор>
Note on X23: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X105: <Пустой идентификатор>
Note on Y23: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y105: <Пустой идентификатор>
Note on Z23: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z105: <Пустой идентификатор>
Note on AA23: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA105: <Пустой идентификатор>
Note on AB23: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB105: <Пустой идентификатор>
Note on AC23: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC105: <Пустой идентификатор>
Note on AD23: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD105: <Пустой идентификатор>
Note on AE23: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE105: <Пустой идентификатор>
Note on AF23: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF105: <Пустой идентификатор>
Note on AG23: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG105: <Пустой идентификатор>
Note on AH23: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH105: <Пустой идентификатор>
Note on AI23: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI105: <Пустой идентификатор>
Note on AJ23: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ105: <Пустой идентификатор>
Note on AK23: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK105: <Пустой идентификатор>
Note on AL23: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL105: <Пустой идентификатор>
Note on AM23: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN23: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO23: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO105: <Пустой идентификатор>
Note on AP23: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP105: <Пустой идентификатор>
Note on AQ23: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ105: <Пустой идентификатор>
Note on AR23: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR105: <Пустой идентификатор>

## help (hidden)
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [9 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "____" ______________200_ г.
бюджет 2016
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на ТехОбслуж сетей на с НДС 18% 400тр,Техобслуживание элсетей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 52.262 |  | тыс.руб. | 400.1095 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | в т.ч. оборудования: | [5 empty] | 0 | тыс.руб. | 0 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | монтажных работ: | [5 empty] | 30144.87 | тыс.руб. | 225803.29 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 260.82 |  | чел.час | 260.82 | [23 empty] | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 2.8767 |  | тыс.руб. | 60.6748 | [23 empty] | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 200 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования
1 | ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 1 дерево ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 10 | 4.29 | 4.29 |  | 42.9 | 42.9 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 904.76 | 904.76 |  | 42.9 | Р | 904.76 | 42.9 | 904.76 |  |  | 2135.23 |  | 904.76 |  |  |  | 42.9 |  |  |  | 904.76 | 42.9 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.26 |  |  |  |  | 2135.23 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2135.23 |  | 113.26
2 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 2.7 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 220.27 |  | 220,27 ---------- 24,84 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 1370.08 |  | 1370,08 ---------- 523,88 | 24.84 | Р | 523.88 | 220.27 | 1370.08 |  |  | 2082.56 |  |  | 1370.08 | 523.88 |  |  | 220.27 | 24.84 |  | 1370.08 | 220.27 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.76 |  |  |  |  | 2082.56 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2082.56 |  | 260.76
3 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 38.66 |  | 38.66 | 115.98 |  | 115.98 |  | 12.615 | 1463.09 |  | 1463.09 | 0 | Р | 0 | 115.98 | 1463.09 |  |  | 1463.09 |  |  | 1463.09 |  |  |  | 115.98 |  |  | 1463.09 | 115.98 |  | 12.615
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.98 |  |  |  |  | 1463.09 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1463.09 |  | 115.98
4 | ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 11.56 |  | 11.56 | 34.68 |  | 34.68 |  | 9.38 | 325.3 |  | 325.3 | 0 | Р | 0 | 34.68 | 325.3 |  |  | 325.3 |  |  | 325.3 |  |  |  | 34.68 |  |  | 325.3 | 34.68 |  | 9.38
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.68 |  |  |  |  | 325.3 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 325.3 |  | 34.68
5 | текущая цена Утилизация м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5 | 3.67 | ---------- 3,67 |  | 18.35 | ---------- 18,35 |  | ---------- 5,48 |  | 100.56 | ---------- 100,56 |  | 0 | М | 0 | 18.35 | 100.56 |  |  | 100.56 |  |  |  |  | 100.56 |  |  |  | 18.35 | 100.56 | 18.35 |  |  |  | 5.48
6 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 51,78 = 0,00 + 0,8 x 6,49 + 0,8 x 8,00 + 0,5 x 80,38, МАТ х 1,1 | 25 | 54.21 | 13.33 | 40,88 ---------- 5,3 | 1355.25 | 333.25 | 1022 ---------- 132,5 | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 14366.2 | 7028.24 | 7337,96 ---------- 2794,43 | 465.75 | Р | 9822.67 | 1355.25 | 14366.2 |  |  | 26546.31 |  | 7028.24 | 7337.96 | 2794.43 |  | 333.25 | 1022 | 132.5 |  | 14366.2 | 1355.25 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2053.88 |  |  |  |  | 26546.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 26546.31 |  | 2053.88
7 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей 100 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 660.72 | 79,96 ---------- 580,76 |  | 21,09 ---------- 5,642 | 7,18 ---------- 21,09 | 4963.01 | 1686,36 ---------- 3276,65 |  | 79.96 | Р | 1686.36 | 660.72 | 4963.01 |  |  | 7054.1 |  | 1686.36 |  |  | 3276.65 | 79.96 |  |  | 580.76 | 4963.01 | 660.72 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.642
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780.66 |  |  |  |  | 7054.1 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7054.1 |  | 780.66
8 | ТССЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -3 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -580.77 | ---------- -580,77 |  | ---------- 5,642 |  | -3276.7 | ---------- -3276,7 |  | 0 | М | 0 | -580.77 | -3276.7 |  |  | -3276.7 |  |  |  |  | -3276.7 |  |  |  | -580.77 | -3276.7 | -580.77 |  |  |  | 5.642
9 | ТЕРм08-03-525-02 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 104,04 = 115,32 + (1,4 - 2,81) x 8,00, МАТ х 1,1 | 3 | 114.69 | 12,88 ---------- 98,51 | 3,31 ---------- 0,13 | 344.07 | 38,64 ---------- 295,5 | 9,93 ---------- 0,39 | 21,09 ---------- 3,981 | 6,883 ---------- 20,632 | 2059.66 | 814,92 ---------- 1176,39 | 68,35 ---------- 8,05 | 39.03 | Р | 822.97 | 344.07 | 2059.66 |  |  | 3154.21 |  | 814.92 | 68.35 | 8.05 | 1176.39 | 38.64 | 9.93 | 0.39 | 295.5 | 2059.66 | 344.07 | 21.09 | 6.883 | 20.632 | 3.981
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 406.52 |  |  |  |  | 3154.21 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 3154.21 |  | 406.52
10 | ТЕРм08-03-523-01 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 3 | 17.22 | 12,09 ---------- 4,93 | 0.21 | 51.66 | 36,27 ---------- 14,76 | 0.63 | 21,09 ---------- 4,257 | 4,714 ---------- 21,09 | 830.73 | 764,93 ---------- 62,83 | 2.97 | 36.27 | Р | 764.93 | 51.66 | 830.73 |  |  | 1848.08 |  | 764.93 | 2.97 |  | 62.83 | 36.27 | 0.63 |  | 14.76 | 830.73 | 51.66 | 21.09 | 4.714 | 21.09 | 4.257
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.7 |  |  |  |  | 1848.08 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1848.08 |  | 109.7
11 | ТЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.6 | 12178.17 | 593,46 ---------- 8433,51 | 3151,2 ---------- 361,3 | 7306.9 | 356,08 ---------- 5060,1 | 1890,72 ---------- 216,78 | 21,09 ---------- 2,323 | 5,719 ---------- 21,104 | 30077.37 | 7509,73 ---------- 11754,61 | 10813,03 ---------- 4574,93 | 572.86 | Р | 12084.66 | 7306.9 | 30077.37 |  |  | 46633.36 |  | 7509.73 | 10813.03 | 4574.93 | 11754.61 | 356.08 | 1890.72 | 216.78 | 5060.1 | 30077.37 | 7306.9 | 21.09 | 5.719 | 21.104 | 2.323
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8252.12 |  |  |  |  | 46633.36 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 46633.36 |  | 8252.12
12 | ТССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -17.4 | 191.99 | ---------- 191,99 |  | -3340.63 | ---------- -3340,63 |  | ---------- 1,849 |  | -6176.82 | ---------- -6176,82 |  | 0 | М | 0 | -3340.63 | -6176.82 |  |  | -6176.82 |  |  |  |  | -6176.82 |  |  |  | -3340.63 | -6176.82 | -3340.63 |  |  |  | 1.849
13 | ТССЦ-111-3138 Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 компл. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1.2 | 275.8 | ---------- 275,8 |  | -330.96 | ---------- -330,96 |  | ---------- 3,029 |  | -1002.48 | ---------- -1002,48 |  | 0 | М | 0 | -330.96 | -1002.48 |  |  | -1002.48 |  |  |  |  | -1002.48 |  |  |  | -330.96 | -1002.48 | -330.96 |  |  |  | 3.029
14 | ТЕР33-04-017-01 Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0), МАТ х 1,1 | 0.6 | 2621.26 | 415.42 | 2205,84 ---------- 252,91 | 1572.76 | 249.25 | 1323,51 ---------- 151,75 | 21,09 ---------- 2,323 | 5,719 ---------- 21,104 | 12825.83 | 5256.68 | 7569,15 ---------- 3202,53 | 401 | Р | 8459.21 | 1572.76 | 12825.83 |  |  | 24414.95 |  | 5256.68 | 7569.15 | 3202.53 |  | 249.25 | 1323.51 | 151.75 |  | 12825.83 | 1572.76 | 21.09 | 5.719 | 21.104 | 2.323
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2234.41 |  |  |  |  | 24414.95 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 24414.95 |  | 2234.41
15 | МРЖФ3-1.1-12-5 Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) (полная проверка): проверка и регулировка электрических характеристик реле ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 252 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
16 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 47.88 | 9.2 | 9.2 |  | 440.5 | 440.5 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 9290.15 | 9290.15 |  | 440.5 | Р | 9290.15 | 440.5 | 9290.15 |  |  | 22017.65 |  | 9290.15 |  |  |  | 440.5 |  |  |  | 9290.15 | 440.5 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1167.33 |  |  |  |  | 22017.65 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 22017.65 |  | 1167.33
17 | ТЕР04-02-006-01 Сварка крюков на троллейбусную опору 1 сварка ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5 | 34.26 | 7,29 ---------- 13,68 | 13.28 | 171.3 | 36,45 ---------- 68,45 | 66.4 | 21,09 ---------- 4,506 | 5,834 ---------- 21,09 | 1464.55 | 768,73 ---------- 308,44 | 387.38 | 36.45 | Р | 768.73 | 171.3 | 1464.55 |  |  | 2510.02 |  | 768.73 | 387.38 |  | 308.44 | 36.45 | 66.4 |  | 68.45 | 1464.55 | 171.3 | 21.09 | 5.834 | 21.09 | 4.506
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.71 |  |  |  |  | 2510.02 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2510.02 |  | 230.71
18 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 507.43 |  | 507,43 ---------- 194,03 | 9.2 | Р | 194.03 | 81.58 | 507.43 |  |  | 771.31 |  |  | 507.43 | 194.03 |  |  | 81.58 | 9.2 |  | 507.43 | 81.58 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.57 |  |  |  |  | 771.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 771.31 |  | 96.57
19 | ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 9.62 | 6,65 ---------- 0,78 | 2,2 ---------- 0,13 | 9.62 | 6,65 ---------- 0,77 | 2,2 ---------- 0,13 | 21,09 ---------- 5,155 | 7,726 ---------- 20,632 | 161.22 | 140,25 ---------- 3,97 | 17 ---------- 2,68 | 6.78 | Р | 142.93 | 9.62 | 161.22 |  |  | 351.31 |  | 140.25 | 17 | 2.68 | 3.97 | 6.65 | 2.2 | 0.13 | 0.77 | 161.22 | 9.62 | 21.09 | 7.726 | 20.632 | 5.155
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.47 |  |  |  |  | 351.31 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 351.31 |  | 20.47
20 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 8 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
21 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 12 | 8.15 | 8.15 |  | 97.8 | 97.8 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 2062.6 | 2062.6 |  | 97.8 | Р | 2062.6 | 97.8 | 2062.6 |  |  | 4805.86 |  | 2062.6 |  |  |  | 97.8 |  |  |  | 2062.6 | 97.8 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.28 |  |  |  |  | 4805.86 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 4805.86 |  | 254.28
22 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 13,21 = 0,00 + 1,86 x 7,10, МАТ х 1,1 | 3 | 15.19 | 15.19 |  | 45.57 | 45.57 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 961.07 | 961.07 |  | 45.57 | Р | 961.07 | 45.57 | 961.07 |  |  | 2239.3 |  | 961.07 |  |  |  | 45.57 |  |  |  | 961.07 | 45.57 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118.48 |  |  |  |  | 2239.3 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2239.3 |  | 118.48
23 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
24 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.38 | 9.2 | 9.2 |  | 3.5 | 3.5 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 73.82 | 73.82 |  | 3.5 | Р | 73.82 | 3.5 | 73.82 |  |  | 172 |  | 73.82 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 73.82 | 3.5 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.11 |  |  |  |  | 172 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 172 |  | 9.11
25 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
26 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.05 | 8.15 | 8.15 |  | 0.41 | 0.41 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 8.65 | 8.65 |  | 0.41 | Р | 8.65 | 0.41 | 8.65 |  |  | 20.16 |  | 8.65 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 8.65 | 0.41 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  | 20.16 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 20.16 |  | 1.07
27 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
28 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.76 | 8.15 | 8.15 |  | 6.19 | 6.19 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 130.55 | 130.55 |  | 6.19 | Р | 130.55 | 6.19 | 130.55 |  |  | 304.19 |  | 130.55 |  |  |  | 6.19 |  |  |  | 130.55 | 6.19 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 304.19 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 304.19 |  | 16.09
29 | МРЖФ3-3.17-1-А Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения км ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 10,64 = 0,00 + 1,5 x 7,09, МАТ х 1,1 | 1 | 12.24 | 12.24 |  | 12.24 | 12.24 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 258.14 | 258.14 |  | 12.24 | Р | 258.14 | 12.24 | 258.14 |  |  | 601.46 |  | 258.14 |  |  |  | 12.24 |  |  |  | 258.14 | 12.24 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.83 |  |  |  |  | 601.46 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 601.46 |  | 31.83
30 | ТСЭМ-400302 Спецавтомашины типа УАЗ -объезд в ночное и дневное время маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 9 | 78.48 |  | 78,48 ---------- 10,6 | 706.32 |  | 706,32 ---------- 95,4 | 21.09 | 10,6 ---------- 21,09 | 7486.99 |  | 7486,99 ---------- 2011,99 | 95.4 | Р | 2011.99 | 706.32 | 7486.99 |  |  | 10162.93 |  |  | 7486.99 | 2011.99 |  |  | 706.32 | 95.4 |  | 7486.99 | 706.32 | 21.09 | 10.6 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 858.96 |  |  |  |  | 10162.93 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 10162.93 |  | 858.96
31 | ГЭСНс01-04-027-01 Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы 1 светильник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 73 | 30.08 | 5.16 | 24.92 | 2195.84 | 376.68 | 1819.16 | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 21005.75 | 7944.18 | 13061.57 | 376.68 | Р | 7944.18 | 2195.84 | 21005.75 |  |  | 30856.53 |  | 7944.18 | 13061.57 |  |  | 376.68 | 1819.16 |  |  | 21005.75 | 2195.84 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2760.86 |  |  |  |  | 30856.53 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 30856.53 |  | 2760.86
32 | текущая цена Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 30руб/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 73 | 4.64 | ---------- 4,64 |  | 338.72 | ---------- 338,72 |  | ---------- 5,48 |  | 1856.19 | ---------- 1856,19 |  | 0 | М | 0 | 338.72 | 1856.19 |  |  | 1856.19 |  |  |  |  | 1856.19 |  |  |  | 338.72 | 1856.19 | 338.72 |  |  |  | 5.48
33 | ТСЭМ-031001 Автогидроподъемники высотой подъема: 12м маш.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 8 | 81.58 |  | 81,58 ---------- 9,2 | 652.64 |  | 652,64 ---------- 73,6 | 21.09 | 6,22 ---------- 21,09 | 4059.42 |  | 4059,42 ---------- 1552,22 | 73.6 | Р | 1552.22 | 652.64 | 4059.42 |  |  | 6170.44 |  |  | 4059.42 | 1552.22 |  |  | 652.64 | 73.6 |  | 4059.42 | 652.64 | 21.09 | 6.22 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 772.61 |  |  |  |  | 6170.44 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6170.44 |  | 772.61
34 | ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - установка реле времени ТЭ-15 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 21,09 ---------- 6,462 | 7,18 ---------- 21,09 | 212.85 | 206,26 ---------- 6,59 |  | 9.78 | Р | 206.26 | 10.8 | 212.85 |  |  | 452.11 |  | 206.26 |  |  | 6.59 | 9.78 |  |  | 1.02 | 212.85 | 10.8 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 6.462
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.49 |  |  |  |  | 452.11 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 452.11 |  | 24.49
Раздел 2. Материалы
35 | текущая цена Светильник светодиодный Omnis street 80 мощность 100 Вт, световой поток 10000 Лм 4500/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 25 | 695.91 | ---------- 695,91 |  | 17397.75 | ---------- 17397,75 |  | ---------- 5,48 |  | 95339.67 | ---------- 95339,67 |  | 0 | М | 0 | 17397.75 | 95339.67 |  |  | 95339.67 |  |  |  |  | 95339.67 |  |  |  | 17397.75 | 95339.67 | 17397.75 |  |  |  | 5.48
36 | текущая цена Предохранитель ПН-100А 56,80/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 3 | 8.78 | ---------- 8,78 |  | 26.34 | ---------- 26,34 |  | ---------- 5,48 |  | 144.34 | ---------- 144,34 |  | 0 | М | 0 | 26.34 | 144.34 |  |  | 144.34 |  |  |  |  | 144.34 |  |  |  | 26.34 | 144.34 | 26.34 |  |  |  | 5.48
37 | текущая цена Провод А-35 39,6 руб м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 150 | 6.12 | ---------- 6,12 |  | 918 | ---------- 918 |  | ---------- 5,48 |  | 5030.64 | ---------- 5030,64 |  | 0 | М | 0 | 918 | 5030.64 |  |  | 5030.64 |  |  |  |  | 5030.64 |  |  |  | 918 | 5030.64 | 918 |  |  |  | 5.48
38 | текущая цена Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 1952 руб шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 3 | 301.87 | ---------- 301,87 |  | 905.61 | ---------- 905,61 |  | ---------- 5,48 |  | 4962.74 | ---------- 4962,74 |  | 0 | М | 0 | 905.61 | 4962.74 |  |  | 4962.74 |  |  |  |  | 4962.74 |  |  |  | 905.61 | 4962.74 | 905.61 |  |  |  | 5.48
39 | текущая цена Зажим ОР-6 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 20 | 19.33 | ---------- 19,33 |  | 386.6 | ---------- 386,6 |  | ---------- 5,48 |  | 2118.57 | ---------- 2118,57 |  | 0 | М | 0 | 386.6 | 2118.57 |  |  | 2118.57 |  |  |  |  | 2118.57 |  |  |  | 386.6 | 2118.57 | 386.6 |  |  |  | 5.48
40 | текущая цена Зажим РА 25*100 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 10 | 15.16 | ---------- 15,16 |  | 151.6 | ---------- 151,6 |  | ---------- 5,48 |  | 830.77 | ---------- 830,77 |  | 0 | М | 0 | 151.6 | 830.77 |  |  | 830.77 |  |  |  |  | 830.77 |  |  |  | 151.6 | 830.77 | 151.6 |  |  |  | 5.48
41 | текущая цена Зажим подвесной РS1500 200/1,18/5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 4 | 30.93 | ---------- 30,93 |  | 123.72 | ---------- 123,72 |  | ---------- 5,48 |  | 677.99 | ---------- 677,99 |  | 0 | М | 0 | 123.72 | 677.99 |  |  | 677.99 |  |  |  |  | 677.99 |  |  |  | 123.72 | 677.99 | 123.72 |  |  |  | 5.48
42 | текущая цена Реле времени 2677:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 413.99 | ---------- 413,99 |  | 413.99 | ---------- 413,99 |  | ---------- 5,48 |  | 2268.67 | ---------- 2268,67 |  | 0 | М | 0 | 413.99 | 2268.67 |  |  | 2268.67 |  |  |  |  | 2268.67 |  |  |  | 413.99 | 2268.67 | 413.99 |  |  |  | 5.48
43 | текущая цена Фотоэлемент 316:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 48.87 | ---------- 48,87 |  | 48.87 | ---------- 48,87 |  | ---------- 5,48 |  | 267.81 | ---------- 267,81 |  | 0 | М | 0 | 48.87 | 267.81 |  |  | 267.81 |  |  |  |  | 267.81 |  |  |  | 48.87 | 267.81 | 48.87 |  |  |  | 5.48
44 | текущая цена Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер 2610,36:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 403.68 | ---------- 403,68 |  | 403.68 | ---------- 403,68 |  | ---------- 5,48 |  | 2212.17 | ---------- 2212,17 |  | 0 | М | 0 | 403.68 | 2212.17 |  |  | 2212.17 |  |  |  |  | 2212.17 |  |  |  | 403.68 | 2212.17 | 403.68 |  |  |  | 5.48
45 | текущая цена ИЗУ 100/400 137,50/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 8 | 21.26 | ---------- 21,26 |  | 170.08 | ---------- 170,08 |  | ---------- 5,48 |  | 932.04 | ---------- 932,04 |  | 0 | М | 0 | 170.08 | 932.04 |  |  | 932.04 |  |  |  |  | 932.04 |  |  |  | 170.08 | 932.04 | 170.08 |  |  |  | 5.48
46 | текущая цена Кабель АВВГ 2х4 17/1,18/5,48 м ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 100 | 2.63 | ---------- 2,63 |  | 263 | ---------- 263 |  | ---------- 5,48 |  | 1441.24 | ---------- 1441,24 |  | 0 | М | 0 | 263 | 1441.24 |  |  | 1441.24 |  |  |  |  | 1441.24 |  |  |  | 263 | 1441.24 | 263 |  |  |  | 5.48
47 | текущая цена Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 607/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 42 | 93.87 | ---------- 93,87 |  | 3942.54 | ---------- 3942,54 |  | ---------- 5,48 |  | 21605.12 | ---------- 21605,12 |  | 0 | М | 0 | 3942.54 | 21605.12 |  |  | 21605.12 |  |  |  |  | 21605.12 |  |  |  | 3942.54 | 21605.12 | 3942.54 |  |  |  | 5.48
48 | текущая цена Лампа ДРЛ-250 М E40 368/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 31 | 56.91 | ---------- 56,91 |  | 1764.21 | ---------- 1764,21 |  | ---------- 5,48 |  | 9667.87 | ---------- 9667,87 |  | 0 | М | 0 | 1764.21 | 9667.87 |  |  | 9667.87 |  |  |  |  | 9667.87 |  |  |  | 1764.21 | 9667.87 | 1764.21 |  |  |  | 5.48
49 | текущая цена Кронштейн для светильника КС 650/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 5 | 100.52 | ---------- 100,52 |  | 502.6 | ---------- 502,6 |  | ---------- 5,48 |  | 2754.25 | ---------- 2754,25 |  | 0 | М | 0 | 502.6 | 2754.25 |  |  | 2754.25 |  |  |  |  | 2754.25 |  |  |  | 502.6 | 2754.25 | 502.6 |  |  |  | 5.48
50 | текущая цена Крюк 54/1,18/5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 5 | 8.35 | ---------- 8,35 |  | 41.75 | ---------- 41,75 |  | ---------- 5,48 |  | 228.79 | ---------- 228,79 |  | 0 | М | 0 | 41.75 | 228.79 |  |  | 228.79 |  |  |  |  | 228.79 |  |  |  | 41.75 | 228.79 | 41.75 |  |  |  | 5.48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 39704.55 | 2172,12 _______ 29586,41 | 7946,02 _________ 704,59
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 258852.61 | 45810,01 _______ 158572,88 | 54469,72 _________ 14864,74
Накладные расходы | [5 empty] | 50244.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 29978.78
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 113272.55
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 225803.29
Итого | [5 empty] | 339075.84
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 158572.88
Машины и механизмы | [5 empty] | 54469.72
ФОТ | [5 empty] | 60674.75
Накладные расходы | [5 empty] | 50244.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 29978.78
НДС 18% | [5 empty] | 61033.65
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 400109.49
Составил:______________ ()
Проверил:______________ ()
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on A109: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A126: ______________ (<Составил>)
Note on A128: ______________ (<Проверил>)
Note on B27: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C16: <Основание>
Note on C27: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E27: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F27: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G109: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H27: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H109: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> _______ <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I27: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I109: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> _________ <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J27: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K20: <Итого ТЗ>
Note on K21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K27: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L18: <Итого Оборудование>
Note on L19: <Итого Монтажные работы >
Note on L27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L109: <Пустой идентификатор>
Note on M27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M109: <Пустой идентификатор>
Note on N17: =<Итого по расчету>/1000
Note on N18: <Итого Оборудование>
Note on N19: <Итого Монтажные работы >
Note on N20: <Итого ТЗ>
Note on N21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on N27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N109: <Пустой идентификатор>
Note on O27: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O109: <Пустой идентификатор>
Note on P27: <Признак материала - позиции>
Note on P109: <Пустой идентификатор>
Note on Q27: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q109: <Пустой идентификатор>
Note on R27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R109: <Пустой идентификатор>
Note on S27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S109: <Пустой идентификатор>
Note on T27: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T109: <Пустой идентификатор>
Note on U27: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U109: <Пустой идентификатор>
Note on V27: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V109: <Пустой идентификатор>
Note on W27: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W109: <Пустой идентификатор>
Note on X27: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X109: <Пустой идентификатор>
Note on Y27: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y109: <Пустой идентификатор>
Note on Z27: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z109: <Пустой идентификатор>
Note on AA27: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA109: <Пустой идентификатор>
Note on AB27: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB109: <Пустой идентификатор>
Note on AC27: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC109: <Пустой идентификатор>
Note on AD27: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD109: <Пустой идентификатор>
Note on AE27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE109: <Пустой идентификатор>
Note on AF27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF109: <Пустой идентификатор>
Note on AG27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG109: <Пустой идентификатор>
Note on AH27: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH109: <Пустой идентификатор>
Note on AI27: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI109: <Пустой идентификатор>
Note on AJ27: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ109: <Пустой идентификатор>
Note on AK27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK109: <Пустой идентификатор>
Note on AL27: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL109: <Пустой идентификатор>
Note on AM27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN27: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO27: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO109: <Пустой идентификатор>
Note on AP27: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP109: <Пустой идентификатор>
Note on AQ27: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ109: <Пустой идентификатор>
Note on AR27: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR109: <Пустой идентификатор>