| Приложение №2 к информационной карте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: |  | г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 401 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 987.43 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.74 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 132.13 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТЕР-2001 Алтайского края с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 543/пр-562/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н47= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные рабоы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.337 | 4 435.22 | 1 934.63 | 2 500.59 | 1 495 | 652 | 843 | 20.48 | 7.675 | 19 820 | 13 352 | 6 468 |
|  |  |  |  |  | 387.82 |  |  | 131 | 1 | 20.464 |  |  | 2 675 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 814 |  |  |  | 88% | 14 104 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 470 |  |  |  | 48% | 7 693 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 779 |  |  |  |  | 41 617 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-12-2 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 конструкций | 1.0784 | 664.85 | 138.33 | 526.52 | 717 | 149 | 568 | 20.48 | 7.849 | 7 512 | 3 055 | 4 457 |
|  |  |  |  |  | 53.99 |  |  | 58 | 1 | 20.476 |  |  | 1 192 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 215 |  |  |  | 88% | 3 737 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 124 |  |  |  | 48% | 2 039 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 056 |  |  |  |  | 13 288 |  |  |
| 3. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 561/пр от 28.02.2017) Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м | 1.7 | 1 089.29 | 563.83 | 525.46 | 1 852 | 959 | 893 | 20.48 | 7.651 | 26 465 | 19 630 | 6 835 |
|  |  |  |  |  | 86.57 |  |  | 147 | 1 | 20.457 |  |  | 3 011 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 150 |  |  |  | 88% | 19 924 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 664 |  |  |  | 48% | 10 868 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 666 |  |  |  |  | 57 257 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 243 | 3.25 |  | 3.25 | 790 |  | 790 |  | 9.76 | 7 708 |  | 7 708 |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-011 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км, 1 т груза | 243 | 11.92 |  | 11.92 | 2 897 |  | 2 897 |  | 9.269 | 26 848 |  | 26 848 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 751 | 1 760 | 5 991 |  |  | 88 353 | 36 037 | 52 316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 6 878 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 064 | 1 760 | 2 304 |  |  | 53 797 | 36 037 | 17 760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 6 878 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 2 180 |  |  |  |  | 37 765 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 1 258 |  |  |  |  | 20 599 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 502 |  |  |  |  | 112 161 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 687 |  | 3 687 |  |  | 34 556 |  | 34 556 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 687 |  |  |  |  | 34 556 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 189 |  |  |  |  | 146 717 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 180 |  |  |  |  | 37 765 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 258 |  |  |  |  | 20 599 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 11 189 |  |  |  |  | 146 717 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 11 189 |  |  |  |  | 146 717 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 11 189 |  |  |  |  | 146 717 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 2 014 |  |  |  |  | 26 409 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 13 203 |  |  |  |  | 173 126 |  |  |
|  | Раздел 2. Проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 01-01-013-13 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.096 | 3 807.66 | 91.76 | 3 712.89 | 366 | 9 | 356 | 20.48 | 6.308 | 2 432 | 180 | 2 248 |
|  |  |  |  | 3.01 | 441.62 |  |  | 42 | 11.288 | 20.472 |  | 3 | 868 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 849 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 22 |  |  |  | 34% | 356 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  | 3 637 |  |  |
| 7. | ТССЦпг 03-21-01-011 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км, 1 т груза | 163.2 | 11.92 |  | 11.92 | 1 945 |  | 1 945 |  | 9.269 | 18 031 |  | 18 031 |
| 8. | ТЕР 27-04-007-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных, 1000 м2 основания | 0.96 | 20 443.13 | 289.03 | 3 786.96 | 19 625 | 277 | 3 635 | 20.48 | 6.916 | 165 984 | 5 683 | 25 143 |
|  |  |  |  | 16 367.14 | 431.62 |  | 15 712 | 414 | 8.602 | 20.462 |  | 135 159 | 8 479 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 981 |  |  |  | 121% | 17 136 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 560 |  |  |  | 65% | 9 205 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 166 |  |  |  |  | 192 325 |  |  |
| 9. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.96 | 35 754.21 | 352.74 | 2 305.64 | 34 324 | 339 | 2 213 | 20.48 | 6.745 | 363 668 | 6 935 | 14 929 |
|  |  |  |  | 33 095.83 | 240.79 |  | 31 772 | 231 | 10.758 | 20.459 |  | 341 803 | 4 729 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 809 |  |  |  | 121% | 14 113 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 462 |  |  |  | 65% | 7 582 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 595 |  |  |  |  | 385 363 |  |  |
| 10. | ТССЦ 410-0005 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А, т | -92.736 | 340.56 |  |  | -31 582 |  |  |  |  | -340 551 |  |  |
|  |  |  |  | 340.56 |  |  | -31 582 |  | 10.783 |  |  | -340 551 |  |
| 11. | ТЕР 27-06-021-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.96 | 16 509.41 | 3.32 | 8.20 | 15 849 | 3 | 8 | 20.48 | 1.107 | 170 791 | 65 | 9 |
|  |  |  |  | 16 497.89 |  |  | 15 838 |  | 10.779 | 1 |  | 170 718 |  |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 |  |  |  | 121% | 79 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 42 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 856 |  |  |  |  | 170 912 |  |  |
| 12. | ТССЦ 410-0005 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А, т | -46.464 | 340.56 |  |  | -15 824 |  |  |  |  | -170 628 |  |  |
|  |  |  |  | 340.56 |  |  | -15 824 |  | 10.783 |  |  | -170 628 |  |
|  | Начисления: Н48= 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 410-0006 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т | 139.2 | 329.04 |  |  | 45 803 |  |  |  |  | 480 242 |  |  |
|  |  |  |  | 329.04 |  |  | 45 803 |  | 10.485 |  |  | 480 242 |  |
| 14. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.36 | 4 687.40 | 615.49 | 71.92 | 11 062 | 1 453 | 170 | 20.48 | 8.005 | 80 799 | 29 748 | 1 359 |
|  |  |  |  | 3 999.99 | 8.40 |  | 9 440 | 20 | 5.264 | 20.483 |  | 49 692 | 406 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 092 |  |  |  | 121% | 36 486 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 193 |  |  |  | 65% | 19 600 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 347 |  |  |  |  | 136 885 |  |  |
| 15. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 236 | 64.26 |  |  | 15 166 |  |  |  |  | 74 783 |  |  |
|  |  |  |  | 64.26 |  |  | 15 166 |  | 4.931 |  |  | 74 783 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 96 734 | 2 081 | 8 327 |  |  | 845 551 | 42 611 | 61 719 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 325 | 707 |  |  |  | 741 221 | 14 482 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 94 789 | 2 081 | 6 382 |  |  | 827 520 | 42 611 | 43 688 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 325 | 707 |  |  |  | 741 221 | 14 482 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 60 969 |  |  |  |  | 555 025 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6; %=121 - по стр. 8, 9, 11, 14) |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  | 68 663 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 6; %=65 - по стр. 8, 9, 11, 14) |  |  |  |  | 2 239 |  |  |  |  | 36 786 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 100 963 |  |  |  |  | 932 969 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 945 |  | 1 945 |  |  | 18 031 |  | 18 031 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 945 |  |  |  |  | 18 031 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 102 908 |  |  |  |  | 951 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  | 68 663 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 239 |  |  |  |  | 36 786 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 102 908 |  |  |  |  | 951 000 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 102 908 |  |  |  |  | 951 000 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 102 908 |  |  |  |  | 951 000 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 18 523 |  |  |  |  | 171 180 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 121 431 |  |  |  |  | 1 122 180 |  |  |
|  | Раздел 3. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 27-04-001-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0408 | 2 283.96 | 120.57 | 2 126.04 | 93 | 5 | 87 | 20.48 | 6.79 | 696 | 101 | 589 |
|  |  |  |  | 37.35 | 172.24 |  | 2 | 7 | 3.99 | 20.466 |  | 6 | 144 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 17 |  |  |  | 121% | 296 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 10 |  |  |  | 65% | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 152 |  |  |
| 17. | ТССЦ 408-0200 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 4.9776 | 57.65 |  |  | 287 |  |  |  |  | 3 864 |  |  |
|  |  |  |  | 57.65 |  |  | 287 |  | 13.465 |  |  | 3 864 |  |
| 18. | ТЕР 27-07-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия | 0.34 | 1 799.72 | 134.42 | 50.54 | 612 | 46 | 17 | 20.48 | 3.347 | 8 604 | 936 | 58 |
|  |  |  |  | 1 614.76 | 0.52 |  | 549 |  | 13.862 | 20.596 |  | 7 610 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 65 |  |  |  | 121% | 1 137 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 37 |  |  |  | 65% | 611 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  | 10 352 |  |  |
| 19. | ТССЦ 410-0054 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т | -2.4276 | 196.27 |  |  | -476 |  |  |  |  | -7 144 |  |  |
|  |  |  |  | 196.27 |  |  | -476 |  | 14.993 |  |  | -7 144 |  |
| 20. | ТССЦ 410-0008 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г, т | 2.4276 | 365.38 |  |  | 887 |  |  |  |  | 9 301 |  |  |
|  |  |  |  | 365.38 |  |  | 887 |  | 10.486 |  |  | 9 301 |  |
| 21. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный, 100 м бортового камня | 0.32 | 788.31 | 615.49 | 71.92 | 252 | 197 | 23 | 20.48 | 8.005 | 4 388 | 4 034 | 184 |
|  |  |  |  | 100.90 | 8.40 |  | 32 | 3 | 5.264 | 20.483 |  | 170 | 55 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(3521.59=596.88*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(23.03=383.89*0.06) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 284 |  |  |  | 121% | 4 948 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 162 |  |  |  | 65% | 2 658 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 698 |  |  |  |  | 11 994 |  |  |
| 22. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.006336 | 422.28 |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 422.28 |  |  | 3 |  | 6.805 |  |  | 18 |  |
| 23. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.62368 | 656.57 |  |  | 1 066 |  |  |  |  | 5 627 |  |  |
|  |  |  |  | 656.57 |  |  | 1 066 |  | 5.278 |  |  | 5 627 |  |
| 24. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 32 | 28.97 |  |  | 927 |  |  |  |  | 5 206 |  |  |
|  |  |  |  | 28.97 |  |  | 927 |  | 5.615 |  |  | 5 206 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 651 | 248 | 127 |  |  | 30 560 | 5 071 | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 277 | 10 |  |  |  | 24 658 | 203 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 651 | 248 | 127 |  |  | 30 560 | 5 071 | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 277 | 10 |  |  |  | 24 658 | 203 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 170 |  |  |  |  | 24 016 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 16, 18, 21) |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 6 382 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 16, 18, 21) |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 3 428 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 40 370 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 40 370 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 6 382 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 3 428 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 40 370 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 40 370 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 40 370 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 761 |  |  |  |  | 7 267 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 4 987 |  |  |  |  | 47 637 |  |  |
|  | Раздел 4. Площадка щебеночная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 27-04-001-04 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.27 | 3 401.04 | 187.23 | 3 176.46 | 918 | 51 | 858 | 20.48 | 6.801 | 6 908 | 1 035 | 5 833 |
|  |  |  |  | 37.35 | 255.44 |  | 10 | 69 | 3.99 | 20.465 |  | 40 | 1 411 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 170 |  |  |  | 121% | 2 960 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 97 |  |  |  | 65% | 1 590 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 186 |  |  |  |  | 11 458 |  |  |
| 26. | ТССЦ 408-0019 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм, м3 | 34.02 | 93.67 |  |  | 3 186 |  |  |  |  | 27 557 |  |  |
|  |  |  |  | 93.67 |  |  | 3 186 |  | 8.648 |  |  | 27 557 |  |
| 27. | ТЕР 01-01-030-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (земля растительная), 1000 м3 грунта | 0.027 | 1 047.48 |  | 1 047.48 | 28 |  | 28 | 20.48 | 6.661 | 188 |  | 188 |
|  |  |  |  |  | 114.80 |  |  | 3 | 1 | 20.465 |  |  | 63 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 51 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 21 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 260 |  |  |
| 28. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 557/пр от 28.02.2017) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км (подвозка растительной земли), 1 т груза | 53.46 | 13.51 |  | 13.51 | 722 |  | 722 |  | 9.269 | 6 694 |  | 6 694 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 4 854 | 51 | 1 608 |  |  | 41 347 | 1 035 | 12 715 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 196 | 72 |  |  |  | 27 597 | 1 474 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 132 | 51 | 886 |  |  | 34 653 | 1 035 | 6 021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 196 | 72 |  |  |  | 27 597 | 1 474 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 186 |  |  |  |  | 27 557 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 25; %=81 - по стр. 27) |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 3 011 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 25; %=34 - по стр. 27) |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 611 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 403 |  |  |  |  | 39 275 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 722 |  | 722 |  |  | 6 694 |  | 6 694 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  | 6 694 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 5 125 |  |  |  |  | 45 969 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 3 011 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 611 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 5 125 |  |  |  |  | 45 969 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 5 125 |  |  |  |  | 45 969 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 5 125 |  |  |  |  | 45 969 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  | 8 274 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 6 048 |  |  |  |  | 54 243 |  |  |
|  | Раздел 5. Площадка детская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 27-04-001-02 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.28 | 2 283.96 | 120.57 | 2 126.04 | 640 | 34 | 595 | 20.48 | 6.79 | 4 775 | 691 | 4 042 |
|  |  |  |  | 37.35 | 172.24 |  | 10 | 48 | 3.99 | 20.466 |  | 42 | 987 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 116 |  |  |  | 121% | 2 030 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 66 |  |  |  | 65% | 1 091 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 823 |  |  |  |  | 7 896 |  |  |
| 30. | ТССЦ 408-0200 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 34.16 | 57.65 |  |  | 1 969 |  |  |  |  | 26 517 |  |  |
|  |  |  |  | 57.65 |  |  | 1 969 |  | 13.465 |  |  | 26 517 |  |
| 31. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.28 | 2 173.94 | 120.57 | 2 026.69 | 609 | 34 | 567 | 20.48 | 6.777 | 4 567 | 691 | 3 846 |
|  |  |  |  | 26.68 | 162.81 |  | 7 | 46 | 3.99 | 20.459 |  | 30 | 933 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 114 |  |  |  | 121% | 1 965 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 65 |  |  |  | 65% | 1 056 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 787 |  |  |  |  | 7 588 |  |  |
| 32. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Песок природный для строительных: работ средний, м3 | 30.8 | 78.27 |  |  | 2 411 |  |  |  |  | 18 152 |  |  |
|  |  |  |  | 78.27 |  |  | 2 411 |  | 7.53 |  |  | 18 152 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 629 | 68 | 1 162 |  |  | 54 011 | 1 382 | 7 888 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 397 | 94 |  |  |  | 44 741 | 1 920 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 629 | 68 | 1 162 |  |  | 54 011 | 1 382 | 7 888 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 397 | 94 |  |  |  | 44 741 | 1 920 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 380 |  |  |  |  | 44 669 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 29, 31) |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 3 995 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 29, 31) |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 2 146 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 990 |  |  |  |  | 60 152 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 990 |  |  |  |  | 60 152 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 3 995 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 2 146 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 5 990 |  |  |  |  | 60 152 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 5 990 |  |  |  |  | 60 152 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 5 990 |  |  |  |  | 60 152 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 1 078 |  |  |  |  | 10 827 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 7 068 |  |  |  |  | 70 979 |  |  |
|  | Раздел 6. Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 27-04-001-04 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.588 | 3 401.04 | 187.23 | 3 176.46 | 2 000 | 110 | 1 868 | 20.48 | 6.801 | 15 045 | 2 255 | 12 703 |
|  |  |  |  | 37.35 | 255.44 |  | 22 | 150 | 3.99 | 20.465 |  | 88 | 3 074 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 369 |  |  |  | 121% | 6 448 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 211 |  |  |  | 65% | 3 464 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 580 |  |  |  |  | 24 957 |  |  |
| 34. | ТССЦ 408-0019 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм, м3 | 52.92 | 93.67 |  |  | 4 957 |  |  |  |  | 42 866 |  |  |
|  |  |  |  | 93.67 |  |  | 4 957 |  | 8.648 |  |  | 42 866 |  |
| 35. | ТССЦ 408-0017 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 21.168 | 137.75 |  |  | 2 916 |  |  |  |  | 25 217 |  |  |
|  |  |  |  | 137.75 |  |  | 2 916 |  | 8.648 |  |  | 25 217 |  |
| 36. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. спец. смесь), 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.252 | 2 173.94 | 120.57 | 2 026.69 | 548 | 30 | 511 | 20.48 | 6.777 | 4 110 | 622 | 3 461 |
|  |  |  |  | 26.68 | 162.81 |  | 7 | 41 | 3.99 | 20.459 |  | 27 | 839 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 101 |  |  |  | 121% | 1 768 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 58 |  |  |  | 65% | 950 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  | 6 827 |  |  |
| 37. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Песок природный для строительных: работ средний, м3 | 12.474 | 78.27 |  |  | 976 |  |  |  |  | 7 351 |  |  |
|  |  |  |  | 78.27 |  |  | 976 |  | 7.53 |  |  | 7 351 |  |
| 38. | ТССЦ 407-0001 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Глина, м3 | 11.34 | 89.53 |  |  | 1 015 |  |  |  |  | 8 481 |  |  |
|  |  |  |  | 89.53 |  |  | 1 015 |  | 8.354 |  |  | 8 481 |  |
| 39. | ТССЦ 405-0003 (Приказ № 549/пр от 28.02.2017) Известь строительная: воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, т | 2.268 | 1 160.60 |  |  | 2 632 |  |  |  |  | 12 422 |  |  |
|  |  |  |  | 1 160.60 |  |  | 2 632 |  | 4.719 |  |  | 12 422 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 15 044 | 140 | 2 379 |  |  | 115 492 | 2 877 | 16 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 525 | 191 |  |  |  | 96 452 | 3 913 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 044 | 140 | 2 379 |  |  | 115 492 | 2 877 | 16 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 525 | 191 |  |  |  | 96 452 | 3 913 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 496 |  |  |  |  | 96 337 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 33, 36) |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 8 216 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33, 36) |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 4 414 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 782 |  |  |  |  | 128 122 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 15 782 |  |  |  |  | 128 122 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 8 216 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 4 414 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 15 782 |  |  |  |  | 128 122 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 15 782 |  |  |  |  | 128 122 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 15 782 |  |  |  |  | 128 122 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 2 841 |  |  |  |  | 23 062 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 18 623 |  |  |  |  | 151 184 |  |  |
|  | Раздел 7. малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 01-02-058-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.01 | 1 350.26 | 1 350.26 |  | 14 | 14 |  | 20.48 | 7.38 | 277 | 277 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.52 | 20.48 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 11 |  |  |  | 68% | 188 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 5 |  |  |  | 31% | 86 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 551 |  |  |
| 41. | ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.25 | 2 749.91 | 1 063.91 | 292.48 | 687 | 266 | 73 | 20.48 | 6.431 | 8 288 | 5 447 | 470 |
|  |  |  |  | 1 393.52 | 38.93 |  | 348 | 10 | 6.805 | 20.474 |  | 2 371 | 199 |
|  | Накладные расходы |  | 155% |  |  | 428 |  |  |  | 132% | 7 453 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 235 |  |  |  | 68% | 3 839 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 349 |  |  |  |  | 19 580 |  |  |
| 42. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Урна У-4, шт | 8 | 413.41 |  |  | 3 307 |  |  |  |  | 18 256 |  |  |
|  |  |  |  | 413.41 |  |  | 3 307 |  | 5.52 |  |  | 18 256 |  |
|  | Поправки: М: +2400/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Скамья СБ-1, шт | 10 | 844.05 |  |  | 8 440 |  |  |  |  | 46 592 |  |  |
|  |  |  |  | 844.05 |  |  | 8 440 |  | 5.52 |  |  | 46 592 |  |
|  | Поправки: М: +4900/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Стойки волейбольные СО-15 2шт, шт | 1 | 1 154.11 |  |  | 1 154 |  |  |  |  | 6 371 |  |  |
|  |  |  |  | 1 154.11 |  |  | 1 154 |  | 5.52 |  |  | 6 371 |  |
|  | Поправки: М: +6700/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Ворота футбольные СО-18, шт | 2 | 2 067.06 |  |  | 4 134 |  |  |  |  | 22 820 |  |  |
|  |  |  |  | 2 067.06 |  |  | 4 134 |  | 5.52 |  |  | 22 820 |  |
|  | Поправки: М: +12000/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Игровой комплекс ИК-2, шт | 1 | 10 421.43 |  |  | 10 421 |  |  |  |  | 57 526 |  |  |
|  |  |  |  | 10 421.43 |  |  | 10 421 |  | 5.52 |  |  | 57 526 |  |
|  | Поправки: М: +60500/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Горка Бабочка ИО-Г4, шт | 1 | 4 375.28 |  |  | 4 375 |  |  |  |  | 24 152 |  |  |
|  |  |  |  | 4 375.28 |  |  | 4 375 |  | 5.52 |  |  | 24 152 |  |
|  | Поправки: М: +25400/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Песочница ИО-П1, шт | 1 | 1 223.01 |  |  | 1 223 |  |  |  |  | 6 751 |  |  |
|  |  |  |  | 1 223.01 |  |  | 1 223 |  | 5.52 |  |  | 6 751 |  |
|  | Поправки: М: +7100/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Шведская стенка с кольцами СО-2, шт | 1 | 2 067.06 |  |  | 2 067 |  |  |  |  | 11 410 |  |  |
|  |  |  |  | 2 067.06 |  |  | 2 067 |  | 5.52 |  |  | 11 410 |  |
|  | Поправки: М: +12000/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 09-08-001-01 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание, 100 столбов | 0.35 | 3 889.71 | 290.82 | 3 309.27 | 1 361 | 102 | 1 158 | 20.48 | 5.457 | 8 991 | 2 085 | 6 321 |
|  |  |  |  | 289.62 | 248.77 |  | 101 | 87 | 5.775 | 20.464 |  | 585 | 1 782 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 170 |  |  |  | 77% | 2 978 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 136 |  |  |  | 58% | 2 243 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 667 |  |  |  |  | 14 211 |  |  |
| 51. | ТЕР 09-08-002-05 (Приказ № 556/пр от 28.02.2017) Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м, 10 панелей | 3.4 | 80.26 | 58.02 | 22.24 | 273 | 197 | 76 | 20.48 | 11.776 | 4 931 | 4 040 | 890 |
|  |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 21 | 1 | 20.456 |  |  | 421 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 196 |  |  |  | 77% | 3 435 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 157 |  |  |  | 58% | 2 587 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  | 10 953 |  |  |
| 52. | С Прайс лист. (Алтаймастер) Ограждение спортивной площадки Fit 3D, Н=1,93м, м | 84 | 156.92 |  |  | 13 182 |  |  |  |  | 72 763 |  |  |
|  |  |  |  | 156.92 |  |  | 13 182 |  | 5.52 |  |  | 72 763 |  |
|  | Поправки: М: +911/1.18*1.02/5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 50 638 | 579 | 1 307 |  |  | 289 128 | 11 849 | 7 681 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 752 | 118 |  |  |  | 269 597 | 2 402 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 004 | 280 | 73 |  |  | 275 206 | 5 724 | 470 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 651 | 10 |  |  |  | 269 012 | 199 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 40; %=132 - по стр. 41) |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  | 7 641 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 40; %=68 - по стр. 41) |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 3 925 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 683 |  |  |  |  | 286 772 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 634 | 299 | 1 234 |  |  | 13 922 | 6 125 | 7 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 | 108 |  |  |  | 585 | 2 203 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 50, 51) |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 6 413 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50, 51) |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 4 830 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 293 |  |  |  |  | 25 165 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 51 976 |  |  |  |  | 311 937 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  | 14 054 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  | 8 755 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 51 976 |  |  |  |  | 311 937 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 51 976 |  |  |  |  | 311 937 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 51 976 |  |  |  |  | 311 937 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 9 356 |  |  |  |  | 56 149 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 61 332 |  |  |  |  | 368 086 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 184 301 | 4 927 | 20 901 |  |  | 1 464 442 | 100 862 | 159 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 158 472 | 1 528 |  |  |  | 1 204 266 | 31 272 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 176 313 | 4 628 | 13 313 |  |  | 1 391 239 | 94 737 | 92 822 |
|  |  |  |  |  |  |  | 158 371 | 1 420 |  |  |  | 1 203 681 | 29 069 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 84 201 |  |  |  |  | 747 604 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 27; %=121 - по стр. 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 31, 33, 36; %=68 - по стр. 40; %=132 - по стр. 41) |  |  |  |  | 7 793 |  |  |  |  | 135 673 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 27; %=65 - по стр. 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 31, 33, 36; %=31 - по стр. 40; %=68 - по стр. 41) |  |  |  |  | 4 443 |  |  |  |  | 72 909 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 188 549 |  |  |  |  | 1 599 821 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 634 | 299 | 1 234 |  |  | 13 922 | 6 125 | 7 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 | 108 |  |  |  | 585 | 2 203 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 50, 51) |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 6 413 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50, 51) |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 4 830 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 293 |  |  |  |  | 25 165 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 354 |  | 6 354 |  |  | 59 281 |  | 59 281 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 354 |  |  |  |  | 59 281 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 197 196 |  |  |  |  | 1 684 267 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 159 |  |  |  |  | 142 086 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 736 |  |  |  |  | 77 739 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 197 196 |  |  |  |  | 1 684 267 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 197 196 |  |  |  |  | 1 684 267 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 197 196 |  |  |  |  | 1 684 267 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 35 495 |  |  |  |  | 303 168 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 232 691 |  |  |  |  | 1 987 435 |  |  |