Утверждено

распоряжением  Администрации

города  Рубцовска Алтайского края

от 22.08.2018 № 386-р

(с изм. от 11.09.2018 № 409-р)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ

Энергосервисный контракт на осуществление действий (выполнение работ) по модернизации системы уличного (наружного) освещения города Рубцовска Алтайского края на  опорах уличного (наружного) освещения

Идентификационный код закупки - 183220901107922090100101701707112244

г. Рубцовск, 2018

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

# Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона,  любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

## Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

## Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.

## Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел VI. Определение победителя аукциона.

Раздел VII. Информационная карта аукциона.

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.

- Заказчик, контрактный управляющий

2.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к объекту закупки, осуществляет полномочия по обоснованию начальной максимальной цены контракта и заключению муниципального контракта в отношении объекта закупки, указанного в пункте 3 Информационной карты аукциона.

2.2. Контрактный управляющий - пункт 2 Информационной карты аукциона.

- Объект закупки. Место и сроки поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг

3.1. Объектом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

3.2. Победивший участник закупки должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

4.1.Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона. Обоснование начальной максимальной цены контракта   установлены пунктом 31 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 11 Информационной карты аукциона.

5. Источник финансирования

5.1.Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 10 Информационной карты аукциона.

6. Требования к участникам закупки

6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве  индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же имеющее на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.

6.2. Заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в  пункте 13 Информационной карты аукциона.

6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствии с пунктом 19 Информационной карты аукциона;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

# 7. Применение национального режима при осуществлении закупок

# 7.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг применение национального режима определено статьей 14 Федерального закона и пунктом 16 Информационной карты аукциона.

8. Расходы на участие в аукционе

8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

9. Преференции

9.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пунктах 15,16 Информационной карты аукциона.

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (пункт 27 Информационной карты аукциона).

2.2.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

### 2.3.Внесение изменений в документацию

2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене электронной процедуры с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника электронной процедуры об отмене такой процедуры.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

## РАЗДЕЛ III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.1.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

3.1.2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п.6.3 раздела I, или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п.6.3 раздела I, требования предусмотрены пунктом 23 Информационной карты аукциона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они не передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии с п.9 раздела I (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) или копии этих документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме.

3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его проведения  вплоть до заключения контракта.

## РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки (п.п. 3.1. и 3.2. раздела III). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан:

- присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

- осуществить блокирование операций по лицевому счету по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств.

4.1.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 настоящего Федерального закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона;

5) наличия в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона.

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона, оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

4.1.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

## В АУКЦИОНЕ

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1. раздела III, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п. 3.3. и 3.4. раздела III.

5.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III  или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III, требованиям документации о таком аукционе.

5.1.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.1.4, не допускается.

5.1.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) об идентификационных  номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона.

5.1.7. Указанный в подпункте 5.1.6 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

1) подана только одна заявка на участие в аукционе,

2) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе,

3) в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,

4) или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.1.10. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 5.1.6 и 5.1.8 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии подпунктом 4.1.3 раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.2.	Порядок проведения электронного аукциона

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 5.2.3. настоящего раздела день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона, в документации об электронном аукционе указаны цена каждой запчасти к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящим разделом.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей.

5.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего раздела.

5.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.15., не допускается.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом  5.2.18 настоящего раздела получили первые десять идентификационных  номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии пунктом 5.2.8 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

РАЗДЕЛ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок в электронном аукционе

6.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии 5.2.19. раздела V, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

6.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. раздела V, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V.

6.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.3. настоящего раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее в заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

6.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона.

6.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Федерального закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона.

6.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных  номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три идентификационных  номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

6.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

6.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

6.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

# РАЗДЕЛ VII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА

### В разделе VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

### При возникновении противоречия между положениями раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  и раздела VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения раздела VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация города Рубцовска Алтайского края (для управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии) 658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 130 конт.телефон: 8 (38557) 4-24-92 E-mail: zakaz@rubtsovsk.org |
|  | Контрактный управляющий | Романович Елена Федоровна – ведущий специалист управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии тел.(38557) 6-55-32, факс 4-47-04 E-mail: romanovich@rubtsovsk.org |
|  | Наименование объекта закупки/Идентификационный код закупки | Энергосервисный контракт на осуществление действий (выполнение работ) по модернизации системы уличного (наружного) освещения города Рубцовска Алтайского края на опорах уличного (наружного) освещения согласно описанию объекта закупки (Приложение №1)/ 183220901107922090100101701707112244 |
|  | Наименование оператора электронной торговой площадки | Площадка «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://www.rts-tender.ru/ |
|  | Начальная (максимальная) цена контрактов | 1) Начальная (максимальная) цена контракта определяется с учетом фактических расходов, понесенных заказчиком по контрактам на поставки соответствующих видов энергетических ресурсов за прошлый год, и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации (в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636). Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 20 096 670 (двадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 84 копейки. 2) Минимальный размер экономии в денежном выражении: 8 246 422 (восемь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 72 копейки. 3) Подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом максимальный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов: 7 421 780 (семь миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 45 копеек (90%). 4) Показатель, подлежащий снижению: 11 850 248 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести сорок восемь) рублей 12 копеек. (предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником такого аукциона экономией в денежном выражении указанных расходов). |
|  | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, согласно перечню (Таблица № 1 Приложения № 1). Сроки выполнения работ: в течение 6 (шести) лет с даты заключения муниципального контракта. |
|  | Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг и об условиях исполнения контракта | В соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1) и условиями муниципального контракта (Приложение № 3). |
|  | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта: 200 966 (двести тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 71 копейка. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: в соответствии с регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится электронный аукцион. |
| ( | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления | Обеспечение исполнения контракта предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере от 5% до 30% от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, подлежащего уплате исполнителю по энергосервисному контракту. Обеспечение исполнения контракта составляет: 371 788 (триста семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 41 копейка. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Требования об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в настоящем пункте Информационной карты, до заключения контракта; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом; - денежные средства возвращаются подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 10 рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного обращения подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном обращении. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта): УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, л/с 05173011690) р/сч 40302810501733006900 Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001 ИНН 2209011079 КПП 220901001 ОКТМО 01716000 |
| 15. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не предусмотрены. |
| 16. | Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Не предусмотрен. |
| 17. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено. |
| 18. | Обязательные требования к участникам электронного аукциона | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Требования предъявляются ко всем участникам электронного аукциона. |
| 19. | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | Не установлено. |
| 20. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |
| 21 | Инструкция по заполнению заявки | Составьте согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона. Такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки. Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный тому, который указан в техническом задании, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в техническом задании не указан товарный знак, составьте в свободной форме или по рекомендуемой в настоящей инструкции форме документ, содержащий конкретные характеристики показателей предлагаемого вами товара, которые соответствуют показателям, установленным в техническом задании. В документе укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ) и при наличии таких сведений информацию о товарном знаке. Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке. Перечень товара и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения: - символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38; - символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему; - символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему; - союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом; - союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом; - слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения; - слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения. Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений. Для первой и второй частей заявки заполняйте шаблоны и загружайте документы в соответствии с инструкциями и регламентом торговой площадки. |
| 22. | Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника электронного аукциона выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). |
| 23. | Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов: не требуются; 3) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п.3-5,7-9 ч. 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они не передаются вместе с товаром; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не требуются. |
| 24. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 28.09.2018 08.00 (время местное) |
| 25. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 28.09.2018 |
| 26. | Дата проведения аукциона | 01.10.2018. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 27. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в срок с 30.08.2018 по 24.09.2018. |
| 28. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона | Предусмотрена согласно ч.1-7 ст. 95 Федерального закона |
| 29. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Предусмотрена согласно ч.8-25 ст. 95 Федерального закона |
| 30. | Заключение муниципального контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 31. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | В целях установления НМЦК использовался нормативный метод (ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ) (Приложение № 2). |

Приложение № 1

к  информационной карте

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Наименование объекта закупки: осуществление действий (выполнение работ) по модернизации системы уличного (наружного) освещения города Рубцовска Алтайского края на  опорах уличного (наружного) освещения.

Основание для работы: Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Цель выполнения работ: получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов в  рамках модернизации системы уличного освещения города Рубцовска Алтайского края в соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (Таблица № 2).

Результат выполнения работ: модернизация системы уличного освещения: мероприятия должны обеспечить достаточный количественный уровень освещения (яркость, освещенность) улиц, обеспечить светотехнические характеристики системы в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» с учетом существующего расположения опор.

Таблица № 1

Перечень заменяемых светильников наружного освещения.

| №п/п | ТП | Уровень | Улица | Участок | Кол-во светильников, шт. | Номера опор | Общее кол-во светиль ников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП №15 | НН | пр. Ленина | от ул. Сельмашской до пр. Рубцовского по восточной стороне | 21 | 1-25 | 21 |
| 2 | ТП №30 | НН | ул. Комсомольская | ул. Комсомольская от пр. Рубцовского до пер. Рублевского | 23 | 1-26 | 23 |
| 3 | ТП №48 | НН | ул. Комсомольская | от остановки "АТЗ" до ул. Московской | 17 | 1-20 | 17 |
| 4 | ТП №78 | НН | ул. Октябрьская | от пл. им. Ленина до ул. Тихвинской; | 36 | 1-36 | 73 |
|  |  |  | пл. им. Ленина | пл. им. Ленина; | 22 | 1-22 |  |
|  |  |  | ул. Калинина | от пл.им. Ленина до ул. Комсомольской; | 6 | 1-6 |  |
|  |  |  | ул. Комсомольская | от ул. Калинина до ул. Московской; | 5 | 1-6 |  |
|  |  |  | пр. Ленина | от ул. Калинина до ул. Дзержинского | 4 | 1-4 |  |
| 5 | ТП №98 | СН2 | ул. Троицкая | ул. Троицкая | 7 | 1-13 | 14 |
|  |  |  | ул. Никольская | ул. Никольская | 7 | 1-14 |  |
| 6 | ТП №112 | НН | Новоегорьевский тракт | от ул. Братской до ул. Ипподромской | 31 | 1-32 | 45 |
|  |  |  | ул. Менделеева | от Новоегорьевского тракта до ул. Минской | 14 | 1-17 |  |
| 7 | ТП №129 | НН | ул. Комсомольская | от пер. Семафорного до ул. Калинина | 14 | 1-19 | 24 |
|  |  |  | пер. Семафорный | от ул. Комсомольской до ул. Тракторной | 4 | 1-4 |  |
|  |  |  | ул. Дзержинского | от ул. Комсомольской до железной дороги | 6 | 1-6 |  |
| 8 | ТП №154 | НН | ул. Менделеева | от ул. Минской до ул. Ростовской | 12 | 1-15 | 12 |
| 9 | ТП №164 | НН | ул. Полевая | от пер. Песочного до пер. Станционного | 7 | 1-16 | 7 |
| 10 | ТП №189 | СН2 | пер. Станционный | от ул. Путевой до ул. Заводской | 16 | 1-17 | 26 |
|  |  |  | ул .Путевая | от пер. Станционного до дома № 86 по ул. Путевой | 5 | 1-5 |  |
|  |  |  | Промывочный тупик от ул. Путевой до Ж/Д моста | Промывочный тупик от ул. Путевой до Ж/Д моста | 5 | 1-5 |  |
| 11 | ТП №190 | НН | ул. Рихарда Зорге | от ул. Оросительной до ул. Щорса | 9 | 1-11 | 9 |
| 12 | ТП №223 | НН | ул. Полевая | от пер. Песочного до дома № 202 по ул. Полевой | 26 | 1-28 | 26 |
| 13 | ТП №225 | НН | ул. Полевая | от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского | 15 | 1-16 | 32 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Огарева до ул. Полевой | 17 | 1-17 |  |
| 14 | ТП №227 | СН2 | ул. Заводская | от Рихарда Зорге до пер. Станционного | 38 | 1-44 | 44 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Заводской до ул. Ломоносова | 6 | 1-6 |  |
| 15 | ТП №228 | СН2 | ул. Заводская | от пер. Станционного до пер. Гоголевского | 19 | 1-19 | 56 |
|  |  |  | Новоегорьевский тракт | от ул. Заводской до ул. Путевой | 17 | 1-17 |  |
|  |  |  | ул. Путевая | от Новоегорьевского тракта до дома № 80 по ул. Путевой | 15 | 1-15 |  |
|  |  |  | пер. Гоголевский | от ул. Заводской до ул. Путевой | 3 | 1-17 |  |
|  |  |  | ул. Железнодорожная | от пер. Гоголевского до Новоегорьевского тракта | 2 | 1-10 |  |
| 16 | ТП №230 | НН | ул. Полевая | от пер. Гоголевского до пер. Станционного | 18 | 1-18 | 28 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Полевой до ул. Ипподромской | 10 | 1-10 |  |
| 17 | ТП №306 | НН | Новоегорьевский тракт | от ул. Ипподромской до ул. Заводской | 17 | 1-17 | 32 |
|  |  |  | ул. Заводская | от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского | 15 | 1-19 |  |
| 18 | ТП №317 | СН2 | ул. Сельмашская | от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 21 | 1-23 | 36 |
|  |  |  | ул. Осипенко | от ул. Сельмашской до пер. Коммунистического | 5 | 1-5 |  |
|  |  |  | пер. Коммунистический | от пр. Ленина до ул. Осипенко | 10 | 1-10 |  |
| 19 | ТП №321 | НН | ул. Комсомольская | от ул. Сельмашской до дома №405а по ул. Комсомольской | 11 | 1-22 | 11 |
| 20 | ТП №416 | НН | ул. Комсомольская | от пр. Рубцовского до дома №403 по ул. Комсомольской | 17 | 1-17 | 35 |
|  |  |  | пр. Рубцовский | от ул. Комсомольской до ул. К. Маркса | 9 | 1-13 |  |
|  |  |  | хоккейная коробка | хоккейная коробка по адресу: пр. Рубцовский, 11 | 7 | 1-8 |  |
|  |  |  | ул. Революционная | от пр. Рубцовского до дома ул. Революционная, 107 | 2 | 1-7 |  |
| 21 | ТП №427 | СН2 | ул. Одесская | от ул. Нахимова до хоккейной коробки | 8 | 1-9 | 54 |
|  |  |  | хоккейная коробка | хоккейная коробка по адресу Одесская, 7 | 10 | 1-4 |  |
|  |  |  | ул. Брусилова | от ул. Одесской до ул. Ушакова | 13 | 1-13 |  |
|  |  |  | ул. Минская | от ул. Брусилова до ул. Котовского | 6 | 1-6 |  |
|  |  |  | ул. Нахимова | от ул. Минской до ул. Одесской | 5 | 1-5 |  |
|  |  |  | ул. Ушакова | от ул. Минской до ул. Одесской | 6 | 1-6 |  |
|  |  |  | ул. Котовского | от ул. Минской до ул. Одесской | 6 | 1-6 |  |
| 22 | КТП № 29-7-2 | НН | ул. Жемчужная | от дома № 41 до дома № 73 по ул. Жемчужной | 9 | 1-9 | 16 |
|  |  |  | ул. Изумрудная | от дома № 42 до дома № 68 по ул. Изумрудной | 7 | 1-6 |  |
| 23 | КТП-№ 29-7-3 | НН | пр. Ленина | от дома № 283 до дома № 321 по пр. Ленина; | 8 | 1-8 | 28 |
|  |  |  | ул. Зеленоградская | от дома № 41 до дома № 77 по ул. Зеленоградской; | 9 | 1-9 |  |
|  |  |  | ул Водная | от дома № 22 до дома № 78 по ул. Водной. | 11 | 1-10 |  |
| 24 | КТП-№ 33-3-14 | НН | ул. Кленовая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 7 | 1-7 | 48 |
|  |  |  | ул. Тенистая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 7 | 1-7 |  |
|  |  |  | ул. Тихая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 16 | 1-16 |  |
|  |  |  | ул. Снежная | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 7 | 1-7 |  |
|  |  |  | ул. Лучистая | от пр. Ленина до ул. Кленовой | 11 | 1-11 |  |
| 25 | КТП № 33-3-15 | НН | ул. Васильковая | от ул. Лучистой до дома № 38 по ул. Васильковой | 5 | 1-5 | 15 |
|  |  |  | ул. Ажурная | от ул. Лучистой до дома № 38 по ул. Ажурной | 10 | 1-10 |  |
| 26 | КТП-33-3-13 | НН | ул. Светлая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 6 | 1-6 | 35 |
|  |  |  | ул. Медовая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 7 | 1-7 |  |
|  |  |  | ул. Цветочная | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 9 | 1-9 |  |
|  |  |  | ул. Ажурная | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 5 | 1-5 |  |
|  |  |  | ул. Васильковая | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 6 | 1-6 |  |
|  |  |  | ул. Просторная | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 2 | 1-2 |  |
| 27 | КТП-29-15-1 | НН | ул. Ельницкая | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Ельницкой | 10 | 1-10 | 20 |
|  |  |  | ул. Янтарная | от ул. Транспортной до дома № 40 по ул. Янтарной | 10 | 1-10 |  |
| 28 | КТП-29-21-1 | НН | ул. Изумрудная | от ул. Транспортной до дома № 41 по ул. Изумрудной | 11 | 1-11 | 22 |
|  |  |  | ул. Жемчужная | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Жемчужной | 11 | 1-11 |  |
| 29 | КТП-29-21-2 | НН | ул. Водная | от ул. Транспортной до дома № 40 по ул. Водной | 11 | 1-11 | 22 |
|  |  |  | ул. Зеленоградска | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Зеленоградской | 11 | 1-11 |  |
| 30 | КТП-33-3-12 | НН | ул. Снежная | от ул. Лучистой до ул. Бирюзовой | 6 | 1-6 | 13 |
|  |  |  | ул. Тихая | от ул. Лучистой до ул. Бирюзовой | 7 | 1-7 |  |
| 31 | ТП-304 | СН2 | ул. Ломоносова | от пер. Базарного до ул. Р. Зорге | 8 | 1-8 | 8 |
| 32 | ТП-420 вокзал | СН2 | Привокзальная Площадь | Привокзальная Площадь | 28 | 1-28 | 28 |
| 33 | ТП-229 | СН2 | ул. Ипподромская | от пер. Станционного до пер. Гоголевского | 17 | 1-17 | 17 |
| 34 | ВЛ-0.4 кВ | НН | Частный сектор | Полевая, 466. | 1 | 1-86 | 86 |
|  |  |  |  | Чехова, 52. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Циолковского, 10. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Машиностроителей, 22. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ленина, 42а,24 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Целинная, 1. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Мечникова, 33. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Фрунзе, 50. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Аграрный, 51.62. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ангарская, 29. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Братская, 37-1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Лобачевского, 8. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Волжская, 28. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сенная, 41. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Молодогвардейская, 3,8,18,26. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Юбилейная, 37. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Крупская, 227,255,263,270,275,279,294, 304 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Кавказская, 12,58. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Мелиоративная, 1. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оросительная, 230. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Шевченко, 40а,153. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Пушкина, 26а,19,32а,38. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Осипенко, 63. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Куйбышева, 53. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маяковского, 35. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Братская, 29,32. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ломоносова, 194. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Огарева, 71,75. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ст.Разина, 66,168,225 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Покрышкина, 8. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ползунова, 8. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Железнодорожная, 59,65. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Коммунальная, 22-1. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Томская, 31,35,45. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Карьерный, 3. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Революционная, 132,235 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | К.Маркса, 244б,246. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Л.Толстого, 34,42. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Алейский, 3. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Республики, 9. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Л.Чайкиной, 1. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Некрасова, 10. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Заводская, 06. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Циолковского, 70. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Коллективная, 34А | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Анатолия, 24 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Октябрьская, 102 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Попова, 16 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Зеленый, 20 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Попова, 10 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Лесозащитная, 21 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Харьковская, 17,19 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Алтайская, 31 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Колхозная, 46 | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 983 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование работ (мероприятий), краткая характеристика | Перечень оборудования, количество и объем работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объектов заказчика с целью подготовки и согласования технического решения | Обследование линий наружного освещения, сбор исходных данных, подготовка и согласования светотехнического расчета | 20 дней с даты заключения контракта |
| 2 | Демонтаж существующих светильников наружного освещения, передача демонтируемых светильников Заказчику | 983 светильника типа РКУ-250 | 90 дней с даты заключения контракта |
| 3 | Монтаж светильников. Замена питающего проводника от клемм светильника до магистрального проводника на кабель сечением 1,5 мм². Замена кронштейнов КС для светильников в частном секторе. Установка фотоэлементов для светильников. | 983 светильника, в том числе ТИП-1 (68 Вт) - 215 штук, ТИП-2 (56 Вт) - 455 штук, ТИП-3 (38 Вт) - 313 штук, 5000 метров кабеля сечением ВВГ3×1,5 мм2, 86 шт. кронштейнов для светильников КС, 86 шт. фотоэлементов для светильников и 668 шт. кронштейнов с измененным углом наклона светильника, 357 шт. зажимов под СИП 16, 624 шт. зажимов под голый провод А35. Для оперативной замены некачественного товара Исполнитель дополнительно поставляет ЗИП: светильник ТИП-1 (68 Вт) - 3 штук, светильник ТИП-2 (56 Вт) - 5 штук, светильник ТИП-3 (38 Вт) - 5 штук. | 90 дней с даты заключения контракта |
| 4 | Подготовка исполнительной документации | Подготовка отчета о количестве и фазировке установленных светильников. Передача документов подтверждающих качество материалов и оборудования. | 120 дней с даты заключения контракта |

Таблица № 3

Требования к функциональным и техническим характеристикам светильников

| Светильник ТИП-1 | Напряжение питания - 176 - 264 В (АС), 47-63 Гц Потребляемая мощность ( 68 Вт Светотехнические характеристики Световой поток светильника с учетом всех потерь – не ниже 9 617 лм Эффективность светильника - не ниже 140 лм/вт Температура свечения – 5 000 К ± 10% Индекс цветопередачи CRI – Ra ≥80 Марка светодиодов – Nichia или эквивалент Световой поток светодиода – не ниже 180 лм/вт Угол раскрытия – не менее 120° Рабочий ресурс ≥ 100 000 часов Конструктивные характеристики КСС – «Ш2» Рассеиватель – поликарбонат Корпус – алюминиевый профиль Степень защиты – не ниже IP66 Тип крепления – консольный Источник питания – драйвер Прочие характеристики Коэффициент пульсации - <1% Коэффициент мощности, Сos Ф (0,96 Температура эксплуатации - -60…+50 °C Вид климатического исполнения – УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током – I Срок службы светильника – не менее 12 лет Гарантия ≥ 6 лет Светильники допускают возможность регулирования светового потока при помощи внешних устройств (опционально). |
| --- | --- |
| Светильник ТИП-2 | Напряжение питания - 175 - 260 В (АС), 50-60 Гц Потребляемая мощность ( 56 Вт Светотехнические характеристики Световой поток светильника с учетом всех потерь – не ниже 7031 лм Эффективность светильника - не ниже 140 лм/вт Температура свечения – 5 000 К ± 10% Индекс цветопередачи CRI – Ra ≥75 Марка светодиодов – OsramDurisS5 или эквивалент Световой поток светодиода – не ниже 180 лм/вт Угол раскрытия – не менее 120° Рабочий ресурс ≥ 100 000 часов Конструктивные характеристики КСС – Широкая боковая Рассеиватель – поликарбонат Корпус – Алюминиевый профиль Степень защиты – не ниже IP65 Тип крепления – консольный Источник питания – драйвер Прочие характеристики Коэффициент пульсации - <1% Коэффициент мощности, Сos Ф (0,96 Температура эксплуатации - -60…+50 °C Вид климатического исполнения – УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током – I Срок службы светильника – не менее 12 лет Гарантия ≥ 6 лет Светильники допускают возможность регулирования светового потока при помощи внешних устройств (опционально). |
| Светильник ТИП-3 | Светотехнические характеристики Напряжение питания - 140-265 В (АС), 50-55 Гц Потребляемая мощность ( 38 Вт Световой поток светильника с учетом всех потерь – не ниже 4400 лм Эффективность светильника - не ниже 115 лм/вт Температура свечения – 5 000 К ± 10% Индекс цветопередачи CRI – Ra ≥ 72 Марка светодиодов – Duris S5 или эквивалент Световой поток светодиода – не ниже 180 лм/вт Угол раскрытия – не менее 120° Рабочий ресурс ≥100 000 часов Конструктивные характеристики КСС – «Д» косинусная Рассеиватель – поликарбонат Корпус – цельнометаллический алюминиевый профиль Степень защиты – не ниже IP66 Тип крепления – консольный Драйвер размещается в герметичной части корпуса и имеет 3-х ступенчатую систему защиты от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева Обладает максимальной надежностью и эффективностью – КПД ( 90%, высоким коэффициентом мощности - ((0,95. Двойное преобразование обеспечивает нулевые пульсации выходного тока и светового потока светильника.защиту драйвера от короткого замыкания. обрыва и горячего подключения светодиодного модуля. Прочие характеристики Коэффициент пульсации - <1% Коэффициент мощности, Сos Ф (0,95 Температура эксплуатации - -60 +40 °C Вид климатического исполнения – УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током – I Срок службы светильника – не менее 12 лет Гарантия ≥ 6 лет Светильники допускают возможность регулирования светового потока при помощи внешних устройств (опционально). |

Перечень документов, передаваемых со светильником:

- паспорт завода изготовителя;

- сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации;

- техническая документация изготовителя комплектующих деталей светильника для подтверждения технических характеристик.

Таблица № 4

Требования к результатам работ

| № п/п | ТП | Уровень | Улица | Участок | Мощность светодиодных светильников Вт., не менее | Средняя освещенность дорожного покрытия Еср, лк, не менее | Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Емин/Еср, не менее | Общее кол-во светиль ников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП №15 | НН | пр. Ленина | от ул. Сельмашской до пр. Рубцовского по восточной стороне | 68 | 15 | 0,35 | 21 |
| 2 | ТП №30 | НН | ул.Комсомольская | ул. Комсомольская от пр. Рубцовского до пер. Рублевского | 56 | 10 | 0,25 | 23 |
| 3 | ТП №48 | НН | ул.Комсомольская | от остановки "АТЗ" до ул. Московской | 68 | 15 | 0,35 | 17 |
| 4 | ТП №78 | НН | ул. Октябрьская | от пл. им. Ленина до ул. Тихвинской; | 68 | 15 | 0,35 | 88 |
|  |  |  | пл. им. Ленина; | пл. им. Ленина; | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | ул. Калинина | от пл.им. Ленина до ул. Комсомольской; | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | ул.Комсомольская | от ул. Калинина до ул. Московской; | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | пр. Ленина | от ул. Калинина до ул. Дзержинского | 68 | 15 | 0,35 |  |
| 5 | ТП №98 | СН2 | ул. Троицкая | ул. Троицкая | 56 | 10 | 0,25 | 14 |
|  |  |  | ул. Никольская | ул. Никольская | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 6 | ТП №112 | НН | Новоегорьевский тракт | от ул. Братской до ул. Ипподромской | 56 | 10 | 0,25 | 45 |
|  |  |  | ул. Менделеева | от Новоегорьевского тракта до ул. Минской | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 7 | ТП №129 | НН | ул.Комсомольская | от пер. Семафорного до ул. Калинина | 68 | 15 | 0,35 | 24 |
|  |  |  | пер. Семафорный | от ул. Комсомольской до ул. Тракторной | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | ул. Дзержинского | от ул. Комсомольской до железной дороги | 68 | 15 | 0,35 |  |
| 8 | ТП №154 | НН | ул. Менделеева | от ул. Минской до ул. Ростовской | 56 | 10 | 0,25 | 12 |
| 9 | ТП №164 | НН | ул. Полевая | от пер. Песочного до пер. Станционного | 56 | 10 | 0,25 | 7 |
| 10 | ТП №189 | СН2 | пер. Станционный | от ул. Путевой до ул. Заводской | 56 | 10 | 0,25 | 26 |
|  |  |  | ул .Путевая | от пер. Станционного до дома ¹ 86 по ул. Путевой | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | Промывочный тупик от ул. Путевой до Ж/Д моста | Промывочный тупик от ул. Путевой до Ж/Д моста | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 11 | ТП №190 | НН | ул. Рихарда Зорге | от ул. Оросительной до Щорса | 56 | 10 | 0,25 | 9 |
| 12 | ТП №223 | НН | ул. Полевая | от пер. Песочного до дома ¹ 202 по ул. Полевой | 56 | 10 | 0,25 | 26 |
| 13 | ТП №225 | НН | ул. Полевая | от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского | 56 | 10 | 0,25 | 32 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Огарева до ул. Полевой | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 14 | ТП №227 | СН2 | ул. Заводская | от Рихарда Зорге до пер. Станционного | 56 | 10 | 0,25 | 44 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Заводской до ул. Ломоносова | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 15 | ТП №228 | СН2 | ул. Заводская | от пер. Станционного до пер. Гоголевского | 56 | 10 | 0,25 | 56 |
|  |  |  | Новоегорьевский тракт | от ул. Заводской до ул. Путевой | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Путевая | от Новоегорьевского тракта до дома № 80 по ул. Путевой | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | пер. Гоголевский | от ул. Заводской до ул. Путевой | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул.Железнодорожная | от пер. Гоголевского до Новоегорьевского тракта | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 16 | ТП №230 | НН | ул. Полевая | от пер. Гоголевского до пер. Станционного | 56 | 10 | 0,25 | 28 |
|  |  |  | пер. Станционный | от ул. Полевой до ул. Ипподромской | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 17 | ТП №306 | НН | Новоегорьевский тракт | от ул. Ипподромской до ул. Заводской | 56 | 10 | 0,25 | 32 |
|  |  |  | ул. Заводская | от Новоегорьевского тракта до пер. Гоголевского | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 18 | ТП №317 | СН2 | ул. Сельмашская | от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 56 | 10 | 0,25 | 36 |
|  |  |  | ул. Осипенко | от ул. Сельмашской до пер.Коммунистического | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | пер. Коммунистический | от пр. Ленина до ул. Осипенко | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 19 | ТП №321 | НН | ул.Комсомольская | от ул. Сельмашской до дома № 405а по ул. Комсомольской | 56 | 10 | 0,25 | 11 |
| 20 | ТП №416 | НН | ул.Комсомольская | от пр. Рубцовского до дома № 403 по ул. Комсомольской | 68 | 15 | 0,35 | 35 |
|  |  |  | пр. Рубцовский | от ул. Комсомольской до ул. К. Маркса | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | хоккейная коробка | хоккейная коробка по адресу: пр. Рубцовский, 11 | 68 | 15 | 0,35 |  |
|  |  |  | ул.Революционная | от пр. Рубцовского до дома ул. Революционная, 107 | 68 | 15 | 0,35 |  |
| 21 | ТП №427 | СН2 | ул. Одесская | от ул. Нахимова до хоккейной коробки | 56 | 10 | 0,25 | 54 |
|  |  |  | хоккейная коробка | хоккейная коробка по адресу Одесская, 7 | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Брусилова | от ул. Одесской до ул. Ушакова | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Минская | от ул. Брусилова до ул. Котовского | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Нахимова | от ул. Минской до ул. Одесской | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Ушакова | от ул. Минской до ул. Одесской | 56 | 10 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Котовского | от ул. Минской до ул. Одесской | 56 | 10 | 0,25 |  |
| 22 | КТП № 29-7-2 | НН | ул. Жемчужная | от дома № 41 до дома № 73 по ул. Жемчужной | 38 | 6 | 0,25 | 16 |
|  |  |  | ул. Изумрудная | от дома № 42 до дома № 68 по ул. Изумрудной | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 23 | КТП-№ 29-7-3 | НН | пр. Ленина | от дома № 283 до дома № 321 по пр. Ленина; | 38 | 6 | 0,25 | 28 |
|  |  |  | ул.Зеленоградская | от дома № 41 до дома № 77 по ул. Зеленоградской; | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул Водная | от дома № 22 до дома № 78 по ул. Водной. | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 24 | КТП-№ 33-3-14 | НН | ул. Кленовая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 | 48 |
|  |  |  | ул. Тенистая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Тихая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Снежная | от пр-д. Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Лучистая | от пр. Ленина до ул. Кленовой | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 25 | КТП № 33-3-15 | НН | ул. Васильковая | от ул. Лучистой до дома № 38 по ул. Васильковой | 38 | 6 | 0,25 | 15 |
|  |  |  | ул. Ажурная | от ул. Лучистой до дома № 38 по ул. Ажурной | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 26 | КТП-33-3-13 | НН | ул. Светлая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 | 35 |
|  |  |  | ул. Медовая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Цветочная | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Ажурная | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Васильковая | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
|  |  |  | ул. Просторная | от пр-д Промышленного до ул. Лучистой | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 27 | КТП-29-15-1 | НН | ул. Ельницкая | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Ельницкой | 38 | 6 | 0,25 | 20 |
|  |  |  | ул. Янтарная | от ул. Транспортной до дома № 40 по ул. Янтарной | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 28 | КТП-29-21-1 | НН | ул. Изумрудная | от ул. Транспортной до дома № 41 по ул. Изумрудной | 38 | 6 | 0,25 | 22 |
|  |  |  | ул. Жемчужная | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Жемчужной | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 29 | КТП-29-21-2 | НН | ул. Водная | от ул. Транспортной до дома № 40 по ул. Водной | 38 | 6 | 0,25 | 22 |
|  |  |  | ул. Зеленоградска | от ул. Транспортной до дома № 39 по ул. Зеленоградской | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 30 | КТП-33-3-12 | НН | ул. Снежная | от ул. Лучистой до ул. Бирюзовой | 38 | 6 | 0,25 | 13 |
|  |  |  | ул. Тихая | от ул. Лучистой до ул. Бирюзовой | 38 | 6 | 0,25 |  |
| 31 | ТП-304 | СН2 | ул. Ломоносова | от пер. Базарного до ул. Р. Зорге | 38 | 6 | 0,25 | 8 |
| 32 | ТП-420 вокзал | СН2 | Привокзальная Площадь | Привокзальная Площадь | 68 | 15 | 0,25 | 28 |
| 33 | ТП-229 | СН2 | ул. Ипподромская | от пер. Станционного до пер. Гоголевского | 68 | 15 | 0,25 | 17 |
| 34 | ВЛ-0.4 кВ | НН | Частный сектор | Полевая, 466 | 38 | 6 | 0,25 | 86 |
|  |  |  |  | Чехова, 52 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Циолковского, 10 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Машиностроителей, 22 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ленина, 42а, 24 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Целинная, 1 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Мечникова, 33 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Фрунзе, 50 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Аграрный, 51,62 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ангарская, 29 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Братская, 37-1 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Лобачевского, 8 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Волжская, 28 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Сенная, 41 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Молодогвардейская, 3, 8, 18, 26 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Юбилейная, 37 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Крупская, 227, 255, 263, 270, 275, 279, 294, 304 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Кавказская, 12, 58 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Мелиоративная, 1 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Оросительная, 230 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Шевченко, 40а, 153 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Пушкина, 26а, 19, 32а, 38. | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Осипенко, 63 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Куйбышева, 53 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Маяковского, 35 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Братская, 29, 32 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ломоносова, 194 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Огарева, 71, 75 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ст.Разина, 66, 168, 225 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Покрышкина, 8 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ползунова, 8 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Железнодорожная, 59, 65 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Коммунальная, 22-1 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Томская, 31, 35, 45 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Карьерный, 3 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Революционная, 132, 235 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | К.Маркса, 244б, 246 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Л.Толстого, 34, 42 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Алейский, 3 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Республики, 9 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Л.Чайкиной, 1 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Некрасова, 10 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Заводская, 06 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Циолковского, 70 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Коллективная, 34А | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Анатолия, 24 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Октябрьская, 102 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Попова, 16 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Зеленый, 20 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Попова, 10 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Лесозащитная, 21 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Харьковская, 17, 19 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Алтайская, 31 | 38 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Колхозная, 46 | 38 | 6 |  |  |
| ИТОГО: | 983 |

Общие требования к выполнению мероприятий.

Качество, технические характеристики работ, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, должны соответствовать, требованиям настоящей аукционной документации, действующему законодательству Российской Федерации, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, СНиПов, СанПиНов в части, не противоречащей действующему законодательству РФ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, ОСТов, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответствующих подзаконных актов и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов и других необходимых документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены исполнителем заказчику.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не восстановленными.

Принимаемые технические решения не должны затрагивать конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности и не должны являться нарушением строительных норм и правил.

Исполнитель не должен использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

Демонтируемые светильники передаются по акту представителю Заказчика. Демонтаж осуществляется в местах ранее установленного оборудования на улицах, обозначенных в Таблице №1 настоящего описания объекта закупки (технического задания).

Технические характеристики применяемых в ходе выполнения работ материалов и оборудования и результат работ должны соответствовать условиям описания объекта закупки (технического задания) и контракта.

Работы выполнить согласно требованиям:

- ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 55706-2013  «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

- Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и  производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

# -     Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Правил устройства электроустановок ПУЭ (утв. Министерством энергетики Российской Федерации Приказ от июля 2002 г. № 204 (введено в действие с 1 января 2003 г.);

- СП 52.13330.2011. Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СниП 23-05-95*;

- иной нормативно-технической  документации, регулирующей отношения в области электроснабжения.

Работы должны производиться без нарушения нормального режима работы линий наружного освещения. Паспорта завода изготовителя, сертификаты на оборудование и установленные светильники уличного освещения прикладывать к акту сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель обязан обеспечить контроль за ходом проведения работ с соблюдением правил по технике безопасности для рабочих («Правила охраны труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»), правил по охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.

Подрядчик должен иметь договор на замену светодиодных светильников в рамках гарантийных обязательств с организацией обслуживающей сети наружного освещения или иметь свою дежурную бригаду по устранению неисправностей в работе светильников.

Заказчик имеет право не подписывать от Исполнителя Акты и Счета фактуры в случае, если не работающие светодиодные светильники небыли заменены в срок указанный Заказчиком до полного устранения недостатков.

Процент горения светильников не менее 99% от общего количества в течение срока действия Контракта.

Приложение № 2

к  информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

В целях установления НМЦК использовался нормативный метод (ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Руководствуясь ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, начальная максимальная цена контракта определяется в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)

Начальная (максимальная) цена контракта определяется с учетом фактических расходов, понесенных заказчиком по контрактам на поставки энергетического ресурса за прошлый год, и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации от 18.08.2010  № 636.

Для контрактов, срок исполнения которых составляет более одного календарного года, начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта.

Так как администрация города Рубцовска осуществляет расчеты за поставку  энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам), то, в соответствии с п.2 Приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 18.08.2010 № 636, стоимость единицы энергетического ресурса определяется как средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки  энергетического ресурса, потребляемых объектами уличного освещения на дату объявления о проведении отбора, и цен (тарифов), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса.

| Фактический объем потребления энергетического ресурса (кВт*ч) | Срок исполнения контракта, лет | Стоимость единицы энергетического ресурса в базовом периоде (тариф с НДС), руб./кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 644 677 | 6 | Средневзвешенная цена за единицу = (452206*5,54841+192471*4,36647)/ (452206+192471) = 5,19554 |
| НМЦК = 644 677*6*5,19554 = 20 096 670,84 рублей Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде процента экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном выражении, предложенного Победителем аукциона с которым заключается контракт. |

Минимальный размер экономии в натуральном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов:

644 677*0,41*6 = 1 585 905,42  кВт*ч (41 %).

Для расчета минимального размера экономии в денежном выражении принят сложившийся средневзвешенный тариф из расчета за предыдущие 6 месяцев, рассчитанный в соответствии с п. 3 Требований к условиям энергосервисного контракта, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 № 636  (5,54768 руб. с НДС (для уровня НН, 196907 кВт*ч за 6 мес. 2018 г.) и 4,40711 руб. с НДС (для уровня СН-2, 86407 кВт*ч за 6 мес. 2018 г.).

Средневзвешенная цена за единицу = (196 907*5,54768 +86 407*4,40711)/

196 907+86 407) = 5,19982 руб.

Минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов:

1 585 905,42 * 5,19982 = 8 246 422,72 руб.

Максимальный процент экономии соответствующих расходов Заказчика на поставку электроэнергии, который может быть уплачен Исполнителю по контракту: 90%.