| Стройка: | Благоустройство сквера "Победы" в городе Рубцовске в 2019 году |
| --- | --- |
| Объект: | Благоустройство сквера "Победы" в городе Рубцовске в 2019 году |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Подготовка территории строительства |
| Основание: А-023-19 |
| Сметная стоимость: | 5.698 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.010 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.834 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕР 01-02-105-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см- с давностью рубки от 3 до 5 лет, 100 шт. | 0.1 | 596.59 | 596.59 | 60 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 96.62 |  |  |  | 10 | 6.71 | 0.671 |
|  | Объем: 3+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕР 01-02-099-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см, 100 шт. | 0.49 | 94.94 |  | 47 | 47 |  |  | 10.1 | 4.949 |
|  |  |  | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 3. | ФЕР 01-02-099-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см, 100 шт. | 0.03 | 192.70 |  | 6 | 6 |  |  | 20.5 | 0.615 |
|  |  |  | 192.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР 01-02-105-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см, 100 шт. | 0.49 | 368.09 | 368.09 | 180 |  |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 59.62 |  |  |  | 29 | 4.14 | 2.0286 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
| 5. | ФЕР 01-02-105-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см, 100 шт. | 0.03 | 596.59 | 596.59 | 18 |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 96.62 |  |  |  | 3 | 6.71 | 0.2013 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 6. | ФЕР 01-02-107-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 100 шт. | 0.62 | 184.23 | 184.23 | 114 |  |  | 114 |  |  |
|  |  |  |  | 31.46 |  |  |  | 20 | 2.33 | 1.4446 |
|  | Объем: 10+49+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
|  | Без возврата |
| 7. | ФССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?, 1 т груза | 13.5 | 3.28 | 3.28 | 44 |  |  | 44 |  |  |
| 8. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, 1 т груза | 13.5 | 13.38 | 13.38 | 181 |  |  | 181 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 650 | 53 |  | 597 |  | 5.564 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 4.3455 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 425 | 53 |  | 372 |  | 5.564 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 4.3455 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-6) |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 1-6) |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 225 |  |  | 225 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ с учет. индекса Минстроя РФ | 7.25 |  |  | 4 067 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость перевозок с учетом индекса Минстроя РФ | 7.25 |  |  | 1 631 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ с уч. рег.особ. | 1 |  |  | 4 067 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость перевозок с уч. рег. особ. | 1 |  |  | 1 631 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 5 698 |  |  |  |  |  |

| Составил: | С.Г. Александрова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |