***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка кабеля для МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Кабель UTP  27.32.13.159 | Количество пар: 4  Категория: 5е  Тип монтажа: внутренний  Длина кабеля в бухте: 305м  Тип кабеля: одножильный  Наличие экранирования: нет | шт. | 2 |
| Кабель телефонный  27.32.13.159 | Количество пар: 2  Тип монтажа: внутренний  Длина кабеля в бухте: 100м  Тип кабеля: одножильный  Наличие экранирования: нет | шт. | 1 |

**2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

**3. Место поставки товара.**

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4, каб. № 17.

Комплектующие должны быть поставлены одной партией в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.