Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту пожарных гидрантов на территории города Рубцовска | 43.22.11.140: Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) | условная единица | 1 |

1.  Перечень и объем выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом (находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru).

2. Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск:

- ул.Комсомольская, 53 – ул.Киевская;

- ул.Б.Иванкова, 102;

- ул.Октябрьская, 117;

- пр-т Ленина, 171а;

- ул.Арычная, 27а;

- ул.Брусилова, 49;

- ул.Hикольская, 4-6;

- ул.Изумрудная, 1;

- ул.Ломоносова. 54 ;

- ул.Железнодорожная, 5;

- ул.Железнодорожная, 51-56;

- ул.Железнодорожная, 65а;

- ул.Гражданский, 18;

- ул.Р.Зорге, 64 – ул.Сенная;

- ул.Пролетарская, 409;

- ул.Громова, 22;

- ул.Мечникова, 57 – ул.Ростовская;

- ул.Алтайская, 78;

- ул.Р.Зорге, 161;

- ул.С.Разина, 196 – пер.Спартаковский;

- ул.Кирзавод, 11;

- пер.Деповской, 23;

- пр-т Ленина, 160;

- пер.Коммунистический 16;

- ул.Краснознаменская, 106;

- пр-т Ленина, 2 – ул.Урицкого;

- ул.Громова, 14А;

- ул.Алтайская, 68;

- пр-т Ленина, 68;

- пр-т Рубцовский, 64 – ул.Короленко, 122;

- пр-т Рубцовский, 4 – пер.Вагонный;

- пр-т Рубцовский, 17;

- пр-т Рубцовский, 18а;

- пр-т Рубцовский 33-35;

- пр-т Рубцовский 34 ПГ-2;

- пр-т Рубцовский 38-40;

- пр-т Рубцовский 62;

- пр-т Рубцовский 102;

- пр-т Рубцовский 82-Пушкина;

- пр-т Рубцовский 39;

- пр-т Рубцовский 92-Серова;

- Пролетарская 412а;

- Пролетарская 421-425;

- Пролетарская 420;

- Пролетарская 413;

- Пролетарская 401-397;

- Пролетарская 288;

- Пролетарская 391;

- Пролетарская 344;

- Пролетарская 332;

- Пролетарская 318;

- Пролетарская 306;

- Пролетарская 419а;

- Кирзавод 34;

- Кирзавод 11;

- Иванкова 256;

- Иванкова 184;

- Иванкова 142а;

- Иванкова 124;

- Иванкова 102;

- Зорге 161 ПГ-1;

- Федоренко 21а;

- Ростовская-Амурская;

- Алтайская 47;

- Алтайская 169а;

- Громова 4;

- Громова 15;

- Калинина 10-12;

- Калинина 28;

- Калинина 36;

- Комсомольская 133;

- Ленина 13 ПГ-1;

- Ленина 23 ПГ-2;

- Светлова 76;

- Федоренко 20-22;

- Пролетарская 288;

- Светлова 86  ввод

- Светлова 37;

- Алтайская 201 ПГ-1;

- Никольская  16;

- Красная 66;

- Красная 87;

- Красная 58;

- Красная 54.

3. Требования к выполнению работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, действующей на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Требования к технологии и безопасности выполнения работ, качеству применяемых материалов:

Подрядчик обязан поставить необходимые материалы, строительную технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. За свой счёт и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора.

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

После заключения контракта получить технические условия на установку пожарных гидрантов к действующей водопроводной сети у Заказчика.

После заключения контракта согласовать проведение земляных работ с собственниками сетей в отношении участков местности, где предполагаются данные работы.

Установка гидрантов на водопроводной сети осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006-75 «Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

Пожарные гидранты, перед приемкой в эксплуатацию, должны подвергнуться техническому осмотру и быть проверены на работоспособность, посредством пуска воды Результаты проверки отражаются в актах испытания пожарных гидрантов на водоотдачу. Указанные акты предоставляются Подрядчиком Заказчику вместе с актами выполненных работ.

После выполнения работ по установке пожарных гидрантов произвести промывку с дезинфекцией прилегающего участка сети трубопровода, отбор проб воды на анализ состава (цветность, мутность, остаточный хлор, микробиология, запах при 20град., при 60град.) а также восстановление покрытия дорожного (земельного) полотна, (асфальтобетона) в местах установки.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям:

| № п/п | Наименование материалов | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изделия резиновые технические морозостойкие | ГОСТ 7338-90 |
| 2 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ГОСТ 1033-79 |
| 3 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | ГОСТ 9467-75 |
| 4 | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) |
| 5 | Пропан-бутан смесь техническая | ГОСТ Р 52087-2018 |

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все виды работ. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

Гарантийный срок на товары (материалы), оборудование устанавливается в соответствии со сроками гарантий, установленных заводами-изготовителями.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в полном объеме, в срок, установленный заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.