***Приложение № 3 к Извещению***

***об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ | Единица измерения | Количество |
| 1. | Услуги по охране объектов муниципальной собственности с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию для нужд Администрации города Рубцовска  (КТС – кнопка тревожной сигнализации) | 80.10.12.000 - 00000010  Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | час | 13 197,50 |
| 2. | Услуги по охране объектов муниципальной собственности с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию для нужд Администрации города Рубцовска  (ПЦН – пульт централизованного наблюдения) | 80.10.12.000 - 00000010  Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | час | 19 623,75 |

Характеристики услуг в соответствии с КТРУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Вид услуги по охране | Охрана имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию  Охрана объектов с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию |
| Использование мобильной группы | Да |
| Наличие оружия у сотрудников мобильной группы | Да |
| Принадлежность технических средств охраны | Заказчика |
| Технические средства охраны на объекте | Технические средства охранной сигнализации |

Место и условия оказа­ния услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид  охраны | Адрес расположения объекта | Время охраны объекта |
| 1. | КТС | г. Рубцовск  пр. Ленина, 130 | Круглосуточно |
| 2. | КТС | г. Рубцовск,  пер. Бульварный, 25 | 8.00-17.15 – понедельник-четверг,  08.00-16.00 - пятница |
| ПЦН | 17.15-08.00 – понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно |
| 3. | ПЦН | г. Рубцовск,  пер. Бульварный, 25  (гаражный комплекс) | 17.15-08.00 – понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно |
| 4. | КТС | г. Рубцовск  пр. Ленина, 205а | 8.00-17.15 – понедельник-четверг,  08.00-16.00 – пятница |
| ПЦН | 17.15-08.00 – понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно |

Термины и определения:

ТСО – технические средства охраны;

КТС – кнопка тревожной сигнализации;

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

Объем услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуги | Адрес расположения объекта | Время охраны объекта | январь, час | февраль, час | март, час | апрель, час | май, час | июнь, час | июль, час | август, час | сентябрь, час | октябрь, час | ноябрь, час | декабрь, час | **Часы год** |
|
| 1 | КТС | пр. Ленина, 130 | Круглосуточно | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | **8760** |
| 2 | КТС | пер. Бульварный, 25 | 8.00 - 17.15 – понедельник - четверг,  08.-16.00 - пятница | 153,5 | 161,5 | 196 | 180 | 180 | 188 | 189,25 | 207,75 | 188 | 198,5 | 188,25 | 188 | **2218,75** |
| ПЦН | 17.15-08.00 –  понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно | 590,5 | 510,5 | 548 | 540 | 564 | 532 | 554,75 | 536,25 | 532 | 545,5 | 531,75 | 556 | **6541,25** |
| 3 | ПЦН | пер. Бульварный, 25 (гаражный комплекс) | 17.15-08.00 –  понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно | 590,5 | 510,5 | 548 | 540 | 564 | 532 | 554,75 | 536,25 | 532 | 545,5 | 531,75 | 556 | **6541,25** |
| 4 | КТС | пр. Ленина, 205а | 8.00 - 17.15 – понедельник - четверг, 08.-16.00 - пятница | 153,5 | 161,5 | 196 | 180 | 180 | 188 | 189,25 | 207,75 | 188 | 198,5 | 188,25 | 188 | **2218,75** |
| ПЦН | 17.15-08.00 –  понедельник-четверг,  16.00-08.00 – пятница,  выходные и праздничные дни - круглосуточно | 590,5 | 510,5 | 548 | 540 | 564 | 532 | 554,75 | 536,25 | 532 | 545,5 | 531,75 | 556 | **6541,25** |

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям технического задания, условиям Контракта, действующего законодательства РФ, в том числе Закону Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Услуги должны оказываться в соответствии с санитарными, противопожарными нормами и правилами. В ходе оказания услуг Исполнителем должны соблюдаться нормы охраны труда и правила техники безопасности.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель должен оказать комплекс услуг по охране с использованием технических средств охранной сигнализации: пульта централизованного наблюдения, тревожной сигнализации (далее – ТСО) охраняемых зданий Администрации города Рубцовска (далее – Объект):

В определенные дни и часы осуществлять в установленном порядке прием под централизованное наблюдение средств технической охраны и снятие их с централизованного на­блюдения.

При поступлении сигнала тревожного извещения из Объекта Заказчика направлять наряд для выяснения причины срабатывания ТСО, а при необходимости принимать меры к пресечению противоправных действий и задержанию лиц, их совершающих. Сообщать в дежурную часть органа внутренних дел о фактах нарушения целостности Объ­екта или совершения преступления и до прибытия представителя Заказчика и следственно-оперативной группы ОВД обеспечивать неприкосновенность места происшествия.

Обучать представителей Заказчика, указанных в списке ответственных лиц, правилам пользования ТСО.

Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неисправностей ТСО. В случае невозможности сдать под охрану Объект по причине неисправности ТСО, обеспечить прибытие на Объект своего представителя в возможно короткий срок, не позднее 3-х часов после получения заявки на ремонт.

Осуществлять техническое обслуживание ТСО своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

Восстанавливать работоспособность используемого оборудования в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 1 (одних) суток.

Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию ТСО и приемопередающего оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1. Техническое обслуживание включает:

1. Устранение неисправностей (текущий ремонт);
2. Временную замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;
3. Проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и ТСО в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ;
4. Принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению причин "ложных" срабатываний;
5. Изменение программы функционирования ТСО по просьбе Заказчика;
6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации ТСО.
7. Подключение на ПЦН ТСО производится собственным оборудованием Исполнителя.

2. Регламентные работы включают:

1. Визуальный осмотр компонентов ТСО, проверку правильности установки извещателей с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений;
2. Очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов ТСО;
3. Контроль рабочих напряжений;
4. Контроль работоспособности системы охранной сигнализации;
5. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу;
6. Уточнение данных о пользователях;
7. Консультации, обучение пользователей.

3. Техническое обслуживание ТСО не включает:

1. Капитальный ремонт ТСО по истечении срока его службы;
2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

внесения изменений в состав ТСО или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями Исполнителя;

аварий на объектах или небрежных действий Заказчика;

нарушения условий эксплуатации ТСО;

3.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой), к которым подключено оборудование ТСО, кроме неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приемопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

4. Для ТСО, если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается срок службы восемь лет со дня начала эксплуатации.

5. Плата по Контракту включает стоимость:

1. регламентных работ;
2. работ по изменению программы функционирования ТСО;
3. работ по устранению причин "ложных" срабатываний;
4. работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации ТСО.

6. Плата по Контракту не включает стоимость:

1. сменных батарей и аккумуляторов;
2. замененного оборудования и компонентов ТСО, а также работ, перечисленных в п.3.