***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара/КТРУ | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Тренажер для обучения сердечно-легочной реанимации и мозговой реанимации  | **Назначение:**Тренажер предназначен для отработки навыков оказания первой помощи на месте происшествия.Тренажёр позволяет проводить следующие действия:• определять состояние пострадавшего;• непрямой массаж сердца;• искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»;• имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д.);• наложение повязок и шин.Контролировать:• правильность положения головы и состояние поясного ремня;• правильность проведения непрямого массажа сердца;• достаточность воздушного потока при проведении ИВЛ;• правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего одним или двумя спасателями; • пульс на сонной артерии;•состояние зрачков у пострадавшего.**Характеристики тренажера**

|  |  |
| --- | --- |
| **1)** размер торса и пропорции аналогичны телосложению взрослого человека; | наличие |
| **2)** сгибы конечностей манекена соответствуют анатомическим особенностям человека; | наличие |
| **3)** Питание тренажёра осуществляется от сети ~220В 50Гц через сетевой адаптер  | наличие |
| **4)** габаритные размеры:- длина, м; - ширина, мм; - высота, мм;  | Не менее 1750Не менее 600Не менее 300 |
| **5)**Режим взрослого/ребенка | наличие |
| **6)** вес, кг не более | 14 |

**Основные режимы работы оборудования тренажера:**тестовый - режим реанимации одним спасателем (2-15);тестовый - режим реанимации двумя спасателями (1-5);тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (2-30) 2008г.тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (30-2) 2008г.**Комплектация:**Фигура, имитирующая торс человека с головой – 1 шт.;муляжи ног – 2 шт.;муляжи рук – 2 шт.; винты 6х90 – 1 комплект (4 шт.);отвертка для крепления конечностей – 1 шт.;гигиеническая лицевая маска – 5 шт.;санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук);электронный пульт контроля и управления – 1 шт.; пульт контроля и световой индикации с сетевым адаптером– 1 шт.;спортивный костюм – 1 комп.;кеды - 1 пара;сумка для переноски тренажера – 1 шт.;специальный перевязочный пакет – 2 шт.паспорт-руководство по эксплуатации – 1 шт.;гарантийный талон – 1 шт.;Справочник "Оказание первой медицинской помощи» – 1 шт. | 1 | Шт. |

**2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификата качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации;

- руководство по эксплуатации – 1 шт;

- гарантийный талон – 1 шт;

3. Срок действия гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Поставщиком вместе с Товаром.

4. Гарантийное обслуживание Товара должно проводиться Поставщиком в течение всего гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет средств Поставщика.

5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

**3. Место поставки товара.**

Место поставки: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru