Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кабинета Физики, Химии и перегородки (Кванториум), МБОУ «Лицей № 6» | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 130 |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 16,63 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 16,63 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 50,58 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 125,34 |  |
| 6 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | м2 | 32 |  |
| 7 | Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 101 |  |
| 8 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 204 |  |
| 11 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 204 |  |
| 13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4,8 |  |
| 15 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 128,25 |  |
| Раздел 2. стены |  |  |  |  |
| 18 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (разборка) | м2 | 86,76 |  |
| 19 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм(разборка) | м2 | 21,6 |  |
| 20 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0,5658 |  |
| 21 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,005568 |  |
| 23 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | м2 | 32,8844 |  |
| 24 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | м3 | 2,091 |  |
| 26 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 311 |  |
| 27 | Обои высококачественные (рогожка мелкая) | 1м2 | 357,65 |  |
| 28 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 311 |  |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 311 |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 264,35 |  |
| 34 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 311 |  |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 311 |  |
| Устройство перегородок |  |  |  |  |
| 41 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | м2 | 19,62 |  |
| 43 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | м2 | 20,1 |  |
| Мусор с кабинетов, 4 этаж |  |  |  |  |
| 46 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 16,99 |  |
| 47 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16,99 |  |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза | 16,99 |  |
| Раздел 3. потолки |  |  |  |  |
| 49 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 198,3 |  |
| 50 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ): одноуровневых | м2 | 198,3 |  |
| 54 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 168,555 |  |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 198,3 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 58 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 32 |  |
| 59 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 22 |  |
| 60 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 |  |
| 62 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 32 |  |
| 65 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке для интернета | шт | 12 |  |
| 68 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 35 |  |
| 70 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 570 |  |
| 76 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 170 |  |
| Раздел 5. Дверные и оконные проемы |  |  |  |  |
| 78 | Снятие дверных полотен | м2 | 15,195 |  |
| 79 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6 |  |
| 80 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,69 |  |
| 82 | Установка и крепление наличников | м | 20 |  |
| 84 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 6,372 |  |
| 86 | Установка и крепление наличников | м | 20 |  |
| Оконные проемы |  |  |  |  |
| 88 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 69,36 |  |
| Раздел 6. Отопление масл. окраска |  |  |  |  |
| 90 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 15 |  |
| 91 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 13,28 |  |
| 93 | Установка кранов воздушных | компл | 15 |  |
| 96 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | шт | 30 |  |
| 99 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 30 |  |
| 101 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 105 |  |
| 108 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 1 соединение | 270 |  |
| 109 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 20,75 |  |
| Раздел 7. Водопровод |  |  |  |  |
| 111 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 6 |  |
| 113 | Снятие смесителя: без душевой сетки | шт | 3 |  |
| 114 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 2 |  |
| 116 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | шт | 2 |  |
| 117 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | шт | 6 |  |
| 118 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 32 |  |
| 127 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 5 |  |
| 129 | Установка смесителей | шт | 5 |  |
| 131 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | шт | 10 |  |
| Раздел 8. Канализация |  |  |  |  |
| 132 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 3 |  |
| 133 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 12 |  |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к системе электроснабжения:

3.1. Источник электроснабжения: предусмотреть электроснабжение объекта от существующего источника.

3.2. Заземление и защитные меры электробезопасности выполнить в соответствии с ПУЭ в действующей редакции, НТД.

3.3. Подключение кабинетов выполнить от щита освещения (ЩО-8), расположенного в рекреации (коридоре) 4 этажа школы.

3.4. Выполнить освещение классных досок.

4. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

4.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01.-87;

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы;

СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.  Актуализированная редакция СНиП 3.05-06-85;

ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

4.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

4.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

4.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

4.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

4.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.