***Приложение 1***

***к извещению об осуществлении закупки***

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:Выполнение работы по капитальному ремонту канализационных коллекторов в городе Рубцовске.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 62 275 692 (шестьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на оплату работ по уборке объекта и вывозу мусора со строительной площадки и иные расходы, связанные с выполнением работы.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска.

Приложение:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

***Приложение к протоколу***

***начальной (максимальной) цены контракта***

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Метод определения: проектно-сметный метод.

Обоснование: на основании ч. 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании локальной сметы № 02-01-01 в ценах 1 кв. 2023 года с учетом применения индексов-дефляторов на период выполнения работ и составляет 62 275 692,00 руб.

Основание для расчета: Локальная смета 02-01-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на датуутверждения сметнойдокументациина I кв. 2023 г.  | Индексфактической инфляции    | Стоимость работ в ценахна дату формирования начальной(максимальной) цены контракта (май) 2023 г.  | Индекс прогнознойинфляции    | Начальная (максимальная)цена контракта с учетоминдекса прогнознойинфляции на периодвыполнения работ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | ЛС 02-01-01 Стоимость без учета НДС | 50465495 | 1,01606 | 51275971 | 1,0121 | 51896410 |
|   | НДС- 20% | 10093099,00 |  | 10255194,20 |  | 10379282,00 |
|   | Итого стоимость Н(М)ЦК | 60558594,00 |  | 61531165,20 |  | 62275692,00 |

Начало выполнения работ – июль 2023 г. Окончание выполнения работ – октябрь 2023 г.

Стоимость выполнения работ по объекту в ценах I квартала 2023 года (январь-март) с учетом НДС составляет 60558594,00 руб.

Т.к. индекс фактической инфляции на май 2023 отсутствует, в таком случае для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца - апреля, т.е. 1,008. Индекс фактической инфляции составляет: 1,008\*1,008 = 1,01606

Прогнозный индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал на 2023 год (Письмо от 28.09.2022 №36804-ПК/ДО3и) – 105,9.

Инфляция в 2023 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 1,059 – 1,0048.

По Приказу Минстроя №484/пр от 14.06.2022 индекс-дефлятор на период от даты определения НМЦК (июнь) до даты окончания работ (октябрь) вычисляется по формуле:

К инф.пер.=(1,0048⁵-1)/2+1= 1,0121

Таким образом, индекс инфляции для расчета Н(М)ЦК составляет: 1,01606\*1,0121

**Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)**

**и комплексов (видов) работ**

по объекту: Выполнение работы по капитальному ремонту канализационных коллекторов в городе Рубцовске.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ЛСР № 02-01-01 Капитальный ремонт канализационных коллекторов в городе Рубцовске** |
| **Раздел 1.**  |
| 1 | п.1-п.8 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 26 до КК 30. Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм | м | 303 |
| **Раздел 2.**  |
| 2 | п.9-п.44 | Комплекс работ по капитальному ремонту канализационного коллектора от КНС 5 до КК 1 | шт | 1 |
| **Раздел 3.**  |
| 3 | п.45-п.49 | Устройство обводной трубы для отвода стоков | км | 0,268 |

**Проект сметы контракта**

по объекту: Выполнение работы по капитальному ремонту канализационных коллекторов в городе Рубцовске.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |
|   | На ед. изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ЛС 02-01-01** |
|  | **Раздел 1.**  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 26 до КК 30. Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм | м | 303 | 154884,40 | 46929973,20 |
|  | **Раздел 2.**  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс работ по капитальному ремонту канализационного коллектора от КНС 5 до КК 1 | шт | 1 | 4094610,80 | 4094610,80 |
|  | **Раздел 3.**  |   |   |   |   |
| 3 | Устройство обводной трубы для отвода стоков | км | 0,268 | 3253082,08 | 871826,00 |
|   | **Итого по смете:**  |   |   |   | **51896410,00** |
|  |
|   | НДС (20%) |   |   |   | 10379282,00 |  |
|   | **Начальная (максимальная) цена контракта с НДС** |   |   |   | **62275692,00** |  |