Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту пожарных гидрантов на территории города Рубцовска | 43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) | условная единица | 1 |

1.  Перечень и объем выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом (находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru).

2. Информация о месте выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край,  г. Рубцовск:

- пер. Алейский, 40 ввод;

- ул. Железнодорожная, 109;

- ул. Солнечная, 3.

3. Требования к выполнению работ:

Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами, техническим заданием и муниципальным контрактом. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика.

Условия выполнения работ регламентируются муниципальным контрактом.

Требования к качеству и безопасности работ и материалов:

Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, действующей на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением N 1);

Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ».

Используемые при выполнении работ материалы (оборудование) должны иметь сертификаты соответствия, пожарной безопасности, в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у которых не были заменены составные части, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество пожарных гидрантов должно подтверждаться Сертификатом Соответствия с приложением и паспортом, где обязательна отметка ОТК (подпись и дата)

Пожарные гидранты должны перед приемкой в эксплуатацию подвергнуться техническому осмотру и быть проверены на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией результатов в Актах испытания пожарных гидрантов на водоотдачу. Указанные Акты предоставляются Подрядчиком Заказчику вместе с актами выполненных работ.

До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

Подрядчик обязан:

Иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Поставить необходимые материалы, строительную технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования.

Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора.

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку территории от строительного мусора, не допускать накапливания образующегося в процессе ремонта мусора.

Установка гидрантов на водопроводной сети осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006, ГОСТ 12.4.009.

После выполнения работ по капитальному ремонту пожарных гидрантов произвести промывку с дезинфекцией прилегающего участка сети трубопровода, отбор проб воды на анализ состава (цветность, мутность, остаточный хлор, микробиология, запах при 20град., при 60град.) а также восстановление покрытия дорожного (земельного) полотна, (асфальтобетона) в местах установки.

Заказчик вправе:

Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

Скрытые работы в соответствии с техническим заданием на производство работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

После заключения муниципального контракта Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию на объект для выполнения работ по контракту.

4. Требования к качеству применяемых материалов

Выполнить и сдать работы с качеством материалов соответствующим требованиям ГОСТ

| № п/п | Наименование материалов | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изделия резиновые технические морозостойкие | ГОСТ 7338-90 |
| 2 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ГОСТ 1033-79 |
| 3 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | ГОСТ 9467-75 |
| 4 | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) |
| 5 | Пропан-бутан смесь техническая | ГОСТ Р 52087-2003 |

В случае если ГОСТ по какой-либо причине оказался недействующим, то необходимо применять только действующий ГОСТ.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все виды работ. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 1 (один) год, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок на товары (материалы) устанавливается в соответствии со сроками гарантий, установленных заводами-изготовителями материалов.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом в полном 100% объеме, в срок, установленный заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.