**Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов)**

**работ**

по объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска по пр. Ленина, 117.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Сумма по смете без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | *Раздел 1.* | | |
| 1 | ЛС-02-01-01 (позиции 1,2) | *Демонтажные работы (разборка рулонных материалов, стяжки)* | 125022,34 |
| 2 | ЛС-02-01-01 (позиции 3-20) | *Сопутствующие работы по устройству наплавляемой кровли (ветровые, смена обделок, уклонообразующий слой)* | *146717,87* |
| 3 | ЛС-02-01-01 (позиции 21-26) | *Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм с армированием сеткой* | *427250,72* |
| 4 | ЛС-02-01-01 (позиции 27-31, 38-50) | *Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя по огрунтованному основанию, примыкание* | *600071,97* |
| 5 | ЛС-02-01-01 (позиции 32-37) | *Устройство колпаков над шахтой* | *3815,7* |
|  | *Раздел 2.* |  |  |
| 6 | ЛС-02-01-01 (позиции 51-52) | *Погрузка строительного мусора в самосвал грузоподъем-ностью до 15 т с перевозкой по дорогам с асфальтобетон-ным дорожным покрытием на расстояние 10 км* | 7961,07 |
|  | Итого |  | *1310839,67* |
|  | НДС 20% |  | *262167,93* |
|  | Всего по смете |  | *1573007,60* |