## Капитальный ремонт крыши многок
Приложение № 6
Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
Проект сметы контракта
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске
(наименование объекта)
№пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | Страна происхождения товара (оборудования)
|  |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3) | [6 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3)
1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 10.905 | 4472.51 | 117387.02 |  |  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
2 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Демонтаж гидроизоляции (рубероид) | 100 м2 | 11.844 | 6468.41 | 58832.91 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Демонтаж гидроизоляции (рубероид)
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 10.905 | 4722.61 | 120270.71 |  |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
4 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт | 0.01 | 87219.95 | 2057.63 |  |  | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
5 | Установка стропил / Демонтаж кобылок | м3 | 1.17 | 34104.73 | 17968.06 |  |  | Установка стропил / Демонтаж кобылок
6 | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж поврежденной кирпичной кладки вентшахт | м3 | 1.56 | 2395.48 | 8703.01 |  |  | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж поврежденной кирпичной кладки вентшахт
7 | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж кирпичной кладки карнизной части стен, столбиков | м3 | 1.1 | 2395.48 | 6136.74 |  |  | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж кирпичной кладки карнизной части стен, столбиков
8 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж деревянных люков на чердак 600*700мм | 100 м2 | 0.0042 | 73268.46 | 412.59 |  |  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж деревянных люков на чердак 600*700мм
9 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В / Демонтаж антенно-стоек | стойка | 8 | 17375.05 | 31847.5 |  |  | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В / Демонтаж антенно-стоек
10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0.928 | 3139.22 | 6875.15 |  |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
Вывоз мусора | [8 empty] | Вывоз мусора
11 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 48.0211 | 62.93 | 3021.97 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 48.0211 | 172.48 | 8282.68 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы (лист 1.3) |  |  |  | 381795.97 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (лист 1.3)
Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2) | [6 empty] | Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2)
13 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1.1 | 11756.39 | 29303.86 |  |  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
14 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | -0.2783 | 5326.28 | -1482.3 |  |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
15 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.2783 | 6226.12 | 1732.73 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
16 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.4422 | 15692.12 | 6939.06 |  |  | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
| Итого по разделу 2 Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2) |  |  |  | 36493.35 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2)
Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2) | [6 empty] | Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2)
17 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 0.42 | 1004.79 | 864.3 |  |  | Монтаж люка противопожарного
18 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм | шт | 1 | 9844.05 | 9844.05 |  |  | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм
| Итого по разделу 3 Люки противопожарные (лист 2) |  |  |  | 10708.35 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Люки противопожарные (лист 2)
Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт | [6 empty] | Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт
19 | Устройство слуховых окон | шт | 3 | 2696.36 | 17763.34 |  |  | Устройство слуховых окон
20 | Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые / Окно жалюзийное Ож1 1000*1050мм | т | 0.074913 | 479495.95 | 35920.48 |  |  | Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые / Окно жалюзийное Ож1 1000*1050мм
21 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм | шт | 12 | 27.59 | 331.08 |  |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм
22 | Задвижка накладная | шт | 6 | 43.8 | 262.8 |  |  | Задвижка накладная
23 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой / Обшивка слуховых окон профилированным листом с прокладкой уплотнителя и монтажем элементов примыкания на слуховом окне | 100 м2 | 0.1188 | 10897.12 | 3314.27 |  |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой / Обшивка слуховых окон профилированным листом с прокладкой уплотнителя и монтажем элементов примыкания на слуховом окне
24 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 | м2 | 13.068 | 856.01 | 11186.34 |  |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5
25 | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В | 10 м | 3.3 | 561.05 | 1851.47 |  |  | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В
26 | Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм / Нащельники, фасонные элементы примыкания, планка конька з оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм | м2 | 41.55 | 6620.73 | 275091.33 |  |  | Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм / Нащельники, фасонные элементы примыкания, планка конька з оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм
| Итого по разделу 4 Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт |  |  |  | 345721.11 |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт
Раздел 5. Вентшахты (лист 11) | [6 empty] | Раздел 5. Вентшахты (лист 11)
Вентшахты ВШ1-ВШ6 (лист 11-12) | [8 empty] | Вентшахты ВШ1-ВШ6 (лист 11-12)
27 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт | 100 м3 | 0.00533 | 333357.54 | 3292.12 |  |  | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт
28 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.20894 | 15692.12 | 3278.65 |  |  | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
29 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0.298 | 53192.12 | 22047.23 |  |  | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты | м3 | 3.07 | 6528.54 | 44090.61 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты
31 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 | 3.3156 | 4467.69 | 14813.07 |  |  | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
32 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / Устройство пароизоляционного слоя из Изолтекс НГ | 100 м2 | 0.644 | 59434.35 | 67501.64 |  |  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / Устройство пароизоляционного слоя из Изолтекс НГ
33 | Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа | 10 м2 | 7.406 | 186.77 | 1383.22 |  |  | Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа
34 | Облицовка ворот стальным профилированным листом / Обшивка вентшахт профилированным листом по мет.каркасу | 100 м2 | 0.298 | 9847.59 | 7355.59 |  |  | Облицовка ворот стальным профилированным листом / Обшивка вентшахт профилированным листом по мет.каркасу
35 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 | м2 | 35.76 | 856.01 | 30610.92 |  |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5
36 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж нащельников, УГВ1 вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм | 100 м2 | 0.1993 | 82918.41 | 26302.17 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж нащельников, УГВ1 вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм
37 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм | шт | 4 | 377.33 | 3480.96 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм
38 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм | шт | 4 | 1714.27 | 6857.08 |  |  | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм
39 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | шт | 1 | 689.58 | 1756.38 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
40 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм | шт | 1 | 2616.04 | 2616.04 |  |  | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм
41 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт | 5 | 743.11 | 9116.57 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм
42 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм | шт | 5 | 3839.01 | 19195.05 |  |  | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм
43 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | кг | 7.2433 | 167.02 | 1209.77 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
44 | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной | т | 0.0063245 | 19906.98 | 125.9 |  |  | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной
45 | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм | м2 | 4.55 | 237.09 | 1078.76 |  |  | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм
Вентшахты ВШ7-ВШ14 (лист 13-14) | [8 empty] | Вентшахты ВШ7-ВШ14 (лист 13-14)
46 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт | 100 м3 | 0.0141 | 333357.54 | 8709 |  |  | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт
47 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.55272 | 15692.12 | 8673.35 |  |  | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
48 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм / Монтаж внутреннего слоя вентшахты | 100 м2 | 1.8475 | 41305.16 | 212871.05 |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм / Монтаж внутреннего слоя вентшахты
49 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм | м2 | 184.75 | 991.78 | 183231.36 |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм
50 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 20.3225 | 190.67 | 3874.89 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
51 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты | м3 | 10.06 | 6528.54 | 144479.42 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты
52 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 | 10.8648 | 4467.69 | 48540.56 |  |  | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
53 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия / Монтаж наружного слоя вентшахты из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм | 100 м2 | 2.029 | 46218.32 | 233842.7 |  |  | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия / Монтаж наружного слоя вентшахты из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм
54 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 1.411 | 87840.77 | 123940.39 |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
55 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | шт | 10 | 1168.87 | 30517.74 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
56 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм | шт | 10 | 3839.01 | 38390.1 |  |  | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм
57 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | кг | 9.7331 | 167.02 | 1625.63 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
58 | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной | т | 0.010689 | 19906.98 | 492.69 |  |  | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной
59 | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм | м2 | 7.69 | 237.09 | 1823.22 |  |  | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм
60 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Устройство юбки, отводов и элементов жесткости из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм | 100 м2 | 0.3667 | 82918.41 | 48394.32 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Устройство юбки, отводов и элементов жесткости из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм
61 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж фартука примыкания и фасонных элементов примыкания вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм | 100 м2 | 0.736 | 82918.41 | 97131.81 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж фартука примыкания и фасонных элементов примыкания вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм
герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 6) | [8 empty] | герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 6)
62 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов / Устройство герметизации стыков герметиком (расход герметика 1л на 10м шва) | 100 м | 0.786 | 2478.83 | 5069.95 |  |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов / Устройство герметизации стыков герметиком (расход герметика 1л на 10м шва)
63 | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 8.646 | 605.78 | 5237.57 |  |  | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций
| Итого по разделу 5 Вентшахты (лист 11) |  |  |  | 1463123.08 |  |  |  |  | Итого по разделу 5 Вентшахты (лист 11)
Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16) | [6 empty] | Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16)
Лестница Лд1 - 3шт | [8 empty] | Лестница Лд1 - 3шт
64 | Установка элементов каркаса: из брусьев / Изготовление и монтаж лестницы из деревянных брусков | м3 | 0.171 | 10971.55 | 3794.06 |  |  | Установка элементов каркаса: из брусьев / Изготовление и монтаж лестницы из деревянных брусков
65 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ | м3 | 0.15903 | 24505.2 | 3897.06 |  |  | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ
Ходовые мостики - 54м.пог | [8 empty] | Ходовые мостики - 54м.пог
66 | Устройство: ходов на чердаке | 100 м2 | 0.189 | 40902.56 | 9140.2 |  |  | Устройство: ходов на чердаке
Страховочное устройство Ус-1 - 15шт | [8 empty] | Страховочное устройство Ус-1 - 15шт
67 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Монтаж страховочного устройства Ус-1: сверление отверстия в стропильной ноге, монтаж шпильки М16-700.58, шайбы М16, гайки М16, рым-гайки М16 (общий вес на 1шт - 1,25кг) | 100 кг | 0.1875 | 10863.02 | 2831.46 |  |  | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Монтаж страховочного устройства Ус-1: сверление отверстия в стропильной ноге, монтаж шпильки М16-700.58, шайбы М16, гайки М16, рым-гайки М16 (общий вес на 1шт - 1,25кг)
в местах установки страховочных устройств установить накладку к стропильной ноге 50*200*500мм (0,2*0,5*0,05*15*1,07=0,08м3 учтено в объеме стропильной системы) | [12 empty] | в местах установки страховочных устройств установить накладку к стропильной ноге 50*200*500мм (0,2*0,5*0,05*15*1,07=0,08м3 учтено в объеме стропильной системы)
| Итого по разделу 6 Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16) |  |  |  | 19662.78 |  |  |  |  | Итого по разделу 6 Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16)
Раздел 7. Водосточная система (лист 17) | [6 empty] | Раздел 7. Водосточная система (лист 17)
68 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 8 | 61.24 | 1303.11 |  |  | Устройство металлической водосточной системы: воронок
69 | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм | шт | 8 | 982.92 | 7863.36 |  |  | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм
70 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 24 | 40.82 | 2606.21 |  |  | Устройство металлической водосточной системы: колен
71 | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 16 | 313.97 | 5009.28 |  |  | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
72 | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 8 | 312.97 | 2503.76 |  |  | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
73 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 88 | 170.61 | 20977.78 |  |  | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
74 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 16 | 432.34 | 6917.44 |  |  | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм
75 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 24 | 1297.01 | 31128.24 |  |  | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм
76 | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 80 | 238.25 | 19060 |  |  | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
77 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 1.554 | 146752.97 | 292010.72 |  |  | Устройство желобов: настенных
| Итого по разделу 7 Водосточная система (лист 17) |  |  |  | 389379.9 |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Водосточная система (лист 17)
Раздел 8. Кровля (лист 18) | [6 empty] | Раздел 8. Кровля (лист 18)
78 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.168 | 42467.35 | 16358.18 |  |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
79 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.17976 | 12654.53 | 2274.78 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
80 | Установка стропил | м3 | 2.54 | 34104.73 | 116602.98 |  |  | Установка стропил
81 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.4064 | 17815.71 | 7240.3 |  |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
82 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2.671 | 38258.17 | 133592.35 |  |  | Устройство обрешетки сплошной из досок
83 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 8.534 | 22330.66 | 257892.83 |  |  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
84 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 | 22.21 | 1086.42 | 60449.31 |  |  | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
85 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 | т | 0.91505 | 41490.74 | 37966.18 |  |  | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2
86 | Паста колерная | кг | 5.3304 | 415.73 | 2216.01 |  |  | Паста колерная
87 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной | 100 м2 | 10.273 | 15763.38 | 411845.91 |  |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной
88 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 1232.76 | 732.03 | 902417.3 |  |  | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
89 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / капельники, нащельники | т | 0.61959 | 87840.77 | 54425.26 |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / капельники, нащельники
90 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм / планки конька, ендовы, ветровая планка | т | 0.33899 | 89343.6 | 30286.62 |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм / планки конька, ендовы, ветровая планка
91 | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В | 10 м | 24.71 | 561.05 | 13863.55 |  |  | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В
ветровые скобы (лист 6) | [8 empty] | ветровые скобы (лист 6)
92 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Установка ветровых скоб V-образных для профнастила | 100 кг | 0.14152 | 10863.02 | 2137.1 |  |  | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Установка ветровых скоб V-образных для профнастила
Окрашивание деревянных элементов карнизной части (лист 8) | [8 empty] | Окрашивание деревянных элементов карнизной части (лист 8)
93 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 | 2.009 | 11657.32 | 50963.36 |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков
94 | Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2 | кг | 60.0691 | 1231.13 | 73952.87 |  |  | Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2
Элементы безопасности кровли | [8 empty] | Элементы безопасности кровли
95 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Монтаж лестниц кровельных | т | 0.091 | 24239.68 | 4174.57 |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Монтаж лестниц кровельных
96 | Лестница кровельная стеновая МП дл.1860мм | шт | 7 | 4244.94 | 29714.58 |  |  | Лестница кровельная стеновая МП дл.1860мм
97 | Кронштейн к крыше для лестницы (комплект 4 шт. и метизы) | компл | 7 | 1834.49 | 12841.43 |  |  | Кронштейн к крыше для лестницы (комплект 4 шт. и метизы)
98 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого / Монтаж снегозадержателей и переходных мостиков | 100 м | 1.805 | 1827.47 | 8754.28 |  |  | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого / Монтаж снегозадержателей и переходных мостиков
99 | Снегозадержатель для металлической кровли трубчатый СЗТ- h150* дл.3000мм | шт | 46 | 2052.78 | 94427.88 |  |  | Снегозадержатель для металлической кровли трубчатый СЗТ- h150* дл.3000мм
100 | Переходный мостик МП-395*1250мм | шт | 34 | 3593.42 | 122176.28 |  |  | Переходный мостик МП-395*1250мм
101 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.38 | 2504.41 | 8325.81 |  |  | Ограждение кровель перилами
102 | Кровельное ограждение ОК h=1200 мм*3000 | шт | 46 | 6607.52 | 303945.92 |  |  | Кровельное ограждение ОК h=1200 мм*3000
фановые трубы | [8 empty] | фановые трубы
103 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0.1512 | 19771.25 | 8491.66 |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
104 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 14 | 389.62 | 5454.68 |  |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
105 | Переход с чугунной трубы на ПП с манжетой | шт | 4 | 215.9 | 863.6 |  |  | Переход с чугунной трубы на ПП с манжетой
106 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 4 | 139.85 | 559.4 |  |  | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
107 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм / Монтаж: Антенный выход №4 (диам.76-152мм) | 10 шт | 0.8 | 8527.05 | 6821.64 |  |  | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм / Монтаж: Антенный выход №4 (диам.76-152мм)
108 | Антенный выход №4 (диам.76-152мм) | шт | 8 | 1297.95 | 10383.6 |  |  | Антенный выход №4 (диам.76-152мм)
109 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1.8 | 2218.43 | 6487.8 |  |  | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
110 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.198 | 14442.82 | 2859.68 |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
| Итого по разделу 8 Кровля (лист 18) |  |  |  | 2812818.63 |  |  |  |  | Итого по разделу 8 Кровля (лист 18)
| Итого по смете |  |  |  | 5459703.17 | [5 empty] | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:78-110
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 109194.06 | [6 empty] | Всего с НДС
| Итого с непредвиденными |  |  |  | 5568897.23 | [8 empty] | Итого по смете
| НДС - 20% |  |  |  | 1113779.45 | [9 empty] | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-110
| Итого |  |  |  | 6682676.68 | [10 empty] | Всего с НДС