Приложение 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/ код позиции КТРУ, ОКПД2 | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения | Дальность подсветки ≥ 20.0 Метр; Исполнение – Внутренняя; Максимальная рабочая температура ≥ + 60.0 Градус Цельсия; Минимальная рабочая температура ≤ -40.0 Градус Цельсия; Поддержка PoE – Да; Разрешение основного видеопотока - ≥ 1920x1080; Разъемы - Порт RJ-45; Тип камеры – Цифровая; Тип конструкции камеры – Купольная; Тип передачи сигнала – Проводной; Функции и возможности - ИК-подсветка; Функции и возможности - Встроенный микрофон; Частота кадров (кадр/сек) - 25.0; Число мегапикселей матрицы < 4.0 | штука | 9 |
|  | 26.70.13.000 -00000008 |  |  |  |
| 2. | Камера видеонаблюдения | Дальность подсветки ≥ 20.0 Метр; Исполнение – Уличная; Максимальная рабочая температура ≥ + 60.0 Градус Цельсия; Минимальная рабочая температура ≤ -40.0 Градус Цельсия; Поддержка PoE – Да; Разрешение основного видеопотока - ≥ 1920x1080; Разъемы - Порт RJ-45; Тип камеры – Цифровая; Тип конструкции камеры – Цилиндрическая; Тип крепления – Универсальная; Тип передачи сигнала – Проводной; Функции и возможности - ИК-подсветка; Функции и возможности - Встроенный микрофон; Частота кадров (кадр/сек) - 25.0; Число мегапикселей матрицы < 4.0 | штука | 3 |
|  | 26.70.13.000 -00000008 |  |  |  |
| 3. | Жесткий диск | Объем буферной памяти - ≥ 512.0 Мегабайт Объем накопителя ≥ 20000.0 Гигабайт Скорость записи ≥ 300.0 Мегабайт в секунду Скорость чтения ≥ 300.0 Мегабайт в секунду Наличие интерфейсов - SATA III Тип устройства - HDD | штука | 1 |
|  | 26.20.21.110-00000003 |  |  |  |
| 4. | Жесткий диск | Объем буферной памяти - ≥ 512.0 Мегабайт Объем накопителя ≥ 8000.0 Гигабайт Скорость записи ≥ 300.0 Мегабайт в секунду Скорость чтения ≥ 300.0 Мегабайт в секунду Наличие интерфейсов - SATA III Тип устройства - HDD | штука | 1 |
|  | 26.20.21.110-00000003 |  |  |  |

- Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов.

Качество и безопасность поставляемых Товаров должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в Российской Федерации в отношении данного вида Товаров, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 10 дней с даты получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.