## трасса по ул.Терешковой+Ростовс
Смета контракта (проект)
Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в городе Рубцовске Алтайского края | [6 empty] | на Ремонтсистемы электроснабжения, Электромонтажные работы по строительству линии НО в г.Рубцовске по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой и по ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской
наименование объекта
№ п/п | Обоснование | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения |  | ЦЕНА, руб.
Количество (объем работ)
[5 empty] | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
ЛСР 02-01-01
Раздел 1. по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой | [7 empty] | Раздел 1. по ул.Терешковой от Угловского тракта до участка №17 по ул. Терешковой
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 23 | 1727.0926 | 39723.13 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
2 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 23 | 9047.7639 | 208098.57 |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
3 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стойка вибрированная СВ-110-3,5 | шт | 3 | 15300 | 45900 |  |  | Стойка вибрированная СВ-110-3,5
4 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стойка вибрированная СВ-105-3,5 | шт | 3 | 14874.9967 | 44624.99 |  |  | Стойка вибрированная СВ-105-3,5
5 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стойка вибрированная СВ-95-3,0 | шт | 17 | 12750 | 216750 |  |  | Стойка вибрированная СВ-95-3,0
6 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 679 | 161.8872 | 109921.38 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
7 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 692.58 | 165.75 | 114795.14 |  |  | Провод СИП2 3х25+1х54
8 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 5 | 882.76 | 4413.8 |  |  | Траверса на опоре
9 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Траверса окрас | шт | 5 | 3272.496 | 16362.48 |  |  | Траверса окрас
10 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим анкерный ЗАН 16-35 | шт | 14 | 441.15 | 6176.1 |  |  | Зажим анкерный ЗАН 16-35
11 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Кронштейн анкерный КАМ-1500 | шт | 14 | 338.3036 | 4736.25 |  |  | Кронштейн анкерный КАМ-1500
12 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500 | шт | 16 | 657.4719 | 10519.55 |  |  | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500
13 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт | 8 | 226.1037 | 1808.83 |  |  | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35
14 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт | 46 | 120.6965 | 5552.04 |  |  | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10
15 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95) | шт | 23 | 170.85 | 3929.55 |  |  | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95)
16 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 23 | 79.05 | 1818.15 |  |  | Зажим плашечный ПС-1-1
17 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 16 | 174.3038 | 2788.86 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
18 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Гофротруба ПНД черная д.32 | м | 16.32 | 53.5502 | 873.94 |  |  | Гофротруба ПНД черная д.32
19 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 73 | 78.0936 | 5700.83 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
20 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 74.46 | 91.4149 | 6806.75 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
21 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 16 | 147.5475 | 2360.76 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
22 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 16.32 | 165.75 | 2705.04 |  |  | Провод СИП2 3х25+1х54
23 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 3087.59 | 3087.59 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
24 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54 | шт | 1 | 5305.7 | 5305.7 |  |  | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54
25 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 5 | 1263.768 | 6318.84 |  |  | Прибор или аппарат
26 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1199 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 | 212.47 | 637.41 |  |  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B
27 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1217 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 | 842.96 | 842.96 |  |  | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B
28 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Таймер цифровой ТЭ-15 | шт | 1 | 1865.45 | 1865.45 |  |  | Таймер цифровой ТЭ-15
29 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле | шт | 1 | 6567.45 | 6567.45 |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле
30 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Фотореле ФР-601 | шт | 1 | 442.75 | 442.75 |  |  | Фотореле ФР-601
31 | ГЭСНм08-03-529-01 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 | 5437.16 | 5437.16 |  |  | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А
32 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Контактор КМ 20-40М 20А | шт | 1 | 2668.31 | 2668.31 |  |  | Контактор КМ 20-40М 20А
33 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 6 | 121.4867 | 728.92 |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
34 О | ФСБЦ-21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 6.18 | 40.5712 | 250.73 |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450
35 | ГЭСНм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах | шт | 24 | 1750.0737 | 42001.77 |  |  | Светильник на кронштейнах
36 | ТЦ_27.2.03.01_22_0411161678_25.09.2025_02 | Светильник консольный светодиодный | шт | 24 | 11985 | 287640 |  |  | Светильник консольный светодиодный
37 | ГЭСНм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 20 | 381.1525 | 7623.05 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
38 | ГЭСНм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 22 | 7588.4618 | 166946.16 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
39 | ГЭСНм08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | шт | 1 | 9448.45 | 9448.45 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
40 | ТЦ_27.2.03.01_22_0411161678_25.09.2025_02 | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0 | шт | 22 | 2889.9968 | 63579.93 |  |  | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0
41 | ТЦ_27.2.03.01_22_0411161678_25.09.2025_02 | Кронштейн консольный К2П-1,0-1,0\15-180 | шт | 1 | 6845.9 | 6845.9 |  |  | Кронштейн консольный К2П-1,0-1,0\15-180
42 | ГЭСН33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 3 | 17913.5067 | 53740.52 |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
43 | ГЭСН33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника | 1 опор | 3 | 1591.3967 | 4774.19 |  |  | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
44 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45 | шт | 12 | 1331.9467 | 15983.36 |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45
45 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стяжной хомут KCC NORD 5*200 | шт | 56 | 3.825 | 214.2 |  |  | Стяжной хомут KCC NORD 5*200
46 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Лента бандажная | шт | 62 | 80.7534 | 5006.71 |  |  | Лента бандажная
47 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Скрепа бугель | шт | 62 | 19.5534 | 1212.31 |  |  | Скрепа бугель
48 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 1 | 2194.85 | 2194.85 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
49 | ГЭСНм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | м | 15 | 226.6233 | 3399.35 |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
50 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Сталь Д-10 | м | 15 | 48.45 | 726.75 |  |  | Сталь Д-10
51 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 2 | 1188.92 | 2377.84 |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
52 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Сталь Д-16 | м | 6 | 110.4967 | 662.98 |  |  | Сталь Д-16
53 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | 824.74 | 824.74 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
54 | ГЭСНм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 23 | 430.8478 | 9909.5 |  |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
55 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Заземляющий проводник ЗП1М | шт | 23 | 299.1965 | 6881.52 |  |  | Заземляющий проводник ЗП1М
56 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | ПроводПУВ 1х10 | м | 2 | 113.045 | 226.09 |  |  | ПроводПУВ 1х10
Пусконаладочные испытания | [9 empty] | Пусконаладочные испытания
57 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 | 1014.4133 | 3043.24 |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
58 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | 1404.56 | 1404.56 |  |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
59 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 1060.27 | 1060.27 |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
60 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 3 | 1717.65 | 5152.95 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
61 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 27 | 137.4122 | 3710.13 |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
62 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 27 | 339.29 | 9160.83 |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
Сопутствующие работы | [9 empty] | Сопутствующие работы
63 | ГЭСНр68-01-005-01 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт | 30 | 567.6577 | 17029.73 |  |  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5
64 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 7.95 | 2154.2214 | 17126.06 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
65 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10 | 1097.02 | 10970.2 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
67 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10 | 209.55 | 2095.5 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
68 | Текущая цена | Утилизация | м3 | 60 | 93.33 | 5599.8 |  |  | Утилизация
Раздел 2. По ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской | [7 empty] | Раздел 2. По ул.Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской
69 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 41 | 1727.0929 | 70810.81 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
70 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 41 | 9047.7634 | 370958.3 |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
71 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стойка вибрированная СВ-105-3,5 | шт | 9 | 14874.9967 | 133874.97 |  |  | Стойка вибрированная СВ-105-3,5
72 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стойка вибрированная СВ-95-3,0 | шт | 32 | 12750 | 408000 |  |  | Стойка вибрированная СВ-95-3,0
73 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 1085 | 161.8872 | 175647.58 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
74 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 1106.7 | 165.75 | 183435.53 |  |  | Провод СИП2 3х25+1х54
75 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 5 | 882.76 | 4413.8 |  |  | Траверса на опоре
76 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Траверса окрас | шт | 5 | 3272.496 | 16362.48 |  |  | Траверса окрас
77 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим анкерный ЗАН 16-35 | шт | 8 | 441.15 | 3529.2 |  |  | Зажим анкерный ЗАН 16-35
78 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Кронштейн анкерный КАМ-1500 | шт | 8 | 338.3037 | 2706.43 |  |  | Кронштейн анкерный КАМ-1500
79 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500 | шт | 32 | 657.4716 | 21039.09 |  |  | Комплект промежуточной подвески КОПМ-1500
80 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт | 12 | 226.1033 | 2713.24 |  |  | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-95\2,5-35
81 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт | 72 | 120.6967 | 8690.16 |  |  | Зажим ответ. изолированный ЗОИ 16-70\1,5-10
82 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95) | шт | 36 | 170.85 | 6150.6 |  |  | Зажим ответ. переходной ZP 95NM (25-150\25-95)
83 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 36 | 79.05 | 2845.8 |  |  | Зажим плашечный ПС-1-1
84 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 16 | 174.3038 | 2788.86 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
85 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Гофротруба ПНД черная д.32 | м | 16.3 | 53.616 | 873.94 |  |  | Гофротруба ПНД черная д.32
86 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 100 | 78.0935 | 7809.35 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
87 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 102 | 91.4148 | 9324.31 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
88 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 16 | 147.5475 | 2360.76 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
89 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | Провод СИП2 3х25+1х54 | м | 16.32 | 165.75 | 2705.04 |  |  | Провод СИП2 3х25+1х54
90 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 3087.59 | 3087.59 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
91 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54 | шт | 1 | 5305.7 | 5305.7 |  |  | Корпус металлический ЩРН-24 IP-54
92 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 5 | 1263.768 | 6318.84 |  |  | Прибор или аппарат
93 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1199 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 | 212.47 | 637.41 |  |  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B
94 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1217 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 | 842.96 | 842.96 |  |  | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 6 кА, характеристика B
95 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Таймер цифровой ТЭ-15 | шт | 1 | 1865.45 | 1865.45 |  |  | Таймер цифровой ТЭ-15
96 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле | шт | 1 | 6567.45 | 6567.45 |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении Фотореле
97 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Фотореле ФР-601 | шт | 1 | 442.75 | 442.75 |  |  | Фотореле ФР-601
98 | ГЭСНм08-03-529-01 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 | 5437.16 | 5437.16 |  |  | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А
99 | ТЦ_05.1.02.07_22_0411161678_25.09.2025_02 | Контактор КМ 20-40М 20А | шт | 1 | 2668.31 | 2668.31 |  |  | Контактор КМ 20-40М 20А
100 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 6 | 121.4867 | 728.92 |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
101 О | ФСБЦ-21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 6.18 | 40.5712 | 250.73 |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450
102 | ГЭСНм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах | шт | 36 | 1750.0736 | 63002.65 |  |  | Светильник на кронштейнах
103 | ТЦ_27.2.03.01_22_0411161678_25.09.2025_02 | Светильник консольный светодиодный | шт | 36 | 11985 | 431460 |  |  | Светильник консольный светодиодный
104 | ГЭСНм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 36 | 7588.4622 | 273184.64 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
105 | ТЦ_27.2.03.01_22_0411161678_25.09.2025_02 | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0 | шт | 36 | 2889.9967 | 104039.88 |  |  | Кронштейн консольный К1П-1,0-1,0
106 | ГЭСНм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 20 | 381.1525 | 7623.05 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
107 | ГЭСН33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 3 | 17913.5067 | 53740.52 |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
108 | ГЭСН33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника | опор | 12 | 1591.4058 | 19096.87 |  |  | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
109 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45 | шт | 12 | 1331.9467 | 15983.36 |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПн-0,4\300\0,45
110 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Стяжной хомут KCC NORD 5*200 | шт | 82 | 3.825 | 313.65 |  |  | Стяжной хомут KCC NORD 5*200
111 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Лента бандажная | шт | 86 | 80.7534 | 6944.79 |  |  | Лента бандажная
112 | ТЦ_62.1.05.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Скрепа бугель | шт | 86 | 19.5534 | 1681.59 |  |  | Скрепа бугель
Заголовок | [9 empty] | Заголовок
113 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 1 | 2194.85 | 2194.85 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
114 | ГЭСНм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | м | 15 | 226.6233 | 3399.35 |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
115 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Сталь Д-10 | м | 15 | 48.45 | 726.75 |  |  | Сталь Д-10
116 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 2 | 1188.92 | 2377.84 |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
117 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Сталь Д-16 | м | 6 | 110.4967 | 662.98 |  |  | Сталь Д-16
118 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | 824.74 | 824.74 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
119 | ГЭСНм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 37 | 430.8473 | 15941.35 |  |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
120 | ТЦ_08.3.04.02_22_0411161678_25.09.2025_02 | Заземляющий проводник ЗП1М | шт | 36 | 299.1967 | 10771.08 |  |  | Заземляющий проводник ЗП1М
121 | ТЦ_21.2.03.06_22_0411161678_25.09.2025_02 | ПроводПУВ 1х10 | м | 2 | 113.045 | 226.09 |  |  | ПроводПУВ 1х10
Пусконаладочные испытания | [9 empty] | Пусконаладочные испытания
122 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 | 1014.4133 | 3043.24 |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
123 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | 1404.56 | 1404.56 |  |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
124 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 | 1060.275 | 2120.55 |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
125 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 1717.65 | 1717.65 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
126 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 38 | 137.4124 | 5221.67 |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
127 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 40 | 339.2903 | 13571.61 |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
Сопутствующие работы | [9 empty] | Сопутствующие работы
128 | ГЭСНр68-01-005-01 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт | 30 | 567.6577 | 17029.73 |  |  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5
129 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 7.95 | 2154.2214 | 17126.06 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
130 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10 | 1097.02 | 10970.2 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
132 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10 | 209.55 | 2095.5 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
133 | Текущая цена | Утилизация | м3 | 60 | 93.33 | 5599.8 |  |  | Утилизация
Итоги по смете: | [10 empty] | Итоги по смете:
Итого | [5 empty] | 4224382.97 | [6 empty] | Итого
НДС 20% | [5 empty] | 844876.59 | [5 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 5069259.56 | [6 empty] | ВСЕГО по смете