Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Могила погибших революционеров", расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-кт Ленина, 145А | 71.12.12.130: Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия | усл. ед. | 1 |

задание на проектирование

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Могила погибших революционеров", расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-кт Ленина, 145А

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 1.2 | Наименование и месторасположение объекта культурного наследия | Объект культурного наследия регионального значения «Могила погибших революционеров», адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 145 А |
| 1.3 | Объем проектирования и основные технико-экономические показатели | Сооружение памятника - объект культурного наследия (памятников истории и культуры); Общая площадь земельного участка памятника -674 м2; Назначение – объект культурного наследия |
| 1.4 | Вид работ | Ремонт объекта |
| 1.5 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 1.6 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.7 | Условия оказания услуг | Разработка проектно-сметной документации по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Могила погибших революционеров», адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 145 А Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; Исполнитель проводит сопровождение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по доверенности заказчика (оплата услуг по выполнению государственной экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика). Снятие всех замечаний экспертиз осуществляется безвозмездно Исполнителем без дополнительного финансирования. |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 | Стадийность проектирования | - Предварительные работы - исходно-разрешительная документация; - выезд на объект, фотофиксация; - отчет о техническом состоянии объекта; - обмерные работы. -акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (письмо Минкультуры России от 24.03.2015); 2. Комплексные научные исследования (не требуется) 3. Эскизный проект не требуется 4. Рабочая проектная документация, либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ объекта культурного наследия «Могила погибших революционеров» с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком: - пояснительная записка; -архитектурные решения чертежи, цветовое решение - конструктивные решения в части усиления бетонных конструкций - сметная документация. 5. Отчетная документация |
| 2.2 | Требования к работам по сохранению объекта культурного наследия | Выполнить работы согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 04.03.2025 № 02-13/10, утвержденное управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществлять в соответствии с: - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ. - иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, относящимися к разработке проектно – сметной документации. |
| 2.3 | Исходные данные для проектирования | Обмерочные чертежи Отчет о техническом состоянии объекта (акт) Фотофиксация |
| 2.4 | Требования по составу и содержанию ПСД | Выполнить разработку ПСД в следующем объеме: 1. Ремонт прямоугольной площадки. Устройство плитки 2. Ремонт опор под стелы 3. Ремонт двух стел с восточной и северной стороны 4. Ремонт постамента, на котором установлена скульптура. Облицовка керамогранитом Объем работ уточнить в «Отчет о техническом состоянии объекта» (акт) Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии постановлением Правительства № 87 «Об утверждении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в объеме раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 8, раздел 12. Состав разделов подлежат уточнению в процессе проектирования, а также по результатам отчета технического состояния объекта. |
| 2.5 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную стоимость определять ресурсно-индексным методом использованы сметно-нормативная база ФСНБ-2022 г. в соответствии с периодом сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включить – затраты на непредвиденные расходы; - затраты на строительный контроль; - затраты по размещению, утилизации строительного мусора. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей. Выполнить конъюнктурный анализ цен. |
| 2.6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; Технический паспорт здания; Правоустанавливающие документы |
| 2.7 | Количество экземпляров выдаваемой проектно – сметной документации | Отчеты по результатам всех необходимых изысканий, технических обследований объекта передаются заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе 2.3. Электронная версия предоставляется в следующих форматах: 2.3.1 Для чертежей, в формате *.dwg (исходная графика в программе Autocad, и обязательно дублироваться в формате *.pdf или *.jpg или *.tiff, где должны быть изображения листов альбома с заполненными штампами и подписями); 2.3.2 Для смет, в форматах *.xls и обязательно в формате программы ГРАНД-смета или другой программе, использованной для подготовки сметной документации. |