***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии сОКПД2 | Единица измерения | Кол-во |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ул. Сельмашской | 42.22.22.110Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей | условная единица | 1 |

**1.** **Перечень и объем выполняемых работ:** Перечень и объём выполняемых работ представлен в проектной документации (локальный сметный расчет).

Описание объекта закупки осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проектная документация находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте www.zakupki.gov.ru.

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам работ:**

2.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

2.2. Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

2.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.4. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

СП 98.13330.2018. Трамвайные и троллейбусные линии;

ГОСТ 12.3.003-86. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности;

ГОСТ 67-78. Пересечение линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы;

ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

**3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:**

3.1. Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работопределяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

3.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

3.3. Подрядчик, при производстве работ, обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

3.4. Работы должны выполняться Подрядчиком без остановки движения троллейбусов на ремонтируемом участке. Работы выполняются Подрядчиком без изменения графика движения троллейбусов по маршрутам № 1, 2 в ночное время с 24.00 до 05.00 с обязательным соблюдением режима тишина согласно действующего законодательства РФ.

3.5. Подрядчик должен оплачивать все коммунальные расходы, связанные с содержанием строительного производства при выполнении работ по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ул. Сельмашской до его передачи Заказчику, а также обеспечить временное присоединение всех необходимых инженерных коммуникаций временных и/или постоянных на период выполнения работ (за счет средств Подрядчика).

3.6. После окончания работ Подрядчик обязан выполнить благоустройство нарушенной при производстве работ территории с оформлением соответствующего акта. Осуществляет закрытие ордера.

3.7. Подрядчик разрабатывает схему дорожного движения и ограждения места производства работ и согласовывает ее с уполномоченным лицом Госавтоинспекцией МО МВД России «Рубцовский»,

**4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по приобретению, доставке, погрузке и разгрузке материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.

4.2. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.3. Все используемые материалы, комплектующие, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для работ материалов, изделий и конструкций.

**5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:**

5.1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии проектно-сметной документацией.

5.2. По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, требованиям государственных стандартов, а также возможность эксплуатации объекта по установленному назначению.

5.3. Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований муниципального контракта.

5.4. Приемка выполненных работ осуществляется с приложением к документу о приемке работ, документа, подтверждающего выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ул. Сельмашской, и копию акта ввода объекта в эксплуатацию, подписанных ответственными должностными лицами муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

**6. Гарантийные обязательства Подрядчика.**

6.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: в соответствии с разделом 7 файла «Проект контракта».

6.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги:

Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке;

Гарантийный срок на материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным производителем.

6.3. Требования к гарантийному обслуживанию: не установлено.

6.4. Требования к расходам на эксплуатацию: не установлено.