Техническое задание

- Выполнение работ по ремонту подвесного моста через реку Алей на набережной имени Н.Ф. Петрова в городе Рубцовске

- Перечень и объем работ.

Выполняемые работы должны соответствовать перечню и объемам работ, представленным Заказчиком в локальном сметном расчете (находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)).

Подрядчику необходимо выполнить следующие работы по ремонту подвесного моста через реку Алей на набережной имени Н.Ф. Петрова в городе Рубцовске Алтайского края:

- устройство нового деревянного перекрытия пешеходного моста через реку Алей, уложенного на металлические элементы моста для сооружения пола;

- окраска металлических конструкций моста.

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать СНиПам, техническим стандартам.

2.2. Все поставляемые для ремонта товары и материалы должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции,  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.3. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток.

3. Общие требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1.  Подрядчик обеспечивает установку ограждений, знаков и указателей в местах проведения работ, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территорий.

3.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в выполняемых работах и  поставляемых  материалах. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ и выявленные в течение гарантийного срока, за свой счет. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ  привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

3.3. Безопасность  выполняемых  работ выполняется согласно  требованиям Трудового кодекса РФ.

3.4. Мероприятия по охране труда выполняются в соответствии с действующими нормами законодательства.

3.5.Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказание части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

3.6. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

3.7. Заказчик вправе выдавать письменное распоряжение о приостановке или завершении работ по причине нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество и сроки выполнения работ.

3.8. Распоряжение (предписание) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков исполнения или заносятся в журнал производства работ.

4. Гарантийные обязательства  Подрядчика.

4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.

4.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет – 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания документа о приемке.

4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненной работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в соответствии с разделом 6 проекта контракта.